## Slide 1
汇报人：XX
2024-01-02
插画版消防安全指南

## Slide 2
目录
消防安全基础知识
家庭消防安全指南
学校消防安全指南
公共场所消防安全指南
企业单位消防安全指南
消防安全法律法规普及

## Slide 3
01
消防安全基础知识

## Slide 4
火灾是指在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
根据燃烧物的性质，火灾可分为A、B、C、D、E五类，分别对应固体物质火灾、液体或可熔化的固体物质火灾、气体火灾、金属火灾和带电火灾。
火灾的定义与分类
火灾分类
火灾定义

## Slide 5
凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质。
可燃物
能帮助和支持可燃物燃烧的物质，即能与可燃物发生氧化反应的物质。
助燃物
指供给可燃物与助燃物发生燃烧反应能量的来源。
着火源
燃烧三要素

## Slide 6
灭火基本原理
冷却法
如用水扑灭一般固体物质的火灾，通过水来大量吸收热量，使燃烧物的温度迅速降低，最后使燃烧终止。
窒息法
如用二氧化碳、氮气、水蒸气等来降低氧浓度，使燃烧不能持续。
隔离法
如用泡沫灭火剂灭火，通过产生的泡沫覆盖于燃烧体表面，在冷却作用的同时，把可燃物同火焰和空气隔离开来，达到灭火的目的。
化学抑制法
如用干粉灭火剂通过化学作用，破坏燃烧的链式反应，使燃烧终止。

## Slide 7
禁止吸烟、禁止烟火、禁止放易燃物等标识，用于提醒人们注意消防安全，严格遵守消防安全规定。
禁止标志
当心火灾、当心爆炸等标识，用于提醒人们注意危险，加强防范意识。
警告标志
必须戴安全帽、必须穿防护服等标识，用于指导人们采取正确的防护措施，确保人身安全。
指令标志
安全出口、疏散通道等标识，用于指示人们在紧急情况下正确逃生和疏散。
提示标志
常见消防标识识别

## Slide 8
02
家庭消防安全指南

## Slide 9
定期检查电气线路
检查家中电线是否老化、破损，电器插头是否松动，及时更换维修。
易燃易爆物品管理
将易燃易爆物品存放在通风良好、温度适宜的地方，远离火源和热源。
排查可燃物
清理家中的可燃杂物，如纸张、布料等，减少火灾发生的可能性。
家庭火灾隐患排查
03
02
01

## Slide 10
购买和使用符合国家安全标准的电器产品，不使用劣质或三无产品。
使用合格电器
不超负荷用电
人走电断
避免同时使用多个大功率电器，防止电路超负荷引发火灾。
离家或睡觉前，检查电器是否关闭，电源插头是否拔掉，确保用电安全。
03
02
01
家庭用电安全注意事项

## Slide 11
使用符合国家安全标准的燃气灶具，不使用劣质或过期产品。
使用合格灶具
定期检查燃气管道是否老化、破损，及时更换维修。
检查燃气管道
使用燃气时，保持厨房通风良好，避免燃气泄漏引发火灾或中毒事件。
注意通风
厨房燃气使用安全规范

## Slide 12
03
准备应急物资
在家中准备一些应急物资，如灭火器、灭火毯、手电筒等，以便在火灾发生时进行自救和互救。
01
熟悉逃生路线
了解家中的逃生路线和安全出口，确保在紧急情况下能够快速逃离。
02
制定疏散计划
根据家庭成员的年龄和身体状况，制定合理的疏散计划，并进行演练。
家庭应急疏散逃生计划制定

## Slide 13
03
学校消防安全指南

## Slide 14
电线短路引发火灾。某高校宿舍楼内，因电线短路引发火灾，造成部分学生财物损失。事故原因系电线老化、违规使用大功率电器所致。
案例一
实验室操作不当引发火灾。某中学化学实验室，因学生实验操作不当导致化学品燃烧，引发火灾。事故原因系学生未遵守实验室安全操作规程。
案例二
食堂油烟管道火灾。某高校食堂油烟管道长时间未清洗，油垢积累引发火灾。事故原因系食堂管理疏忽，未及时清洗油烟管道。
案例三
校园火灾事故案例分析

## Slide 15
1
2
3
定期检查电器线路，确保用电安全；禁止在教室内吸烟、乱丢烟蒂；保持教室通道畅通，便于疏散。
教室防火措施
遵守宿舍管理规定，不使用违规电器；不私拉乱接电线，防止电线短路；禁止在宿舍内焚烧物品、燃放烟花爆竹。
宿舍防火措施
加强消防设施建设，确保完好有效；保持安全出口、疏散通道畅通无阻；定期开展消防安全检查，及时消除隐患。
公共场所防火措施
教室、宿舍等场所防火措施

## Slide 16
对实验室内的危险品进行分类，并设置明显的安全标识，标明危险品的名称、性质、危害和应急处理措施。
危险品分类与标识
危险品应储存在专用仓库或专用储存室内，分类存放，严禁混放。使用危险品时，应严格遵守安全操作规程，佩戴个人防护用品。
危险品储存与使用
实验室废弃物应按照环保要求进行分类收集、存放和处理。对于易燃、易爆、有毒有害的废弃物，应委托有资质的专业单位进行处置。
废弃物处理
实验室危险品管理与操作规范

## Slide 17
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/515124120102011034