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第一章 编制说明
重庆两江新区双溪公租房（A区）由重庆两江新区渝复工业园投资管理有限公司开发，中煤科工集团重庆设计探讨院设计，重庆中科建设（集团）有限公司承建。本施工组织设计作为安装工程主导的施工依据，编制依据土建施工组织设计对安装工程的目标工期、工程质量，安装工程项目管理机构的设置，劳动力的组织、施工进度支配的限制及机械设备及材料配备、主要分部工程的质量要求，施工方法，平安保证措施，文明施工措施等诸多因素尽可能的考虑，突出科学性及可行性。
一、编制依据：
1、重庆两江新区双溪公租房（A区）工程土建施工组织设计方案。
2、中煤科工集团重庆设计探讨院设计设计的给排水、消防给水、消防排烟、消防报警、电气及通风、空调系统等施工图纸。
3、重庆市建设局有关文件。
4、现行国家有关规范、标准和规程。
5、现场实际状况。
   二、适用范围
施工图纸内“重庆两江新区双溪公租房（A区）”95787号图纸设计的“地下车库、地上住宅楼及公共配套设施”的给排水、消防给水、消防报警系统、消防排烟系统、通风、空调系统、电气系统、电视、电话、凹凸压设备，但不包括煤气、电梯等系统工程。
 
一、编制依据：
1、重庆两江新区双溪公租房（A区）工程土建施工组织设计方案。
2、中煤科工集团重庆设计探讨院设计设计的A组团给排水施工图纸。
3、重庆市建设局有关文件。
4、现行国家有关规范、标准和规程。
5、现场实际状况。
   二、适用范围
施工图纸内“重庆两江新区双溪公租房（A区）”95787号A组团图纸设计的“地下车库、地上住宅楼”的给排水系统工程。
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