兴宁市残疾人康复中心设备器材采购项目

招

标

文

件

采购编号：GDYNMZ20220801

采购代理机构：广东粤能工程管理有限公司

日期：2022年08月12 日

目录

第一部分：招标公告……………………………………………………1

第二部分:采购项目内容………………………………………………6

第三部分:投标人须知…………………………………………………11

第四部分:合同书格式…………………………………………………39

第五部分：投标文件格式……………………………………………45

第一部分

招标公告

第一章 招标公告

项目概况

(兴宁市残疾人康复中心设备器材采购项目) 招标项目的潜在投标人应在（兴宁市福兴毛屋坝宁江新城六期4栋13号）获取招标文件，并于 2022  年  9  月  5  日 15 点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购计划编号：GDYNMZ20220801

项目编号：GDYNMZ20220801

项目名称：兴宁市残疾人康复中心设备器材采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：¥367070.00元

最高限价（如有）：367070.00元

采购需求：

合同包1(兴宁市残疾人康复中心设备设施采购):

合同包预算金额：367070.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他货物 | 兴宁市残疾人康复中心设备器材采购项目 | 一批 | 详见项目内容技术要求 | 367070.00 | 367070.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止

二、合格投标人资格：

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（复印件加盖公章）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度或2021年度财务状况报表（财务报表须包含资产负债表、利润表、现金流量表、）或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供承诺函，格式自拟）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。落实政府采购相关政策及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号、《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购〔2019〕1号）、《转发省财政厅等4部门关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（梅市财采管〔2019〕1号）。

- 本项目的特定资格要求：

合同包1特定资格要求如下:

3.1信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （同时提供两个网站的信用记录查询结果打印页面或网页截图）。（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。

3.2供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（提供承诺函，格式自拟）。

3.3已依法获取本项目招标文件的供应商；（提供购买本项目招标文件的发票或收据凭证复印件）

三、获取招标文件

时间：2022 年 8  月 15   日至 2022 年  8  月 19   日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午14:30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：兴宁市福兴毛屋坝宁江新城六期4栋13号

方式：现场购买

售价：200元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022 年  9  月   5  日  15 点 00 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：梅州市梅江区东汇城D10栋客创汇B座506

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

获取招标文件的方式：符合条件的申请人自行前往购买，购买招标文件时应提供以下资料（以下要求的资料须加盖投标人公章）：《采购文件发售登记表》（由采购代理机构提供或从指定媒体下载）；

注：1）已办理成功购买招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性审查。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人：兴宁市残疾人康复中心

联系电话：0753-3258159

- 采购代理机构联系人：王先生

电话：0753-3681980

联系地址：梅州市梅江区东汇城D10栋客创汇B座506

邮编：514500

广东粤能工程管理有限公司

2022年08月12日

第二部分

采购项目内容

采购项目内容

- 一：采购项目需求一览表

采购需求：

合同包1(兴宁市残疾人康复中心设备设施采购):

合同包预算金额：367070.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他货物 | 兴宁市残疾人康复中心设备器材采购项目 | 一批 | 详见技术要求 | 367070.00 | 367070.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止

- 二：技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 片 图 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多元秋千悬挂架 | 功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。 参数： 1、钢架：优质碳钢及环保油漆组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 2、护套：环保EVA加PVC布，用于保护儿童作用。 3、底板：优质木材，用于固定立柱制作。 4、承重量300公斤 尺寸：4000*3000*2400mm ▲提供省级或以上国家检测机构出具检验报告影印件，报告中含有序号1、2、3的所有内容 |  | 1 | 套 |
| 2 | 长方形平板秋千连软垫围栏 | 功能： 前后摇摆秋千，儿童可在秋千上变化多种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。秋千可配置活动软垫围栏，可适合婴幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立，帮助很大。 参数： |  | 1 | 套 |

|  |  | 优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。 软垫秋千主体，升降绳子2根+升降扣2个+安全扣4个，活动触觉垫，活动围栏及软垫扶手。承重量50公斤。 尺寸：1200*610*1760mm ▲提供省级或以上国家检测机构出具检验报告影印件，报告中含有序号1、2、3的所有内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 双人摇摆鸭 | 功能： 卡通造型，色彩鲜艳，生动有趣，训练儿童对事物的认知能力，发展儿童社会交流能力，对自闭症儿童干预治疗有辅助效果。三种不同的颜色，可锻炼儿童对颜色的分辨能力。 参数： 优质发泡材料造型，外包防水尼龙布，外观亮丽。由多种颜色组成，外观似小鸭状。 尺寸：1170*300*560mm |  | 1 | 套 |
| 4 | 子母筒软件 | 功能： 可分开使用，滚筒感觉刺激丰富多样：前庭觉、触觉、身体颈肌张力反应，对前庭刺激的苏醒及本体感的建立，较有帮助。在滚动中练习手、肘、肩、膝等关节的固有感觉输入，头部的转动对眼肌的成熟也有帮助。内置圆柱软件可以进行触觉压力训练，缓解脑瘫患儿的肌张力，有利于加强本体固有感觉。 参数： 优质木材、环保填充材料，优质阻燃、防水pvc涂层布构成。 尺寸：920mm*直径710mm |  | 1 | 套 |
| 5 | 滑行车（大） | 功能： 俯卧在滑板上做各种活动，前进或后退时，手脚屈伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化固有-前庭感觉统合， 与滑行平台配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 参数： ①车体：优质木材加海绵组成，触感优良，大平面设计满足各年龄段儿童使用。 ②万向轮：高分子尼龙，耐磨耐压，满足各种移动需要。 ③U型挂钩：搭配滑行平台使用时，安装绳索用。 承重70公斤不变形，尼龙轮，50MM厚软垫表面，四侧防磨损尼龙边。每部滑行车配辅助活动配件 - 触觉垫1张，拉绳1条 尺寸：小（460*600mm） ▲ |  | 1 | 套 |

|  |  | 提供省级或以上国家检测机构出具检验报告影印件，报告中含有序号1、2、3的所有内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 隧道组合软件 | 功能： 锻炼患者对形状认知能力，如何动手将各种形状的小软件拼接成不同形状，让儿童努力思考的问题，开发智力。 参数：①楼梯：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ②底座：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ③斜坡：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ④筒槽：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ⑤滚筒：内部采用优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 尺寸：2100*900*1100mm |  | 1 | 套 |
| 7 | 海绵保护垫 | 功能：为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。 参数： 外套为可更换棉布制作，内套绸布，填充物料为海绵小方块。 尺寸：1400*1400*200mm |  | 4 | 套 |
| 8 | 脚底触觉训练模块 | 功能：各种不同材质的踏板，改善触觉迟钝儿童的感知能力；大面积的触觉材质，可锻炼肢体障碍儿童协调能力。 参数： 1、踏垫：优质木材及不同触觉材料组成，触觉质感强，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 2、木框：优良木材加环保油漆，耐磨耐压。 3、尺寸：2000*1000*50mm |  | 1 | 套 |
| 9 | 吊桥 | 功能： 吊桥中不同颜色的连接可训练儿童颜色的认知能力,同时晃动的平衡木让儿童通过以协助身体平衡能力的建立。 参数： ▲①桥架：优质钢材框架及优质阻燃、防撞、防水软体结构。 ②斜坡：优质木材框架，优质阻燃、防撞、防水软体结构。 ③楼梯：优质木材框架，优质阻燃、防撞、防水软体结构。 尺寸：2880*840*1550mm |  | 1 | 套 |
| 10 | 卡通墙体彩绘 | 功能：增强房间的整体氛围，鲜明的色彩与训练器材搭配，是整个训练室的完美结合 参数：根据实际尺寸 各类情景画面，无毒环保颜料、乳胶漆 |  | 100 | 平米 |

| 11 | 万象组收拾袋 | 规格：800×700×200mm； 用途：促进基本动作发展，训练高层次的运动能力。 |  | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 平衡步道 | 规格：1470×290×30mm； 用途：刺激脚底神经及全身触觉感应。 |  | 1 | 套 |
| 13 | 圆形跳床 | 产品直径：800mm；最大载荷: 100kgs； 用途：有利于儿童前庭综合训练，训练手眼协调能力。 |  | 3 | 个 |
| 14 | 跳袋 | 用途：通过跳袋内前后左右的跳动，有助于克服本体感不足及触觉敏感不足。 |  | 4 | 张 |
| 15 | 滑行平台（带软包） | 适用人群：多动症，自闭症，触觉敏感，身体协调不良。 功能：与滑行车配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 参数： ①平台：优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC布构成 ②滑台：优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC布构成 ③防滑垫：铺在整个滑行的平面上，起到有效的防滑和保护作用。 ▲④响板：全长不小于180mm，响板上片厚底不小于7mm，最长柄不小于90mm 颜色红蓝,由主板及两块副板连接组成。主板及副板均用实木制成。响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。 尺寸：2400*680*480mm ▲投标时必须提供由制造商经省级以上乐器质量监督检测中心出具的“响板”的检测报告复印件加盖厂家公章，须提供针对本项目的售后服务承诺书原件。 |  | 1 | 个 |

| 16 | 多功能攀爬组合套件（定制） | 功能：模拟攀爬攀岩墙和绳攀，增强身体的柔软度与协调感，提高体力和耐力，提升视觉专注力及应变能力，增加小脑的平衡感知能力。 参数：产品共有两个模式，26种按键音乐；攀爬训练中，手脚并用，交替向上。 1、红外遥控器1个2、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。3、额定功率：小于40W4、USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根）5、使用说明书1份 6、尺寸：4600*2400*129mm |  | 1 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 儿童下肢功率车 | 用于下肢关节活动肌力及协调功能训练。 |  | 1 | 台 |
| 18 | 儿童分腿式站立架（小） | 630±30×560±30×580-800±30mm（小）； 用途：对患儿的胸、臀、膝和脚部的固定支撑并增加髋关节外展幅度，尤其适用于痉挛型的脑瘫儿童作站立训练。 ▲提供产品的备案证明文件 |  | 1 | 张 |
| 19 | 儿童分腿式站立架（大） | 690±30×600±30×720-960±30mm（大）； 用途：对患儿的胸、臀、膝和脚部的固定支撑并增加髋关节外展幅度，尤其适用于痉挛型的脑瘫儿童作站立训练。 ▲所投产品表面的油漆及内部使用的粘合剂提供国际权威认证机构出具的环保无毒安全检验报告 |  | 1 | 张 |
| 20 | 交互式智能平板 | 尺寸 70英寸响应时间 8ms画面比例 16:9显示区域 1538.88(H)×865.62(V)mm分辨率 3840(H)×2160(V)像素间距 0.40075×0.40075mm刷新频率 60Hz色彩度 1.07B(10bit)色域 72%对比度 4000:1可视角度 176°(H/V) 亮度 350cd/m2 背光类型 DLED工作寿命 ≥30000小时操作系统系统版本 安卓9.0RAM 2GROM 8G（含教程软件） 一、整机设计要求 1.▲内置非独立外扩展的摄像头（不接受任何外接设备扩展方案），像素不低于800万，摄像头对角角度≥120度，用于教师拍摄所需画面以及调取摄像头进行远程巡课。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 2.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，拾音距离至少12米， |  | 3 | 套 |

|  |  | 采集教室环境音频时降低噪音干扰，保证采集录制效果。 3▲.为保障使用过程中的用眼安全，整机视网膜蓝光在最大危害状况下（LB≤0.55），符合IEC62471标准。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.整机前置USB接口配备防撞挡板设计，可通过转轴翻转挡板，保护推拉黑板过程中U盘设备的使用安全。 5.整机支持蓝牙Bluetooth4.2标准，内置蓝牙模块工作距离不低于12米，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 6.▲Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，Wi-Fi满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准，且Wi-Fi和AP热点工作距离≥12米，保障日常使用场景中的连接更加稳定。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.▲整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量调节、护眼模式开关、屏幕内容录制的操作。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 二、主要功能 1.▲外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。 2.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 3.▲整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。 三、内置组件 1.整机内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 2.内置无线网络模块，网络连接性能更佳，无需连接外设无线模块。支持整机不另设外接天线或网卡情况下，可通过本机自带无线模块进行网络连接与AP无线热点的发射。 四、嵌入式系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1.▲整机内置系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 2.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换，支持更换不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3.嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及根据手掌接触面积自动调节擦除大小，白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 4.嵌入式系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 五、OPS模块 1.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i3CPU；内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 2.采用抽拉内置式模块化电脑，具有按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。采用针脚数小于等于40 pin万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3路USB 3.0 TypeA接口，至少具备1路HDMI接口 5.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同包组不接受联合体投标

- 项目总体要求: 投标人可以对个别包组或全部包组进行投标，但应对包组内所有的内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行投标。

三、商务要求

（1）供货期（含建设期）：交货、安装调试时间，须在2022年9月底按采购人要求完成；

- 报价要求：投标报价应包含但不限于以下全部费用，主要包含货物购置费（货物价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料、技术资料及零配件价）、检验费、保险费用、运输费、装卸费、安装调试费，商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次指导、人员培训，应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。)投标总报价应包括各种货物成本、资料费、服务费、税费及合同实施过程中的所有费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。

（3）验收要求：由采购人组织，按有关规定进行验收。如发现货物性能指标或者功能上不符合招标文件要求时，将被看作性能不合格，货物使用单位有权拒收并要求赔偿，货物性能指标或者功能不符合招标文件数量达到5件以上的，承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

（4）付款方式：签订合同后7天内预付合同总金额的30%，中标人在货物全部安装、调试完毕并验收合格后凭有效文件由采购人在45天内付清合同总金额。（注：在质保期（本项目质保期为验收后一年）内中标人必须无偿提供质保服务）。

第三部分

投标人须知

投标人须知

一、说明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.定义

2.1“采购人”是指：兴宁市残疾人康复中心。

2.2“采购代理机构”是指：广东粤能工程管理有限公司。

2.3“招标采购单位”是指：兴宁市残疾人康复中心，广东粤能工程管理有限公司。

2.4“供应商资格”是指符合第一部分招标公告二、合格投标人资格。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.合格的服务

3.1“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.2投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件及国家现行有关规定执行收取。

1）中标服务费以人民币支付。

2）中标服务费支付方式：一次性以银行转账或现金形式支付。

3）投标人报价应充分考虑服务费及中标后一切费用，中标服务费不在报价中单列。

4）投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣中标服务费。

5.知识产权

5.1投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6.其它

6.1供应商（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清或者修改文件组成：

1）招标公告（投标邀请书）

2）采购项目内容

3）投标人须知

4）合同书格式

5）投标文件格式（第一册、第二册）

6）在招标过程中由广东粤能工程管理有限公司发出的澄清或者修改文件等

7.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。

8.招标文件的澄清

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（须盖公章及法人或法人授权委托人亲笔签名）在投标截止时间十五日以前（或答疑会、现场踏堪前一天）通知广东粤能工程管理有限公司。广东粤能工程管理有限公司将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，广东粤能工程管理有限公司将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

8.2投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或提出疑问的，广东粤能工程管理有限公司将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

9.招标文件的澄清或者修改

9.1在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，广东粤能工程管理有限公司、采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或者修改。

9.2澄清或者修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述澄清或者修改文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至采购代理机构确认，投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件澄清或者修改的内容。

9.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，广东粤能工程管理有限公司、采购人可适当推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间在原公告发布媒体上发布澄清或者修改公告并视为有效送达所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制和数量

10．投标的语言

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与广东粤能工程管理有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.2投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

11.投标文件编制

11.1投标人应对包组要求分别编制投标文件，应当对投标文件第一册的正本、所有的副本分别进行装订、封装和第二册的正本、所有的副本分别进行装订、封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。如投标人同时对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的第一册的正本、所有的副本分别进行装订、封装和第二册的正本、所有的副本分别进行装订、封装。

11.2投标人应按照投标文件格式完整、真实、准确的填写相应的内容以及招标文件中规定的其他所有内容。

11.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受广东粤能工程管理有限公司及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

12.投标报价

12.1投标人所提供的货物及服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

12.2投标人应按照第二部分《采购项目内容》的规定的要求、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

12.3《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

12.4每一种服务只允许有一个报价，且不能出现“免费”或“0元”等以赠送的形式进行报价，否则将被视为无效投标。

12.5投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，处理办法见招标文件《投标人须知》第26条。

13.备选方案

13.1只允许投标人有一个投标方案，不允许提交备选方案，否则将被视为无效投标（招标文件允许有备选方案的除外）。

14.联合体投标

14.1除非本项目招标公告中另有规定，本项目均不接受联合体投标。如果本项目招标公告中规定允许联合体投标的，则必须满足以下条件：

1）联合体形式参与，须另提供联合体协议书原件附入投标文件的“第一册”“第二册”正本内，联合体协议应当明确联合体成员各方的权利和义务。

2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3）联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

4）以联合体投标的应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5）参加联合体的投标人均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

6）联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7）以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。）

15.投标人资格证明文件

15.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1）资格证明文件：按招标文件第五部分《投标文件格式》内的第一册的规定提供的内容；

2）证明投标标的的合格性文件；

3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

15.2资格证明文件必须真实有效，且符合招标文件要求的密封、签署、盖章的要求。资格证明文件中提供的复印件或原件必须加盖投标人公章。

16.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

16.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其合格性和符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1）按招标文件第五部分《投标文件格式》内的第二册的规定提供的内容；

2）证明投标标的符合招标文件规定的文件；

3）投标人认为有必要提供的其他文件；

16.2所有文件必须真实有效，且符合招标文件要求的密封、签署、盖章的要求。

17.投标保证金

17.1投标人应当按招标文件规定的金额、形式和期限提交投标保证金(只接受以投标人名义提交的投标保证金)，投标保证金作为投标文件的组成部分。

本项目的投标保证金金额：：人民币伍仟元整（￥5000.00元）。

17.2投标保证金提交形式和期限：

1)投标保证金提交形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交：

a.采用银行转账提交保证金的，应当符合下列规定：

收款人：广东粤能工程管理有限公司梅州分公司

开户银行：广发银行股份有限公司梅州兴宁支行

账号：9550880210723400346

[递交投标保证金请标注“兴宁市残疾人康复中心设备器材采购项目保证金”]（可简缩写）

b.采用支票、汇票、本票提交保证金的，应当符合下列规定：

收款人：广东粤能工程管理有限公司梅州分公司

[递交投标保证金请标注“兴宁市残疾人康复中心设备器材采购项目保证金”]（可简缩写）

c.采用金融机构、担保机构出具的保函提交保证金的，应当符合下列规定：

保函中须标明本项目的采购项目名称“兴宁市残疾人康复中心设备器材采购项目”、采购项目编号“GDYNMZ20220801”和受益人为采购人“兴宁市残疾人康复中心”，投标人所提交的保函金额应当与本项目的投标保证金金额相同，保函有效期应不少于本招标文件规定的投标有效期。

2)投标保证金提交期限：投标保证金提交截止时间与本项目投标截止时间相同；投标人提交保证金采用银行转账的，到达时间以采购代理机构账户到达时间为准。

3)投标人提交保证金采用银行转账方式的，银行转账凭证复印件应当另附入一份至《唱标信封》内，并与投标文件一同递交；采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函方式的，其原件应当附入《唱标信封》内，并与投标文件一同递交。

17.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为投标无效。

17.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

17.5采购代理机构自中标供应商与采购人签订采购合同并将合同原件提交给采购代理机构存档后5个工作日内，不计利息原额退还投标保证金或者转为中标供应商的履约保证金。

17.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

3）投标有效期内投标人撤销投标文件的。

18.投标的截止期

18.1投标截止时间为2022年 9 月 5 日下午15：00（北京时间），投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.投标文件的数量和签署及盖章要求

19.1投标文件的数量要求：

1）投标人应按招标文件第五部分《投标文件格式》（第二册）内容编制一式柒份，其中正本壹份、副本 伍 份和电子文件壹份；

2）投标人应按招标文件第五部分《投标文件格式》（第一册）内容编制一式 肆份，其中正本壹份、副本 贰 份和电子文件壹份；

19.2投标文件的签署及盖章要求：

1）投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。投标文件正本须逐页盖投标人的公章，副本可采用正本的复印件，与正本具有同等法律效力，投标文件须由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）在投标文件正、副本封面上和投标文件外包装签字及加盖投标人公章。

2）每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”“第一册或第二册”的字样。若副本与正本不符，以正本为准。

3）投标文件须按招标文件中已明示需要由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章的，均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

19.3电子文件用WORD2003以上版本制作，内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由U盘或CD-R光盘储存（无病毒，不留密码），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”，并注明投标人名称及采购项目名称、采购项目编号。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1为方便开标时唱标，投标人应将《唱标信封》（具体内容详见招标文件第五部分）一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件第一册的正本、所有的副本分别单独密封包装和第二册的正本、所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本或副本”、“第一册或第二册”的字样。

20.2投标文件外包装均应符合以下要求：

1）清楚注明递交至投标邀请函中指明的地址。

2）注明投标邀请函中指明的采购项目名称、采购项目编号和“在（开标日期和时间）之前不得启封”的字样，并填入投标邀请函中规定的开标日期和时间。

3）应写明投标人名称和地址。

4）符合招标文件规定的签署及盖章要求，

20.3如果未按要求密封和标记，广东粤能工程管理有限公司对误投或提前启封概不负责。

20.4广东粤能工程管理有限公司将拒绝接收以下情况的投标文件：

1）未按要求密封和标记的；

2）投标截止时间止后递交的；

3）非现场方式递交的投标文件。

21.投标文件的修改、撤回及有效期

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

21.2投标有效期

1）投标文件应在投标截止之日起90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

2）投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

21.3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

22.开标

22.1采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，采购代理机构按《开标会签到表》顺序的前三名投标人作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后由采购代理机构的工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3采购代理机构现场记录人员将做开标记录并打印给各投标人法定代表人或授权代表签名确认（各投标人法定代表人或授权代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核，如有疑问或者质疑应当场提出，否则视为同意）。

22.4投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会的组成

23.1评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会将秉着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

23.2评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数由5

人单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

23.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选人名单；

5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4评标委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》第29条规定的情形除外；

3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评标资料；

7）其他不遵守评标纪律的行为。

24.评标方法（详见九、评标方法、步骤及标准）

24.1最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

24.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.3本项目采用综合评分法。

24.4评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。资格性审查由采购人或者采购代理机构按照招标文件要求进行，评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

25.投标文件的资格性审查和符合性审查

25.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查（只对投标文件（第一册）本身真实无误的内容进行评定，而不依据外部的证据）。通过资格审查的投标人进入评标环节（符合性审查、技术评议、商务评议和价格评议）。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2评标委员会将对通过资格性审查的投标人依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、有无计算上的错误等。

25.3在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件（第二册）本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

26.投标价格的修正：

26.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的修正后的报价不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。修正的内容经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.投标人的家数

27.1投标家数必须达到法定家数（三家），否则本项目对应包号作废标处理。在资格性审查或符合性审查时出现有效投标家数未达到法定家数，将视为对应包号招标失败。

28.无效投标认定

28.1投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

28.2在资格性审查、符合性检查时的无效投标认定：

1）在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

a投标人的投标文件或资格证明文件未提供或提供不符合招标文件要求的；

b不具备招标文件中规定资格要求的；

c未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

d投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

e参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

f符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

g符合法律、法规规定的其他无效情形。

2）在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

a投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

b报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

c未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

d投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

e投标文件对招标文件的实质性技术与商务的条款（即标注★号条款）产生负偏离或不满足的。（如有）

f评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约且不能证明其报价合理性的；

g符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

h符合法律、法规规定的其他无效情形。

28.3在资格性审查或者符合性检查时，投标人有下列情形之一的，将视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28.4投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.5在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足资格性和符合性审查表所列各项要求的投标文件为有效投标。在符合性审查中对投标有效性认定意见不一致的，均按少数服从多数的原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

29.投标文件的澄清

29.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

29.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.投标文件的详细评价

30.1评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

31.授标

31.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。按照综合得分由高到低的顺序推荐排名前3名的投标人为中标候选人。

31.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

31.3采购人在收到评标报告后的5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

31.4采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在指定的媒体上公告中标结果，不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

32.替补候选人的设定与使用

32.1依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十四条“中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。”

六、质疑及投诉

33.质疑提出和答复

33.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。（供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）

33.2提出质疑的供应商必须是参与所质疑项目采购活动的供应商。

33.3潜在供应商已依法获取本项目采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.4供应商提出质疑时，应当以书面形式提出。供应商以电话、传真、电子邮件或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（质疑内容不得含有虚假、恶意成分）：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的采购项目名称、采购项目编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

33.5联系方式：

采购代理机构：广东粤能工程管理有限公司

地址:梅州市梅江区东汇城D10栋客创汇B座506

电话：0753-3681980

传真：0753-3681980

联系人：王先生

33.6招标采购单位原则上在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函的送达可以为直接领取、传真、电子邮件或邮寄方式，以上方式均视为有效送达。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：电子邮件：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的采购项目名称：

质疑项目的采购项目编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(盖章)：（盖公章）：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按以上要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.投诉

34.1质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

投诉联系部门：

联系电话：

通讯地址：

34.2投诉人提起投诉应当符合下列条件：

1）提起投诉前已依法进行质疑；

2）投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定；

3）在投诉有效期限内提起投诉；

4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

5）财政部规定的其他条件。

34.3投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

1）捏造事实；

2）提供虚假材料；

3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

34.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

七、合同的订立和履行

35.合同的订立

35.1采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

36.合同的履行

36.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

36.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

36.3采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人也可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

八、适用法律

37.采购人、广东粤能工程管理有限公司的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准。

38.评标方法

38.1本次评标采用综合评分法，即对通过资格性和符合性审查的各投标人的技术、商务、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和计算出通过资格性和符合性审查投标人的综合得分。评标委员会按综合得分由高到低的原则进行排序（综合得分相同的优先排列顺序如下：1）投标报价低者；2)技术得分高者。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，综合得分第三的投标人为第三中标候选供应商）。

39.评标步骤

39.1开标后采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、技术评议、商务评议和价格评议），合格投标人不足3家的，不得评标。

39.2评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查、比较与评价：

1）符合性审查（审查内容详见符合性审查表），评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性审查。

2）比较与评价

1.技术评价：（技术评价得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）

各评委对通过符合性审查的投标人对照采购需求各项技术要求进行评审和比较，并量化打分（评价打分内容详见附表）；各个评委对某一投标人的算术平均值，作为该投标人的技术评价得分。

2.商务评价：（商务评价得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）

各评委对通过符合性审查的投标人对照采购需求各项商务要求进行评审和比较，并量化打分（评价打分内容详见附表）；各个评委对某一投标人的算术平均值，作为该投标人的商务评价得分。

3.价格评价：（价格评价得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）

将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标评估得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2）小型/微型/监狱企业/残疾人福利性单位产品价格扣除（不重复扣除）

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对小型/微型/监狱企业/残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除（如投标人为联合体，联合体小型/微型/监狱企业/残疾人福利性单位的产品合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型/微型/监狱企业/残疾人福利性单位产品的，则按所投小型/微型/监狱企业/残疾人福利性单位产品的价格予以扣除。

3）提供小型/微型产品须符合以下条件的方可给予价格扣除：

a、符合中小企业划分标准；

b、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

c、中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

d、小型/微型提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

e、提供《中小企业声明函》；

f、提供投标人及小型或微型企业产品制造商由企业所在地的县级或以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证明，如联合体投标须另按以上要求提供联合体协议。

4）如提供监狱企业产品则需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件后可给予相应的价格扣除。

5）如提供残疾人福利性单位产品则需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。（如投标人为残疾人福利性单位的或提供残疾人福利性单位的货物而中标的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。如投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.综合比较与评价：将投标人的技术评价得分、商务评价得分和价格评价得分相加，计算得出该投标人的综合评价得分。（综合评价得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，综合得分第三的投标人为第三中标候选供应商。综合得分相同按《投标人须知》第38.1款的规定确定。

40.评标标准（见附表）

十、招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广东粤能工程管理有限公司”所有。

附表1：资格性审查表

兴宁市残疾人康复中心设备器材采购项目

资格性审查表

| 审查内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 是否按对应格式的要求提供《资格性自查表》 |  |  |  |
|  | 是否按对应格式的要求提供《关于资格的声明函》 |  |  |  |
|  | 是否按对应格式的要求提供《法定代表人/负责人资格证明书》和《法定代表人/负责人授权委托书》 |  |  |  |
|  | 是否符合招标文件第一部分招标公告二、合格投标人资格，且按要求提供相关证明文件 |  |  |  |
|  | 投标文件符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
|  | 不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1．投标人须将证明资格性审查的各类有效资料附入投标文件（第一册）内，如未按要求提交的，则按无效投标文件处理。

2．在表中填写“√（通过）”或“X（不通过）”，在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

3.未通过资格性审查的投标供应商，不得进入下一步符合性审查及技术、商务、价格评审。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/516130211113010053