目  录

1.	系统设计任务书	3

1.1 设防目的与总体功能	3

1.2 工程投资的数额	4

1.3 适用标准与规范	4

1.4 系统的总体功能	5

1.5 设备的工作环境	6

1.6 系统的性能指标	6

1.7 施工工期与效果	6

2.	现场勘查的内容	8

2.1 外部入侵的防护	8

2.2 内部入侵的防护	8

2.3 重点区域的防护方式	8

2.4 重点防护目标的特点	9

3.	系统方案的设计	9

3.1 系统总体设计概述	9

3.3.1 功能划分	9

3.1.2 系统组成	10

3.1.3 系统联动与功能	11

3.2 电视监控系统概述	12

3.3 监控系统设备选型	13

3.3.1 像机选型与性能	13

3.3.2 摄像机安装与效果	15

3.3.3 云台的选型与安装	16

3.3.4 镜头的选择与要求	16

3.3.5 监视器	17

3.4 矩阵限制主机概述与选型	18

3.5 数字压缩主机概述	19

3.5.1 模拟式监控的弊病	20

3.5.2 数字主机主要功能	21

3.6 防盗报警系统概述	24

前端设备选型	25

报警主机简介	25

监控与报警的联动	26

3.7 计算机中心管理系统	26

3.8 系统配置原理图	29

3.9 限制台以与电视墙	30

3.9.1 限制台的标准规范	30

3.9.2 限制台的设计实例	31

3.9.3 限制台电视墙简图（待附）	31

3.10 限制室的一般要求	31

3.11 信号传输要求	32

3.12 供电接地防雷	32

4.	线路施工工程与安装	34

4.1 施工准备与步骤	34

4.2 线路施工的要求	34

4.3 中控室设备安装	35

5.	电视监控系统的调试	36

5.1 调试前的准备	36

5.2 摄像机的调整	36

5.3 镜头参数调整	37

5.4 云台的调试	37

5.5 系统的调试	38

6.	工程的质量保证	39

6.1 产品质量保证	39

6.2 施工质量保证	39

7.	售后服务与培训	41

7.1 售后服务	41

7.2 操作培训	41

7.3 易损件和质保	42

# 系统设计任务书

*****博物馆平安防范系统经立项招标等工作，托付北京XX机电工程有限公司进行方案设计，工程任务书如下。

## 1.1 设防目的与总体功能

*****博物馆位于*****马甸桥西北角，地下三层,地上二十五层层，为*****局办公用楼，建筑面积8万5千平方米，属一级风险工程。地下三层、地下二层为车库与设备用房，地下一层为职工餐厅，首层至五层为裙房，主要为餐饮、消遣与各会议用房，六层以上为办公用房。

为确保*****博物馆的内部平安和防破坏实力，建立符合一级技术防范级别的平安、牢靠、先进的平安技术防范系统，对保证*****博物馆平安和现代化管理是特殊必要的，在符合公安部门规定的前提下，编制此《*****博物馆平安技术防范系统设计任务书》。

建立*****博物馆平安防范系统最主要的三个目的：一是报警，与时发觉警情，提示值班人员按预案进行与时处理；二是取证，供应接警后分析的依据并备案；三是与时发觉并阻挡人为的破坏活动。*****博物馆平安防范系统的设计范畴有以下三个方面：

1．系统防范的内容：

（1）出入口与通道的监控防范；

（2）周界与重点部位的报警与监控防范；

2．系统取证的内容

（1）系统登录操作人员资料、时间、操作指令、布撤防记录等；

（2）报警的地址、时间、性质等；

（3）报警区域即时的现场与周边场所的图像；

（4）日常监控状态图像与同步录像资料；

3．系统联动的内容

（1）报警的音响与灯光指示；

（2）计算机报警平面与部位显示；

（3）重要场所图像监控点的跟踪、定位；

（4）取证设备的接警后自动切换画面、启动、记录；

（5）其它须要联动的安防设备的启动。

为满意大厦平安管理的要求，拟安装112台摄像机，详细安装位置详见电视监控平面图。

前端设备由以下部分组成：

1．半球型云台摄像机：   6套

2．全球云台摄像机：     5套(地下车库)

3．室内全球型云台：     3套(首层大堂2套，五层报告厅1套)

4．室外全球型云台：     3套

5．一般黑白摄像机：     122台（吸顶）

6．彩色自动聚焦摄像机： 17台

7．电梯专用摄像机：     12台

8．双鉴探测器：         89个(财务室、机要室与主要出入口等重要部位)

9．报警按钮：           4只(财务室)

10．红外对射探测器：    4对

## 1.2 工程投资的数额

本工程总投资金额为人民币：         万元整。

## 1.3 适用标准与规范

本工程适用以下标准与规范：

〖平安防范工程程序与要求〗                                                GA/T75-94

〖平安防范系统通用图形符号〗                                              GA/T74-94

〖平安防范工程费用概预算编制方法〗                                        GA/T70-94

〖电子设备安装工程费用定额〗                                          HYD41-01-1999

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/517106034153006025