建筑业职工培训

教学大纲

良渚镇成人文化技术学校

二０一0年七月

编制说明

为全面提高建设职工队伍整体素质，指导我镇建筑业民工培训工作，确保培训质量，根据建设部颁发的《职业技能标准》和《职业技能岗位鉴定标准》组织编写了我镇《建筑业职工培训教学大纲》。

大纲分为钢筋工、砌筑工、抹灰工、架子工、混凝土工和木工共6个工种，以杭州市建筑业生产实际及有关工种的初、中级职业技能要求为根本依据，分别对每个工种的理论培训和技能实训作出了要求。根据建筑业民工培训特点，大纲注重可操作性和实用性，强调平安生产、职业技能、务工常识和维权知识等方面的学习。

目录

第一局部钢筋工1

一、钢筋工理论培训1

〔一〕理论培训应掌握的内容1

〔二〕理论培训课时分配表2

二、钢筋工实训3

〔一〕实训应掌握的内容3

〔二〕实训课时分配表4

第二局部砌筑工5

一、砌筑工理论培训5

〔一〕理论培训应掌握的内容5

〔二〕理论培训课时分配表6

二、砌筑工实训6

〔一〕实训应掌握的内容6

〔二〕实训课时分配表8

第三局部抹灰工9

一、抹灰工理论培训9

〔一〕理论培训应掌握的内容9

〔二〕理论培训课时分配表10

二、抹灰工实训11

〔一〕实训应掌握的内容11

〔二〕实训课时分配表12

第四局部架子工13

一、架子工理论培训13

〔一〕理论培训应掌握的内容13

〔二〕理论培训课时分配表15

二、架子工实训15

〔一〕实训应掌握的内容15

〔二〕实训课时分配表17

第五局部混凝土工18

一、混凝土理论培训18

〔一〕理论培训应掌握的内容18

〔二〕理论培训课时分配表19

二、混凝土工实训20

〔一〕实训应掌握的内容20

〔二〕实训课时分配表21

第六局部木工22

一、木土理论培训22

〔一〕理论培训应掌握的内容22

〔二〕理论培训课时分配表23

二、木工实训23

〔一〕实训应掌握的内容23

〔二〕实训课时分配表24

第一局部  钢筋工

一、钢筋工理论培训

〔一〕理论培训应掌握的内容

1．钢筋工程施工图的识读

⑴识图的根本方法；

⑵构件配筋图的识读。

2．钢筋的技术性能、分类、鉴别与保管

⑴钢筋的技术性能；

⑵钢筋的分类；

⑶钢筋的检验；

⑷钢筋的鉴别与保管；

3．钢筋的配料

⑴钢筋混凝土构件配筋的一般规定；

⑵钢筋的配料单。

4．钢筋绑扎与安装

⑴根底钢筋绑扎施工工艺

⑵框架结构钢筋绑扎施工工艺

⑶剪力墙钢筋绑扎施工工艺

⑷钢筋绑扎安装的质量要求。

5．钢筋焊接

6．钢筋的加工

⑴钢筋的调直与除锈；

⑵钢筋的切断；

⑶钢筋的弯曲成型；

⑸钢筋加工的质量要求。

7．平安生产常识及法律法规

⑴平安生产常识；

⑵法律法规知识；

⑶务工常识；

⑷维权知识。

〔二〕理论培训课时分配表

| 序号 | 课 程 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 钢筋工程施工图的识读 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 钢筋的技术性能、分类、鉴别与保管 | ８ |
| 3 | 钢筋的配料 | 4 |
| 4 | 钢筋的加工 | 4 |
| 5 | 钢筋焊接 | 4 |
| 6 | 钢筋的绑扎与安装 | ８ |
| 7 | 平安生产常识及法律法规 | ８ |
|  | 合 计 | ４０ |

二、钢筋工实训

〔一〕实训应掌握的内容

1．钢筋调直除锈

⑴人工操作的步骤及方法；

⑵机械操作的步骤及方法。

2．钢筋的切断

⑴人工切断的步骤及方法；

⑵机构切断的步骤及方法。

3．钢筋机械连接

⑴掌握至少一种钢筋机械连接方式。

4．钢筋弯曲成型

⑴掌握手工弯曲的步骤及方法；

⑵掌握机械弯曲的步骤及方法。

5．钢筋绑扎的根本操作方法

⑴掌握各种钢筋绑扎方法；

⑵掌握各种绑扎工具的正确使用。

6．钢筋网与钢筋骨架的绑扎

⑴掌握独立根底钢筋的绑扎；

⑵掌握条形根底钢筋的绑扎；

⑶掌握现浇柱钢筋的绑扎；

⑷掌握现浇梁钢筋的绑扎；

⑸掌握大片钢筋网的预制；

⑹掌握墙板钢筋的绑扎；

⑺掌握肋形楼盖钢筋的绑扎；

⑻掌握异形构件钢筋骨架；

⑼掌握预制钢筋骨架。

7．钢筋网与钢筋骨架的安装

⑴掌握绑扎钢筋网与钢筋骨架的安装；

⑵掌握焊接钢筋网与钢筋骨架的安装。

〔二〕实训课时分配表

| 序号 | 课 程 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋调直除锈 | 8 |
| 2 | 钢筋的切断 | 8 |
| 3 | 钢筋机械连接 | 16 |
| 4 | 钢筋弯曲成型 | 32 |
| 5 | 钢筋绑扎的根本操作方法 | 32 |
| 6 | 钢筋网与钢筋骨架的绑扎 | 64 |
| 7 | 钢筋网与钢筋骨架的安装 | 40 |
|  | 合 计 | 200 |

第二局部  砌筑工

一、砌筑工理论培训

〔一〕理论培训应掌握的内容

1．建筑识图的根本知识

⑴房屋的分类、组成和作用；

⑵常用的图例和符号；

⑶房屋施工图的产生。

2．建筑识图的根本技能

⑴看懂一般房屋的平面图；

⑵看懂房屋的立面图；

⑶看懂房屋的剖面图。

3．施工测量的根底知识

⑴施工测量放线的仪器和工具

⑵水准仪的应用

4．砌筑工程的根本知识

⑴砌筑工程中常用的主要砌筑工具；

⑵砌筑工程中常用的砌筑材料。

５．砌筑的根本技能

⑴砖砌体的砌筑操作方法；

⑵砖砌体的砌筑要领；

⑶墙体的连接；

⑷砖墙的组砌形式；

⑸砖墙的砌筑；

⑹砖柱的砌筑；

⑺填充墙的砌筑；

⑻季节砌筑施工。

６．平安生产常识及法律法规

⑴一般平安常识；

⑵砌筑平安知识；

⑶现场堆料平安知识；

⑷现场运输平安知识；

⑸法律法规知识；

⑹务工常识；

⑺维权知识。

〔二〕理论培训课时分配表

| 序号 | 课 程 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑识图的根本知识 | 8 |
| 2 | 建筑识图的根本技能 | ４ |
| ３ | 施工测量的根底知识 | ４ |
| ４ | 砌筑工程的根本知识 | 8 |
| ５ | 砌筑的根本技能 | 8 |
| ６ | 平安生产常识及法律法规 | 8 |
|  | 合 计 | 40 |

二、砌筑工实训

〔一〕实训应掌握的内容

1．掌握各种工具使用及性能

⑴掌握各种砌筑工具的使用方法和特点；

⑵掌握各种检测工具的用途和性能。

2．砌筑材料的准备

⑴掌握各种砌筑材料的性能、用途及保管方法；

⑵掌握切割机加工异型砖的方法；

⑶掌握手工砍削标准砖的加工方法；

⑷掌握加工作业的平安操作知识。

3．砂浆的准备

⑴掌握砂浆的种类及使用范围；

⑵掌握水泥的品种与适用范围；

⑶掌握砂子、掺和物的质量要求。

4．砖墙的砌筑程序

⑴掌握砖墙砌筑的一般过程；

⑵掌握与其他工种人员配合作业知识；

⑶掌握架上作业的方法；

⑷掌握砌筑作业的平安操作知识。

5．砌筑方法

⑴掌握三一操作法；

⑵掌握挤浆砌砖操作法；

⑶掌握瓦刀砌砖操作法。

6．墙体组砌方法

⑴掌握实心墙、空斗墙的组砌方法；

⑵掌握撂底、盘角、挂线、留槎、铺灰、挤浆等砌筑根本方法。

7．墙体质量检测

⑴掌握水平灰缝平直度的检测方法；

⑵掌握墙面垂直度的检测方法；

⑶掌握墙面平整度的检测方法；

⑷掌握墙角垂直度的检测方法。

8．墙体的连接

⑴掌握留斜搓的方法及质量要求；

⑵掌握留马牙槎的方法及质量要求；

⑶掌握设置墙体拉结筋的方法及质量要求。

9．砖墙砌筑

⑴用标准砖或砌块砌筑一般实心墙体；

⑵用标准砖或砌块砌筑带转角的实心墙；

⑶掌握各种勾缝。

10．独立砖柱的组砌

用标准砖或砌块组砌独立砖柱。

11．框架填充墙砌筑

⑴练习排砖、加工砖、挂线、铺灰、拉结筋铺设；

⑵砌块组砌框架填充墙。

〔二〕实训课时分配表

| 序号 | 课 程 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 掌握各种工具使用及性能 | 16 |
| 2 | 砌筑材料的准备 | 16 |
| 3 | 砂浆的准备 | 8 |
| 4 | 砖墙的砌筑程序 | 24 |
| 5 | 砌筑方法 | 24 |
| 6 | 墙体组砌方法 | 16 |
| 7 | 墙体质量检测 | 8 |
| 8 | 墙体的连接 | 24 |
| 9 | 砖墙砌筑 | 16 |
| 10 | 独立砖柱的组砌 | 24 |
| 11 | 框架填充墙砌筑 | 24 |
|  | 合 计 | 200 |

第三局部  抹灰工

一、抹灰工理论培训

〔一〕理论培训应掌握的内容

1．抹灰面的构成与分类

⑴抹灰面的构成；

⑵抹灰面的分类。

2．抹灰工程的准备工作

⑴抹灰工程常用的材料；

⑵抹灰工程常用的工器具；

⑶抹灰前的基层处理。

3．普通抹灰工程

⑴内墙面抹灰；

⑵天棚抹灰；

⑶外墙面抹灰；

⑷楼、地面抹灰；

⑸楼梯踏步抹灰；

⑹柱子的一般抹灰；

⑺其他细部抹灰。

4．特种抹灰工程

⑴装饰线面抹灰；

⑵粘贴预制花饰线脚；

⑶防水砂浆施工；

⑷耐酸砂浆抹灰施工；

⑸保温砂浆抹灰施工；

⑹耐热砂浆抹灰施工。

5．镶贴饰面工程

⑴内墙镶贴饰面；

⑵外墙镶贴饰面；

⑶板材镶贴饰面；

⑷地面镶贴装饰面。

6．抹灰工程的质量标准与检测方法

⑴抹灰工程的质量标准；

⑵抹灰工程质量的检验方法。

7．季节施工知识

⑴冬季施工；

⑵夏季施工；

⑶雨期施工。

8．平安生产常识及法律法规

⑴抹灰工程施工的安防护；

⑵法律法规知识；

⑶务工常识；

⑷维权知识。

〔二〕理论培训课时分配表

| 序号 | 课 程 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰面的构成与分类 | 2 |
| 2 | 抹灰工程的准备工作 | 2 |
| 3 | 普通抹灰工程 | 16 |
| 4 | 特种抹灰工程 | 4 |
| 5 | 镶贴饰面工程 | 8 |
| 6 | 抹灰工程的质量标准与检测方法 | 2 |

| 7 | 季节施工知识 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 平安生产常识及法律法规 | 4 |
|  | 合 计 | 40 |

二、抹灰工实训

〔一〕实训应掌握的内容

1．室内水泥砂浆墙面抹灰

⑴抹灰饼、挂线；

⑵抹冲筋〔即标筋〕；

⑶抹门、窗口护角线；

⑷抹室内窗台板；

⑸抹底层灰〔包括装档、刮杠、槎平〕；

⑹抹中层灰〔从上而下，自左向右涂抹，以垫平冲筋为止〕；

⑺抹面层灰〔罩面〕；

⑻检查、验收〔质量通病的防治方法〕。

2．室内水泥砂浆天棚抹灰

⑴基层处理；

⑵弹线、找规矩；

⑶抹底层灰；

⑷抹中层灰；

⑸抹面层灰；

⑹检查、验收〔质量通病的防治方法〕。

3．室内水泥砂浆楼地面

⑴基层处理；

⑵找标高、弹线；

⑶抹灰饼和标筋；

⑷刷界面剂；

⑸铺水泥砂浆面层；

⑹槎平；

⑺抹压〔三遍〕；

⑻养护；

⑼检查、验收〔质量通病的防治方法〕。

〔二〕实训课时分配表

| 序号 | 课 程 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/527063011055006042