P41 习题一

《实验设计与分析》

习题与解答

1.设用三种方法测定某溶液浓度时，得到三组数据，其平均值如下：

x	 (1.54  0.01)mol / L

1

x	 (1.7  0.2)mol / L

2

x	 (1.537  0.005)mol / L

3

试求它们的加权平均值。

解：①计算权重：

w1

1

0.012

10000

w2

w3

1

0.22

1

25

40000

0.0052

w1: w2: w3  10000: 25: 40000  400:1:1600

②计算平均值

x  1.54  400 1.7 11.537 1600  1.538  1.5mol / L 400 11600

- 今欲测量大约8kPa（表压）的空气压力，试验仪表用①1.5级，量程0.2MPa 的弹簧管式压力表；②标尺分度为1mm 的 U 形管水银柱压差计；③标尺分度为1mm 的U 形管水柱压差计。

求最大绝对误差和相对误差

解 ：① x

max

## 0.210001.5%  3kPa

E	 E

R	R

3 100%  37.5%

8

② x

E

max

R

## 1103  9.8113.6103

0.133 100%  1.66%

8

133.416Pa  0.133kPa

③ x

E

max

R

1103  9.81103  9.81Pa  0.00981kPa

0.00981 100%  0.12%

8

- 在用发酵法生产赖氨酸的过程中，对产酸率（%）作6次测定。样本测定值为：3.48, 3.37, 3.47,

3.38, 3.40, 3.43，求该组数据的算术平均值、几何平均值、调和平均值、标准差s、总体标准差σ、样本方差s2、总体方差σ2、算术平均误差Δ和极差R。

解：①算术平均值： x  3.48  3.37  3.47  3.38  3.40  3.43  3.42

6 3.48  3.37  3.47  3.38  3.40  3.43

6

②几何平均值： x

G

## 3.42

③调和平均值： H 6

3.42

1		1		1		1		1		1

3.48  3.422   3.37  3.422   3.47  3.422   3.38  3.422   3.40  3.422   3.43  3.422

6 1

④标准差：

s

⑤总体标准差：

3.48	3.37	3.47	3.38	3.40	3.43

0.0463

3.48  3.422   3.37  3.422   3.47  3.422   3.38  3.422   3.40  3.422   3.43  3.422

6

⑥样本方差：

3.48  3.422   3.37  3.422   3.47  3.422   3.38  3.422   3.40  3.422   3.43  3.422

s2

6 1

0.0422

0.00212

⑦总体方差：

3.48  3.422   3.37  3.422   3.47  3.422   3.38  3.422   3.40  3.422   3.43  3.422

2

6

0.00176

3.48  3.42  3.37  3.42  3.47  3.42  3.38  3.42  3.40  3.42  3.43  3.42

⑧算术平均误差：

0.0383

6

⑨极差：R=3.48-3.37=0.11

7.A 与 B 两人用同一分析方法测定金属钠中的铁，测得铁含量（μg/g）分别为： 分析人员A：8.0，8.0，10.0，10.0，6.0，6.0，4.0，6.0，6.0，8.0

分析人员B：7.5，7.5，4.5，4.0，5.5，8.0，7.5，7.5，5.5，8.0 试问A 与 B 两人测定铁的精密度是否有显著性差异？（α=0.05） 解：①算术平均值：

x	 8.0  8.0 10.0 10.0  6.0  6.0  4.0  6.0  6.0  8.0  7.2

A	10

xB

7.5  7.5  4.5  4.0  5.5  8.0  7.5  7.5  5.5  8.0

10

6.55

②方差

(8.0  7.2)2  (8.0  7.2)2  (10.0 7.2)2  (10.0 7.2)2  (6.0  7.2)2  (6.0  7.2)2  (4.0  7.2)2  (6.0  7.2)2  (6.0  7.2)2  (8.0  7.2)2

s2

3.7

A

s2

B

10 1

(7.5  6.55)2  (7.5  6.55)2  (4.5  6.55)2  (4.0  6.55)2  (5.5  6.55)2  (8.0  6.55)2  (7.5  6.55)2  (7.5  6.55)2  (5.5  7.2)2  (8.0  6.55)2

10 1

2.3

③统计量

F  3.7  1.6 2.3

④临界值

F

0.975

F

0.025

(9,9)  0.248

(9,9)  4.03

⑤检验

∵ F

0.975

(9,9)  F  F

0.025

(9,9)

∴A 与 B 两人测定铁的精密度是无显著性差异

- 用新旧两种工艺冶炼某种金属材料，分别从两种冶炼工艺生产的产品中抽样，测定产品中的杂质含量（%），结果如下：

旧 工 艺 ：2.69，2.28，2.57，2.30，2.23，2.42，2.61，2.64，2.72，3.02，2.45，2.95，2.51 新工艺：2.26，2.25，2.06，2.35，2.43，2.19，2.06，2.32，2.34

试问新冶炼工艺是否比旧工艺生产更稳定，并检验两种工艺之间是否存在系统误差？（α

=0.05）

解：

- ①算术平均值：

x	 2.69  2.28  2.57  2.30  2.23  2.42  2.61  2.64  2.72  3.02  2.45  2.95  2.51  2.57

旧	13

x	 2.26  2.25  2.06  2.35  2.43  2.19  2.06  2.32  2.34  2.25

新	9

②方差

(2.69 - 2.57)  (2.28 - 2.57)  (2.57 - 2.57)  (2.30 - 2.57)  (2.23 - 2.57)  (2.42 - 2.57)  (2.61 - 2.57)  (2.64 - 2.57)  (2.72 - 2.57)  (3.02 - 2.57)  (2.45 - 2.57)  (2.95 - 2.57)  (2.51 - 2.57)

s

13 - 1

2

s	 (2.26  2.25)2  (2.25  2.25)2  (2.06  2.25)2  (2.35  2.25)2  (2.43  2.25)2  (2.19  2.25)2  (2.06  2.25)2  (2.32  2.25)2  (2.34  2.25)2

新	9 1

0.0586

0.0164

③F 统计量

F  0.0586  3.57 0.0164

④F 临界值

F	(12,8)  3.28

0.05

⑤F 检验

∵ F>F

0.05

(12,8)

∴新冶炼工艺比旧工艺生产更稳定

- ①t 统计量

x	 x

旧

s2

n

旧

新

s2

n

新

新

旧

0.0586  0.0164

13

9

t

2.57  2.25

=4.02

②自由度

s2	s2 2

0.0586	0.0164 2

旧 	新

n	n

13	9

df 	旧	新	-2 	-2=20

s2  2

s2  2

0.0586  2	 0.0164  2

旧

新

13			9

旧		新

n		 n

n

13 1	9 1

1	n	1

旧	新

③t 临界值

t	(20)  2.086

0.025

④t 检验

## ∵ t >t	(20)

0.025

∴两种工艺之间存在系统误差

- 用新旧两种方法测得某种液体的黏度（mPa·s），如下：

新方法：0.73，0.91，0.84，0.77，0.98，0.81，0.79，0.87，0.85 旧方法：0.76，0.92，0.86，0.74，0.96，0.83，0.79，0.80，0.75

其中旧方法无系统误差，试在显著性水平α=0.05时，检验新方法是否可行。

解：

### t 检验法（成对数据的比较）

t 统计量

d 分别为-0.03，-0.01，-0.02，0.03，0.02，-0.02，0.00，0.07，0.10

i

i

n d

d   i1n

0.03  (0.01)  (0.02)  0.03  0.02  (0.02)  0.00  0.07  0.10  0.0156

9

若两种方法之间无系统误差，则可设d =0.00

(d  d )

0

s  	n 1

(0.03  0.0156)  (0.01 0.0156)  (0.02  0.0156)  (0.03  0.0156)  (0.02  0.0156)  (0.02  0.0156)  (0.00  0.0156)  (0.07  0.0156)  (0.10  0.0156)

9 1

0.044

d  d

s

0	n

t

d

0.0156  0.00

0.044

9=1.06

②	t 临界值

t	(8)  2.306

0.025

③	t 检验

## ∵ t <t	(8)

0.025

∴新方法是可行的

### 秩和检验法

①数据排序

| 秩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新方法 | 0.73 |  |  |  | 0.77 | 0.79 |  |  | 0.81 |  | 0.84 | 0.85 |  | 0.87 | 0.91 |  |  | 0.98 |
| 旧方法 ②秩 |  | 0.74 | 0.75 | 0.76 |  |  | 0.79 | 0.8 |  | 0.83 |  |  | 0.86 |  |  | 0.92 | 0.96 |  |

R =1+5+6.5+9+11+12+14+15+18=91.5

1

③秩临界值

T =66

1

T =105

2

④秩检验

∵T <R <T

1	1	2

∴新方法是可行的

- 对同一铜合金，有10个分析人员分别进行分析，测得其中铜含量（%）的数据为：62.20，

69.49，70.30，70.65，70.82，71.03，71.22，71.33，71.38（%）。问这些数据中哪个（些） 数据应被舍去，试检验？（α=0.05）

解：

### 拉依达检验法

（1）①平均值

62.20  69.49  70.30  70.65  70.82  71.03  71.22  71.25  71.33  71.38

x 	 69.967

10

∵最大值的偏差 71.38  69.967  1.413 最小值的偏差 62.20  69.967  7.767 7.767>1.413

∴首先检验62.20

②样本标准差

(62.20  69.967)2  (69.49  69.967)2  (70.30  69.967)2  (70.65  69.967)2  (70.82  69.967)2  (71.03  69.967)2  (71.22  69.967)2  (71.25  69.967)2  (71.33  69.967)2  (71.38  69.967)2

10 1

s

2s=5.58

③检验

2.79

d	 62.20  69.967  7.767

p

∴ d	 2s

p

∴62.20应该被去除

（2）①平均值x'  69.49  70.30  70.65  70.82  71.03  71.22  71.25  71.33  71.38  70.83

9

∵最大值的偏差 71.38  70.83  0.55 最小值的偏差 69.49  70.83  1.34 0.55<1.34

∴首先检验69.49

②样本标准差

(69.49  70.83)2  (70.30  70.83)2  (70.65  70.83)2  (70.82  70.83)2  (71.03  70.83)2  (71.22  70.83)2  (71.25  70.83)2  (71.33  70.83)2  (71.38  70.83)2

s

2s=1.23

③检验

9 1

0.615

d '

p

∴ d '

p

69.49  70.83  1.34

2s

∴69.49应该被去除

（3）

①平均值x ''  70.30  70.65  70.82  71.03  71.22  71.25  71.33  71.38  70.998

8

∵最大值的偏差 71.38  70.998  0.382 最小值的偏差 70.30  70.83  0.8 0.8>0.382

∴首先检验70.30

②样本标准差

(70.30  70.998)2  (70.65  70.998)2  (70.82  70.998)2  (71.03  70.998)2  (71.22  70.998)2  (71.25  70.998)2  (71.33  70.998)2  (71.38  70.998)2

8 1

s''

2s’’=0.76

③检验

0.38

d ''

p

70.30  70.998  0.698

∴ d ''

p

2s

∴70.30不应该被去除

∴只有62.20和69.49应该被去除

格拉布斯检验法

（1）①平均值

62.20  69.49  70.30  70.65  70.82  71.03  71.22  71.25  71.33  71.38

x

10

69.967

∵最大值的偏差 71.38  69.967   1.413 最小值的偏差 62.20  69.967  7.767 7.767>1.413

∴首先检验62.20

②样本标准差

(62.20  69.967)2  (69.49  69.967)2  (70.30  69.967)2  (70.65  69.967)2  (70.82  69.967)2  (71.03  69.967)2  (71.22  69.967)2  (71.25  69.967)2  (71.33  69.967)2  (71.38  69.967)2

10 1

s

③临界值

2.79

G

(0.05,10)

④检验

2.176

∵ G	s  2.176  2.79  6.07

(0.05,10)

d	 62.20  69.967  7.767

p

∴ d	 G	s

p	(0.05,10)

∴62.20应该被去除

（2）

①平均值 x '  69.49  70.30  70.65  70.82  71.03  71.22  71.25  71.33  71.38  70.83

9

∵最大值的偏差 71.38  70.83  0.55 最小值的偏差 69.49  70.83  1.34 0.55<1.34

∴首先检验69.49

②样本标准差

(69.49  70.83)2  (70.30  70.83)2  (70.65  70.83)2  (70.82  70.83)2  (71.03  70.83)2  (71.22  70.83)2  (71.25  70.83)2  (71.33  70.83)2  (71.38  70.83)2

9 1

s

③临界值

0.615

G

(0.05,9)

④检验

∵ G

2.110

s'  2.110 0.615  1.2871

(0.05,9)

d '    69.49  70.83  1.34

p

∴ d '

p

G	s

(0.05,10)

∴69.49应该被去除

（3）

①平均值x ''  70.30  70.65  70.82  71.03  71.22  71.25  71.33  71.38  70.998

8

∵最大值的偏差 71.38  70.998  0.382 最小值的偏差 70.30  70.83  0.8 0.8>0.382

∴首先检验70.30

②样本标准差

(70.30  70.998)2  (70.65  70.998)2  (70.82  70.998)2  (71.03  70.998)2  (71.22  70.998)2  (71.25  70.998)2  (71.33  70.998)2  (71.38  70.998)2

8 1

s''

③临界值

0.38

G	 2.032

(0.05,8)

④检验

∵ G

(0.05,9)

s''  2.032 0.38  0.77

d ''

p

70.30  70.998  0.698

∴ d ''

p

G

(0.05,9)

s''

∴70.30不应该被去除

∴只有62.20和69.49应该被去除

11.将下列数据保留四位有效数字：3.1459，136653，2.33050，2.7500，2.77447

解：依次为3.146，1.367×105，2.330，2.750，2.774

12.在容量分析中，计算组分含量的公式为W=Vc，其中  V  是滴定时消耗滴定液的体积，c 是滴定液的浓度。今用浓度为（1.000±0.001）mg/mL 的标准溶液滴定某试液，滴定时消耗滴定液的体积为（20.00±0.02）mL，试求滴定结果的绝对误差和相对误差。

解：①各变量的绝对误差Δc=0.001mg/mL ΔV=0.02mL

②误差传递系数

W  c  1.000mg / ml

V

W  V  20ml

c

③滴定结果的绝对误差

W

V

W

c

W 	V 	c  1.000  0.02  20  0.001  0.04mg

④滴定结果的相对误差

W	0.04

E			100%  0.2%

R	W	1.000  20

- 在利用某种细菌发酵产生纤维素的研究中，选用甘露醇作为碳源，发酵液 pH值和残糖值随发酵时间而发生变化，试验数据如下：

| 发酵时间/d | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 5.4 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.3 |
| 残糖量/(g/L) | 24.5 | 13.3 | 11.2 | 10.1 | 9.5 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.5 |

试根据上述数据，在一个普通直角坐标系中画出发酵时间与发酵液 pH 值， 以及发酵时间与发酵液残糖量的关系曲线，并根据图形说明变化规律。

解：

图 2-3 发酵时间分别与发酵液 pH 值和发酵液残糖量的关系

说明规律：pH 值与发酵时间有一个极值，而残糖量随发酵时间的增加而减

小

- 用大孔吸附树脂纯化某种天然棕色素的实验中，以每克树脂的吸附量作为试验指标，通过静态吸附试验筛选合适的大孔吸附树脂，试验数据如下表表示。试选用合适的图形来表达图中的数据。

| 1 |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.14 | 17.77 | 1.87 | 13.71 | 0.55 | 13.33 | 3.67 |

树脂型号吸附量

/(mg/g)

解：

DA-20

NKA-9	AB-8

D-400

D-101	S-8	NKA-Ⅱ

图 2-4 树脂型号和吸附量的关系

- 试根据以下两个产地几种植物油的凝固点（℃）数据，画出复式柱形图或条形图。

| 植物油 | 凝固点 |  | 植物油 |  | 凝固点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲 | 乙 |  |  | 甲 | 乙 |
| 花生油 | 2.9 | 3.5 |  | 蓖麻油 | -0.1 | 0.5 |
| 棉籽油 解： | -6.3 | -6.2 |  | 菜籽油 | 5.3 | 5.0 |

P81 习题三

图 2-5 凝固点和植物油种类的关系

《实验设计与分析》

### 习题与解答

- 某饮料生产企业研制出一种新型饮料。饮料的颜色共有四种，分别为橘黄色、粉色、绿色和无色透明，随机从五家超级市场收集了前一期该种饮料的销售量（万元），如下表所示，试问饮料的颜色是否对销售量产生影响。

| 颜色 |  |  | 销售额/万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橘黄色 | 26.5 | 28.7 | 25.1 | 29.1 | 27.2 |
| 粉色 | 31.2 | 28.3 | 30.8 | 27.9 | 29.6 |
| 绿色 | 27.9 | 25.1 | 28.5 | 24.2 | 26.5 |
| 无色 | 30.8 | 29.6 | 32.4 | 31.7 | 32.8 |

解：

- 计算平均值

| 颜色 橘黄色 粉色 | 次数 n i 5 5 | 组和 T i 136.6 147.8 | 组平均X i 27.3 29.6 | 总平均X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | 5 | 132.2 | 26.4 | 28.7 |
| 无色 | 5 | 157.3 | 31.5 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/528020044110006031