﻿2024浙江建筑安全员知识题库附答案（推荐）

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。
A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

2.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。
A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

3.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（ D ）系统。
A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

4.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 ( B )列出安全防护、安全文明施工费用清单备查
A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

5.高度24 m以上的双排脚手架连墙件构造规定为（D ）。
A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件
B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件
C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件
D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

6.<<建筑法>>规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。
A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

7.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。
A.60 B.80 C.85 D.90

8.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B）。
A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

9.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（A ）的规定。
A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

10.适用于扑救易燃气体﹑液体和电器设备火灾的是（C ）灭火剂。
A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

11.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C ）。
A.4欧姆 B.8欧姆 C.10欧姆 D.12欧姆

12.施工现场材料存放应采取（ A）、防锈蚀、防雨措施。
A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/535103022214011120