# 武	汉	市	地	方	标	准

# 城 市 桥 梁 与 隧 道 结 构 安 全 监 测 技 术 规 程

TeC¹¹iCQ¹*peCi¹iCQ’io¹¹o¹B¹iQåeQ¹QT⁵¹¹e¹*’¹⁵C’⁵¹e*Q¹e’’Vo¹i’o¹i¹å

DB4*0¹/Tg*4—*0*0

批 准 部 门 : 武 汉 市 市 场 监 督 管 理 局实  施  日  期  :²O²O 年   O4 月   ¹⁵ 日

武 汉 理 工 大 学 出 版 社

武	汉

图  书  在  版  编  目  (³IP)数  据

城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  技  术  规  程 /武  汉  市  市  场  监  督  管  理  局  主  编  ·—武  汉    :武  汉  理  工  大  学  出版  社  ,²O²¹·8

I*B=9?8–?–⁵4²9–⁵⁵²4–9

I·©城  …   亞·©武  …    Ø·©城  市  桥 –桥  梁  结  构 –安  全  监  测 –技  术  规  范	©隧  道  工  程 –工  程  结  构 –安  全  监测 –技  术  规  范	G·©U448·¹⁵–4⁵   ©U4⁵¹–4⁵

中  国  版  本  图  书  馆   CIP 数  据  核  字  (²O²¹)第  ¹⁵¹E²4号

项 目 负 责 人 : 汪  浪  涛责 任  编   辑  : 汪  浪 涛责 任 校 对 : 丁 冲

排	版 : 芳 华 时 代

出 版 发 行 : 武 汉 理 工 大 学 出 版 社

社	址  :武  汉  市  洪  山  区  珞  狮  路  ¹²²号

邮	编  :4EOO?O

网	址  :¹’’p://www·w⁵’p·Co¹·C¹

经	销 : 各 地 新 华 书 店

印	刷 : 武 汉 市 籍 缘 印 刷 厂

开	本  :88OX¹²EO  ¹/¹4

印	张  :E·⁵

字	数  :¹O4千  字

版	次  :²O²¹年  8月  第  ¹版

印	次  :²O²¹年  8月  第  ¹次  印  刷

定	价  :4O·OO元

凡 购 本 书 ,如 有 缺 页 ,倒 页 ,脱 页 等 印 装 质 量 问 题 ,请 向 出 版 社 发 行 部 调 换 #

本  社  购  书  热  线  电  话  :O²?–8??8⁵?⁵8  8?E84?²9  8?¹4⁵?O8(传  真  )

•版 权 所 有	盗 版 必 究 •

# 前	言

根 据 (武  汉  市  城  市  桥  梁  与  隧  道  安  全  管  理  条  例  )要  求  ,新  建  ¸改  建  ¸扩  建  中  型  以  上  或  者  特  殊  结  构  的  城市 桥 梁  ¸隧  道  ,建  设  单  位  应  当  同  步  建  设  符  合  相  关  规  定  的  城  市  桥  梁  ¸隧  道  安  全  信  息  监  控  管  理  系  统  ,实  现  安全 监 测  自  动  预  警  ;其  他  小  型  城  市  桥  梁  ¸隧  道  ,建  设  单  位  应  当  安  装  安  全  监  控  设  施  ,既  有  城  市  桥  梁  ¸隧  道  的养 护 人 应 当 在 市 城 市 管 理 部 门 规 定 的 期 限 内 ,安 装 安 全 信 息 监 控 管 理 系 统 或 设 施 ,

为 指 导 武 汉 市 城 市 桥 梁 ¸隧 道 安 全 信 息 监 控 管 理 系 统 的 实 施 ,实 现 武 汉 市 城 市 桥 梁 ¸隧 道 集 中 式 ¸

专 业 化 ¸智 慧 化 管 理 ,编 制 一 本 城 市 桥 梁 与 隧 道 结 构 安 全 监 测 技 术 规 程 具 有 重 要 意 义 :

- 现 有 E部  国  家  标  准  ¸行  业  规  范  中  ,交  通  部  (公  路  桥  梁  结  构  安  全  监  测  系  统  技  术  规  程  )主  要  针  对  大  跨径 公 路  桥  梁  安  全  监  测  系  统  设  计  ;住  房  和  城  乡  建  设  部  (建  筑  与  桥  梁  结  构  监  测  技  术  规  范  )包  含  了  高  层  与  高耸 结 构  ¸大  跨  空  间  结  构  ¸桥  梁  结  构  等  大  型  建  筑  结  构  的  监  测  与  监  控  技  术  ;中  国  工  程  建  设  协  会  (结  构  健  康  监测 系 统  设  计  标  准  )也  是  大  型  土  木  工  程  结  构  的  健  康  监  测  系  统  设  计  ,尚  无  针  对  城  市  桥  梁  与  隧  道  特  点  实  施  安全 监 测 系 统 指 定 的 规 范 ,

- ( 武 汉 市 城  市  桥  梁  与  隧  道  安  全  管  理  条  例  ) 指  出  要  对  城  市  桥  梁  与  隧  道  建  设  安  全  监  测  系  统  与  安  全 监控 设 施 ,但 是 并 无 细 节 条 文 给 予 明 确 规 定 ,本 规 程 的 制 定 可 以 辅 助 管 理 条 例 的 有 效 执 行 ,

- 对 全 市  桥  梁  与  隧  道  安  全  监  测  系  统  设  计  ¸实  施  与  验  收  制  定  统  一  标  准  ,实  现  不  同  桥  梁  管  养  部  门  建  设的 安 全 监 测 系 统 快 速 ¸便 捷 接 入 管 理 平 台 ,

本 规 程  在  编  制  过  程  中  ,结  合  了  武  汉  城  市  桥  梁  智  慧  管  理  系  统  的  内  在  需  求  ,将  项  目  设  计  ¸施  工  与  验  收的 经 验  融  入  到  本  规  程  的  编  制  中  ,并  将  项  目  实  施  中  能  够  有  效  应  用  的  技  术  成  果  反  映  到  本  规  程  中  ,明  确  提  出了 城 市  桥  梁  与  隧  道  安  全  监  测  指  标  ¸数  据  交  换  标  准  和  数  据  结  构  等  ,能  够  规  范  和  引  导  城  市  桥  梁  与  隧  道  安  全监 测 项 目 的 建 设 ,实 现 城 市 桥 梁 与 隧 道 统 一 化 ¸集 中 化 ¸专 业 化 管 理 ,

本 规 程 由 武 汉 市 城 市 管 理 执 法 委 员 会 提 出 ,

本 规 程 由 武 汉 市 市 场 监 督 管 理 局 归 口 ,

本 规 程 主 编 单 位 :中 铁 大 桥 科 学 研 究 院 有 限 公 司

武 汉 市 桥  梁  维  修  管  理 处本 规 程 参 编 单 位 :西 南 交 通 大 学

中  交  第   二   公   路   勘   察   设   计   研   究   院   有   限   公  司中 铁 第 四 勘 察 设 计 院 集 团 有 限 公 司

武  汉  城   市   公   共   设   施   运   营   发   展   有   限   公  司武 汉 中 岩 科 技 股 份 有 限 公 司

本 规 程 主 要 起 草 人 员 :钟 继 卫 叶 仲 韬 胡 俊 亮 张 刚 张 少 星 林 燕 华 袁 新 昌 熊 鹰 王 国 培 赵 青 海

!峰   田  路   邓  妮  芬    张  文  斌    陈  文  林    谢  轶    董  学  军    李  奕    刘  尚  茂    苏  利    南  京    杨  捷    陈  卫  民    甘  建  春    吴  启  明骆  俊   张  伟   李  素  兰    柳  胜    李  聪    韩  伟  龙    谢  焕  龙    赵  光    单  德  山    肖  晨    贺  晓  川    南  军  强    杨  永  波    杨  鑫    殷  鹏  程张 涛

¹

# 目	录

¹ 总 则

…………………………………………………………………………………………………

(¹)

² 术 语 和 定 义

…………………………………………………………………………………………

(¹)

E 桥 梁 与 隧 道 结 构 安 全 监 测 系 统 设 计

………………………………………………………………

(E)

4 桥 梁 与 隧 道 结 构 安 全 监 测 系 统 实 施 与 验 收

………………………………………………………

(¹4)

⁵ 系 统 维 护

……………………………………………………………………………………………

(²¹)

附  录   A(资  料  性  附  录  )  传  感  器  设  备  性  能  要  求

………………………………………………………

(²²)

附 录 B(资 料 性 附 录 ) 采 集 设 备 性 能 指 标 要 求

……………………………………………………

(²?)

附  录   C(资  料  性  附  录  )  数  据  存  储  及  交  换  接  口  标  准

…………………………………………………

(²9)

附  录   D(资  料  性  附  录  )  验  收  表  格

……………………………………………………………………

(4¹)

引 用 标 准 名 录

…………………………………………………………………………………………

(4⁵)

附 :( 城 市 桥 梁 与 隧 道 结 构 安 全 监 测 技 术 规 程 ) 条 文 说 明

…………………………………………

(44)

DB4²O¹/T6"4—"0"0

## ¹	总 则

¹·¹·¹   本  规  程  规  定  了  城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  设  计  ¸实  施  与  验  收  ¸维  护  等  内  容  ,

¹·¹·*   本  规  程  适  用  于  武  汉  市  城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  的  安  全  监  测  系  统  建  设  ,其  他  城  市  的  桥  梁  与  隧  道结 构 安 全 监 测 可 参 照 执 行 ,

¹·¹·³   为  规  范  城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  实  施  ,提  高  市  政  桥  梁  与  隧  道  养  护  管  理  水  平  ,保障 桥 梁 与 隧 道 服 役 安 全 ,制 定 本 实 施 规 程 ,

¹·¹·4   本  规  程  所  称  城  市  桥  梁  与  隧  道  ,是  指  武  汉  市  市  区  和  市  人  民  政  府  确  定  实  行  城  市  化  管  理  的  其  他区 域 的 运 营 期 内 供 车 辆 ¸行 人 通 行 的 ,具 备 一 定 技 术 条 件 的 桥 梁 ¸隧 道 及 其 附 属 设 施 等 ,

¹·¹·5   本  规  程  中  关  于  桥  梁  与  隧  道  规  模  的  定  义  应  按  照  (城  市  桥  梁  设  计  规  范  )(CJJ¹¹—²O¹¹)¸(城市  地  下  道  路  工  程  设  计  规  范  )(CJJ²²¹—²O¹⁵)的  规  定  执  行  ,

¹·¹·g   城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  的  设  计  应  立  足  于  长  期  规  划  ,结  合  实  际  桥  梁  与  隧  道  的  结构 特 点 和 使 用 环 境 ,考 虑 桥 梁 与 隧 道 结 构 施 工 ¸运 营 ¸维 修 加 固 等 阶 段 对 结 构 安 全 监 测 的 需 求 ,为 结 构设 计 验 证 ¸结 构 模 型 校 正 ¸结 构 损 伤 识 别 ¸结 构 养 护 和 维 修 以 及 新 方 法 ¸新 技 术 的 应 用 提 供 支 持 ,系 统设 计 应 做 到 安 全 可 靠 ¸ 经 济 合 理 ¸ 方 案 可 行 ¸ 便 于 维 护 ,

¹·¹·7   新  建  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  宜  与  主  体  结  构  设  计  同  步  进  行  ,与  结  构  施  工  同  步  实  施  ,

并 提 前  规  划  好  现  场  供  电  ¸数  据  通  信  ¸预  埋  件  安  装  ¸预  留  孔  道  ¸检  修  通  道  等  工  程  界  面  ,既  有  桥  梁  与  隧  道  安全 监 测 系 统 的 设 计 应 考 虑 桥 梁 的 运 营 维 护 现 状 ,

¹·¹·8   在  选  用  传  感  器  与  采  集  装  置  时  ,要  综  合  考  虑  监  测  要  求  和  经  费  预  算  等  多  方  面  因  素  进  行  合  理  选择 ,传 感 器 布 设 应 根 据 工 作 环 境 考 虑 一 定 程 度 的 冗 余 ,宜 优 先 选 用 技 术 成 熟 可 靠 的 产 品 ,

¹·¹·9   结  构  安  全  监  测  系  统  的  硬  件  应  具  备  适  当  的  保  护  措  施  设  计  与  维  修  替  换  设  计  ,各  硬  件  的  使  用  寿命 应 符 合 现 行 国 家 /行 业 设 备 标 准 ,

¹·¹·¹0   结  构  安  全  监  测  系  统  软  件  应  与  硬  件  匹  配  良  好  ,且  具  有  兼  容  性  ¸易  扩  展  性  ¸易  维  护  性  与  较  好的 人 机 交 互 功 能 ,且 能 长 期 稳 定 运 行 ,

¹·¹·¹¹   城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  的  设  计  与  实  施  应  考  虑  纳  入  桥  梁  与  隧  道  施  工  监  控  ¸桥梁 成 桥 荷 载 试 验 等 检 测 数 据 , 为 桥 梁 安 全 状 态 评 估 提 供 基 础 数 据 ,

¹·¹·¹*   城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  的  设  计  ¸实  施  ¸验  收  与  维  护  ,除  应  执  行  本  规  程  外  ,还  应符 合 国 家 相 关 标 准 的 规 定 ,

¹·¹·¹³   城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  的  设  计  与  实  施  应  充  分  考  虑  到  (武  汉  市  城  市  桥  梁  隧  道安 全 管 理 条 例 )的 要 求 ,

¹·¹·¹4   新  建  城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  ,应  考  虑  系  统  整  合  的  需  求  ,宜  接  入  政  府  主  管  部  门建 立 的 桥 梁 统 一 管 理 平 台 ,

## *	术 语 和 定 义

*·¹·¹   结  构  安  全  监  测  系  统  (*’¹⁵C’⁵¹Q¹*Q¹e’’ Vo¹i’o¹i¹å*’³’e¹)

此 系 统  由  安  装  在  桥  梁  与  隧  道  等  结  构  物  上  的  传  感  器  以  及  数  据  采  集  与  传  输  ¸数  据  处  理  与  管  理  等  软  硬件 构 成  ,是  对  结  构  的  荷  载  与  环  境  作  用  以  及  结  构  性  能  参  数  进  行  测  量  ¸收  集  ¸处  理  ¸分  析  ,并  对  结  构  正  常  使用 水 平 与 安 全 状 态 进 行 评 估 和 预 警 的 系 统 ,

*·¹·*   传  感  器  (T¹Q¹³Q⁵Ce¹/*e¹³o¹)

¹

DB4²O¹/T6"4—"0"0

其 指 将  特  定  的  被  测  量  信  息  (包  括  环  境  变  化  ¸结  构  应  变  ¸结  构  变  形  ¸结  构  振  动  等  )按  一  定  的  规  律  转  换成 某 种 可 用 信 号 输 出 的 器 件 或 装 置 ,通 常 由 敏 感 元 件 和 转 换 元 件 组 成 ,

*·¹·³   环  境  参  数  (E¹×i¹o¹¹e¹’Q¹PQ¹Q¹e’e¹)

结 构 所 在 区 域 的 自 然 环 境 参 数 ,包 括 风 ¸温 度 ¸湿 度 ¸降 雨 等 ,

*·¹·4   结  构  整  体  响  应  (*’¹⁵C’⁵¹Q¹*¹oPQ¹Re³po¹³e)

其 指 在 荷 载 作 用 下 结 构 整 体 的 振 动 ¸位 移 ¸变 形 和 转 角 等 ,

*·¹·5   结  构  局  部  响  应  (*’¹⁵C’⁵¹Q¹¹oCQ¹Re³po¹³e)

其 指 在 荷 载 作 用 下 结 构 局 部 构 件 的 应 变 ¸索 力 ¸支 座 反 力 ¸裂 缝 ¸腐 蚀 ¸基 础 冲 刷 深 度 等 ,

*·¹·g   全  球  导  航  卫  星  系  统  (*¹oPQ¹=Q×iåQ’io¹*Q’e¹¹i’e*’³’e¹—*=**)

*=**是  所  有  在  轨  工  作  卫  星  导  航  系  统  的  统  称  ,包  括   *P* 卫  星  全  球  定  位  系  统  ,*¹o=A** 全  球  导

航  卫  星  系  统  ¸BEIDoU 卫  星  导  航  系  统  ¸VAA* 广  域  增  强  系  统  ¸E*=o* 欧  洲  静  地  卫  星  导  航  重  叠  系  统  ¸

DoRI*星  载  多  普  勒  无  线  电  定  轨  定  位  系  统  ¸PRARE 精  确  距  离  及  其  变  率  测  量  系  统  ¸QV** 准  天  顶  卫  星  系统  ¸*A*A= *P*静  地  卫  星  增  强  系  统  ,以  及  正  在  建  设  的   *A¹I¹Eo 卫  星  导  航  定  位  系  统  ¸IR=**印  度  区域 导 航 卫 星 系 统 ,

*·¹·7   数  据  采  集  与  传  输  (DQ’QACA⁵i³i’io¹Q¹QT¹Q¹³¹i³³io¹)

通 过 数  据  采  集  与  传  输  设  备  ,将  传  感  器  输  出  的  信  号  转  换  为  支  持  长  距  离  传  输  的  数  字  信  号  及  光  信  号  ,传输 至 后 端 处 理 设 备 ,

*·¹·8  RJ4⁵

RJ4⁵是  布  线  系  统  中  信  息  插  座  (即  通  信  引  出  端  )连  接  器  的  一  种  ,连  接  器  由  插  头  (接  头  ¸水  晶  头  )和  插座  (模  块  )组  成  ,插  头  有  8个  凹  槽  和  8个  触  点  ,RJ4⁵接  口  属  于  一  种  网  络  输  出  接  口  ,

*·¹·9   UDP 协  议  (U³e¹DQ’Qå¹Q¹ P¹o’oCo¹)

UDP 即  用  户  数  据  报  协  议  ,是   o*I(ope¹*’³’e¹I¹’e¹Co¹¹eC’io¹,开  放  式  系  统  互  联  )参  考  模  型  中一 种 无 连 接 的 传 输 层 协 议 ,提 供 面 向 事 务 的 简 单 不 可 靠 信 息 传 送 服 务 ,

*·¹·¹0  CAT⁵E

一  种  超  ⁵类  网  线  ,传  输  距  离  不  宜  大  于  ¹OO¹,

*·¹·¹¹   数  据  处  理  与  管  理  (DQ’QP¹oCe³³i¹åQ¹Q VQ¹Qåe¹e¹’)

对 监 测  数  据  进  行  预  处  理  ¸存  储  ¸自  动  生  成  报  告  报  表  ,并  能  操  作  系  统  中  心  数  据  库  ,进  行  数  据  查  询  与  管理 ;对 数 据 进 行 备 份 ¸自 动 或 手 工 导 入 导 出 数 据 ;施 加 系 统 网 络 防 护 功 能 ,

*·¹·¹*   数  据  库  (DQ’QPQ³e)

长 期 储 存 在 计 算 机 内 的 ¸有 组 织 的 ¸可 共 享 的 数 据 集 合 ,

*·¹·¹³   数  据  分  析  与  安  全  评  估  (DQ’QA¹Q¹’³i³Q¹Q*Q¹e’’E×Q¹⁵Q’io¹)

对 荷 载  与  环  境  数  据  ¸结  构  整  体  响  应  数  据  和  结  构  局  部  响  应  数  据  进  行  全  面  系  统  的  统  计  分  析  ,以  实  现  在正 常 使 用 状 态 ¸出 现 突 发 事 件 时 对 桥 梁 与 隧 道 结 构 安 全 状 态 的 评 估 与 预 警 ,

*·¹·¹4   预  警  (EQ¹¹’–wQ¹¹i¹å)

安 全 监 测 系 统 在 监 测 数 据 特 征 值 超 过 预 警 值 时 ,向 相 关 部 门 报 告 异 常 情 况 的 行 为 ,

*·¹·¹5   阈  值  (T¹¹e³¹o¹Q)

表 征 结 构 监 测 参 数 指 标 的 界 限 值 ,

*·¹·¹g   系  统  集  成  (*’³’e¹I¹’eå¹Q’i¹å)

通 过 结 构 化 的 综 合 布 线 系 统 和 计 算 机 网 络 技 术 ,将 各 个 分 离 的 设 备 (传 感 器 ¸采 集 传 输 设 备 ¸监 控中 心 设 备 )¸功 能 和 信 息 等 集 成 到 相 互 关 联 的 ¸统 一 和 协 调 的 系 统 之 中 ,使 资 源 达 到 充 分 共 享 ,实 现 集中 ¸ 高 效 ¸ 便 利 的 管 理 ,

*·¹·¹7   视  频  监  控  管  理  平  台  (ViQeo Vo¹i’o¹i¹å VQ¹Qåe¹e¹’P¹Q’¹o¹¹)

视 频 监 控 管 理 平 台 对 接 入 城 市 视 频 监 控 系 统 的 视 频 资 源 进 行 整 合 ,实 现 视 频 资 源 的 存 储 ¸共 享 ,

²

DB4²O¹/T6"4—"0"0

对 视 频 资 源 进 行 统 一 调 配 和 管 理 ,并 实 现 视 频 业 务 的 深 度 应 用 ,是 城 市 视 频 监 控 系 统 的 核 心 ,

*·¹·¹8   采  集  站  (DQ’QACA⁵i³i’io¹U¹i’)

以 外 场 机 柜 保 护 的 安 置 有 数 据 采 集 与 传 输 设 备 的 站 点 ,

*·¹·¹9   监  控  中  心  (Vo¹i’o¹i¹åCe¹’e¹)

其 为 结  构  安  全  监  测  系  统  的  中  央  控  制  室  ,安  全  监  测  系  统  在  此  接  收  ¸存  储  和  处  理  各  子  系  统  发  出  的  监  测信 息 ¸ 检 测 数 据 ¸ 报 警 信 息 ¸ 状 态 评 估 信 息 等 , 并 将 处 理 后 的 数 据 和 信 息 分 别 发 往 各 相 关 子 系 统 ,

*·¹·*0   网  络  安  全  (C’Pe¹*eC⁵¹i’’)

通 过 采  取  必  要  措  施  ,防  范  对  网  络  的  攻  击  ¸侵  入  ¸干  扰  ¸破  坏  和  非  法  使  用  以  及  意  外  事  故  ,使  网  络  处  于稳 定 可 靠 运 行 的 状 态 ,以 及 保 障 网 络 数 据 的 完 整 性 ¸保 密 性 ¸可 用 性 的 能 力 ,

*·¹·*¹   系  统  维  护  (*’³’e¹ VQi¹’e¹Q¹Ce)

为 保 障 结 构 安 全 监 测 系 统 应 有 的 性 能 而 进 行 的 例 行 检 查 ¸修 复 活 动 ,

## ³	桥 梁 与 隧 道 结 构 安 全 监 测 系 统 设 计

³·¹   一  般  规  定

³·¹·¹   系  统  的  设  计  必  须  做  到  安  全  可  靠  ,包  括  监  测  数  据  的  可  靠  性  ¸分  析  方  法  的  可  靠  性  和  系  统  软  硬件 的 可 靠 性 ,

³·¹·*   应  合  理  运  用  计  算  机  技  术  和  远  程  信  息  传  输  技  术  ,保  障  系  统  的  实  时  性  ,

³·¹·³   应  采  用  先  进  的  硬  件  设  备  ¸先  进  的  网  络  平  台  ¸先  进  的  开  发  技  术  ,保  证  系  统  具  有  一  定  的  超前 性 ,

³·¹·4   监  测  内  容  及  测  点  选  择  应  根  据  结  构  的  形  式  ¸重  要  性  ¸既  有  病  害  及  风  险  ¸外  部  环  境  与  荷  载  作  用设 计 确 定 ,

³·¹·5   多  跨  桥  梁  宜  选  择  合  理  跨  数  的  典  型  断  面  进  行  针  对  性  监  测  内  容  设  计  ;隧  道  结  构  宜  选  择  合  适  的监 测 对 象 进 行 针 对 性 监 测 内 容 设 计 ,

³·¹·g   监  测  内  容  ¸测  点  选  择  ¸设  备  选  型  ¸数  据  采  集  与  传  输  ¸数  据  处  理  与  管  理  及  软  件  开  发  应  满  足  数据 分 析 ¸结 构 安 全 评 估 及 预 警 的 要 求 ,

³·¹·7   系  统  宜  考  虑  人  工  巡  检   APP 的  开  发  ,

³·¹·8   结  构  安  全  评  估  及  预  警  应  结  合  人  工  巡  检  ¸定  期  检  测  ¸特  殊  检  测  等  检  测  结  果  进  行  结  构  综  合  状态 评 估 和 预 警 ,

³·¹·9   系  统  应  满  足  用  户  的  不  同  需  求  ,系  统  软  件  应  操  作  简  便  ,

³·¹·¹0   系  统  应  能  比  较  容  易  地  实  现  扩  展  和  升  级  ,

³·¹·¹¹   系  统  应  便  于  管  理  部  门  进  行  维  护  ¸养  护  ,

³·¹·¹*   系  统  应  在  各  个  环  节  提  供  安  全  措  施  ,防  止  非  法  侵  入  ,

³·*   监  测  内  容  与  传  感  器  选  择

³·*·¹   监  测  内  容  设  计

¹)测 点 选 择 宜 根 据 系 统 造 价 的 要 求 遵 循 有 代 表 性 ¸少 而 精 的 选 择 原 则 ,

²)监 测 内 容 和 测 点 选 择 应 符 合 下 列 规 定 :

© 荷 载 与 环 境 监 测 内 容 和 测 点 选 择 应 考 虑 荷 载 与 地 质 ¸水 文 等 自 然 环 境 作 用 的 特 点 确 定 ;

© 结 构 整  体  响  应  监  测  内  容  和  测  点  选  择  应  根  据  结  构  振  动  和  变  形  的  特  点  ¸模  态  参  数  识  别  及  安  全评 估 的 要 求 确 定 ;

E

DB4²O¹/T6"4—"0"0

③ 结 构 局 部 响 应 监 测 内 容 和 测 点 选 择 应 根 据 结 构 计 算 分 析 和 易 损 性 分 析 结 果 确 定 ,

E)监 测 包 括 三 方 面 内 容 :荷 载 与 环 境 ¸结 构 整 体 响 应 ¸结 构 局 部 响 应 ,应 按 照 不 同 桥 梁 ¸隧 道 结 构形 式 ,选 择 合 适 的 监 测 项 目 ,

³·*·*   传  感  器  布  置  原  则  与  方  法

¹) 所 选 择 的 位 置 能 尽 可 能 全 面 地 ¸ 精 确 地 获 取 结 构 参 数 的 信 息 ;

²)所 选 择 的 位 置 有 较 好 的 抗 噪 声 ¸抗 干 扰 性 能 ;

E) 测 得 的 模 态 信 息 应 与 有 限 元 分 析 的 结 果 保 持 良 好 的 吻 合 度 ;

4)宜 具  备 合  理 添  加 测 点  对 感  兴 趣  的 部 分  模 态  进 行  数 据 重  点 采  集 的  能 力 ;

⁵)所 选 测 点 布 置 位 置 应 对 结 构 参 数 的 变 化 较 为 敏 感 ;

4)宜 布 置 在 结 构 响 应 最 不 利 位 置 或 已 损 伤 位 置 ;

?)应 考 虑 方 便 安 装 和 更 换 传 感 器 ;

- 布 置 的 位 置 应 考 虑 尽 量 减 少 信 号 的 传 输 距 离 ;

- 所 选 的 位 置 能 使 测 量 结 果 具 有 良 好 的 可 视 性 和 鲁 棒 性 ,

³·*·³   梁  桥  监  测  内  容

¹)特  大  型  ¸大  型  梁  桥  监  测  内  容  宜  参  考  (公  路  桥  梁  结  构  安  全  监  测  系  统  技  术  规  程  )(JT/T¹OE?— ²O¹4)的  要  求  执  行  ,按  表  ¹选  择  相  应  监  测  内  容  ,

表 ¹ 特 大 型 ˛大 型 梁 桥 监 测 内 容

| 类 别 | 监 测 参 数 | 设 备 选 型 | 监 测 需 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷 载 与 环 境 | 车 辆 荷 载 | 动 态 称 重 系 统 | * |
|  | 地 震 | 地 震 仪 | • |
|  | 温 度 | 温 度 计 | * |
|  | 环 境 温 湿 度 | 温 湿 度 计 | * |
|  | 路 面 温 度 | 红 外 温 度 计 | • |
|  | 抓 拍 | 抓 拍 镜 头 | • |
|  | 视 频 | 高 清 摄 像 头 | * |
| 结 构 整 体 响 应 | 振 动 | 加 速 度 计 | ▲ |
|  | 主 梁 挠 度 | 挠 度 仪 | * |
|  | 主 梁 倾 覆 | 拉 绳 位 移 计 | • |
|  | 伸 缩 缝 / 支 座 位 移 | 位 移 计 | ▲ |
| 结 构 局 部 响 应 | 应 变 | 静 应 变 计 | * |
|  |  | 动 应 变 计 | * |
|  | 结 构 裂 缝 | 裂 缝 计 | * |
|  | 支 座 反 力 | 测 力 支 座 | • |

注  :©  根  据  桥  址  环  境  特  点  ¸桥  梁  结  构  形  式  ¸病  害  特  征  确  定  最  终  数  量  ;

©  *表  示  必  选  监  测  项  ;*表  示  应  选  监  测  项  ;▲表  示  宜  选  监  测  项  ;•表  示  可  选  监  测  项  ,以  下  类  同  ;

③ 桥 下 有 公 路 铁 路 通 行 ¸通 航 要 求 的 应 布 置 摄 像 头 监 测 ,下 表 同 ,

²)中 ¸小 型 梁 桥 根 据 桥 梁 受 力 特 点 按 表 ²选 择 相 应 监 测 内 容 ,

4

DB4²O¹/T6"4—"0"0

表 * 中 ˛ 小 型 梁 桥 监 测 内 容

| 类 别 | 监 测 参 数 | 设 备 选 型 | 监 测 需 求 ( 中 型 梁 桥 ) | 监 测 需 求 ( 小 型 梁 桥 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷 载 与 环 境 | 车 辆 荷 载 | 动 态 称 重 系 统 | • | — |
|  | 温 度 | 温 度 计 | * | — |
|  | 路 面 温 度 | 红 外 温 度 计 | • | — |
|  | 抓 拍 | 抓 拍 镜 头 | • | — |
|  | 视 频 | 高 清 摄 像 头 | * | * |
| 结 构 局 部 响 应 | 应 变 | 应 变 计 | * | — |
|  | 结 构 裂 缝 | 裂 缝 计 | * | — |

³·*·4   拱  桥  监  测  内  容

¹)特  大  型  ¸大  型  拱  桥  监  测  内  容  宜  参  考  (公  路  桥  梁  结  构  安  全  监  测  系  统  技  术  规  程  )(JT/T¹OE?— ²O¹4)执  行  ,按  表  E选  择  相  应  监  测  内  容  ,

表 ³ 特 大 型 ˛大 型 拱 桥 监 测 内 容

| 类 别 | 监 测 参 数 | 设 备 选 型 | 监 测 需 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷 载 与 环 境 | 车 辆 荷 载 | 动 态 称 重 系 统 | * |
|  | 风 速 风 向 | 风 速 风 向 仪 | • |
|  | 地 震 | 地 震 仪 | • |
|  | 温 度 | 温 度 计 | * |
|  | 路 面 温 度 | 红 外 温 度 计 | • |
|  | 环 境 温 湿 度 | 温 湿 度 计 | * |
|  | 抓 拍 | 抓 拍 镜 头 | • |
|  | 视 频 | 高 清 摄 像 头 | * |
| 结 构 整 体 响 应 | 振 动 | 加 速 度 计 | * |
|  | 主 梁 挠 度 | 挠 度 仪 | * |
|  | 空 间 偏 位 | *=** | * |
|  | 伸 缩 缝 / 支 座 位 移 | 位 移 计 | ▲ |
| 结 构 局 部 响 应 | 应 变 | 静 应 变 计 | * |
|  |  | 动 应 变 计 | * |
|  | 结 构 裂 缝 | 裂 缝 计 | * |
|  | 索 力 | 索 力 计 | * |
|  | 疲 劳 | 动 应 变 计 | * |
|  | 支 座 反 力 | 测 力 支 座 | • |

²)中 ¸小 型 拱 桥 根 据 桥 梁 受 力 特 点 按 表 4选 择 相 应 监 测 内 容 ,

⁵

DB4²O¹/T6"4—"0"0

表 4 中 ˛小 型 拱 桥 监 测 内 容

| 类 别 | 监 测 参 数 | 设 备 选 型 | 监 测 需 求 ( 中 型 拱 桥 ) | 监 测 需 求 ( 小 型 拱 桥 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷 载 与 环 境 | 车 辆 荷 载 | 动 态 称 重 系 统 | • | — |
|  | 温 度 | 温 度 计 | * | — |
|  | 路 面 温 度 | 红 外 温 度 计 | • | — |
|  | 抓 拍 | 抓 拍 镜 头 | • | — |
|  | 视 频 | 高 清 摄 像 头 | * | * |
| 结 构 整 体 响 应 | 振 动 | 拾 振 器 | * | — |
|  | 空 间 偏 位 | *=** | * | — |
| 结 构 局 部 响 应 | 应 变 | 应 变 计 | * | — |
|  | 结 构 裂 缝 | 裂 缝 计 | * | — |

³·*·5   斜  拉  桥  监  测  内  容

斜  拉  桥  监  测  内  容  宜  参  考  (公  路  桥  梁  结  构  安  全  监  测  系  统  技  术  规  程  )(JT/T¹OE?—²O¹4)执  行  ,按  表  ⁵

选 择 相 应 监 测 内 容 ,

表 5 斜 拉 桥 监 测 内 容

| 类 别 | 监 测 参 数 | 设 备 选 型 | 监 测 需 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷 载 与 环 境 | 车 辆 荷 载 | 动 态 称 重 系 统 | * |
|  | 风 速 风 向 | 风 速 风 向 仪 | * |
|  | 地 震 | 地 震 仪 | • |
|  | 船 撞 | 加 速 度 计 | • |
|  |  | 雷 达 防 撞 | • |
|  | 温 度 | 温 度 计 | * |
|  | 路 面 温 度 | 红 外 温 度 计 | • |
|  | 环 境 温 湿 度 | 温 湿 度 计 | * |
|  |  | 除 湿 系 统 | ▲ |
|  | 抓 拍 | 抓 拍 镜 头 | • |
|  | 视 频 | 高 清 摄 像 头 | * |
| 结 构 整 体 响 应 | 振 动 | 加 速 度 计 | * |
|  | 主 梁 挠 度 | 挠 度 仪 | * |
|  | 空 间 偏 位 | *=** | * |
|  | 伸 缩 缝 / 支 座 位 移 | 位 移 计 | ▲ |
| 结 构 局 部 响 应 | 应 变 | 静 应 变 计 | * |
|  |  | 动 应 变 计 | * |
|  | 结 构 裂 缝 | 裂 缝 计 | * |
|  | 索 力 | 索 力 计 | * |
|  | 疲 劳 | 动 应 变 计 | * |
|  | 支 座 反 力 | 测 力 支 座 | • |

4

DB4²O¹/T6"4—"0"0

³·*·g   悬  索  桥  监  测  内  容

悬  索  桥  监  测  内  容  宜  参  考  (公  路  桥  梁  结  构  安  全  监  测  系  统  技  术  规  程  )(JT/T¹OE?—²O¹4)执  行  ,按  表  4

选 择 相 应 监 测 内 容 ,

表 g 悬 索 桥 监 测 内 容

| 类 别 | 监 测 参 数 | 设 备 选 型 | 监 测 需 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷 载 与 环 境 | 车 辆 荷 载 | 动 态 称 重 系 统 | * |
|  | 风 速 风 向 | 风 速 风 向 仪 | * |
|  | 地 震 | 地 震 仪 | • |
|  | 船 撞 | 加 速 度 计 | • |
|  |  | 雷 达 防 撞 | • |
|  | 温 度 | 温 度 计 | * |
|  | 路 面 温 度 | 红 外 温 度 计 | • |
|  | 环 境 温 湿 度 | 温 湿 度 计 | * |
|  |  | 除 湿 系 统 | ▲ |
|  | 抓 拍 | 抓 拍 镜 头 | • |
|  | 视 频 | 高 清 摄 像 头 | * |
| 结 构 整 体 响 应 | 振 动 | 加 速 度 计 | * |
|  | 主 梁 挠 度 | 挠 度 仪 | * |
|  | 空 间 偏 位 | *=** | * |
|  | 伸 缩 缝 / 支 座 位 移 | 位 移 计 | ▲ |
|  | 锚 碇 变 形 | 倾 角 仪 | * |
| 结 构 局 部 响 应 | 应 变 | 静 应 变 计 | * |
|  |  | 动 应 变 计 | * |
|  | 结 构 裂 缝 | 裂 缝 计 | * |
|  | 主 缆 索 力 | 索 力 计 | * |
|  | 吊 杆 索 力 | 索 力 计 | • |
|  | 主 梁 疲 劳 | 动 应 变 计 | * |
|  | 吊 杆 疲 劳 | 动 应 变 计 | * |
|  | 支 座 反 力 | 测 力 支 座 | • |

³·*·7   人  行  桥  监  测  内  容

人 行 桥 根 据 结 构 受 力 特 点 按 表 ?选 择 监 测 内 容 ,测 点 布 置 宜 满 足 如 下 要 求 :

¹) 高 清 摄 像 头 不 宜 少 于 ² 个 , 一 个 监 控 人 行 桥 梁 桥 面 通 行 情 况 , 视 场 对 准 桥 梁 主 跨 桥 面 , 一 个 监控 桥 梁 总 体 情 况 , 视 场 能 够 覆 盖 大 部 分 桥 梁 立 面 及 桥 下 通 行 情 况 ;

²)振  动  传  感  器  在  主  跨  布  置  不  宜  少  于  ²个  ,¹个  测  试  横  桥  向  振  动  ,¹个  测  试  竖  向  振  动  ;

E)其 他 类 型 传 感 器 应 根 据 桥 梁 检 测 报 告 及 风 险 评 估 进 行 合 理 布 置 ,应 适 当 控 制 传 感 器 数 量 ,

?

DB4²O¹/T6"4—"0"0

表 7 人 行 桥 监 测 内 容

| 类 别 | 监 测 参 数 | 设 备 选 型 | 监 测 需 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷 载 与 环 境 | 视 频 | 高 清 摄 像 头 | * |
| 结 构 整 体 响 应 | 振 动 | 拾 振 器 | * |
| 结 构 局 部 响 应 | 裂 缝 | 裂 缝 计 | • |
|  | 基 础 沉 降 | 挠 度 仪 | • |
|  | 结 构 变 形 | 位 移 计 | • |

址 环 境 特 点 ¸桥 梁 结 构 形 式 ¸病 害 特 征 确 定 最 终 数 量 ,

监 测 内 容

据 隧 道 规 模 及 结 构 形 式 按 表 8选 择 监 测 内 容 ,

道 宜 仅 实 施 视 频 监 控 ,

表 8 中 等 以 上 距 离 隧 道 监 测 内 容

注  :根  据  人  行  桥  的  桥

³·*·8   隧  道 ¹)隧 道 宜 根²)短 距 离 隧

| 类 别 | 监 测 参 数 | 设 备 选 型 | 盾 构 法 管 片 隧 道 | 沉 管 法管 段 隧 道 | 矿 山 法衬 砌 隧 道 | 明 挖 或 盖 挖法 现 浇 隧 道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷 载 与 环 境 | 环 境 温 湿 度 | 温 湿 度 计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 温 度 | 温 度 计 | * | * | * | * |
|  | 视 频 | 高 清 摄 像 头 | * | * | * | * |
|  | 空 气 质 量 | 空 气 质 量 监 测 站 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 风 速 | 风 速 仪 | • | • | • | • |
|  | 光 照 度 | 光 照 度 仪 | • | • | • | • |
|  | 地 震 动 及 车 辆 撞 击 | 三 向 加 速 度 计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 结 构 整 体 响 应 | 管 片 结 构 竖 向 位 移 | 挠 度 仪 | * | — | — | — |
|  | 管 片 结 构 水 平 位 移 | 位 移 计 | * | — | — | — |
|  | 管 片 结 构 净 空 收 敛 | 收 敛 计 | * | — | — | — |
|  | 二 次 衬 砌 拱 顶 沉 降 | 位 移 计 | — | — | * | — |
|  | 二 次 衬 砌 底 板 竖 向 位 移 | 挠 度 仪 | — | — | * | — |
|  | 二 次 衬 砌 净 空 收 敛 | 收 敛 计 | — | — | * | — |
|  | 地 表 沉 降 | — | * | * | * | * |
|  | 不 均 匀 沉 降 | 挠 度 仪 | — | * | — | * |
|  | 结 构 纵 向 变 形 | 位 移 计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 结 构 接 缝 扩 展 | 裂 缝 计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 结 构 局 部 响 应 | 结 构 内 力 | 应 变 计 /土 压 力 盒 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 结 构 裂 缝 | 裂 缝 计 | * | * | * | * |

注  :©根  据  环  境  特  点  ¸隧  道  结  构  形  式  ¸病  害  特  征  确  定  最  终  数  量  ;

©对  于  长  度  大  于  ¹OO¹ 的  短  距  离  通  道  ,可  根  据  实  际  需  要  按  中  长  以  上  距  离  通  道  设  计  监  测  内  容  ,

8

DB4²O¹/T6"4—"0"0

³·*·9   传  感  器  设  备  选  型

¹) 传 感 器 设 备 选 型 时 , 宜 选 用 稳 定 ¸ 可 靠 的 传 感 监 测 设 备 ; ²) 传 感 器 选 型 应 满 足 附 录 A 中 传 感 器 设 备 性 能 指 标 要 求 ; E) 传 感 器 选 型 宜 便 于 系 统 集 成 ;

4)传 感 器 安 装 前 应 进 行 必 要 的 标 定 ¸校 准 或 自 校 ;

⁵)传 感 器 应 满 足 结 构 实 际 使 用 的 环 境 因 素 ,且 应 便 于 维 护 和 更 换 ,

³·³   数  据  采  集  与  传  输  设  计

³·³·¹   数  据  采  集  与  传  输  模  块  设  计

¹)数 据 采 集 模 块 应 能 在 无 人 值 守 条 件 下 连 续 运 行 ;

²) 数 据 采 集 模 块 应 具 有 连 续 采 集 ¸ 触 发 采 集 及 定 时 采 集 功 能 ;

E)数 据 采 集 软 件 应 具 有 数 据 自 动 采 集 和 缓 存 管 理 功 能 ;

4) 数 据 采 集 模 块 应 具 有 自 启 动 功 能 , 支 持 远 程 控 制 ;

⁵) 数 据 采 集 模 块 宜 实 现 数 据 的 同 步 采 集 , 具 备 断 点 续 传 功 能 ;

4)数 据 采 集 模 块 应 能 够 满 足 长 期 稳 定 工 作 的 要 求 ;

?)数 据 传 输 模 块 应 具 有 数 据 接 收 ¸交 换 和 传 输 的 能 力 ,应 保 证 数 据 传 输 的 可 靠 性 ¸高 效 性 和 数 据传 输 质 量 ;

- 桥 梁 与 隧 道 现 场 传 输 设 备 应 安 置 于 现 场 机 柜 中 , 保 证 电 力 稳 定 供 给 ¸ 防 火 ¸ 防 水 等 较 高 等 级 防护  要  求  (IP⁵⁵防  护  等  级  ),并  满  足  内  部  温  湿  度  工  作  环  境  要  求  ,桥  梁  结  构  现  场  还  需  具  备  防  雷  要  求  ;

- 数 据 传 输 模 块 的 线 路 应 满 足 设 备 安 装 的 相 关 要 求 ,并 采 取 一 定 的 防 护 措 施 ;

¹O)数  据  传  输  应  根  据  实  际  情  况  制  定  应  对  特  殊  突  发  情  况  的  应  急  预  案  ,

³·³·*   数  据  采  集  传  输  设  备  组  网  方  式

¹)采  集  传  输  设  备  宜  采  用  统  一  的   RJ4⁵输  出  网  络  接  口  ;

²)非   RJ4⁵输  出  网  络  接  口  设  备  应  通  过  转  换  器  转  换  为   RJ4⁵接  口  ,遵  循   TCP/IP 或   UDP 协  议  ;

E)采 集 传 输 设 备 通 过 以 太 网 总 线 进 行 数 据 的 汇 总 与 上 传 ;

4)网 络 设 备 之 间 采 用 不 低 于 CAT ⁵E 标 准 接 线 方 式 的 网 线 进 行 数 据 交 互 ,传 输 距 离 不 大于  ¹OO¹,

³·³·³   数  据  采  集  模  块  软  硬  件

¹)应 根 据 传 感 器 种 类 ¸数 量 ¸信 号 特 征 ¸采 样 频 率 及 对 信 号 的 预 处 理 等 要 求 ,确 定 数 据 采 集 硬 件系 统 的 基 本 方 式 和 硬 件 设 备 选 型 ;

²) 系 统 应 遵 循 标 准 协 议 和 采 用 标 准 接 口 , 便 于 数 据 传 输 和 存 储 ;

E)采  集  模  块  应  具  有  较  高  的  精  度  (不  宜  低  于  ¹4位  ),并  配  置  信  号  增  益  ¸滤  波  等  功  能  ;

4)采 集 设 备 应 具 备 实 时 采 集 ¸自 动 存 储 ¸自 动 传 输 功 能 ,并 保 证 现 场 采 集 数 据 的 真 实 性 ¸有 效 性 ¸

实 时 性 和 可 用 性 ;

⁵)采 集 设 备 应 便 于 更 换 且 不 影 响 软 件 的 使 用 ;

4)不 同 种 类 的 传 感 器 数 据 采 集 ,应 采 用 统 一 的 软 件 架 构 ,提 供 一 致 的 用 户 操 作 界 面 ¸规 范 的 代码 ¸统 一 的 参 数 配 置 ,以 提 高 软 件 模 块 的 可 重 用 性 ;

?)不 同 物 理 信 号 的 采 集 模 块 ,应 配 备 相 应 的 信 号 转 换 设 备 ,实 现 统 一 组 网 方 式 ,并 可 实 现 模 块 组合 配 置 ,以 提 高 采 集 软 件 的 可 配 置 性 ¸可 扩 展 性 ;

- 应 提 供 统 一 参 数 配 置 界 面 ,可 以 对 所 有 采 集 软 件 进 行 远 程 参 数 配 置 ;

- 宜  采  用  多  线  程  技  术  编  制  采  集  软  件  ,以  提  高  采  集  软  件  的  并  发  性  ,确  保  高  频  采  集  ;

¹O)采  集  软  件  应  可  记  录  软  件  和  设  备  运  行  状  态  ,并  可  定  时  将  设  备  和  软  件  运  行  状  态  写  入  状  态  数  据  库  ,

以 方 便 用 户 远 程 查 看 ;

9

DB4²O¹/T6"4—"0"0

¹¹)宜 采 用 二 进 制 数 据 格 式 文 件 存 储 高 频 采 样 数 据 ,以 确 保 数 据 存 储 的 完 整 性 ,宜 采 用 标 准 数 据库 格 式 存 储 低 频 采 样 数 据 ,提 高 采 集 软 件 的 运 行 效 率 ;

¹²)数 据 采 集 站 (机 柜 )布 置 方 案 应 考 虑 传 感 器 布 置 ¸信 号 传 输 距 离 ¸易 于 维 护 等 要 求 ,并 预 留 与通 信 ¸除 湿 ¸监 控 等 其 他 机 电 工 程 的 接 入 接 口 ,并 与 大 功 率 设 备 (如 抽 湿 机 )的 供 电 完 全 隔 离 ,

³·³·4   数  据  传  输  方  案

¹)数 据 传 输 方 式 的 选 择 应 考 虑 建 设 成 本 ¸系 统 稳 定 性 及 可 靠 性 等 因 素 ,宜 优 先 选 择 稳 定 ¸可 靠 ¸

低 功 耗 的 无 线 传 输 技 术 ;

²)桥 梁 ¸隧 道 现 场 与 数 据 中 心 之 间 的 远 距 离 数 据 传 输 ,宜 采 用 光 纤 有 线 传 输 方 式 至 数 据 中 心 ,线路  网  络  带  宽  (VPp³)不  小  于  [(摄  像  机  数  量  +¹)X4[;

E)桥  梁  ¸隧  道  现  场  采  集  站  和  采  集  传  输  设  备  在  距  离  接  入  点  不  小  于  ¹OO¹ 时  宜  采  用  光  纤  线  路  进  行  数据 传 输 ;

4)系  统  采  用  的  网  络  采  集  器  ¸网  络  转  换  器  ¸网  络  传  感  器  等  应  遵  循   TCP/IP 或   UDP 协  议  ,

³·³·5   数  据  采  集  设  备  性  能  参  数  要  求

数 据 采 集 设 备 性 能 参 数 满 足 附 录 B中 的 内 容 要 求 ,并 按 照 附 录 C的 要 求 对 设 备 进 行 编 码 ,

³·4   数  据  处  理  与  管  理  设  计

³·4·¹   应  通  过  数  据  预  处  理  确  保  监  测  数  据  质  量  ,包  括  数  据  的  准  确  性  ¸完  整  性  ¸同  步  性  和  时  效  性  等指 标 ,

³·4·*   应  对  含  噪  信  号  进  行  降  噪  处  理  ,提  高  信  号  的  信  噪  比  ,可  以  使  用  平  滑  ¸回  归  ¸滤  波  等  方  法  ,

³·4·³   应  对  数  据  误  差  进  行  处  理  ,包  括  系  统  误  差  和  随  机  误  差  ,应  根  据  各  测  点  实  际  情  况  ,辨  别  误  差  类别 ,选 用 合 适 算 法 对 误 差 进 行 处 理 ,

³·4·4   宜  对  监  测  信  号  进  行  缺  失  值  填  充  ,主  要  针  对  较  短  时  段  静  态  数  据  缺  失  的  情  况  ,可  以  使  用  回  归  ¸

基 于 推 理 方 法 等 进 行 处 理 ,

³·4·5   监  测  数  据  的  单  位  宜  采  用  国  际  单  位  制  ,同  类  型  监  测  数  据  的  单  位  应  统  一  ,

³·4·g   所  有  监  测  数  据  均  宜  带  有  时  间  标  记  ,在  采  集  存  储  阶  段  没  有  添  加  时  间  标  记  的  监  测  数  据  ,通  过数 据 预 处 理 添 加 时 间 标 记 ,并 确 保 时 间 标 记 的 统 一 和 同 步 ,

|  |  | ³·4·7 | 监 | 测 | 数 | 据 | 实 | 时 | 预 | 警 | 应 | 基 | 于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ³·4·8 | 数 | 据 | 管 | 理 | 应 | 实 | 现 | 快 | 速 | 显 | 示 |
| 据 | 库 | ³·4·9 , | 结 | 构 | 安 | 全 | 监 | 测 | 系 | 统 | 数 | 据 | 库 |

预 处 理 后 的 数 据 ,应 确 保 数 据 预 处 理 的 时 效 性 ,

¸高 效 存 储 ¸生 成 报 告 和 数 据 归 档 等 功 能 ,

宜 包 括 原 始 数 据 库 ¸预 处 理 数 据 库 ¸分 析 数 据 库 及 系 统 信 息 数

³·4·¹0   原  始  数  据  库  应  存  储  和  管  理  车  辆  荷  载  ¸风  ¸地  震  ¸温  度  ¸湿  度  ¸降  雨  量  ¸空  气  质  量  以  及  结  构  的振 动 加 速 度 ¸位 移 ¸变 形 ¸倾 角 ¸应 变 ¸裂 缝 ¸索 力 ¸腐 蚀 ¸冲 刷 等 原 始 时 程 数 据 ,

³·4·¹¹   预  处  理  数  据  库  存  储  和  管  理  原  始  采  集  数  据  预  处  理  后  的  结  果  ,

³·4·¹*   分  析  数  据  库  存  储  和  管  理  数  理  统  计  以  及  各  种  数  据  分  析  方  法  得  到  的  分  析  结  果  ,

³·4·¹³   系  统  信  息  数  据  库  应  对  桥  梁  设  计  ¸竣  工  图  纸  ¸检  测  报  告  以  及  科  研  专  题  研  究  资  料  进  行  存  储  和管 理 ,数 据 库 中 的 表 格 宜 按 照 桥 梁 设 计 ¸竣 工 图 纸 目 录 及 科 研 报 告 分 类 进 行 ,

³·4·¹4   数  据  存  储  和  管  理  可  在  本  地  计  算  机  上  进  行  ,也  可  采  用  云  存  储  和  云  管  理  技  术  ,

³·5   数  据  分  析  与  安  全  预  警  评  估  设  计

³·5·¹   数  据  分  析  内  容

¹)数 据 分 析 包 括 统 计 分 析 和 特 殊 分 析 ,统 计 分 析 包 括 最 大 值 ¸最 小 值 ¸平 均 值 ¸均 方 根 值 ¸累 计 值等 统 计 值 ,特 殊 分 析 包 括 荷 载 谱 分 析 ¸风 参 数 分 析 ¸模 态 分 析 ¸疲 劳 分 析 等 ,采 样 频 率 大 于 ¹H* 的 数据  应  以   ¹O 分  钟  ¸日  ¸月  ¸年  为  统  计  间  隔  获  得  其  统  计  值  ,温  湿  度  ¸静  应  变  ¸静  位  移  等  监  测  变  量  ,应  给  出  以

¹O

DB4²O¹/T6"4—"0"0

日 ¸月 ¸年 为 统 计 间 隔 的 统 计 值 ,

²)荷 载 与 环 境 监 测 的 数 据 分 析

© 分 析 过  桥  车  流  量  ¸车  型  ¸轴  重  ¸总  重  ¸速  度  及  超  载  车  比  例  等  车  辆  荷  载  参  数  ,提  取  出  车  辆  荷  载日 ¸月 ¸年  最  大  值  及  其  统  计  分  布  ,将  车  辆  荷  载  统  计  和  模  型  转  化  为  疲  劳  荷  载  谱  ,也  可  将  车  辆  荷载 重 量 ¸数 量 和 相 应 时 间 直 接 作 为 车 辆 疲 劳 荷 载 ;

© 分 析 风  参  数  ,包  括  风  速  ¸风  向  ¸风  攻  角  ¸脉  动  风  速  谱  ¸湍  流  强  度  ¸阵  风  系  数  及  各  等  级  风  速  疲  劳谱 等 ;

③ 分 析 地 震 数 据 ,包 括 加 速 度 峰 值 ¸速 度 峰 值 ¸持 续 时 间 ¸频 谱 和 反 应 谱 等 ;

( 分 析 温 度 数 据 ,包 括 最 高 温 度 ¸最 低 温 度 ¸构 件 断 面 的 最 大 温 度 梯 度 等 ;

) 分 析 湿 度 数 据 ,包 括 构 件 内 /外 湿 度 的 最 大 值 ¸平 均 值 和 超 限 的 持 续 时 间 等 ;

® 分 析 雨 量 数 据 ,包 括 每 小 时 最 大 降 雨 量 ¸累 积 降 雨 量 等 ;

+  分  析  隧  道  空  气  质  量  数  据  ,包  括  空  气  中   Co¸*o²  等  有  害  气  体  浓  度  峰  值  ,

E)结 构 整 体 响 应 监 测 的 数 据 分 析

© 结 构 整 体 响 应 监 测 数 据 包 括 加 速 度 ¸变 形 ¸位 移 ¸模 态 参 数 等 ;

© 分 析 加 速 度 ,包 括 绝 对 最 大 值 ¸最 大 均 方 根 值 ,可 进 行 车 桥 耦 合 振 动 分 析 ;

③ 分 析 桥  梁  结  构  变  形  , 包  括  平  均  值  ¸ 绝  对  最  大  值  , 宜  进  行  挠  度  与  温  度  ¸ 车  辆  荷  载  的  相  关  性 分析 ,水 平 变 形 与 风 荷 载 的 相 关 性 分 析 ;

( 分 析  梁  端  位  移  与  支  座  位  移  , 包  括  绝  对  最  大  值  ¸ 累  计  位  移  , 宜  进  行  梁  端  位  移  ¸ 支  座  位  移  与  温度 ¸车 辆 荷 载 的 相 关 性 分 析 ;

) 分 析 锚 碇 位 移 的 最 大 值 和 累 计 值 等 ;

® 模 态 参 数 包 括 结 构 的 频 率 ¸振 型 和 阻 尼 比 等 ;

+ 分 析 隧 道 结 构 变 形 ,包 括 平 均 值 ¸绝 对 最 大 值 ,宜 进 行 结 构 变 形 与 温 度 相 关 性 分 析 ,

4)结 构 局 部 响 应 监 测 的 数 据 分 析

© 结 构 局 部 响 应 监 测 数 据 包 括 应 变 ¸裂 缝 ¸冲 刷 ¸腐 蚀 ¸索 力 ¸支 座 反 力 和 疲 劳 等 ;

© 应 变 花 等 三 向 应 变 应 转 化 为 主 应 力 方 向 的 应 变 ;

③ 应 变 时 程 的 数 据 分 析 ,包 括 平 均 值 ¸最 大 值 ¸最 小 值 ¸应 力 幅 最 大 值 等 ,钢 箱 梁 等 钢 结 构 宜根  据  雨  流  计  数  法  和   Vi¹e¹线  性  损  伤  理  论  计  算  疲  劳  损  伤  指  数  ;

( 索 力 时  程  的  数  据  分  析  ,包  括  平  均  值  ¸最  大  值  ¸最  小  值  等  ,应  对  监  测  索  力  与  成  桥  索  力  ¸设  计  容许 索 力 ¸破 断 索 力 进 行 对 比 分 析 ,宜 根 据 拉 索 应 力 计 算 疲 劳 损 伤 指 数 ;

) 支 座 反 力 时 程 的 数 据 分 析 ,包 括 平 均 值 ¸最 大 值 和 最 小 值 ¸最 大 变 化 量 等 ;

® 应 对 冲 刷  深  度  ¸ 腐  蚀  深  度  ¸ 裂  缝  宽  度  的  最  大  值  进  行  数  据  分  析  , 宜  分  析  冲  刷  深  度  的  变  化  规  律与 发 展 趋 势 ,分 析 腐 蚀 进 程 并 预 测 其 发 展 趋 势 ,

⁵)桥 梁 与 隧 道 因 遭 遇 强 风 ¸地 震 ¸船 撞 ¸雪 灾 ¸洪 水 ¸特 殊 车 辆 过 桥 等 突 发 事 件 而 进 行 专 项 评 估时 ,应 对 事 件 发 生 前 后 的 数 据 进 行 对 比 分 析 ,

4)数 据 分 析 报 告 应 包 括 桥 梁 与 隧 道 及 安 全 监 测 系 统 的 基 本 信 息 ¸分 析 项 目 ¸分 析 方 法 和 分 析 结果 等 ,

?)数 据 分 析 可 基 于 在 线 分 析 与 离 线 分 析 两 种 方 式 实 现 ,

³·5·*   结  构  安  全  评  估

¹)系 统 应 能 对 自 动 化 监 测 数 据 和 定 期 检 测 结 果 进 行 统 计 ¸对 比 分 析 ¸趋 势 分 析 和 相 关 性 分 析 ;

²)系 统 应 能 综 合 各 种 监 测 数 据 ¸定 期 检 测 信 息 和 分 析 结 果 ,对 结 构 异 常 状 态 进 行 识 别 和 诊 断 ,在线 对 结 构 安 全 和 使 用 状 态 进 行 总 体 评 价 ;

E)系 统 应 能 在 线 生 成 结 构 安 全 评 估 日 报 ,定 期 上 传 结 构 综 合 评 估 报 告 (如 月 报 ¸季 报 ¸年 度 报 告等 ),特 殊 事 件 发 生 后 ?天 内 上 传 特 殊 事 件 综 合 评 估 报 告 ,

¹¹

DB4²O¹/T6"4—"0"0

³·5·³   安  全  预  警

¹)预 警 分 为 初 级 预 警 与 结 构 性 预 警 :

© 初 级 预 警 宜 设 置 于 数 据 采 集 单 元 ,按 传 感 器 量 程 设 置 阈 值 对 原 始 采 集 数 据 进 行 预 警 ;

©  结  构  性  预  警  宜  设  置  于  结  构  状  态  评  估  服  务  器  ,按  黄  色  和  红  色  两  级  预  警  设  置  阈  值  (表  9),

²)应 设 定 合 理 阈 值 实 现 自 动 化 实 时 报 警 ,要 求 报 警 在 软 件 界 面 与 自 动 报 表 体 现 ,

E)预 警 阈 值 设 置 ,宜 结 合 规 范 限 值 与 有 限 元 模 型 计 算 值 进 行 综 合 考 虑 ,并 随 系 统 长 期 监 测 数 据的 积 累 ,进 一 步 根 据 历 史 数 据 统 计 分 析 进 行 修 正 ,

4)预 警 阈 值 可 根 据 正 常 使 用 极 限 状 态 效 应 值 进 行 分 级 设 置 ,

⁵)系  统  应  能  生  成  和  存  储  标  准  格  式  的  报  警  信  息  ,报  警  信  息  具  体  内  容  及  格  式  详  见  附  录   C,

表 9 阈 值 设 置

| 分 级 类 型 | 黄 色 预 警 | 红 色 预 警 |
| --- | --- | --- |
| 分 级 策 略 | ?⁵\**¹*“*¹ “**¹* | **¹*<*¹ |

注  :*¹  为  实  测  效  应  值  ,**¹*为  正  常  使  用  极  限  状  态  效  应  值  ,

³·5·4   基  于  风  险  问  题  导  向  的  成  套  监  测  预  警

¹)在 单 点 预 警 的 基 础 上 ,宜 根 据 桥 梁 与 隧 道 集 群 的 总 体 风 险 因 素 识 别 制 定 专 题 性 的 成 套 分 析 和预 警 方 案 ;

²)桥 梁 重 载 风 险 预 警 管 理 系 统 ;

E)桥 梁 与 隧 道 环 境 监 测 系 统 ;

4)桥 墩 倾 斜 风 险 监 测 系 统 ;

⁵)装 配 式 桥 梁 横 向 连 接 性 能 监 测 系 统 ;

4)匝 道 倾 覆 风 险 监 测 ;

?) 地 表 沉 降 监 测 ,

³·g   系  统  集  成  及  用  户  界  面  设  计

³·g·¹   系  统  集  成  应  包  括  硬  件  集  成  ¸软  件  集  成  和  工  具  平  台  的  集  成  ,

³·g·*   系  统  集  成  应  通  过  工  具  平  台  实  现  硬  件  和  软  件  的  最  优  配  置  ,形  成  完  整  的  集  成  方  案  ,使  系  统  的整 体 性 能 最 优 ,

³·g·³   系  统  集  成  应  进  行  硬  件  ¸软  件  ¸网  络  ¸数  据  存  储  与  管  理  等  接  口  设  计  ,使  各  模  块  协  调  统  一  工  作  ,

形 成 桥 梁 与 隧 道 安 全 监 测 一 体 化 协 作 平 台 ,

³·g·4   用  户  界  面  交  互  应  清  晰  和  友  好  地  显  示  监  测  数  据  ¸数  据  采  集  与  传  输  的  工  作  状  态  ¸数  据  处  理  与分 析 结 果 ¸安 全 评 估 结 果 及 预 警 信 息 ,

³·g·5   用  户  界  面  交  互  软  件  模  块  宜  根  据  监  测  要  求  综  合  考  虑  选  择   C¹ie¹’/*e¹×e¹模  式  ¸主  机 /终  端  模式  以  及   B¹owe¹/*e¹×e¹模  式  ,

³·g·g   用  户  界  面  交  互  软  件  模  块  应  与  各  数  据  库  无  缝  衔  接  ,确  保  数  据  交  换  的  高  效  ,

³·g·7   监  测  数  据  和  在  线  实  时  预  警  信  息  应  实  时  在  线  显  示  ,并  可  将  预  警  信  息  传  送  给  桥  梁  与  隧  道  管  养单 位 ,

³·g·8   传  感  器  ¸数  据  采  集  和  传  输  ¸数  据  处  理  和  管  理  的  设  备  信  息  应  实  时  在  线  显  示  ,并  可  对  各  模  块  的功 能 参 数 进 行 在 线 设 置 和 修 改 ,

³·g·9   用  户  界  面  交  互  应  设  计  有  进  入  数  据  分  析  模  块  的  接  口  ,并  可  显  示  安  全  评  估  的  结  果  ,

³·g·¹0   用  户  界  面  交  互  应  可  通  过  互  联  网  在  其  他  地  区  或  场  所  安  全  远  程  登  录  并  显  示  本  地  界  面  ,

³·g·¹¹   系  统  投  入  运  行  前  ,应  基  于  桥  梁  与  隧  道  结  构  特  性  对  输  入  ¸输  出  的  监  测  数  据  进  行  逻  辑  性  ¸相关 性 ¸匹 配 性 的 检 验 ,

¹²

DB4²O¹/T6"4—"0"0

³·7   视  频  监  控  系  统  设  计

³·7·¹   视  频  监  控  系  统  功  能  要  求

视 频 监 控 系 统 应 具 有 以 下 功 能 :

¹)监 控 系 统 应 对 需 要 进 行 监 控 的 桥 梁 和 隧 道 的 通 行 情 况 ¸重 要 易 损 部 位 和 区 域 ¸关 键 设 施 ¸桥 下航 道 和 铁 路 等 进 行 有 效 的 视 频 探 测 与 监 视 ,图 像 显 示 ¸记 录 与 回 放 ;

²) 前 端 设 备 的 最 大 视 频 ( 音 频 ) 探 测 范 围 应 满 足 现 场 监 视 覆 盖 范 围 的 要 求 ; E) 系 统 的 信 号 传 输 应 保 证 图 像 质 量 ¸ 数 据 的 安 全 性 和 控 制 信 号 的 准 确 性 ; 4)系 统 应 具 有 常 规 的 控 制 功 能 ,如 变 倍 ¸旋 转 等 ;

⁵)监 视 图 像 信 息 和 声 音 信 息 应 具 有 原 始 完 整 性 ;

4)系 统 应 具 有 良 好 的 图 像 记 录 功 能 ,可 支 持 桥 梁 与 隧 道 结 构 智 能 巡 查 ¸视 频 信 息 分 析 功 能 ;

?)系 统 监 视 或 回 放 的 图 像 应 清 晰 ¸稳 定 ,显 示 方 式 应 满 足 安 全 管 理 要 求 ,显 示 画 面 上 应 有 图 像 编号 /地 址 ¸时 间 ¸日 期 等 ,文 字 显 示 应 采 用 简 体 中 文 ;

- 具 有 视 频  移  动  报  警  的  系  统  , 应  能  任  意  设  置  视  频  警  戒  区  域  和  报  警  触  发  条  件  , 支  持  与  政  府  相  关 部门 联 动 ;

- 系 统 应 具 备 远 程 信 息 发 布 与 共 享 ¸远 程 授 权 操 控 能 力 ,

³·7·*   视  频  监  控  管  理  平  台  功  能  要  求

为 实 现 视  频  监  控  资  源  的  全  网  统  一  管  理  ¸ 统  一  运  行  维  护  ¸ 统  一  安  全  防  护  以  及  后  期  开  展  的  统  一  智  能 应用 ,视 频 监 控 宜 统 一 纳 入 视 频 监 控 管 理 平 台 ,

¹)视 频 监 控 管 理 平 台 功 能 要 求 如 下 :

©用  户  管  理  ;©设  备  管  理  ;③组  织  管  理  ;(录  像  管  理  ;) 报  警  设  置  ;® 系  统  设  置  ;+ 日  志  管  理  ;➇ 远程  监  控  功  能  ;®实  时  监  视  ;%云  台  控  制  ;¹O录  像  回  放  ;¹O报  警  通  知  ;¹O³ 管  理  服  务  功  能  ;O4¹ 视  频  上  墙  ;O¹⁵ 电子 地 图 配 置 ,

²)平 台 软 件 功 能 如 下 :

客 户 端  应  具  备  如  下  功  能  :实  时  监  视  ¸录  像  回  放  ¸电  子  地  图  ¸报  警  管  理  ¸云  台  控  制  ¸语  音  对  讲  ¸视  频  上墙 ,以 及 本 地 配 置 等 功 能 ,

管 理 端  应  具  备  如  下  功  能  :组  织  管  理  ¸用  户  管  理  ¸设  备  管  理  ¸录  像  管  理  ¸报  警  设  置  ¸电  子  地  图  配  置  ¸电视 墙 配 置 ¸ 日 志 管 理 ,

E) 可 视 化 地 图 应 用

系  统  应  能  实  现   *I*地  图  和  监  控  系  统  的  结  合  应  用  ,主  要  体  现  在  设  备  的  标  注  ,包  括  监  控  设  备  ¸存  储  设备 ¸卡 口 设 备 ¸报 警 设 备 和 各 类 传 感 器 等 ,

4) 分 布 式 存 储

部  署   =VR+监  控  硬  盘  ,保  证  网  络  因  意  外  情  况  断  开  情  况  下  ,实  现  不  间  断  录  像  ,录  像  时  长  应  大  于  9O X²4小  时  ,

³·7·³   系  统  设  备  性  能  要  求

¹)系 统 中 使 用 的 设 备 必 须 符 合 国 家 法 律 法 规 和 现 行 强 制 性 标 准 的 要 求 ,并 经 法 定 机 构 检 验 或 认证 合 格 ,

²)系 统 的 制 式 应 与 我 国 的 电 视 制 式 一 致 ,

E)摄 像 机 的 选 型 与 设 置 应 符 合 以 下 规 定 :

© 为 确  保  系  统  总  体  功  能  和  技  术  指  标  ,摄  像  机  选  型  要  充  分  满  足  监  视  目  标  的  环  境  照  度  ¸安  装  条件 ¸传 输 ¸控 制 和 安 全 管 理 需 求 等 因 素 的 要 求 ;

© 在 监 视 目 标 的 环 境 中 可 见 光 照 明 不 足 或 摄 像 机 隐 蔽 安 装 监 视 时 ,宜 选 用 红 外 灯 作 光 源 ;

③ 摄  像  机  的  工  作  温  度  ¸湿  度  应  适  应  现  场  气  候  条  件  的  变  化  ,必  要  时  可  采  用  适  应  环  境  条  件  的  防

¹E

DB4²O¹/T6"4—"0"0

护 罩 ;

( 摄 像 机 应 有 稳 定 牢 固 的 支 架 :摄 像 机 应 设 置 在 监 视 目 标 区 域 附 近 不 易 受 外 界 损 伤 的 位 置 ,

高 度 不 宜 低 于 ⁵¹,

4)智 能 行 为 分 析 功 能 ,包 括 人 脸 检 测 ¸智 能 移 动 探 测 ¸防 破 坏 探 测 ¸场 景 分 析 等 ,

³·8   网  络  安  全  等  级  保  护  设  计

³·8·¹   城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  设  计  应  进  行  网  络  安  全  等  级  保  护  设  计  ,

³·8·*   应  根  据  信  息  系  统  受  到  破  坏  后  ,对  公  民  ¸法  人  和  其  他  组  织  的  合  法  权  益  ,社  会  秩  序  和  公  共  利  益及 国 家 安 全 造 成 侵 害 的 程 度 来 确 定 网 络 安 全 保 护 等 级 ,

³·8·³   城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  安  全  保  护  等  级  宜  定  级  为  二  级  或  二  级  以  上  ,

³·8·4   网  络  安  全  等  级  保  护  的  安  全  技  术  设  计  宜  根  据   *B/T²⁵O?O的  规  定  按  安  全  保  护  环  境  (安  全  计算 环 境 ¸安 全 区 域 边 界 ¸安 全 通 信 网 络 ¸安 全 管 理 中 心 )及 安 全 互 联 (安 全 互 联 部 件 和 跨 定 级 系 统 安 全管 理 中 心 )的 技 术 要 求 进 行 设 计 ,

³·8·5   城  市  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  建  设  完  成  后  ,应  根  据   *B/T²8448的  规  定  对  系  统  安  全等 级 状 况 实 施 等 级 测 评 ,

³·9   系  统  供  电  功  能  要  求

³·9·¹   根  据  桥  梁  ¸隧  道  结  构  的  地  理  位  置  和  用  电  条  件  选  择  合  适  的  供  电  方  式  ,根  据  供  电  设  备  的  功  率和 传 输 的 距 离 选 用 合 适 的 供 电 电 缆 线 径 ,

³·9·*   供  电  系  统  要  保  证  连  续  ¸可  靠  ¸稳  定  ,受  周  围  环  境  影  响  小  ;应  进  行  多  级  分  配  ,确  保  系  统  能  够  多级 分 层 次 控 制 ,

³·9·³   优  先  选  用  ²²OV 市  电  供  应  ,在  特  殊  条  件  下  可  选  用  太  阳  能  供  电  系  统  或  风  光  互  补  供  电  系  统  ,

电  池  配  置  容  量  不  低  于  阴  雨  天  气  ?天  的  需  求  ;应  配  置   UP*电  源  作  为  电  源  净  化  和  临  时  断  电  使  用  ,

³·9·4  ²²OV 市  电  宜  经  过  不  低  于   C级  电  源  防  雷  ¸隔  离  稳  压  ¸净  化  等  工  序  处  理  ,

³·9·5   应  确  保  系  统  良  好  接  地  ,接  地  电  阻  不  大  于  4*,

³·9·g   监  测  系  统  的  电  源  功  率  应  预  留  损  耗  供  后  期  扩  展  使  用  ,

## 桥 梁 与 隧 道 结 构 安 全 监 测 系 统 实 施 与 验 收

4·¹   一  般  规  定

4·¹·¹   承  担  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  实  施  的  单  位  应  建  立  项  目  组  织  机  构  ¸安  全  管  理  制  度  ¸施工 质 量 控 制 和 检 验 制 度 ,

4·¹·*   桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  实  施  前  ,应  按  设  计  要  求  深  化  施  工  图  ,编  制  施  工  组  织  设  计  ¸专项 施 工 方 案 , 在 通 过 审 查 ¸ 技 术 交 底 后 方 可 进 行 现 场 施 工 ,

4·¹·³   桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  宜  按  单  位  工  程  ¸分  部  工  程  ¸分  项  工  程  进  行  划  分  ,

4·¹·4   硬  件  在  安  装  前  应  进  行  检  查  ¸测  试  ,确  认  是  否  满  足  设  计  文  件  的  要  求  ,

4·¹·5   各  硬  件  分  项  工  程  可  划  分  为  一  个  检  验  批  ,同  一  检  验  批  的  所  有  硬  件  均  应  进  行  检  查  ;同  一  检  验批  硬  件  测  试  数  量  不  应  少  于  该  批  硬  件  数  量  的  ¹O\且  不  少  于  ¹个  ,

4·¹·g   硬  件  的  检  查  包  括  外  观  检  查  和  标  志  检  查  ,外  观  和  标  志  检  查  以  目  测  为  主  ,应  满  足  下  列  要  求  :

¹) 名 称 ¸ 型 号 ¸ 数 量 与 设 计 文 件 要 求 一 致 ;

²)外 观 应 无 锈 迹 ¸裂 痕 ,各 部 分 连 接 牢 固 ,引 出 线 缆 无 损 坏 ;

¹4

DB4²O¹/T6"4—"0"0

E)铭 牌 标 志 ¸备 件 和 附 带 技 术 文 件 齐 全 ;

4)安 装 孔 尺 寸 及 安 装 孔 之 间 距 离 应 符 合 设 计 文 件 的 要 求 ,

4·¹·7   硬  件  的  测  试  采  用  专  用  工  具  和  试  验  设  备  进  行  ,以  检  验  硬  件  能  否  正  常  工  作  为  主  ,若  发  现  抽  检硬 件 无 法 正 常 工 作 ,该 批 硬 件 应 送 有 资 质 的 第 三 方 检 验 机 构 进 行 检 验 ,

4·¹·8   若  送  检  硬  件  不  满  足  设  计  文  件  或  技  术  文  件  要  求  ,该  批  硬  件  应  返  修  并  全  部  重  新  检  验  ,

4·¹·9   基  座  ¸预  埋  件  ¸防  护  措  施  等  土  建  施  工  需  监  理  单  位  工  序  验  收  合  格  后  ,方  可  进  行  传  感  器  ¸线  缆等 硬 件 的 安 装 ,

4·¹·¹0   硬  件  实  施  过  程  中  的  安  全  技  术  ¸劳  动  保  护  ¸防  火  措  施  及  环  境  保  护  等  应  符  合  国  家  有  关  法  律  法规 和 现 行 有 关 标 准 的 规 定 ,

4·¹·¹¹   系  统  调  试  与  验  收  表  格  见  附  录   D,

4·*   硬  件  安  装  实  施

4·*·¹   硬  件  和  原  材  料  在  实  验  室  及  施  工  现  场  应  按  使  用  条  件  进  行  分  类  保  管  ,

4·*·*   硬  件  的  安  装  环  境  应  符  合  设  计  文  件  和  传  感  器  技  术  文  件  要  求  ,当  安  装  环  境  超  出  规  定  时  ,应  采取 有 效 的 保 护 措 施 ,

4·*·³   当  硬  件  安  装  部  位  存  在  热  辐  射  ¸油  污  和  滴  水  等  现  象  时  ,应  采  取  有  针  对  性  的  保  护  措  施  ,

4·*·4   硬  件  的  固  定  应  满  足  下  列  要  求  :

¹) 当 采 用 焊 接 方 式 固 定 时 , 焊 接 传 导 给 硬 件 的 最 高 温 度 应 小 于 传 感 器 允 许 的 使 用 温 度 上 限 值 ; ²) 当 采 用 膨 胀 螺 栓 固 定 时 , 应 按 硬 件 技 术 要 求 选 择 螺 栓 规 格 , 不 应 使 用 塑 料 胀 塞 或 木 楔 固 定 ; E) 紧 固 件 应 采 用 镀 锌 制 品 或 与 传 感 器 配 套 的 其 他 防 锈 制 品 ;

4)固 定 硬 件 时 ,不 应 使 硬 件 内 部 受 到 额 外 的 应 力 ,

4·*·5   硬  件  的  外  部  接  线  应  满  足  下  列  要  求  :

¹)接 线 排 列 应 整 齐 ¸美 观 ,导 线 应 绝 缘 良 好 ¸无 损 伤 ;

²) 固 定 接 线 的 螺 栓 和 螺 钉 应 采 用 有 金 属 防 护 层 或 铜 质 的 制 品 ;

E)固 定 接 线 的 螺 栓 和 螺 钉 应 拧 紧 ,拧 紧 力 矩 值 应 符 合 硬 件 技 术 文 件 的 要 求 ;

4) 接 线 张 紧 程 度 应 适 中 , 不 得 使 硬 件 内 部 受 到 额 外 应 力 ,

4·*·g   对  已  安  装  的  传  感  器  ¸线  缆  等  硬  件  应  采  取  保  护  措  施  ,防  止  人  为  破  坏  和  雨  水  冲  刷  等  破  坏  ,

4·*·7   安  装  就  位  后  的  传  感  器  ¸桥  架  等  硬  件  不  应  影  响  桥  梁  与  隧  道  车  辆  ¸行  人  和  检  修  人  员  的  正  常通 行 ,

4·*·8   主  体  结  构  施  工  阶  段  宜  做  好  各  类  预  留  ¸预  埋  措  施  ,最  大  限  度  减  少  后  期  设  备  安  装  施  工  对  主  体结 构 性 能 产 生 影 响 ,

4·*·9   针  对  上  跨  铁  路  的  城  市  桥  梁  ,应  避  免  在  上  跨  铁  路  部  分  的  梁  底  布  设  传  感  器  ,保  证  桥  面  以  上  各类 传 感 器 及 其 他 设 备 安 装 牢 固 ,防 止 设 备 脱 落 对 桥 下 铁 路 运 营 产 生 影 响 ,

4·*·¹0   在  安  装  硬  件  前  机  房  应  具  备  下  列  条  件  :

¹)基 础 底 座 安 装 完 毕 ;

²) 地 板 ¸ 顶 棚 ¸ 内 墙 ¸ 门 窗 施 工 完 毕 ;

E)空 调 系 统 已 投 入 运 行 ;

4)供 电 系 统 及 室 内 照 明 已 投 入 运 行 ,

4·*·¹¹   硬  件  安  装  就  位  后  应  符  合  设  计  文  件  规  定  或  硬  件  运  行  要  求  的  供  电  ¸温  度  ¸湿  度  条  件  ,

4·*·¹*   采  集  站  的  机  柜  应  牢  固  固  定  在  基  座  上  ,机  柜  安  装  位  置  与  设  计  文  件  的  偏  差  应  小  于  EO¹¹,

4·*·¹³   机  柜  的  安  装  应  考  虑  开  门  方  向  和  操  作  便  利  性  ,机  柜  的  设  备  舱  门  和  配  线  舱  门  应  能  完  全  开  启  ,

4·*·¹4   机  柜  进  出  线  缆  孔  洞  在  线  缆  安  装  完  毕  后  应  采  用  防  火  胶  泥  封  堵  ,并  做  好  防  水  和  防  潮  处  理  ,

¹⁵

DB4²O¹/T6"4—"0"0

4·³   软  件  开  发  实  施

4·³·¹   一  般  规  定

¹)软 件 系 统 主 要 包 括 数 据 采 集 及 控 制 软 件 ¸数 据 预 处 理 软 件 ¸数 据 库 管 理 软 件 ¸安 全 评 估 软 件 和用 户 界 面 显 示 软 件 ,在 监 控 中 心 应 能 实 现 这 些 软 件 参 数 的 配 置 和 远 程 管 理 ,

²)软 件 系 统 应 具 有 本 地 配 置 和 管 理 功 能 ,

E)软 件 系 统 应 具 备 自 动 恢 复 功 能 ,在 无 人 值 守 情 况 下 可 从 故 障 中 恢 复 正 常 工 作 状 态 ,

4)在 软 件 系 统 上 设 计 后 台 程 序 应 获 得 建 设 单 位 和 桥 梁 与 隧 道 管 理 部 门 的 书 面 批 准 ,

⁵)在  软  件  实  施  过  程  中  形  成  文  档  的  内  容  要  求  应  符  合  (计  算  机  软  件  文  档  编  制  规  范  )(*B/T8⁵4?)的规 定 ,

4·³·*   设  计  与  开  发

¹)软 件 应 采 用 模 块 化 设 计 ,各 模 块 的 功 能 宜 相 对 独 立 ,以 便 调 试 和 后 期 维 护 ,

²)软 件 设 计 和 开 发 过 程 中 应 形 成 的 文 档 包 括 :

© 软 件 需 求 说 明 书 ;

© 软 件 接 口 规 格 说 明 书 ;

③ 软 件 设 计 说 明 书 ;

( 软 件 详 细 设 计 说 明 书 ;

) 数 据 库 设 计 说 明 书 ,

E)软  件  安  全  设  计  应  符  合  (信  息  安  全  技  术 –信  息  系  统  通  用  安  全  技  术  要  求  )(*B/T²O²?¹)的  要  求  ,

4·³·³   测  试  与  部  署

¹)应 制 定 详 细 的 软 件 测 试 方 案 ,并 搭 建 配 合 软 件 测 试 的 硬 件 ¸网 络 环 境 后 方 可 开 展 测 试 工 作 ,

²)软  件  的  单  元  测  试  ¸集  成  测  试  ¸配  置  项  测  试  和  系  统  测  试  应  符  合  (计  算  机  软  件  测  试  规  范  )(*B/T ¹⁵⁵E²) 的 要 求 ,

E)对 数 据 采 集 ¸传 输 和 存 储 软 件 应 进 行 软 件 强 度 测 试 ,包 括 :

©  超  过  EO\设  计  传  感  器  数  量  的  采  集  任  务  ;

© 地 震 ¸船 撞 等 极 端 条 件 下 全 桥 所 有 传 感 器 同 步 采 集 能 力 ;

③ 数 据 传 输 量 的 饱 和 试 验 ;

( 超 出 规 定 存 储 量 的 数 据 存 储 能 力 ,

4)硬 件 ¸网 络 等 的 配 置 经 检 查 满 足 设 计 文 件 要 求 后 方 可 进 行 软 件 部 署 ,

⁵)在 软 件 部 署 后 应 形 成 的 文 档 包 括 :

© 用 户 手 册 ;

© 软 件 操 作 手 册 ;

③ 软 件 产 品 规 格 说 明 书 ;

( 软 件 维 护 说 明 书 ,

4·³·4   网  络  安  全  等  级  保  护  实  施

¹)网 络 安 全 等 级 保 护 应 按 保 护 对 象 划 分 等 级 ,遵 循 自 主 保 护 ¸重 点 保 护 ¸同 步 建 设 ¸动 态 调 整 等原 则 按 标 准 进 行 建 设 ¸管 理 和 监 督 ,

²)网 络 安 全 等 级 保 护 基 本 流 程 包 括 等 级 保 护 对 象 定 级 与 备 案 阶 段 ¸总 体 安 全 规 划 阶 段 ¸安 全 设计 与 实 施 阶 段 ¸安 全 运 行 与 维 护 阶 段 和 定 级 对 象 终 止 阶 段 ,

E)等 级 保 护 对 象 定 级 与 备 案 阶 段 宜 包 括 以 下 内 容 :

© 等  级  保  护  对  象  分  析  ;

© 安  全  保  护  等  级  确  定  ;

③ 定 级 结 果 备 案 ,

¹4

DB4²O¹/T6"4—"0"0

4)总 体 安 全 规 划 阶 段 宜 包 括 以 下 内 容 :

© 安 全 总 体 需 求 分 析 ,

© 总 体 安 全 设 计 ,宜 包 括 如 下 内 容 :

Q·总 体 安 全 策 略 设 计 ;

P·安 全 技 术 体 系 结 构 设 计 ;

C·整 体 安 全 管 理 体 系 结 构 设 计 ;

Q·设 计 结 果 文 档 化 ,

③ 安 全 建 设 项 目 规 划 ,

⁵)安 全 设 计 与 实 施 阶 段 宜 包 括 如 下 内 容 :

© 安 全 方 案 详 细 设 计 ,宜 包 括 如 下 内 容 :

Q· 技 术 措 施 实 现 内 容 的 设 计 ; P· 管 理 措 施 实 现 内 容 的 设 计 ; C· 设 计 结 果 的 文 档 化 ,

© 技 术 措 施 的 实 现 ,宜 包 括 如 下 内 容 :

Q·网 络 安 全 产 品 或 服 务 采 购 ;

P· 安 全 控 制 开 发 ; C· 安 全 控 制 集 成 ; Q· 系 统 验 收 ,

③ 管 理 措 施 的 实 现 ,宜 包 括 如 下 内 容 :

Q· 制 定 和 修 订 安 全 管 理 制 度 ; P· 设 置 安 全 管 理 机 构 和 人 员 ; C·制 定 安 全 实 施 管 理 制 度 ,

4)安 全 运 行 与 维 护 阶 段 宜 包 括 如 下 内 容 :

| © | 安 | 全 | 运 | 行 | 管 | 理 | 和 | 控 制 ; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| © | 变 | 更 | 管 | 理 | 和 | 控 | 制 | ; |
| ③ | 安 | 装 | 状 | 态 | 监 | 控 | ; |  |
| ( | 安 | 全 | 自 | 查 | 和 | 持 | 续 | 改 进 ; |
| ) | 服 | 务 | 商 | 管 | 理 | 和 | 监 | 控 ; |
| ® | 等 | 级 | 测 | 评 | ; |  |  |  |
| + | 监 | 督 | 检 | 查 | ; |  |  |  |
| ➇ | 应 | 急 | 响 | 应 | 与 | 保 | 障 | , |

?)定 级 对 象 终 止 阶 段 宜 包 括 如 下 内 容 :

© 信 息 转 移 ¸ 暂 存 和 清 除 ;

© 设 备 迁 移 或 废 弃 ;

③ 存 储 介 质 清 除 或 销 毁 ,

4·4   系  统  调  试  与  验  证

4·4·¹   一  般  规  定

¹)系 统 调 试 应 由 机 电 ¸结 构 和 软 件 专 业 技 术 人 员 组 成 调 试 小 组 ,根 据 设 计 文 件 和 产 品 技 术 文 件进 行 ,

²)系 统 调 试 前 应 做 好 如 下 准 备 工 作 :

© 按 照 施 工 资 料 查 验 已 安 装 硬 件 和 软 件 的 规 格 ¸型 号 ¸数 量 和 标 识 位 置 ,应 正 确 无 误 ;

©  查  验  接  地  系  统  和  接  地  电  阻  是  否  符  合  设  计  要  求  ,当  无  设  计  要  求  时  ,接  地  电  阻  应  小  于  4*;

¹?

DB4²O¹/T6"4—"0"0

③  断  开  不  同  接  地  系  统  的  公  共  连  接  点  后  ,不  同  接  地  系  统  之  间  的  绝  缘  阻  值  应  大  于  ⁵OV*;

( 查 验 引 入 电 源 是 否 符 合 设 计 或 设 备 电 源 要 求 ,包 括 电 源 种 类 ¸电 压 ¸负 载 能 力 等 ,

E)系 统 调 试 前 应 制 定 调 试 方 案 并 采 取 必 要 的 安 全 防 护 措 施 ,

4)系 统 调 试 应 进 行 单 项 调 试 和 联 合 调 试 ,按 照 附 录 D 的 要 求 出 具 调 试 报 告 ,

⁵)系 统 验 证 使 用 的 计 量 仪 表 和 检 测 器 具 应 在 规 定 的 使 用 期 内 且 检 定 合 格 ,仪 表 和 器 具 的 测 量 精度 应 不 低 于 相 应 传 感 器 的 测 量 精 度 ,

4·4·*   单  项  调  试

¹) 供 电 调 试 :

© 电 源 设 备 的 带 电 部 分 与 金 属 外 壳 之 间 的 绝 缘 电 阻 应 满 足 产 品 设 计 要 求 ,当 无 设 计 要 求 时 ,

用  兆  欧  表  测  量  时  不  应  小  于  ⁵OOV*;

©  市  电  ²²OV 电  压  波  动  不  应  超  过  ±¹O\,当  超  过  该  范  围  时  ,应  加  装  稳  压  设  备  ;

③ 4OV 以  上  的  直  流  电  源  电  压  波  动  不  应  超  过  ±¹O\,4OV 以  下  的  直  流  电  源  电  压  波  动  不  应  超  过

±⁵\;

( 不 间 断  电  源  宜  进  行  自  行  切  换  性  能  试  验  ,切  换  时  间  和  切  换  电  压  值  应  符  合  产  品  技  术  文  件  的规 定 ,

²) 信 号 调 试 :

© 检 查 各 传 感 器 采 集 参 数 设 置 是 否 满 足 设 计 要 求 ;

© 当 设 计 要 求 多 种 采 集 策 略 时 , 应 针 对 每 种 采 集 策 略 分 别 测 试 传 感 器 能 否 正 确 返 回 测 试 信 号 ;

③ 单 个 传 感 器 采 集 数 据 的 响 应 时 间 应 满 足 设 计 和 产 品 技 术 文 件 的 要 求 ;

( 需 要 同 步 采 集 的 传 感 器 其 同 步 精 度 应 满 足 监 测 需 要 ,

E) 数 据 调 试 :

| © | 传 | 感 | 器 | 的 | 编 | 号 | 和 | 数 | 据 | 在 | 现 | 场 | 数 | 据 | 库 | 及 | 远 | 程 | 数 | 据 | 库 | 中 | 应 | 完 | 全 | 对 | 应 ; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| © | 传 | 感 | 器 | 数 | 据 | 应 | 与 | 其 | 物 | 理 | 位 | 置 | 对 | 应 | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 数 | 据 | 存 | 储 | 精 | 度 | 应 | 不 | 低 | 于 | 传 | 感 | 器 | 的 | 分 | 辨 | 率 | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( | 各 | 传 | 感 | 器 | 的 | 测 | 量 | 数 | 据 | 不 | 应 | 超 | 过 | 传 | 感 | 器 | 测 | 量 | 范 | 围 | 和 | 设 | 计 | 文 | 件 | 规 | 定 的 测 量 范 围 , |

4·4·³   联  合  调  试

¹)桥 梁 与 隧 道 结 构 安 全 监 测 系 统 的 功 能 调 试 包 括 :

© 自 动  和  人  工  实  现  数  据  采  集  ¸ 传  输  和  存  储  功  能  ;

© 数 据 显 示 ¸ 回 放 和 统 计 功 能 ;

③ 桥 梁 与 隧 道 安 全 监 测 系 统 报 警 和 预 警 功 能 ;

( 桥 梁 与 隧 道 安 全 监 测 系 统 评 估 功 能 ;

) 设 计 文 件 要 求 的 其 他 功 能 ,

²)桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  的  时  钟  每  月  最  大  计  时  误  差  应  小  于  ⁵³,

E)在 试 运 行 期 间 桥 梁 与 隧 道 结 构 安 全 监 测 系 统 的 可 靠 性 应 满 足 下 列 要 求 :

©  设  备  每  月  平  均  无  故  障  工  作  时  间  应  大  于  每  月  总  时  长  的  9⁵\,统  计  时  宜  排  除  网  电  等  外  部  因  素影 响 ;

© 系 统 自 动 采 集 数 据 日 均 数 据 缺 失 率 应 不 大 于 ⁵\,

4)试 运  行 期  间 桥  梁 与 隧  道 结  构 安  全 监 测  系 统  的 稳  定 性 应  满 足  下 列  要 求 :

© 在 监 测  点  与  人  工  测  试  点  相  同  或  邻  近  条  件  下  ,系  统  自  动  采  集  数  据  与  相  应  时  间  人  工  测  试  数  据的 规 律 一 致 ,变 化 幅 值 接 近 ;

© 监 测 数 据 具 有 较 好 的 周 期 性 ,无 明 显 的 系 统 性 偏 移 ,

4·4·4   系  统  验  证

¹)系 统 验 证 抽 样 的 传 感 器 数 量 应 满 足 设 计 文 件 的 规 定 ,

¹8

DB4²O¹/T6"4—"0"0

²)对 可 采 用 参 考 计 量 仪 器 进 行 验 证 的 被 测 参 量 ,系 统 实 测 数 据 与 同 时 同 条 件 人 工 测 试 数 据 的 偏差 应 小 于 抽 样 传 感 器 测 量 精 度 的 E倍 ,

E) 系 统 安 装 完 成 后 , 可 采 用 车 辆 实 施 加 载 试 验 对 系 统 进 行 验 证 ,

4)动  态  称  重  传  感  器  的  现  场  验  证  方  法  和  偏  差  可  参  照  (动  态  公  路  车  辆  自  动  衡  器  )(*B/T²¹²94),设备 性 能 指 标 应 满 足 设 计 要 求 ,

⁵)在 相 同 截 面 处 ,桥 梁 与 隧 道 定 期 观 测 位 移 与 监 测 系 统 位 移 测 试 的 变 化 趋 势 应 吻 合 ,

4·5   验  收  要  求  与  评  分  办  法

4·5·¹   分  项  工  程  验  收  要  求

¹)分 项 工 程 内 设 备 安 装 完 成 ,符 合 设 计 文 件 和 本 规 范 的 规 定 时 ,可 向 监 理 和 业 主 提 交 书 面 申 请进 行 分 项 工 程 验 收 ,

²) 分 项 工 程 验 收 时 , 应 提 交 下 列 文 件 :

© 安 装 和 质 量 检 查 记 录 ;

© 隐 蔽 工 程 记 录 ;

③ 硬 件 和 材 料 的 产 品 质 量 合 格 证 明 ,

4·5·*   分  部  工  程  验  收  要  求

¹)文 件 范 围 内 传 感 器 安 装 ¸线 缆 敷 设 以 及 软 件 部 署 完 毕 ,监 控 机 房 安 装 完 成 后 ,可 向 监 理 和 业 主申 请 分 部 工 程 验 收 ,

²) 分 部 工 程 验 收 时 , 应 提 交 下 列 文 件 :

© 分 项 工 程 验 收 所 提 交 资 料 ;

© 调 试 试 验 记 录 ;

③ 硬 件  清  单 ;

( 软 件 清 单 ,

4·5·³   单  位  工  程  验  收  要  求

¹)系  统  正  常  运  营  9O天  ¸经  验  证  合  格  及  完  成  档  案  验  收  后  ,可  向  监  理  和  业  主  申  请  竣  工  验  收  ,竣  工  验收 按 期 举 行 确 有 困  难 的 ,经 工 程 验 收  主 持 单 位 同 意 ,可 适  当 延 长 期 限 ,

²)提 交 竣 工 验 收 报 告 前 应 完 成 下 列 事 项 :

©  历  次  检  查  和  监  理  发  现  的  问  题  已  全  部  处  理  完  毕  ;

©  归  档  资  料  符  合  工  程  档  案  资  料  管  理  的  有  关  规  定  ,

E)系 统 竣 工 验 收 前 整 体 性 能 达 到 验 收 要 求 :

© 监 测 数 据 必 须 有 效 传 输 至 桥 梁 与 隧 道 管 理 部 门 监 控 中 心 ,统 一 维 护 管 理 ;

©  系  统  应  保  证  ²4小  时  连  续  工  作  ;

③ 系 统 应 满 足 实 时 监 测 ¸定 期 远 程 监 控 ¸特 殊 环 境 状 况 下 的 应 急 监 测 需 求 ;

( 系 统 应 满 足 人 工 控 制 启 动 功 能 ;

) 必 须 提 供 系 统 完 整 的 帮 助 文 档 和 操 作 手 册 ,

4)工 程 资 料 清 单 包 括 :

© 竣 工 验 收 申 请 报 告 ;

© 竣 工 图 ;

③ 工 程 决 算 书 ;

( 图 纸 会 审 记 录 ,设 计 变 更 洽 商 记 录 ;

) 材 料 ¸硬 件 的 质 量 合 格 证 明 ;

® 施 工 记 录 ,包 括 必 要 的 检 验 ¸试 验 记 录 ;

+ 中 间 交 接 记 录 与 证 明 ;

¹9

DB4²O¹/T6"4—"0"0

➇ 工 程 质 量 事 故 发 生 和 处 理 记 录 ;

® 工 程 变 更 单 ;

% 其 他 有 关 该 项 工 程 的 技 术 决 定 和 技 术 资 料 ;

¹O  系  统  使  用  说  明  书  ;

¹O¹  系  统  维  护  说  明  书  ;

¹O³  系  统  硬  件  ¸软  件  清  单  ;

4O¹  系  统  审  批  资  料  ;

⁵O¹  本  规  范  规  定  的  在  软  件  实  施  过  程  中  形  成  的  文  档  ;

¹O4  软  件  测  试  报  告  ;

¹8O  系  统  试  运  行  报  告  ,

4·5·4   分  项  工  程  质  量  评  分

¹)分 项 工 程 质 量 检 验 按 检 验 批 对 分 项 项 目 进 行 评 定 ,检 验 批 检 验 内 容 包 括 基 本 要 求 ¸实 测 项 目 ¸

外 观 鉴 定 和 质 量 保 证 资 料 四 个 部 分 ,

²)只 有 在 其 使 用 的 原 材 料 ¸半 成 品 ¸成 品 及 施 工 工 艺 符 合 基 本 要 求 的 规 定 ,且 无 严 重 外 观 缺 陷 和质 量 保 证 资 料 真 实 并 基 本 齐 全 时 ,才 能 对 检 验 批 质 量 进 行 检 验 评 定 ,

E)检  验  批  评  分  值  满  分  为  ¹OO 分  ,按  实  测  项  目  采  用  加  权  平  均  法  计  算  ,存  在  外  观  缺  陷  或  资  料  不  全时 , 须 予 减 分 ,

检  验  批  得  分   = (>[检  查  项  目  得  分   X 权  值  [)/(> 检  查  项  目  权  值  )

检 验 批 评 分 值 = 检 验 批 得 分 ¯ 外 观 缺 陷 减 分 ¯ 资 料 不 全 减 分

4)分  项  工  程  的  评  分  值  满  分  为  ¹OO 分  ,按  实  测  项  目  采  用  加  权  平  均  法  计  算  ,

分  项  工  程  评  分  值   = (>[检  验  批  评  分  值   X 权  值  [)/(> 检  验  批  权  值  )

4·5·5   分  部  (单  位  )工  程  质  量  评  分

进 行 分 部 工 程 和 单 位 工 程 评 分 时 ,采 用 加 权 平 均 值 计 算 法 确 定 相 应 的 评 分 值 ,

分  部  (单  位  )工  程  评  分  值   = (>[分  项  (分  部  )工  程  评  分  值   X 权  值  [)/(> 分  项  (分  部  )工  程  权  值  )

4·5·g   评  分  流  程

按 照 分 项 工 程 ¸分 部 工 程 ¸单 位 工 程 顺 序 ,逐 级 计 算 工 程 质 量 评 分 ,

¹)根 据 分 项 工 程 质 量 评 定 的 公 式 计 算 各 分 项 工 程 评 分 ;

²) 根 据 分 项 工 程 评 分 , 对 各 分 部 工 程 算 出 一 个 算 术 平 均 分 ;

E)采 用 已 算 出 的 各 分 部 工 程 得 分 ,按 加 权 平 均 计 算 单 位 工 程 评 分 ,

4·5·7   工  程  质  量  等  级  评  定  办  法

工 程 质 量 评 定 等 级 分 为 合 格 与 不 合 格 ,应 按 分 项 ¸分 部 ¸单 位 工 程 逐 级 评 定 ,

¹)分 项 工 程 质 量 等 级 评 定

© 分 项 工 程 合 格 标 准 必 须 同 时 满 足 以 下 条 件 :

Q·评  分  值  不  小  于  9O 分  者  ;

P·涉  及  结  构  安  全  和  使  用  功  能  的  重  要  实  测  项  目  为  关  键  项  目  (在  文  中  以  “A”标  识  ),其  合  格  率不  得  低  于  ¹OO\,且  检  测  值  不  得  超  过  规  定  极  值  ,否  则  必  须  进  行  返  工  ;

C·实 测 项 目 的 任 一 单 个 检 测 值 均 不 得 突 破 规 定 极 值 ,不 符 合 要 求 时 该 分 项 工 程 为 不 合 格 ,

© 评 定 为 不 合 格 的 分 项 工 程 ,经 加 固 ¸补 强 或 返 工 ¸调 测 ,满 足 设 计 要 求 后 ,可 以 重 新 评 定 其质  量  等  级  ,但  计  算  分  部  工  程  评  分  值  时  按  其  复  评  分  值  的  9O\计  算  ,

²)分 部 工 程 质 量 等 级 评 定

所 属 各  分  项  工  程  全  部  合  格  ,则  该  分  部  工  程  评  为  合  格  ;所  属  任  一  分  项  工  程  不  合  格  ,则  该  分  部  工  程  为不 合 格 ,

²O

DB4²O¹/T6"4—"0"0

E)单 位 工 程 质 量 等 级 评 定

所 属 各  分  部  工  程  全  部  合  格  ,则  该  单  位  工  程  评  为  合  格  ;所  属  任  一  分  部  工  程  不  合  格  ,则  该  单  位  工  程  为不 合 格 ,

4·5·8   检  验  评  定  一  般  规  定

¹)分  项  工  程  检  查  频  率  :承  包  单  位  为  ¹OO\;验  收  抽  查  不  低  于  EO\,当  项  目  测  点  数  少  于  E 个  时  ,全部 检 查 ,

²)分 项 工 程 各 项 实 测 项 目 的 权 值 :关 键 项 目 为 ²,非 关 键 项 目 为 ¹,

E)所 采 用 的 仪 器 设 备 ¸原 材 料 ¸半 成 品 和 制 成 品 ,均 应 符 合 有 关 产 品 标 准 ¸规 范 或 合 同 的 要 求 ,并应 具 有 符 合 国 家 认 可 标 准 要 求 的 质 量 检 查 机 构 出 具 的 检 验 合 格 证 和 出 厂 合 格 证 ,

4)监 测 设 备 的 基 础 ¸法 兰 ¸地 脚 ¸支 架 等 及 其 防 腐 处 理 均 应 符 合 相 关 规 范 和 设 计 要 求 ,连 接 牢 固 ¸

可 靠 ,并 不 得 影 响 桥 梁 与 隧 道 的 结 构 安 全 和 使 用 功 能 ,

## 系 统 维 护

5·¹·¹   桥  梁  与  隧  道  管  理  部  门  应  安  排  专  职  人  员  对  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  进  行  日  常  维  护  管理 ,日 常 维 护 宜 ?天 ¹次 ,

5·¹·*   桥  梁  与  隧  道  管  理  部  门  宜  聘  请  专  业  公  司  对  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  进  行  定  期  维  护  管理 ,定 期 维 护 宜 ¹年 ¹次 ,

5·¹·³   维  护  人  员  应  掌  握  系  统  的  硬  件  性  能  和  技  术  参  数  ,熟  练  操  作  系  统  各  类  软  件  ;系  统  出  现  故  障  ,系统 维 护 人 员 进 行 处 理 时 ,应 同 时 判 断 系 统 类 型 和 故 障 级 别 ,根 据 系 统 类 型 和 故 障 级 别 ,能 独 立 处 理 系统 维 护 手 册 中 列 出 的 系 统 可 能 出 现 的 各 类 故 障 ;在 系 统 出 现 重 大 故 障 时 及 时 上 报 ,并 协 助 专 业 人 员 查明 原 因 ,处 理 故 障 ,

5·¹·4   养  护  人  员  应  根  据  系  统  不  同  特  点  及  养  护  质  量  要  求  ,制  订  不  同  周  期  作  业  计  划  ,并  报  系  统  管  理部 门 审 批 ,

5·¹·5   宜  定  期  组  织  系  统  养  护  技  术  培  训  ¸技  术  交  流  ,提  高  养  护  人  员  管  理  和  技  术  水  平  ,

5·¹·g   系  统  维  护  内  容  应  包  括  现  场  采  集  传  输  硬  件  设  备  维  护  ¸配  套  网  络  维  护  ¸机  房  硬  件  设  备  与  环  境维 护 ¸应 用 软 件 维 护 四 部 分 ,

5·¹·7   系  统  日  常  运  行  和  维  护  管  理  ,应  实  时  监  控  系  统  运  行  状  态  ,保  证  系  统  各  类  运  行  指  标  符  合  设  计要 求 ,

5·¹·8   系  统  维  护  前  应  采  取  数  据  保  护  措  施  ,如  数  据  备  份  ;数  据  备  份  ¸存  储  和  管  理  应  根  据  相  关  业  务  特性 和 需 要 制 订 养 护 作 业 实 施 步 骤 ,

5·¹·9   应  详  细  ¸准  确  填  写  (系  统  维  护  记  录  ):维  护  原  因  ¸维  护  的  内  容  ¸维  护  前  系  统  情  况  ¸维  护  后  系统 情 况 ¸维 护 起 止 时 间 ¸维 护 者 ¸批 准 者 ;建 立 健 全 必 要 的 技 术 资 料 和 原 始 记 录 管 理 制 度 ,

5·¹·¹0   系  统  维  护  人  员  都  应  熟  悉  并  严  格  遵  守  和  执  行  信  息  安  全  保  密  相  关  规  定  ,

5·¹·¹¹   监  控  中  心  机  房  环  境  宜  符  合  国  家  相  关  标  准  (数  据  中  心  设  计  规  范  )(*B⁵O¹?4)的  要  求  ,

5·¹·¹*   系  统  建  成  后  ,建  立  系  统  维  护  制  度  ,编  制  工  作  手  册  ,并  对  桥  梁  与  隧  道  结  构  安  全  监  测  系  统  操作 人 员 进 行 系 统 使 用 ¸维 护 ¸信 息 解 读 等 培 训 ,

5·¹·¹³   当  桥  梁  与  隧  道  结  构  遭  遇  地  震  ¸洪  水  ¸台  风  ¸车  船  撞  击  ¸爆  炸  ¸火  灾  等  突  发  性  事  故  或  灾  害  时  ,

应 对 系 统 进 行 紧 急 检 查 ,及 时 评 估 系 统 运 行 状 态 ,

²¹

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/535212104043011100