城镇供热系统调控设

示准

iting system

主编部门: 批准部「

施行

吉林省工程建设地方标准

Standard for control design of ci

DB22/T501

伊建设标准化管理办公室 %省住房和城乡建设厅

林省市场监督管理厅

2019年1月1日

吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场睡管

公告

第490号

吉林省住房和城乡建设
关于发布吉林省
供热系统说

林省市场监督管理厅 设地方标准《城镇 计标准》的公告

现批准《城聴胪统调控设计标准》为吉林省工程 建设地方标准， 今：DB22/T5014—2018,自2019年1 月1日起实施］

吉林省住房和城乡建设厅
吉林省市场监督管理厅

2018年12月25日

「二〔7年全省工程 （修订）计划（二的通知》（吉建 理办公室组织吉 习借鉴其他省市

根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达〈2017年全省工程 建设地方标准及标准设计制定 标[2017]4号）文件要求，由吉林省建设标准化 林省科研设计、大专院校等单位，经调査研究 先进经验，并广泛征求意见，制定本标准。

本标准的主要内容：1总则；2术语 热系统；5热力入口装置；6热力站和中纟 控中心。

本标准由吉林省建设标准化管匿 木建筑学会热能动力分会负责具

本标准在执行过程中，请答0 	 	 	 	 	 时将意见或建议寄送吉林省必海化管理办公室（地址：长春市 民康路519号，邮编：130点 mail:jljsbz@126.com）,以供今后 修订时参考。	/

本规定；4室内供 站；7热源厂；8监

室负责管理，由吉林省土 内容的解释。

辱注意总结经验，积累资料，随

本标准主编单位

K省供热保障指导中心

z .林省圭木建筑学会热能动力分会

本标准参编単晶并春工程学院	，

■ /吉林建筑大学

吉林省光大建筑设计有限公司-5 . 吉林市燃气热力设计研究院有限公司' 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 长春市热力（集团）有限责任公司	/

吉林省宇光能源股份有限公司

延吉市热力公司

长春莲花山热力服务有限公司 吉林市宏远仪表有限责任公司

本标准主要起草人员：温成君

吉林省誉衡工业电气有限公司 北京硕人时代科技股份有限公司 吕耀军邵子平

袁凤涛 赵凯 甘春红 王素艳 沈兵兵 本标准主要审査人员：陶乐然

董

朱立新张敏

Z战乃岩 崔殿有 々孙书涵

白东海 马可 王跃进

周清村 王大勇

鲁亚钦 蒋忠义 周占魁 常磊 徐辉

石久胜

1总则

1

2

4

5

5

5

6

7

8

11

14

15

17

2术语 	 3基本规定 	 4室内供热系统

4.1 一般规定

4.2室内温度采集和调控 5热力入口装置 	 6热力站和中继泵站 	 7热源厂 	 8监控中心 	 本标准用词说明 引用标准名录... 附：条文说明..

1.0.1为节约能源，保护环境，提高供热系统自动控制和调节能力, 实现精准供热，制定本标准。	—* '

1.0.2本标准适用于新建、扩建、改建的城镇集中供热系统调控设 计。	A?

1.0.3供热系统的调控设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行 相关标准的规定。

2.0.1 供热系统调控 regulation of heating system *—*

通过对供热系统热源、热力站、供热管网及建筑物内供热系统 的调节和控制，达到供热系统节能、安全运行的目的。

2.0.2 室温 indoor temperature	~~J

通过合理布置温度传感器所测得的户内典型温度，能客观反映 用户室内温度。	凶，/

2.0.3	室内温度采集点 collection point for indoor temperature

为合理采集室温，温度采集器所

*re controller

。本户供热管道上阀门开启，来达

_.-一…	置的位置。

2.0.4室温采集器 room temperatim^ ctor

安装在每户内，用于测量用必0温度，且用户可根据需要设 定不同温度。

2.0.5室温控制器room

与室温采集器连接， 到调节室温的目的。： 2.0.6 重点现场监控站 4$阱Coring station of key field

为满足监控要寻热现场重点位置设置的监控设备。 2.0.7 水力平衡装"^Xt^aulic Ealancmg device

能使热水供翅E各热用户的实际流量与要求流量保持一致、 解决水力失调度	；如水力平衡阀‘。

2.0.8线性调±

调节 （即比例以

2.0.9 為幽number of significant digit

ear regulation

:r，指调节输入信号与输出信号之4司是线性尹系

对采集的数据，从左边第一个非0数字起，到精确位止，所包 含的位数称为有效位数。

据的单

2.0.10 冗余设计 redundancy design

为提高可靠性，采用多个部件或系统实现一个功能。

2.0.11 监控数据的单位 unit of monitoring data

为便于分析和计算，确定供热系统监控设备所 位，如。C、kWh等。

调控系统的网络安全应符合下列规定：

监控中心通信网络应采取安全隔离措施，网络出口应设硬

余设计，并应设

理员、操作人员进行身
理员的操作进行审计的

3.0.1

4S

供热系统调控采集和显示数据的单位和有效位数应统一。

3.0.2

1

件防火墙；

2监控中心和本地监控站通信网络应

置备用通道；	裹

3监控中心通信网络应具有对系统管 份鉴别和分级管理的功能，并具有对系统管 安全机制。

［二路之间的压力损失相

度调节、控制装置和住户 下列内容：

热媒参数；

爲J装置的技术要求；

供热系统施工图设计文件应标明

建筑设计热负荷及设计热指

室内温度调节控制方法、W 热力入口设计热负荷、循祢臺;

热力入口供回水压差。

数据采集器采集的数据

至监控中心。

温度采集和调控

4.2

4室内供热系统

4.1 一般规定

4.1.1热水供热系统的设计应满足各并联环路 对差额不大于15%。

4.1.2居住建筑集中供热系统必须设置温 分户热计量装置或设施。

4.1.3

1

2

3

4

4.1.4

居住建筑应内安装不少于一个室温采集器，室温采 一遮挡、无日晒、能正确反映房间温度的  		热器和供热管道上方，安装高度宜距地面

相同户型心位置应一致。

公共建

生典型房间或典型位置设置岑氾采集器。

）内系统入口应设置室温控制装置，詞控带蝉置

4.2.1

集器应安装在室

内通戌 位置，不应安装

1.5m,

4.2.2

4.2.3

宜采用电初部阀，室温控制器的通讯宜采用有线方式。	,

- 筑应设置数据采集器，数据采集器应单独供电并设置 电能表对用电进行计量。

5热力入口装置

5.0.1散热器供热系统的供回水管道应在热力入口处与下列系统 分开设置：

通风与空调系统； 热风供热与热空气幕系统； 地面辐射供热系统； 其他需要单独热计量的系统。

集中供热系统的建筑物热力入

处与下

1

2

3

4

5.0.2

水管道上应设置关断 通阀、压力表。

计小室内；既有建筑的热

阀、水力平衡装置、热量表、过滤

5.0.3新建建筑的热量表应设置進

量表计算器宜就近安装在建筑物用表计小室的设置，应符合 下列要求：

1尺寸应符合热量表让

2有地下室的建筑，

净高不应低于2.0m,前搦 —一.—… .,

3无地下室的建徳準牲楼梯间下部设置，且操作面净高不

应低于1.4 m,前操彳厢婶距离不应小于1.0 m；

4 应有防水措剳

5.0.4建筑物热 并应在前端设

5.0.5

1

2

3

4

下室的专用空间内设置，且空间 距离不应小于0.8 m；

离不应小于

施4

应根据系统特，貞选择相应的水力平衡装置,

口处应将下列数据上传至数据平台: 热量、瞬时热量；

建筑物童

楼

恤累计流量、瞬时流量; 度、回水温度； 供水压力、回水压力。

流量）、供水（回

:进出口压力；

调控装置及相应调控方案。

可侧回水温度高、低限报警； 户侧供水温度高、低限报警； 变频器故障报警；电动调节阀故障 ；积水坑液位报警。

置用户侧供水温度超高保护；用户侧 水压力超低保护；补水箱液位过低保

6热力站和中继泵站

6.0.1热力站应采集和监测下列参数：

1热力网侧：总热量、循环瞬时流量（累计流—

水）温度、供水（回水、压力、分布式系统循环水泵

2用户侧：循环瞬时流量（累计流量）、补水瞬时流量（累计 流量）、供水（回水）温度、供水（回水）压力、循环水泵进出口 压力、补水箱液位。

6.0.2热力站应设置视频监控及主要设	W行状态监控。

6.0.3中继泵站应设置进出口母管压	水泵进出口压力参数采

集和监测。

6.0.4热力站内供热系统应具备

6.0.5热力站现场监控站宜设， 热力网侧供水压力高、低限其

用户侧供水压力高、低限报壕

报警；系统伊电报警等

6.0.6热力站现场监控堂 回水压力超高保护； 护等联锁保护。/ ，

7热源厂

4$

7.0.1本章适用于燃煤锅炉房中的层燃锅炉的监控系统设计。对于 热电联产首站、燃油、燃气、循环流化床锅炉和其他燃料形式的锅 炉房，应根据具体运行要求，依据现行行业标准《城镇供热监测与 调控系统技术规程》CJJ/T241进行监控系统的设计。

7.0.2热源厂监控系统对锅炉及辅助设备的监测和监控应符合现 行国家标准《锅炉房设计规范》GB 500

7.0.3

控制。

7.0.4

机构、

7.0.5

性，并应由系统软件、应用管

7.0.6

7.0.7

1

2

3

4

5

- , 一

炉瞬时热理

7

8

热源厂监控系统应独立运行,

热源厂监控系统的硬件应由 网络通信设备和人机界面纟 监控系统软件应安全可

关规定。

上级控制系统的远程

传感器、变送器、执行

应具有良好兼容性及可扩展 牛和支持软件组成。

加动燃烧优化控制功能。

t工艺参数进行采集和监测：

的温度、压力、流量；

热源厂监控系统应育為 热源后哲控逐统应 锅炉房供水和応 锅炉房外供應毁功率和累计供热量； 锅炉房热;^ 锅炉房生人 进厂燃妃

单台盛統1的进、出水温度和压力，出水流量，热水锅 ，计供热量；

E烟温度、烟气含氧量；	.

縈急（事故）停炉的报警信号，出水温度超高、压力 超高超低的报警信号；

m时和¥计补水量; 企活用电量； / 入炉燃料量；

9鼓引风机、循环水泵电机运行电流、变频器运行频率。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/535303122032011104