[bookmark: page1]













































集团企管部

二 O 一一年四月

[bookmark: page2]

目	录


1、 消防平安应急预案
二、化学品 油墨、溶液外泄应急预案三、设备管理平安应急预案

四、产品质量风险限制应急预案

(附1.产品召回限制程序、附2.产品质量风险辨识与限制清单)

5、 验厂管理应急预案
6、 经营风险应急预案
七、劳动关系纠纷应急预案八、紧急生产复原应急预案

9、 油罐重大火灾 雷击 事故应急预案十、治安突发事务处置预案
十一、食品平安事故应急预案

12、 煤气泄漏、爆炸事故应急预案十三、员工日常突发状况应急预案
14、 防台防汛应急预案
十五、资金风险应急预案

16、 新闻危机管理风险应急预案十七、交通平安风险应急预案
18、 学问产权风险应急预案
19、 网络平安风险应急预案
二十、技术平安泄密风险应急预案

[bookmark: page3]


一、消防平安应急预案

1 目的

为了预防和限制潜在的火灾危害 在发生火灾紧急状况时能快速得到应急响应 最大限度

地削减人员和财物损失 依据公司《应急预案和响应管理程序》要求 特制订本预案。

2 范围本预案适用于集团股份有限公司域内。
3 应急响应组织机构与职责

3.1 公司防火委员会是公司火灾事故应急响应的最高指挥机构

3.2 应急状况时 指挥机构分工及职责如下

3.2.1 总指挥1名 由副总经理担当  负责火灾应急响应的总体决策及指挥。

3.2.2 指挥部成员若干名 负责现场指挥与协调。

3.2.3 消防组 负责组织力气、刚好自救灭火 负责对外援消防力气的联系与接应。

3.2.4 抢救联络组 负责组织力气 刚好解除险情 抢救重要物资和资料。

3.2.5 现场抢救组 负责刚好抢救伤员 并与外援急救力气联络。

3.2.6 警戒维护组 负责刚好疏散人员 并与邻近相关方通报联络。

3.3 各部门负责人负责本部门日常的防火教化和检查 紧急状况时刚好实行相应的应急措

施。

3.4 下班以后发生的火灾事故 由当日值班人员负责处理。

4 应急设施配置和管理

4.1 灭火器配置

4.1.1 每层事业部内 均设置消防框架 内存2-4只灭火器。

4.1.2 大楼本体共配置灭火器约500只。

4.2 灭火器管理

4.2.1 消防设施管理由生产部平安员负责

4.2.2 消防箱编号、登记、绘制布置图

4.2.3 定期进行例行检查
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4.3 报警装置

接受警报喇叭 每层楼面布置一台 落实部门专人负责。

4.4 在每层事业部内配备消防水带、水枪和消防栓。

5 潜在的火灾诱发因素吸烟不慎电气线路、设备故障

电器发热 遇可燃物违章动火。

6 应急处置程序

6.1 火灾初起阶段火灾部门员工应快速切断起火部位及楼层电源

快速实行有效措施灭火自救立刻向公司生产部或上级领导报警刚好转移和爱惜重要物资或资料

生产部或上级领导接警后 立刻赶赴现场组织灭火 并向公司应急指挥机构报告。

6.2 火灾扩散阶段消防组立刻加强灭火力气 实行措施努力扑救

立刻向市或区消防局119电话报警 并支配接应抢险组立刻组织火源地四周的隔离并转移重要物资

急救组组织医务人员抢救伤员 并与市急救中心 电话 120 联络群众工作组立刻组织员工快速有序地疏散 并通报邻近相关方立刻实行必要的应急措施 在断电状况下 大楼电动门用手打开。

各部门对本部门的重要资料指定专人负责管理 疏散时 刚好转移。
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起火部门	生产部或者上级领导	公司领导

公安消防119

现场指挥组  邻近相关方

上级有关部门

报警要求 应报清单位名称、路名、门牌号、燃烧对象、现状、联络人、电话 或手机 号。

6.4 疏散程序

现场指挥组叮嘱  人员、物资按应急出口紧急疏散至 
平安地带集中
邻近相关方人员、车辆及物资疏散


6.5 灭火程序

起火部门 切断楼层电源	消防组	切断各层电源	消防局119



灭火自救--------报警 ----------组织灭火-----报警 ----------专业灭火

6.6急救程序

医务人员现场急救现场指挥组 报告“120” 医院急救

6.7 在下班以后发生火灾事故	由值班人员负责组织在单位的人员进行自救 并按值班室

的有关通讯电话立刻向公司领导、平安保卫部或办公室负责人报警 在火势扩散 不能自

救时 立刻向市消防局119电话报警 并支配接应。

7 事故调查处理

按《事故、事务调查处理和报告管理程序》及有关法律法规要求执行。
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