班组班前安全活动记录

工程名称:国运物流有限公司钢材深加工项目

施工单位：华晨建工集团

作业班组

| 参加人数 |  | 作业部位 | 基础结构 |
| --- | --- | --- | --- |

电工

工 作 内 容

安 全 措 施 及 注 * 意 事 项

焊接避雷引下线，安装强电及弱电PVC电线管及焊接管，现场临时照明设备安装。

1、	所有操作人员必须持证上岗，必须戴好安全帽、穿好绝缘鞋，严禁酒后上岗作业。

2、	焊接避雷线时，必须注意防火安全，防止火花溅落伤人及引燃其他材料。

3、	所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

4、	临时线路上禁止带负荷接电，并禁止带电操作。

5、	焊接配管弯曲部分在地面安全处弯好，在实际安装时不合适，需要用扳手调整，操作 人员必须系好安全带，防止滑倒伤人。

6、	现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。

7、	施工现场夜间临时照明电线及灯具，高度应不低于2.5米。易燃场所，应用防爆灯具'

| 作业班组 | 电工 | 参加人数 |  | 作业部位 | 地下一层结构 | 4月20日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 内 容 | 安装强电及弱电PVC电线管及焊接管，现场临时照明设备安装。 |  |  |  |  |  |

编

号:Ad 002

1、	所有操作人员必须持证上岗，必须戴好安全帽、穿好绝缘鞋，严禁酒后上岗作业。

2、	焊接避雷线时，必须注意防火安全，防止火花溅落伤人及引燃其他材料。

3、	所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

4、	临时线路上禁止带负荷接电，并禁止带电操作。

5、	焊接配管弯曲部分在地面安全处弯好，在实际安装时不合适，需要用扳手调整，操作 人员必须系好安全带，防止滑倒伤人。

6、	施工现场夜间临时照明电线及灯具，高度应不低于2.5米。易燃、易爆场所，应用防 爆灯具。

7、	使用叉梯作业时要将梯子用绳子连好，单梯作业时要有防滑措施。

安 全 措 施 及 注 * 意 事 项

班组班前活动记录

编号:Ad

003

| 作业班组 | 电工 | 参加人数 | 6 | 作业部位 | 地下一层结构 | 4月20日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工 |  |
| --- | --- |
| 作 | 焊接避雷引下线，安装强电及弱电PVC电线管及焊接管，现场临时照明设备安装。 |
| 内 |  |
| 容 |  |
|  | 1、 所有操作人员必须持证上岗，必须戴好安全帽、穿好绝缘鞋，严禁酒后上岗作业。 2、 焊接避雷线时，必须注意防火安全，防止火花溅落伤人及引燃其他材料。 3、 所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。 4、 临时线路上禁止带负荷接电，并禁止带电操作。 5、 焊接配管弯曲部分在地面安全处弯好，在实际安装时不合适，需要用扳手调整，操作 人员必须系好安全带，防止滑倒伤人。 6、 现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 7、 对使用的电动工具必须安装相应的漏电开关。 |
| 安 |  |
| 全 |  |
| 措 |  |
| 施 |  |
| 及 |  |
| 注 |  |
| * 意 |  |
| 事 |  |
| 项 |  |

班组班前活动记录

号:Ad 004

工 作 内 容

安 全 措 施 及 注 * 意 事 项

| 参加人数 | 15 | 作业部位 | 五层结构 |
| --- | --- | --- | --- |

焊接避雷引下线，安装强电及弱电PVC电线管及焊接管。

1、	所有操作人员必须持证上岗，必须戴好安全帽、穿好绝缘鞋，严禁酒后上岗作业。

2、	焊接避雷线时，必须注意防火安全，防止火花溅落伤人及引燃其他材料。

3、	所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

4、	临时线路上禁止带负荷接电，并禁止带电操作。

5、	焊接配管弯曲部分在地面安全处弯好，在实际安装时不合适，需要用扳手调整，操 人员必须系好安全带，防止滑倒伤人。

6、	现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。

7、	施工现场夜间临时照明电线及灯具，高度应不低于2.5米。易燃、易爆场所，应用I 爆灯具。

8、	注意与其它作业工种交叉配合，防止发生意外事故。

号:Ad 005

作业班组

电工

| 参加人数 | 15 | 作业部位 | 七层结构 |
| --- | --- | --- | --- |

工 作 内 容

安 全 措 施 及 注 * 意 事 项

焊接避雷引下线，安装强电及弱电PVC电线管及焊接管，现场临时照明设备安装。

1、	所有操作人员必须持证上岗，必须戴好安全帽、穿好绝缘鞋，严禁酒后上岗作业。

2、	焊接避雷线时，必须注意防火安全，防止火花溅落伤人及引燃其他材料。

3、	所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

4、	临时线路上禁止带负荷接电，并禁止带电操作。

5、	焊接配管弯曲部分在地面安全处弯好，在实际安装时不合适，需要用扳手调整，操作 人员必须系好安全带，防止滑倒伤人。

6、	现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。

7、	施工现场夜间临时照明电线及灯具，高度应不低于2.5米。易燃、易爆场所，应用防 爆灯具。

编号:Ad 006

作业班组

电工

| 参加人数 | 15 | 作业部位 | 九层结构 |
| --- | --- | --- | --- |

工 作 内 容

安 全 措 施 及 注 * 意 事 项

焊接避雷引下线，安装强电及弱电PVC电线管及焊接管。

1、	所有操作人员必须持证上岗，必须戴好安全帽、穿好绝缘鞋，严禁酒后上岗作业。

2、	焊接避雷线时，必须注意防火安全，防止火花溅落伤人及引燃其他材料。

3、	所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

4、	临时线路上禁止带负荷接电，并禁止带电操作。

5、	焊接配管弯曲部分在地面安全处弯好，在实际安装时不合适，需要用扳手调整，操作 人员必须系好安全带，防止滑倒伤人。

6、	现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。

7、	对使用的电动工具必须安装相应的漏电开关。

号:AJ 001

作业班组

| 参加人数 | 5 | 作业部位 | 一层结构 |
| --- | --- | --- | --- |

架子工

5月20日

工 作 内 容

搭设围护脚手架

1、	搭设的脚手架，必须坚固稳定，确能保证施工期间在各种气候条件作用下，在各种荷 载条件作用下，不变形、不摇晃、不倾例。

2、	脚手板要铺稳、铺满、不得有空洞，海里有探头板，禁止用砖头等支垫脚手板。

3、	搭设脚手架的地基要坚实，现场排水要畅通，结构要符合技术要求，架子搭设好后， 要经专业人员检查验收后，方可使用。

4、	所有作业人员必须熟悉自己的业务知识，严禁酒后上岗，操作中必须戴好安全帽、系 好安全带、穿防滑鞋。

安 全 措 施 及 注 * 意 事 项

5、	在脚手架上附设起重扒杆，必须对脚手架进行检查加牢，起重量不得大于300公斤。

| 作业班组 | 架子工 | 参加人数 | 4 | 作业部位 | 三层结构 | 6月20日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 内 容 | 搭设外围护脚手架及模版安装脚手架 |  |  |  |  |  |

编

号:AJ 002

| 安 全 措 施 及 注 * 意 事 项 | 1、 搭设的脚手架，必须坚固稳定，确能保证施工期间在各种气候条件作用下，在各种有 载条件作用下，不变形、不摇晃、不倾例。 2、 脚手板要铺稳、铺满、不得有空洞，海里有探头板，禁止用砖头等支垫脚手板。 3、 搭设脚手架的地基要坚实，现场排水要畅通，结构要符合技术要求，架子搭设好后， 要经专业人员检查验收后，方可使用。 4、 所有作业人员必须熟悉自己的业务知识，严禁酒后上岗，操作中必须戴好安全帽、系 好安全带、穿防滑鞋。 5、 在脚手架上附设起重扒杆，必须对脚手架进行检查加牢，起重量不得大于300公斤。 |
| --- | --- |

班组班前活动记录

编

号:AJ 003

| 作业班组 | 架子工 | 参加人数 | 4 | 作业部位 | 二层结构 | 6月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工 |  |
| --- | --- |
| 作 | 搭设外围护脚手架及模版安装脚手架 |
| 内 |  |
| 容 |  |
|  | 1、 搭设的脚手架，必须坚固稳定，确能保证施工期间在各种气候条件作用下，在各 种荷载条件作用下，不变形、不摇晃、不倾例。 2、 脚手板要铺稳、铺满、不得有空洞，海里有探头板，禁止用砖头等支垫脚手板。 3、 搭设脚手架的地基要坚实，现场排水要畅通，结构要符合技术要求，架子搭设好 后，要经专业人员检查验收后，方可使用。 4、 所有作业人员必须熟悉自己的业务知识，严禁酒后上岗，操作中必须戴好安全帽、 系好安全带、穿防滑鞋。 5、 在脚手架上附设起重扒杆，必须对脚手架进行检查加牢，起重量不得大于300公 斤。 6、 脚手架外排立杆的里侧立面满挂密目安全网，将网边每隔450 mm系牢在脚手架上。 底层设一道水平兜网，然后每隔两层设置一道。 /-7 H-Ln -ha -W* *FL K u r、/ /X 曰 Lrz、一k HF! Tin4*一、* 〃 tL-hrtx /A—、k U 人 -U-U -V. rrTrl |
|  | 7、 脚手架搭设人员必须是经过国豕现仃标/隹《特种作业人员安全技术考核官理规则》 考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，体检合格者方可发上岗证。 8、 大风、雾、、雨天不得进行脚手架作业，雨后上架操作应有防滑措施。 9、 设专人负责脚手架的经常性检查和保修。 |
| 安 |  |
| 全 |  |
| 措 |  |
| 施 |  |
| 及 |  |
| 注 |  |
| * 意 |  |
| 事 |  |
| 项 |  |

班组班前活动记录

工 作 内 容

搭设外围护脚手架及模版安装脚手架

| 参加人数 | 4 | 作业部位 | 五层结构 |
| --- | --- | --- | --- |

1、	搭设的脚手架，必须坚固稳定，确能保证施工期间在各种气候条件作用下，在各种荷 载条件作用下，不变形、不摇晃、不倾例。

2、	脚手板要铺稳、铺满、不得有空洞，海里有探头板，禁止用砖头等支垫脚手板。

3、	所有作业人员必须熟悉自己的业务知识，严禁酒后上岗，操作中必须戴安全帽、系好 安全带、穿防滑鞋。

4、	脚手架外排立杆的里侧立面满挂密目安全网，将网边每隔450 mm系牢在脚手架上。底 层设一道水平兜网，然后每隔两层设置一道。

5、	大风、雾、、雨天不得进行脚手架作业，雨后上架操作应有防滑措施。

安 全 措 施 及 注 * 意 事 项

班组班前活动记录

005

作业班组

| 参加人数 | 15 | 作业部位 | 八层结构 |
| --- | --- | --- | --- |

架子工

搭设外围护脚手架及模版安装脚手架

工 作 内 容

1、

2、

3、

4、

5、

6、

脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考 核合格的专业架子工。

搭设的脚手架，必须坚固稳定，确能保证施工期间在各种气候条件作用下，在各种有 载条件作用下，不变形、不摇晃、不倾例。

脚手板要铺稳、铺满、不得有空洞，海里有探头板，禁止用砖头等支垫脚手板。

所有作业人员必须熟悉自己的业务知识，严禁酒后上岗，操作中必须戴安全帽、系好 安全带、穿防滑鞋。

脚手架外排立杆的里侧立面满挂密目安全网，将网边每隔450 mm系牢在脚手架上。底 层设一道水平兜网，然后每隔两层设置一道。

操作层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，不得将模板支撑、缆风绳等固定在 脚手架上。

安 全 措 施 及 注 * 意 事 项

| 作业班组 | 架子工 | 参加人数 | 14 | 作业部位 | 十层结构 | 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 内 容 | 搭设外墙外装饰脚手架及外围护脚手架 |  |  |  |  |  |

编

号:AJ 006

1、	搭设的脚手架，必须坚固稳定，确能保证施工期间在各种气候条件作用下，在各种有 载条件作用下，不变形、不摇晃、不倾例。

2、	脚手板要铺稳、铺满、不得有空洞，海里有探头板，禁止用砖头等支垫脚手板。

3、	所有作业人员必须熟悉自己的业务知识，严禁酒后上岗，操作中必须戴安全帽、系好 安全带、穿防滑鞋。

4、	脚手架外排立杆的里侧立面满挂密目安全网，将网边每隔450 mm系牢在脚手架上。底 层设一道水平兜网，然后每隔两层设置一道。

5、	大风、雾、、雨天不得进行脚手架作业，雨后上架操作应有防滑措施。

安 全 措 施 及 注 * 意 事 项

| 作业班组 | 木工 | 参加人数 |  | 作业部位 | 基础结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 内 容 | 基础模板工程 |  |  |  |  |  |

| 安 全 措 施 及 注 * 意 事 项 | 1、 木工多为高处作业，为确保人身安全与健康，不适应高处作业的人员（患有高血 压病、贫血病、癫痫病）不得从事高处作业，饮酒后禁止作业。 2、 在高处作业时所使用的工具，不用时要随手装入工具袋内，严禁乱扔乱放，以免 掉落伤人。 3、 支设四米以上高度柱模时，（自由高度）四面必须支拉稳固，就搭设临时操作台架， 铺板宽度不小于50厘米。不得登在柱模上操作和在梁底模板上行走。 4、 支设柱模板时，应搭设临时脚手架子，根据实际情况和安全要求，铺板宽度50至 80厘米，并加设护身栏杆。严禁操作人员在同一垂直线上作业，必要时可加设防护层， 避免落物伤击下方人员。 5、 进入施工作业区的一切人员按规定穿戴好个人防护用品，操作之前应对作业区域 的环境安全设施，进行周密检查，对存有安全隐患之处要及时处理解决，符合安全要求后 方可进行操作。 6、 遇有恶劣气候，（大风、大雨、大雾）禁止室外高处作业。一般雨后先清扫现场， 待略干不滑时再进行作业。 7、 木工在支拆模板时，不得在脚手架上堆放大量的模板和材料，以免影响操作环境 防碍操作人员的自由活动。否则等于自设隐患。 |
| --- | --- |

| 作业班组 | 木工 | 参加人数 | 20 | 作业部位 | 一层结构 | 5月15日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 内 容 | 一层梁、板、柱模板工程 |  |  |  |  |  |

编

号:AM 002

| 安 全 措 施 及 注 * 意 事 项 | 1、 木工多为高处作业，为确保人身安全与健康，应定期检查身体（时间不宜超过一 年），不适应高处作业的人员（患有高血压病、贫血病、癫痫病）不得从事高处作业，饮 酒后禁止作业。 2、 在高处作业时所使用的工具，不用时要随手装入工具袋内，严禁乱扔乱放，以免 附落伤人。 3、 支木模板所用的支撑材料，要符合质量要求，扭曲厉害、脆性较大、含水率大于 25%和腐朽、虫蛀、劈裂严重者不得使用。防止发生危险。 4、 进入施工作业区的一切人员按规定穿戴好个人防护用品，操作之前应对作业区域 的环境安全设施，进行周密检查，对存有安全隐患之处要及时处理解决，符合安全要求后 方可进行操作。 5、 遇有恶劣气候，（大风、大雨、大雾）禁止室外高处作业。一般霜雪后先清扫现场， 待略干不滑时再进行作业。 6、 木工在支拆模板时，不得在脚手架上堆放大量的模板和材料，以免影响操作环境 防碍操作人员的自由活动。否则等于自设隐患。 7、 模板的支撑拉杆，不得钉在外脚手架上，防止受力变形发生事故。多立顶柱施工 层通道中间的斜撑拉杆，应设在1.8米高度以上，以防碰头。 8、 现浇板、模板上有预留孔洞时，直径大于20厘米时，模板安装好后，将洞口及时 盖好，以免伤人。模板拆除后，随即将洞口盖好。 9、 支模板过程中，如需中途停歇时，应将支撑搭头杆、立顶柱等钉牢，以防滑脱伤 人。 10、 木工操作现场易燃材料较多，现场禁止吸烟，以免发生火灾。 |
| --- | --- |

班组班前活动记录

编

号:AM003

| 作业班组 | 木工 | 参加人数 | 30 | 作业部位 | 四层结构 | 6月28日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/545112014302011123