﻿2024浙江省建筑安全员A证考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（D ）。
A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

2.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产( D )机构，配备专职安全生产管理人员。
A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

3.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业.
A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

4.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 ( C )。
A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

5.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

6.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B）上。
A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

7.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。
A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

8.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线可采用（ A）。
A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

9.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在150mm以上，如手握端小于（C ）时，应采用套管或夹具。
A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

10.（D）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

11.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B ）、设备、设施和材料。
A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

12.脚手架拆除时必须（ A ）。
A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/548034024073006043