## 土建施工技术部分

### 第一章 施工概况

一、工程概况

依据招标文件须知，中心预算专项资金农村饮水平安项目设计西昌市经久乡合营村、琅环乡琅环村、黄联关镇大德村、川兴镇新桥村、安静镇康宁村等5个村，46个组，新建集中供水站4处、城市管网延长2处，将解决9465人饮水困难问题。施工项目有土建施工部分、管网的选购	及安装，其中土建项目包括土方开挖、石方开挖、M10浆砌石块石（墙）、M20砂浆抹面、砼浇筑、钢筋制安、模板安装等项目；管网安装有输水管道安装、闸阀及水表安装及其它临时工程。

二、招标项目名称及招标人

项目名称：西昌市2010年农村饮水平安工程。

招标人：西昌市水务局。

三、资金来源及承包方式

资金来源：中心资金和地方配套。

承包方式：总价承包和单价承包相结合的方式。

四、合同项目及工作范围

（1）工程名称：西昌市2010年农村饮水平安工程

（2）建设地点：西昌市经久乡、琅环乡、黄联关镇、川兴镇、安静镇

（3）建材规模：新建集中供水站4处、城市管网延长2处。

（4）资金来源：中心资金和地方配套。

（5）质量要求：合格

（6）招标范围：PE管材管件选购	及施工安装。

（7）  合同项目：取水工程、制水区清水池及闸阀坑、制水区过滤池、配水管网安装、房屋建筑工程、输水、配水管道、其它工程等。

五、主要工程

土方开挖：833.71m3，石方开挖：1112.92m3，混凝土浇筑约954.37m3，钢筋制安16.114t，木模板安装约1950m2，M10浆砌石约29.42m3，M20砂浆抹面约001.71m2。

六、工期限制

招标文件规定的本部分限制性工期为：2010年10月开工，2010年12月完工，合同工期为80天。

### 其次章   编制依据

1、我公司在招标文件上以熟识图纸和对现场仔细勘察的基础上，以科学的看法写了本施工组织设计。

2、本工程施工组组织设计为本工程投标进行施工的刚领性文件，用以指导本工程的施工与管理，确保各项管理目标的实现，体现业主至上、用户第一，为业主供应满足的产品和服务的企业精神。

3、执行四川省水利厅有关文件、规定、方法、定额及费率标准。

4、本施工组织设计的编制依据：

1）西昌市2010年农村饮水平安工程招标文件。

2）西昌市经久乡、琅环乡、黄联关镇、川兴镇、安静镇的施工图纸。

3）国家、行业及地方有关的法律、法规、政策、法令。

4）国家及四川省颁布的有关预算定额、国家强制性技术质量标准、施工验收标准等

5）工艺标准及操作规程。

6）本厂的质量程序文件及管理制度。

7）水工混凝土施工规范

8）水工混凝土钢筋施工规范

9）水电水利工程模板施工规范

10）水电水利工程施工平安防护设施技术规范

在本次施工中，我方将会调入先进的管理人员和技术力气，投入先进的施工机械设备，对本工程实施标准化、规范化项目管理，我们针对本工程做出如下承诺：

- 工程质量目标：

工程质量确保“合格”；一次交验合格率100%。

- 工期目标：

支配日期为2010年10月，竣工日期为2010年12月，日历工期为80天（工期详细支配支配见支配网络图）。

平安标准：

杜绝人身重大伤亡事故和机械严峻损坏重大伤亡事故；轻伤事故频率限制在3 ％。以内，职工平安培训教化率达100 % ；特别工种培训率达100 ％。

4 、文明施工目标：

确保施工现场达到优良文明施工标准。严格执行环境爱护及有关建筑文明施工规定， 不污染环境，不影响其它正常的社会秩序

5 、技术档案：

施工过程及竣工后的工程技术档案资料达到真实、完整、齐全，符合现行地方施工技术资料技术规程要求的归档标准。

6 、信誉

合同履约率100%，顾客满足率100%，施工中主动听从和接受建设单位和质星平安监督间的胶督管理，主动维护周边环境，严格履行市场行为规范，保证在市场行为规范内施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/558063016101006036