# 1    总  则

1.0.1    为规范水工建筑物灾后巡检工作，提高巡检技术水平，保障水工建筑物灾

后巡检安全和质量，制定本标准。

1.0.2    本标准规定了水工建筑物灾后巡检的基本规定、巡检要求、巡检准备、主

要方法、巡检系统、巡检内容以及资料整理等。

1.0.3    本标准适用于指导水利水电工程、水运工程、引调水工程等自然灾害下水

工建筑物的巡检作业。

1.0.4    水工建筑物灾后巡检工作除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关

标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2    术  语

2.0.1    灾后巡检 post-disaster inspection

按照预先规划的路径，在全球导航卫星系统(GNSS) 、卫星/惯性导航系统  (GNSS/INS)等组合导航技术的支持下，对自然灾害发生后的水工建筑物自主执

行巡检任务。

2.0.2    遥感探测技术 remote sensing technology

根据电磁波的理论，应用各种传感仪器（人造卫星、飞机、无人机或其他飞 行器等）对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息进行收集、处理，并成像，从

而对地面各种物体进行探测和识别的技术。

2.0.3    多波束声呐技术 multibeam sonar technology

根据声呐阵列系统反射的回波信号水深信息，集成定位、姿态、罗经等修正，

获取水下地物表观三维空间形态、数字信息的技术。

2.0.4    侧扫声呐技术 side-scan sonar technology

根据回声信号图像识别水底或水下被测物声学影像的主动声呐，检测水下物

体表观形态、沉积物类型的技术。

2.0.5    成像声呐技术 imaging sonar technology

利用声学原理与图像分析技术获取物体方位、大小、形态等信息，实现目标

探测与避碰的技术。

2.0.6    水工建筑物巡检系统 hydraulic building inspection system

由水工建筑物检测设备（无人机、无人船、水下机器人等）和监控平台组成， 必要时应配备遥感监测设施、导航设施和实时监控装置等，可通过全自主模式、

遥控模式或快速分析控制模式等进行水工建筑物巡检作业的系统。

2.0.7    监控平台 monitoring system

由计算机（服务器）、通讯设备、监控分析软件和数据库等组成，用于存储、

分析监控数据并做出报警或预警的系统。

2.0.8    水下机器人 remote operated vehicle

通过脐带缆进行信号和电力传输，在水下可自动定向、定深、悬浮或航行， 通过水面控制单元被遥控进退、横移、转向或升沉，进行水下观察、检查和/或

作业的遥控无人潜水器。

2.0.9    无人船 unmanned surface vehicle

利用无线电遥控，借助精确卫星定位和自身传感器可搭载声学、光学传感器

按预设任务在水面航行的非载人船只。

2.0.10    无人机 unmanned aerial vehicle

利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。

3    基本规定

3.0.1    水工建筑物灾后巡检应包括方案制订、巡检准备、巡检实施、成果检验和

成果提交。

3.0.2    水工建筑物灾后巡检过程中发现异常现象或存在隐患时，必须分析原因并

及时上报主管部门。

3.0.3    在保证人员、装备安全的前提下，应提高巡检成果精度，其精度指标可参

考国家现行有关标准执行。在特殊情况下，可适当放宽，并应备注说明。

3.0.4    水工建筑物灾后巡检应有预案，当发生应急响应或预测即将发生时，应启

动水工建筑物灾后应急预案。

3.0.5    水工建筑物灾后巡检应严格遵守安全生产规章规程，巡检人员应具备良好

的身体和业务素质。

3.0.6    针对水工建筑物的不同部位，宜根据灾后巡检任务、作业环境等采用单一

检测技术或联合检测技术进行检测。

3.0.7    灾后巡检工作宜采用多种巡检技术或方法相互对比、验证，应保证检测成

果的一致性。

3.0.8    水工建筑物灾后巡检外业原始检测数据严禁随意修改，必须及时处理、存

储和备份。

3.0.9    水工建筑物灾后巡检外业结束后应及时进行分析总结，并应形成巡检成果

与报告。

3.0.10    水工建筑物灾后巡检中所收集的影像资料、图件、文字记录及调查报告

等成果均应归档保存。

4    巡检要求

# 4.1    巡检原则

4.1.1    水工建筑物的巡检应结合定期安全检查与安全评价进行，每 5 年不应少于 1 次。

4.1.2    对于大坝坝前进水口易淤部位、常年受水流冲刷或水库泄洪等部位，宜在 每年汛后进行区域巡检，并应及时观察淤堵或缺陷发展情况。

4.1.3    在发生泥石流后，应及时进行水工建筑物及区域巡检，应重点检查进出水 口、隧洞、明渠的淤堵及破损情况。

4.1.4    当水工建筑物出现危及工程安全的问题或其周边出现地震等自然灾害时， 应及时进行水工建筑物巡检，应查明结构体现状及缺陷分布情况。

4.1.5    当发生特大暴雨或洪水泄水后，应及时进行水工建筑物及区域巡检，应查 明结构体被冲刷、淘刷及区域淤积情况。

4.1.6    对发现有缺陷隐患的部位或根据运行管理单位的需要，应及时对工程进行 水工建筑物结构体巡检。

# 4.2    巡检方式

4.2.1    灾后巡检应采用“面积性普查+局部性详查” 的巡检方式，应根据不同工程 部位特点进行选择；

4.2.2    面积性普查应根据现场条件选择适宜的巡检平台搭载无人机、侧扫声呐、 多波束声呐或三维声呐等检测设备对检测对象的缺陷部位进行扫测，应根据摄影 图像、声呐图像和水下三维地形数据确定检测对象的缺陷位置和类型；

4.2.3    局部性详查应针对普查阶段划出的异常区域，应选择适宜的巡检平台搭载 高清摄像设备等对重点观察部位和声呐检查异常区域进行逐一详查，并应确认异 常的性质规模和分布位置；

4.2.4    作业环境条件许可下，宜采用潜水员水下探摸对已发现的重要缺陷进行验 证检查。

# 4.3    质量要求

4.3.1    水工建筑物灾后巡检应进行全过程质量管理，并应满足下列要求：

1    巡检过程的技术指导；

2    巡检数据的质量分析；

3    巡检成果的专家会商。

4.3.2    巡检的数据和结论应真实、可靠、有效。

5    巡检准备

# 5.1    开工准备

5.1.1    水工建筑物灾后巡检前应收集巡检目标的基本信息，并应对所收集的资料

进行分析，收集的资料应包括下列内容：

1    水工建筑物历年的运行、检测、维护等资料；

2    工程监测资料；

3    巡检作业区域内的地质水文资料；

4    水工建筑物设计文件、竣工资料等。

5.1.2    水工建筑物灾后巡检前应进行作业环境踏勘，作业环境踏勘应包括下列内

容：

1    应查看作业区域建筑物、地物、地貌及交通状况等特点；

2    应了解巡检水域的环境信息，包括水深、水温、水动力及风力风向等影响

巡检的信息；

3    应查勘水下作业区深度、作业面情况等；

4    应规划水下巡检设备的安放和布设位置；

5    其他有助于巡检的有关资料。

# 5.2    技术准备

5.2.1    应熟悉之前的巡检项目和检测结果，对诸如修补过的部位和存在缺陷的部 位应进行重点掌握，以便此次巡检具有针对性。

5.2.2    应熟悉图纸、明确巡检任务，应编制详细的巡检技术方案或任务书，应学 习有关标准及施工规范。

5.2.3    巡检期间，宜根据收集到的最新信息，及时对巡检方案进行修改。

5.2.4    针对上次修补部位应进行重点巡检，应将检测结果与之前的检测结果进行 对比，以观察是否有新增缺陷以及原有的缺陷是否有扩大的趋势。

5.2.5    方案制订应根据水工建筑物灾后巡检目的、巡检环境等因素确定巡检方式、 配备巡检设备、制订巡检技术方案、评估巡检安全风险因素并应制订预防措施。

5.2.6    水工建筑物灾后巡检技术方案应经专家和主管部门审批后，付诸实施，技 术方案应包括下列内容：

1    任务来源、 目的；

2    编制依据；

3    巡检内容和方法；

4    设备及人员；

5    巡检作业流程；

6    巡检实施方案；

7    巡检进度计划；

8    提交资料和成果；

9    应急预案。

5.2.7    应进一步摸清现场情况及周边环境，便于巡检作业时采取保护措施并组织

好交通，应避免发生意外事故。

# 5.3    作业准备

5.3.1    在进场和作业前，为保证巡检工作安全进行，应对全体作业人员进行技术 交底和安全作业教育。

5.3.2    根据施工进度计划，应组织巡检班组陆续进场，并应对技术性工种的施工 人员进行岗位培训，实行持证上岗。

5.3.3    施工前应对巡检仪器进行校核，应对业主所交付的测量基准点进行检测复 核，并应按巡检需要加密控制网。

5.3.4    准备水上工作平台，应满足使用和设备布置要求，并应按照作业要求布置 工作平台和水下巡检所有设备和器具。

5.3.5    对所有用于本项工程的仪器、设备和工具的可靠性和安全性应进行使用前 的检测与调试。

# 5.4    巡检流程

5.4.1    水工建筑物灾后巡检应严格遵守安全生产规章规程，巡检人员应具备良好 的身体和业务素质。

5.4.2    水工建筑物灾后巡检的工作流程宜按图 5.4.2 进行。

收集资料

现场调查

巡检方案

巡检准备

现场巡检        验证、复检

巡检路径规划

结果分析与评价

巡检报告

全面普查

局 部 详 查

图5.4.2 灾后巡检工作流程框图

6    巡检方法

# 6.1    声呐探测技术

6.1.1    利用多波束声呐技术进行巡检时，应符合以下规定：

1    多波束声呐应适用于开阔区域水下巡检，水深、水温等作业工况应满足多

波束作业要求；

2    多波束探测系统应包括多波束换能器、外围辅助设备（定位设备、罗经等）、

数据采集和处理系统等；

3    多波束测深系统安装检校、测线布设、数据处理应符合现行行业标准《多

波束测深系统测量技术要求》JT/T 790-2010 的有关规定；

4    多波束声呐现场测试还应符合现行行业标准《多波束测深系统测量技术要

求》JT/T 790 的有关规定。

6.1.2    利用侧扫声呐技术进行巡检时，应符合以下规定：

1    侧扫声呐应适用于开阔区域水下普查，作业工况应满足侧扫作业要求；

2    侧扫声呐系统应包括水声换能器、集线盒、传输电缆及甲板控制电脑等；

3    侧扫声呐工作布置、数据处理、图件制作应符合现行行业标准《侧扫声呐

测量技术要求》JT/T 1362-2020 的有关规定。

6.1.3    利用成像声呐技术进行巡检时，应符合以下规定：

1    成像声呐应适用于区域范围较小的水下巡检，宜用作局部区域和结构的局

部详查，可分为二维成像声呐和三维成像声呐；

2    成像声呐应包括声呐主体、载体、集线盒、传输电缆及甲板控制电脑等。

3    成像声呐工作布置、数据处理、图件制作应符合现行行业标准《航道整治

工程水下检测与监测技术规程》JTS/T 241-2020 的有关规定；

4    应根据探测目标、性质等合理设置扫描方式、旋转角度和旋转速度等参数，

并应保证相邻扫描断面重叠带不少于测线间距的 10%；

5    成像声呐资料处理应包括绘制缺陷分布图、对缺陷规模进行标记和制作统

计缺陷统计表等。

# 6.2    遥感探测技术

6.2.1    利用无人机遥感技术进行巡检时，应符合以下规定：

1    无人机遥感应适用于水工建筑物开阔区域的水上部位巡检、区域内地质灾

害（滑坡、崩塌和塌陷等）巡检和广域的地形地貌测量等。

2    无人机遥感系统应包括无人机、适配的笔记本电脑、可提供自主航线规划

和摄影拍摄设置的应用软件。

3    应选择具有高精度建图与精准飞行设计功能的行业级无人机，无人机飞行 应符合现行行业标准《农业航空作业质量技术指标》MH/T 1002- 1995 的有关规

定。

4    无人机遥感技术用于水工建筑物巡检还应符合现行行业标准《无人机航摄

系统技术要求》CH/Z 3002-2010 的有关规定。

6.2.2    利用卫星遥感技术进行巡检时，应符合以下规定：

1    卫星遥感应适用于水工建筑物水上较大部位巡检、广域内地质灾害（滑坡、

崩塌和塌陷等）巡检、地形地貌测量等。

2    卫星遥感探测应根据巡检精度和区域的需求选择不同类型、不同精度的影

像数据。

3    卫星遥感技术用于水工建筑物巡检还应符合现行国家标准《自然灾害遥感 专题图产品制作要求 第 1 部分：分类、编码与制图》GB/T 28923.1-2012 和现行 国家标准《基于地形图标准分幅的遥感影像产品规范》GB/T 37151-2018 的有关

规定。

# 6.3    设备精度要求

6.3.1    巡检前应检查与调试仪器设备，其状态和性能应满足现场巡检的要求；

6.3.2    巡检设备精度要求应符合表 6.3.2 的规定。

表 6.3.2    主要巡检设备精度要求

| 序号 | 巡检方法 | 配备设备 | 精度要求 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 多波束声呐技术 | 多波束测深仪、姿 态传感仪、罗经、 定位仪、声速剖面 仪、潮位仪等 | 最大量程不宜低于 300m，最大耐压水深 不宜小于 100m。量程分辨宽度应不大于 0.5°×1° , 波束条带宽不宜大于 15° , 距 离分辨率不宜大于 2cm |
| --- | --- | --- | --- |

续表 6.3.2    主要巡检设备精度要求

| 2 | 侧扫声呐技术 | 导航定位设备、水 | 最大量程不宜低于 150m，最大耐压水深 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 声换能器和其他辅 助设备等 | 不宜小于 100m。水平波束宽度应不大于 0.3° , 航迹方向分辨率不宜大于 0.005× 换能器距水底的深度（m），垂直航迹方 向分辨率不宜大于 1.25cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 成像 声呐 技术 | 二维成 像声呐 | 搭载平台、声呐检 测传感器、通讯供 电缆、通讯供电模 块及控制终端计算 机等 | 最大扫描距离不宜小于 15m ，工作频率 不宜小于 900kHz，最大耐压水深不宜小 于 100m 。波束大小应不大于 1°×30° |
|  |  | 三维成 像声呐 |  | 最大扫描距离不宜小于 10m ，工作频率 不宜小于 1300kHz ，最大耐压水深不宜 小于 100m 。波束大小应不大于 1°×1° , 距离分辨率不宜大于 15mm |
| 4 | 水下摄像 |  | 搭载平台、摄像设 备、照明设备、通 讯供电模块、控制 终端计算机等 | 最大耐压水深不宜小于 100m， 分辨率不宜小于 500 万像素 |
| 5 | 无人机遥感技术 |  | 无人机、导航定位 设备、控制终端计 算机等 | 最大飞行高度不易低于 100m，图像分辨 率不易低于 1000 万像素，图像传输距离 不小于 10km ，电池容量 5h 以上 |

7    巡检系统

# 7.1    系统组成

7.1.1    水工建筑物巡检系统应包括系统控制子系统、数据传输子系统、水上巡检 平台、水下巡检平台和前端分析子系统等。

7.1.2    巡检系统应根据巡检任务和要求选择搭载不同平台和子系统，系统控制子 系统应包括水下检测平台和水上检测平台的控制系统，水下巡检平台应包含水下 机器人，水上巡检平台应包含无人机、无人船等。

# 7.2    水下机器人

7.2.1    水下机器人应适用于对巡检范围小、结构精细的部位进行详查。巡检区域 内，要求水动力条件弱、所承载的检测设备不应超过水下机器人所能承载的最大 负荷。

7.2.2    水下机器人可搭载水下探测、检测传感器、工具包以及辅助定位等设备， 可对水工建筑物表观缺陷或异常情况的详查。

7.2.3    水下机器人应具备水上控制、电力及信号传输、水下作业和可选择性配件 搭载等功能。

7.2.4    水下机器人技术要求应符合下列规定：

1    水下机器人应具有前进、后退、空档、变速、防侧翻等功能；

2    水下机器人应留有加装其他检测设施的通道，可拓展不同巡检方式；

3    水下机器人应能在水流速度不超过 1.5m/s，最大工作水深不小于 100m 的

环境下正常工作；

4    为方便操控和定位，机器人检测平台宜实现后端跟踪和姿态监控功能。

7.2.5    水下机器人资料处理应针对典型缺陷影像图，分析缺陷规模、深度和性状，

并应对其进行解译。

# 7.3    无人船

7.3.1    无人船应适用于对开阔水域的水工建筑物水下部分的形态、损伤和水上部 分的形态、损伤等进行探测。

7.3.2    无人船可搭载水下声呐、惯导、罗经、姿态等定位传感器和水上激光等测 量、观测设备。

7.3.3    无人船子系统应由无人船船体、控制单元、通信单元和岸基监控单元组成。

7.3.4    无人船技术要求应符合下列规定：

1    无人船应具有防碰撞、防侧翻的安全设计，应适用于河流、湖泊、水库等

水体；

2    无人船系统应具有低电量情况下返航功能，宜设置为当电量低于 15%时

进行电量报警，并应要求返航，该电量阈值可根据实际情况进行调整；

3    无人船系统外部接口应具有扩展性，可扩展搭载水文、气象等传感单元；

4    无人船系统应具备船体、电源、通信三级防雷设计。

# 7.4    无人机

7.4.1    无人机应适用于水工建筑物灾后水上部位的巡检作业。

7.4.2    无人机可搭载高清摄像机、激光测距仪、云台及 RTK 定位装置等。

7.4.3    无人机系统应由飞行平台、任务装置、地面控制站、发射与回收系统组成。

7.4.4    无人机现场作业要点应符合下列规定：

1    无人机起飞和降落时，作业人员应与其始终保持足够的安全距离，不应站

在其起飞和降落的方向前，不应站在无人机巡检航线的正下方；

2    起飞前，作业人员必须认真检查飞行参数设置是否正确，应预先设置无人

机紧急情况下的安全策略，应避免造成意外事故；

3    确定可以飞行后，应在地面站软件进行航线规划，设置飞行高度、重叠度、

起降场等，应形成飞行计划；

4    应将飞行计划上传至飞行控制系统，进行起飞、飞行、降落，应采集影像

数据、记录飞行的 POS（Position Orientation System）数据、获取飞行数据；

5    应实时关注无人机 RTK 状态，RTK 失锁后应检查差分数据链路，连续失

锁 30 秒后应终止任务，立即安全返航；

6    应密切关注遥控链路、图像链路信号状态、电池、风速、无人机航迹，如

出现明显异常，应及时暂停作业。

7.4.5    无人机作业完成后必须在现场对作业数据进行检查，应核实有无漏拍错拍，

检查照片质量情况，如存在不合格数据，应进行手动补拍，并修正航线。

8    巡检内容

# 8.1    巡检对象

8.1.1    根据水利工程巡检对象和运营状态，水工建筑物种类应包括挡水建筑物、 泄水及消能建筑物、输水及通航建筑物、近坝库岸及工程边坡、水库、明渠渠道 等水域底部、水工建筑物水上部位等。

8.1.2    不同的巡检项目和内容可参考表 8.1.2 所示。

表 8.1.2    水工建筑物巡检内容

| 建筑物 |  | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 挡水建筑物 | 大坝坝基 及大坝坝体 | 坝前淤积、障碍物、冲坑 |
|  |  | 外观缺陷 |
|  |  | 坝趾淘刷 |
|  | 导流洞堵头 | 堵头混凝土外观缺陷 |
| 泄水及消 能建筑物 | 岸边溢洪道 | 外观缺陷 |
|  |  | 结构变形、变位 |
|  | 泄洪隧洞 | 外观缺陷 |
|  |  | 结构变形、变位 |
|  | 大坝坝身 溢流表孔 | 外观缺陷 |
|  |  | 结构变形、变位 |
|  | 大坝坝身泄 水孔（管） | 外观缺陷 |
|  |  | 结构变形、变位 |
| 输水及通 | 输水隧洞 | 外观缺陷 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/566011110052010045