# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生物质锅炉技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-610523-04-02-728455 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县官池镇经开区 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 56 分 41.673 秒， 34 度 43 分 18.237 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 |  | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 使用其他高污染燃料的（依据来源于《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》环办环评函〔2021〕264号） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 √技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2305-610523-04-02-728455 |
| 总投资 （万元） | 1000 |  | 环保投资（万元） | 31 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工 | √否 |  | 用地（用海） | 1824 |

| 建设 | 是： | 面积（m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 表1-1 大荔经济技术开发区规划环境影响评价概况 类别; 内容. 名称; 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》. 审查机关; 渭南市生态环境局. 审查文件名称及文号; 《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（渭环函﹝2020﹞278号）. |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）》符合性分析 大荔经济技术开发区新区规划范围为大荔县城主城区以南4km，韦罗高速以西，污水厂以南，东、南以环园路为界，总面积31.23km2。规划定位及发展目标：以大荔省级经济技术开发区现有产业为基础，依托该区域土地资源优势，进一步做大做强现有产业，同时加速引进以正威纳米谷为代表的新材料产业，同步发展其他上下游产业。规划产业布局为“一带、两轴、十一片区”。 本项目位于综合产业基地（详见附图4），为工业用地区域（详见附图5）；不属于综合产业基地准入负面清单中的禁止新建项目（禁止新建项目为纸浆制造类），符合《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）》。 2、与规划环境影响评价符合性分析 具体分析情况见表1-2。 |  |  |

|  | 表1-2 与园区规划环评相符性分析 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》; （1）禁止引入的项目 国家产业政策中明确淘汰类项目； 新、改、扩建项目要明确污染物排放总量指标来源，否则不得入驻本开发区，不得以“零排放”、“零污染”等任何类似名义为企业入区开绿灯； 新入驻的企业，其所属行业、建设地点必须符合本开发区的产业定位及功能分区，并具备相应的环境保护措施，不符合规划的企业不得入驻； 严禁入驻国家明令淘汰或限制的工艺落后、污染严重的产业、排污量较大的项目；严禁入驻资源消耗高、综合利用率低、产生废物量大且按近期技术水平不能综合利用的行业； 不得引进生产和使用有毒有害物品的企业。 排放“三致”污染物、难降解的有机污染物、重金属、恶臭气体和含盐量高的项目，污水预处理后达不到污水处理厂进水标准的项目。工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。具有放射性、电磁污染的项目。 （2）慎重发展的产业 国家产业政策中明确限制类项目； 严格限制污染排放量大的企业入驻，特别是生产工艺中有特异污染因子排放的项目应慎重； 属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；; （1）本项目符合国家产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目；并配套了相应的环境保护措施；不属于高水耗、高物耗、高能耗企业，且排放的污染物较少，废气中不含难处理、有毒有害物质；项目无放射性和电磁污染。 （2）项目产生的废气经处理后可达标排放，一般固废分类收集后暂存于密闭渣棚、定期外售。危险废物暂存厂内危废间暂存间，定期交由资质单位处置。 本项目污染类型简单，环境风险较小。 （3）本项目为热力生产及供应业，不属于综合产业基地负面清单中的禁止新建项目类别。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 产生的废物按自有技术水平无法治理或妥善处置的； 现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的； （3）行业准入负面清单 综合产业基地区域产业准入负面清单为禁止新建纸浆制造行业。. 2.2.9.8供热工程规划 生活垃圾发电和生物质发电设施余热为附近企业供热。园区不新建集中供热设施。; 项目将企业原有的三台生物质锅炉（2台20t/h生物质锅炉、1台10t生物质锅炉）技改为1台45t生物质锅炉，不属于新建集中供热设施。; 符合. 10.1.1尽快制定区域颗粒物削减方案 （2）加快能源结构调整，淘汰燃煤锅炉 大力发展集中供热。加快集中供热管网建设，集中供热管网范围内，不再批准新建燃煤供热锅炉。; 项目将企业原有的三台生物质锅炉（2台20t/h生物质锅炉、1台10t生物质锅炉）技改为1台45t生物质锅炉，不属于新建集中供热设施。; 符合. 《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（渭环函﹝2020﹞278号）; 园区行业准入控制建议为：“重点引进工艺先进，技术创新，无污染或低污染、规模适中、效益好、带动作用强的项目，严禁生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重和能源消耗高的项目进入园区。”; 本项目符合国家产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目；并配套了相应的环境保护措施；不属于污染严重和能源消耗高的项目。 项目污染类型简单，环境风险较小。; 符合. 综上所述，本项目符合《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》及批复要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类-“18农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用）”；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资类项目；项目工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。同时，项目已经由大荔县行政审批服务局备案确认（详见附件2）。 2、相关环保政策符合性分析 本项目与相关环保政策相符性分析见表1-3。 表1-3 相关环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》; 第三十三条 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目以生物质为燃料，污染物产生量相对较小。; 符合. 《渭南市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通 》（渭政办发〔2022〕20号）; 第四节 全面推进大气污染防治，提升人民群众蓝天获得感，坚持源头防治、综合施策，稳步推进大气污染防治攻坚行动，聚焦细颗粒物和臭氧协同控制，推进氮氧化物和挥发性有机物协同减排，强化区域协同治理和重污染天气应对，以全市大气环境质量明显改善为目标，深入开展重点区域和重点行业污染攻坚，突出抓好工业污染整治、散煤清洁替代和柴油车污染防治，补齐扬尘、烟花爆竹燃放等短板，提升城市精细化管理水平。; 本项目产生的废气主要为生物质燃烧废气，废气经处理后可达标排放。项目废气中其它污染物排放情况均满足相关标准，对周围空气环境影响较小。; 符合. 符合. |
| --- | --- |

|  | 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》渭政发〔2021〕11号）; 全面推进大气污染防治。积极应对气候变化，调整优化产业、能源、运输和用地结构，做好碳达峰、碳中和工作，有效控制温室气体排放。以持续改善大气环境质量为核心，深入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和超低排放改造，减少污染物排放。狠抓工业污染源减排，重点开展钢铁、焦化、建材等行业超低排放改造，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治。; 项目产生的废气主要为生物质燃烧废气，经处理后废气均能稳定达标排放。. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函[2023]76号）; - 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市(区)辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。39个重点行业清单见附件。 二、关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书(表)应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函[2020]340号文件从建设项目的装备水平(生产工艺)、污染治理技术排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。; 项目为生物质锅炉技改项目，主要污染物为生物质燃烧废气，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中涉气重点行业，因此本项目可不考虑环保绩效评级。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 项目为生物质锅炉技改项目，不属于严禁新增和控制的产能。; 符合. 强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025 年不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 本项目装载设备采用机械符合非道路移动机械排放标准三类限值。; 符合. 符合. |
| --- | --- |

|  | 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 项目为生物质锅炉技改项目，不属于严禁新增和控制的产能。. 强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025 年不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 本项目装载设备采用机械符合非道路移动机械排放标准三类限值。; 符合. 中共大荔县委、大荔县人民政府关于印发《大荔县大气污染治理专项行动方案 （2023-2027年）》的通知（荔发〔2023〕4号）; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、冶炼、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于禁止新增产能的行业。; 符合. 县域范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到B级及以上水平。; 项目不属于涉气重点行业企业。; 符合. 关于发布《高污染燃料目录》的通知（国环规大气〔2017〕2号）; 禁燃区内禁止燃用的燃料组合中Ⅲ类（严格）：“非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。”; 本项目位于大荔县，属于I1I类高污染燃料禁燃区。 本项目采用生物质燃烧锅炉燃烧生物质成型燃料，不属于禁燃区内禁止燃用的燃料组合中Ⅲ类（严格）。; 符合. 《大荔县人民政府关于执行高污染燃料禁燃区要求的通知》（荔政发〔2023〕39号）; 为推进我县大气环境质量持续改善，巩固清洁能源替代和散煤治理成效，严防散煤复烧，按照《渭南市大气污染专项行动方案（2023-2027年）》、《渭南市2023年空气质量改善进位方案》、《渭南市生态环境保护委员会办公室关于调整高污染燃料禁燃区的通知》和《大荔县2023年空气质量改善进位方案》要求，将平原地区划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区。根据有关文件规定，我县各镇(街道)行政辖区为平原地区。. 由上表可知，本项目符合相关环保政策要求。 3、与“三线一单”相符性 |
| --- | --- |

|  | 根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》〔2021〕35号），以及陕西省生态环境厅官网（http://sthjt.shaanxi.gov.cn/）中陕西省“三线一单”数据应用系统（http://113.140.66.228:50054/sigin）冲突分析结果导出的陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告（附件3），项目涉及的生态环境管控单元准入清单详见表1-4。 表1-4 管控要求符合性分析一览表 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度. 1; 渭南市; 大荔县; 陕西省渭南市大荔县重点管控单元; 大气环境受体敏感区环境; 重点管控单元; 空间布局约束; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目；加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 1824平方米. 污染物排放管控; 区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值；控制机动车增速，推动汽车全面实现新能源化；加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。. 大气环境弱扩散区; 重点管控单元; 空间布局约束; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目。. 污染物排放管控; 加强大气污染物减排力度，推进散煤替代和清洁利用，推进“煤改电”、“煤改气”工程；严禁秸秆燃烧，强化扬尘管控。. 表1-5 “三线一单”符合性分析 项目; 内容; 符合性. 生态保护红线; 符合. |
| --- | --- |

|  | 项目所在地位于陕西省渭南市大荔县官池镇经开区，项目所在地属于重点管控区，周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。. 环境质量底线; 本项目运营期采取本次环评提出的治理措施后，废气、噪声均可实现达标排放，固体废物均得到合理的处理和处置，建设项目未触及环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目新鲜水由市政管网接入，电能主要依托当地电网供给，项目不属于高耗水、耗电企业。因此本项目满足资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策的要求，项目未列入环境准入负面清单中。; 符合. 综上所述，本项目位于重点管控单元（附图6），项目为生物质锅炉技改项目，不属于“两高”行业，废气经处理后可以满足相关的排放标准，对区域环境影响较小，符合“三线一单”的相关管控要求。 4、选址合理性分析 项目位于陕西省渭南市大荔县官池镇经开区陕西丰仓原粮食产业开发有限公司厂区内，项目在现有生物质锅炉房内进行技改，不新增占地（土地手续见附件4）。 项目四周西侧为厌氧发酵罐区、南侧为天然气锅炉房、东侧及北侧为厂内道路。建设地不在国家法律法规规划的饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内。 |
| --- | --- |

|  | 建设单位已在大荔县应急管理局作了重大危险源登记备案（备案编号：陕610523﹝2021﹞001，详见附件5），根据建设单位履行重大危险源登记备案制度时编制的《陕西丰仓原粮食产业开发有限公司小麦淀粉生产线副产品深加工项目危险化学品重大危险源安全评估报告》中表3.5-1的分析内容：“酒精生产车间甲类生产区周围50m范围内无重要公共建筑，30m范围内无明火或散发火花地点。厌氧罐与锅炉房的间距为21m，与锅炉炉口的最近距离为33m、酒精生产车间甲类生产区与北侧的粮食仓库相距80m，与西侧的淀粉生产车间相距80m，与西侧的办公室相距90m，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的相关要求”。 项目产生的污染物在落实环评提出的相关措施后，均能达标排放或得到妥善处置，不会对环境产生较大影响。综上，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 陕西丰仓原粮食产业开发有限公司成立于2019年02月20日，经营范围包括一般项目：粮食收购；食用农产品初加工；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口等。 根据《陕西丰仓原粮食产业开发有限公司小麦淀粉生产线副产品深加工技改项目环境影响报告表（2021.3）》和《陕西丰仓原粮食产业开发有限公司年产20万吨淀粉、8万吨谷朊粉生产线改扩建项目环境影响报告表（2021.3）》，公司对原有的3台燃煤锅炉（其中2台20t/h和1台10t/h燃煤蒸汽锅炉供热）拆除改造为生物质锅炉；改造完成后企业于2022年12月进行1台20t生物质锅炉及1台10t生物质锅炉竣工环保验收（因验收期间2万吨粗粮粉生产车间暂未建设，锅炉蒸汽尚能满足生产运行，所以原3台燃煤锅炉中1台20t燃煤锅炉拆除后新未建）。按照原环评《陕西丰仓原粮食产业开发有限公司年产20万吨淀粉、8万吨谷朊粉生产线改扩建项目》中的2万吨粗粮粉（主要包括红薯粉、高粱粉、大麦粉和燕麦粉等）实际供热状况，存在锅炉供热能力完全不满足现有生产需要 。 本次主要针对公司为解决生产供热能力不足的问题以及为了后续2万吨粗粮粉生产车间建成后供应蒸汽，公司拟投资1000万元，将现实际有的1台20t/h和1台10t/h生物质锅炉全部拆除，新增1台45t生物质锅炉，配套建设相应的环保设施及辅助设施。 项目采用生物质锅炉提供热能，结合生态环境局办公厅发布的《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函[2021]264号），项目属于分类名录中“四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）使用其他高污染燃料的”，应编制环境影响报告表。为此，企业委托我单位承担本项目的环境影响评价工作（附件1）。接受委托后，我单位在现场踏勘、基础资料收集的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 |
| --- | --- |

|  | 2、地理位置与交通 本项目选址位于陕西省渭南市大荔县官池镇经开区陕西丰仓原粮食产业开发有限公司厂区内。项目四周西侧为厌氧发酵罐区、南侧为天然气锅炉房、东侧及北侧为厂内道路。项目地理坐标为：E 109.944968969°，N 34.722056674°；项目地理位置见附图1，周边环境关系见附图2。 3、项目主要建设内容 项目总占地面积1824平方米，在现有生物质锅炉房内将现实际有的1台20t/h和1台10t/h生物质锅炉拆除，并新增1台45t生物质锅炉，配套建设相应的环保设施及辅助设施。项目组成表详见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生物质锅炉房; 占地面积约1200m2，钢架结构，将现实际有的1台20t/h和1台10t/h生物质锅炉拆除，新增1台45t生物质锅炉。; 利用原来锅炉房建筑，拆除室内原有的2台生物质锅炉，新建1台45t生物质锅炉. 储运工程; 生物质储棚; 占地面积450m2，钢架结构，位于厂区东侧，地面进行硬化处理。; 依托现有. 灰渣储存棚; 位于生物质储棚内，密闭建设，占地面积50m2，地面已硬化。. 公用工程; 蒸气供热; 将现实际有的1台20t/h和1台10t/h生物质锅炉拆除，新增1台45t生物质锅炉，为厂区生产线提供蒸汽。; 改造. 软水制备; 使用超滤+反渗透+脱盐水箱工艺制备软水。; 依托现有. 供电; 由园区市政供电管网接入。; 依托现有. 制冷及供暖; 生产区无需供暖。; /. 环保工程; 废气; 生物质锅炉燃烧废气安装多管除尘+袋式除尘及SNCR（炉内脱硝），处理后废气通过现有1根45m高排气筒排放。; 排气筒依托现有，袋式除尘器、多管除尘及SNCR为本次新增. 废水; 依托现有. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/566020121000010104