# 医院信息网络安全监管记录表

监督检查时间：	2010	年	2	月	24	日

被检科室

信息科

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

科室主任

监督检查内容摘要

数据安全管理

存在安全隐患

整改落实意见建议

注意计算机重要信息资料和数据存储

介质的存放、

运输安全和保密管理，

保证存储介质的物理安全。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2010	年	3	月	13	日

被检科室

全院各科室

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

各科室主任

监督检查内容摘要

电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠

咬

等工作

存在安全隐患

部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬

等现象

整改落实意见建议

取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防

触电、防鼠咬

等工作

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2010	年	4	月	18	日

被检科室

全院各科室

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

各科室主任

监督检查内容摘要

不得私自拆装计算机和安装来历不明

的软件

存在安全隐患

有部分科室人员因工作方便在电脑上

安装了某些软件，导致电脑存在安全故

障

整改落实意见建议

计算机发生故障不能工作时，不得擅自

维修，应及时向系统管理员报告，由系

统管理员或专业技术人员负责维护

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间： 2010 年	5 月 10	日

被检科室

全院各科室

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

各科室主任

监督检查内容摘要

科室电脑互联网使用情况

存在安全隐患

没有申请上互联网却可以上网

整改落实意见建议

凡需联接互联网的用户，必需填写《计

算机入网申请表》，由信息中心安排和

监控、检查，已接入互联网的用户应妥

善保管其计算机所分配帐号和密码，并

对其安全负责。不得利用互联网做任何

与其工作无关的事情，若因此造成病毒

感染，其本人应付全部责任

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2010	年	6 月	18	日

被检科室

机房

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员

监督检查内容摘要

主要是机房的安全管理例行检查

存在安全隐患

整改落实意见建议

机房温度不高于	25℃,气体消防系统功

能完好，定期检查灭火气体气压正常，

空调类型适应长期 24 小时无故障工作,

服务器运行情况 ,医院信息系统运行情

况,电缆线缆走向布局合理，无老化现

象，线径符合规范

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2010	年	7 月	21	日

被检科室检查部门

监督检查人员被检查负责人

监督检查内容摘要

机 房 信息科

信息科人员

机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）

存在安全隐患

整改落实意见建议	管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录。设备（UPS 电池）寿命到期，要提前提出更换方案。如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管，对重大事故要注意保护现场，并采取果断措施制止事态发展，同时向院领导汇报，系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的

运行监控，认真处理网络数据, 数据损

坏后须及时检查, 如出现错误应立即改

正；发现网络故障等问题要及时报告并

采取相应的措施。有关情况和操作及时

记入维护日志。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2010	年	8 月	15	日

被检科室

机房

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员

监督检查内容摘要

信息数据的安全保密工作

存在安全隐患

利用密码可以访问服务器的共享

整改落实意见建议

做好信息数据的安全保密工作，一旦发

现中心服务器有被侵入及恶意攻击记

录，应及时采取措施制止并向主管领导

报告；若发现网上有色情及政治敏感内

容，及时报告有关部门处理。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2010	年	9 月	24	日

被检科室

机房、全院科室

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员、各科室

监督检查内容摘要

电源及 UPS 管理

存在安全隐患

近段时间出现 UPS 不能正常工作的情

况

整改落实意见建议

1、机房内的电源开关、电源插座要明

确标出控制的设备。

2、不得随便更改线路和变动开关。

3、熟悉 UPS 的工作原理和操作规程。

4、对 UPS 的工作异常情况要做好记录，

并及时联系有关单位进行处理。

5、UPS 应妥善保养，每 3 个月放电一

次

检查人员签名：

检查完成时间：

| 监督检查时间： | 2010 年 | 10 月 17 | 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检科室 |  | 机房 |  |

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员

监督检查内容摘要

严格执行机房人员进入登记制度（查阅

历史记录等）

存在安全隐患

主要防止外来人员访问机房

整改落实意见建议

外来人员一律要进行登记，不得邀请

无关人员进入网络信息中心机房参观，

外单位系统、线路维护人员如要进入机

房需提前与网络信息中心人员联系，批

准后方可由管理人员陪同进入，并做好

登记。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2010	年	11 月 3	日

被检科室

机房

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员

监督检查内容摘要

严格执行机房人员进入登记制度（查阅

历史记录等）

存在安全隐患

主要防止外来人员访问机房

整改落实意见建议

外来人员一律要进行登记，不得邀请

无关人员进入网络信息中心机房参观，

外单位系统、线路维护人员如要进入机

房需提前与网络信息中心人员联系，批

准后方可由管理人员陪同进入，并做好

登记。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2010	年	12 月 23	日

被检科室

机房

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员

监督检查内容摘要

机房服务器、电脑防火墙安全措施

存在安全隐患

主要防止外来人员访问机房，访问计算

机

整改落实意见建议

主要检查的模块：服务器防火墙工作

情况，科室电脑工作情况及交换机，路

由器情况

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2011	年	1	月	15	日

被检科室、设备

各楼层交换机（例行年检）

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要

交换机及路由器（核心交换机、楼层交

换机、集团内网路由器、运营商路由器、

无线路由器）

存在安全隐患

主要检查或者整改落实意见建议

电源正常工作，无毁损情况电源正常工

作，无毁损情况，设备表面、风扇口、

电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备

及线缆标示无污损、字迹清晰。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2011	年	2	月	25	日

被检科室、设备

光纤收发器（例行年检）

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要

光纤收发器（例行年检）

存在安全隐患

主要检查或者整改落实意见建议

电源正常工作，无毁损情况电源正常工

作，无毁损情况，设备表面、风扇口、

电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备

及线缆标示无污损、字迹清晰。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2011	年	3	月	14	日

被检科室、设备

各通信设备

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要

通信设备自然灾害和盗抢应急预案（例

行年检）

存在安全隐患

主要检查或者整改落实意见建议

发生自然灾害在确认安全后立即回到

机房检查设备，并向上级领导汇报情

况，积

极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要

保护好现场然后报警，并向上级领导汇

报

情况，积极做好恢复工作。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2011	年	5	月	12	日

被检科室、设备

机房以及通信设备，电脑主机等

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科、医院各科室

监督检查内容摘要

散热情况、抢救措施办法

存在安全隐患

主要检查或者整改落实意见建议

发生自然灾害在确认安全后立即回到

机房检查设备，并向上级领导汇报情

况，积

极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要

保护好现场然后报警，并向上级领导汇

报

情况，积极做好恢复工作。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2011	年	6 月	21	日

被检科室

机房例行年检

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员

监督检查内容摘要

机房其他各项管理，运行情况记录，机

房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光

缆等要做好标记，方便查找，新装电缆

标识和安置

存在安全隐患

整改落实意见建议

要做到	如出现错误应立即改正；发现

网络故障等问题要及时报告并采取相

应的措施。有关情况和操作及时记入维

护日志。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：	2011	年	7 月	19	日

被检科室

信息科

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员

监督检查内容摘要

设备维修情况，报废情况及在用设备使

用寿命统计

存在安全隐患

设备老化给科室工作带来不便

整改落实意见建议

1.非系统管理员或专业维修人员不得擅

自维修计算机及其他设备。

2.系统管理员在接到设备故障报告后，

一般应在一个工作日内完成修复，需延

长维修时间的应向使用部门说明原因。

3.系统管理员不能维修时，应及时与供

应商或产品维修中心联系，派专业技术

人员维修。

4.设备维护应做好记录，并建立管理档

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/566103110143010032