## Slide 1
临时用电中的电气符号与标识要求
汇报人：XX
2024-01-26

## Slide 2
CATALOGUE
目录
电气符号与标识概述
临时用电中的常用电气符号
临时用电中的标识要求
电气符号与标识的选用原则
临时用电中电气符号与标识的实施与管理
总结与展望

## Slide 3
电气符号与标识概述
01

## Slide 4
用图形、文字或组合形式表示电气设备、装置、元件、线路等在电气图中的特定含义。
电气符号
用于标明电气设备、装置、元件、线路等的名称、功能、参数或状态等信息。
标识
定义与作用

## Slide 5
表示电气设备或线路的某种规定状态，如开关的“开”、“关”状态。
指示性符号
提示人们注意危险或采取相应安全措施，如“高压危险”标识。
警告性符号
电气符号与标识的分类

## Slide 6
禁止性符号：禁止某种行为或操作，如“禁止合闸”标识。
电气符号与标识的分类

## Slide 7
电气符号与标识的分类
设备标识
标明电气设备的名称、型号、规格等信息。
线路标识
标明电气线路的功能、走向、编号等信息。
安全标识
用于提醒人们注意电气安全，如“接地”标识。

## Slide 8
《中华人民共和国电力法》、《用电安全导则》等法规对电气符号与标识有明确的规定。
国家法规
如《电气图形符号》、《电气设备安全标识》等标准详细规定了电气符号与标识的图形、文字、颜色及使用方法等。
行业标准
企业内部制定的关于临时用电中电气符号与标识的具体实施规范。
企业标准
相关法规与标准

## Slide 9
临时用电中的常用电气符号
02

## Slide 10
用“~”表示交流电源，同时标注电压和频率，如“220V~，50Hz”。
用“—”或“DC”表示直流电源，同时标注电压和极性，如“12V—”或“12V DC”。
电源符号
直流电源符号
交流电源符号

## Slide 11
开启式负荷开关符号
用图形符号表示开关的触点位置和操作手柄，触点闭合时表示开关接通，触点断开时表示开关断开。
按钮开关符号
用图形符号表示按钮的形状和操作方式，按下按钮时表示开关接通，松开按钮时表示开关断开。
开关符号

## Slide 12
电阻负载符号
用图形符号表示电阻的形状和接线方式，标注电阻的阻值和功率。
电感负载符号
用图形符号表示电感的形状和接线方式，标注电感的电感量和额定电流。
负载符号

## Slide 13
保护装置符号
熔断器符号
用图形符号表示熔断器的形状和接线方式，标注熔断器的额定电流和熔断时间。
断路器符号
用图形符号表示断路器的形状和接线方式，标注断路器的额定电流、短路容量和分断能力。

## Slide 14
临时用电中的标识要求
03

## Slide 15
在设备显著位置标注设备名称，如“发电机”、“配电箱”等。
设备名称标识
对每台设备进行唯一编号，方便管理和记录。
设备编号标识
标明设备的运行状态，如“运行中”、“停止”等。
设备状态标识
设备标识

## Slide 16
在线路起点、终点和关键节点处标注线路名称。
线路名称标识
线路走向标识
线路编号标识
用箭头等标识标明线路的走向和分支情况。
对每条线路进行唯一编号，方便识别和记录。
03
02
01
线路标识

## Slide 17
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/577014143115006034