# 湖北交投荆潜高速公路工地标准化建设实施方案

为进一步规范湖北交投荆潜高速公路工程建设项目(以下简称“本项目”)施工现场、办公及生活设施的建设管理，促进工程质量、安全管理及文明施工水平的提升，增强参建单位和人员的质量意识、安全意识、文明施工意识，实现一流的项目管理水平，一流的施工现场形象，一流的施工作业环境，一流的施工现场管理，根据交通运输部《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》	(交公路发【2011】70号)、湖北省交通运输厅《关于规范湖北省高速公路工程驻地建设的通知》、《湖北省高速公路建设标准化指导意见(工地建设)》、《湖北省高速公路建设标准化指导意见	(工地试验室)》、《湖北省高速公路建设标准化指导意见(安全

生产管理)》等规定，结合本项目实际情况，制定本实施方案。

一、指导思想

以全面推行本项目建设管理标准化、规范化、程序化为目标，以落实参建各方责任为手段，以治理和消除质量通病、安全隐患为重点，努力构建项目管理标准化体系，促进本项目施工标准化、

规范化、精细化，全面提高公路建设管理水平。

二、活动目标

总体目标：通过标准化建设的实施，建立科学系统的施工标

准化体系，促进制度体系进一步完善，现场管理更加规范，确保本项目的建设质量、施工安全、施工工期受控，确保达到交通运输

部和湖北省交通运输厅对标准化建设的要求。

具体目标：各驻地办、各施工单位100%开展标准化建设活动；各单位驻地建设、施工工艺和现场管理100%达到标准化建

设要求；工程实体关键指标全部达到规范要求。

# 三、组织领导

为加强本项目标准化建设的组织领导，特成立湖北交投荆潜

高速公路标准化建设领导小组：

组长：

副组长：

领导小组下设办公室，挂靠质量安全部，指挥部各部室负责

人为办公室成员。

总监办中心试验室、各驻地办、施工单位成立标准化建设工

作组。

领导小组职责：

1、全面指导标准化建设的实施。

2、审批各参建单位标准化建设实施方案。

3、对各参建单位标准化建设进行全面验收和考核。

4、其它需要研究决定的标准化建设重要工作。

领导小组办公室为领导小组的办事机构，其主要职责：

1、负责起草本项目标准化建设指导意见、检查和考核办法

等。

2、负责标准化的宣传、培训。

3、负责组织标准化建设的检查、监督、验收。

4、完成领导交办的标准化建设其它工作。

总监办中心试验室、各驻地办、项目部成立标准化工作组，

为标准化建设工作的具体实施机构。其主要职责：

1、总监办中心试验室标准化工作组负责中心试验室标准化建设工作，对各驻地办中心试验室和各施工单位工地试验室标准

化建设进行指导和管理。

2、各驻地办标准化工作组负责本驻地办标准化建设工作，审查本监理合同段内各单位的标准化建设方案，并对其进行指导

与管理。

3、各项目部标准化工作组负责本合同段的标准化建设具体

实施。

# 四、实施步骤

(一)准备阶段。标准化领导小组办公室起草《湖北交投荆潜高速公路标准化建设实施细则》及实施方案，经领导小组批准后印发；开展标准化建设的培训。总监办中心试验室、各驻地办编制标准化建设实施方案(含场景效果图)报领导小组审批，施工单位根据本实施方案并结合工程项目实际，制定详细的标段创

建标准化工地实施方案(含场景效果图),逐级审核后实施。

(二)实施阶段。总监办中心试验室、各驻地办、项目部根

据批准的标准化建设实施方案积极组织实施，对内加强教育培训，对外加强学习交流。各驻地办应加强监理合同段内各项目部标准化建设实施的督促和指导，力争各项目部标准化建设又好又快完

成。

(三)验收阶段。总监办中心试验室、各驻地办、项目部完成标准化建设的各项任务后，逐级报验，由标准化领导小组办公

室组织验收，验收合格后投入使用。

# 五、有关要求

(一)分工明确，加强领导。各驻地办、项目部要充分认识本次标准化建设的深刻意义，根据指挥部的统一部署，加强组织领导，组建以项目主要负责人为第一责任人，分管领导及相关部门负责人为主要工作人员的标准化建设工作组，全面加强对标准化建设的组织领导。指挥部标准化领导小组办公室须加强对施工、监理单位管理标准化活动开展情况的检查，保证管理标准化

活动开展的工作质量。

(二)全员培训，广泛宣传。在指挥部宣传培训的基础上，各单位要加强本标段标准化建设的培训和宣传，结合合同文件的

要求，层层做好培训和交流，确保标准化建设工作深入人心。

(三)强力推进，全面落实。各驻地办、项目部要发动一切力量,做好项目部、拌和站、预制场、钢筋加工场的选址工作，并制定详细的标准化建设实施方案，报指挥部标准化领导小组批

准后实施。方案要全面贯彻落实省交通运输厅、省交投公司和指

挥部关于标准化建设的各项要求，要不讲条件、不计得失。实施方案经批准后，立即组织实施，强力推进，全面落实，为工程顺利

开展奠定坚实基础。

(四)严格考核，兑现奖惩。指挥部组织对各参建单位的标准化建设成效进行全面验收和考核。在支付工程动员预付款时，各单位工程动员预付款支付报表中应附有标准化验收表(见附表),对未通过验收的单位，将不予支付工程动员预付款，直至验

收合格为止。(奖惩办法另行文下发)

附表1:工地建设标准化方案审批表

附表2:标准化建设验收申请报告

附表3:标准化工地建设方案

附表4:标准化工地建设验收表(项目经理部)(办公及生活区)

附表5:标准化工地建设验收表(驻地办)

附表6:标准化工地建设验收表(工地试验室)

附表7:标准化工地建设验收表(拌和站)

附表8:标准化工地建设验收表(钢筋加工场)

附表9:标准化工地建设验收表(预制梁场)

附表10:标准化工地建设验收表(小型预制构件场)

附表11:标准化工地建设验收表(其他材料库房)

附表12:标准化工地建设验收表(施工便道)

附表13:标准化工地建设验收表(临时用电)

附表14:标准化工地建设验收表(现场文明施工)

附表1    湖北交投荆潜高速公路

工地建设标准化方案审批表

申请日期：

| 申请单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方案名称 | XXX单位 标准化驻地建设方案 |  |
| 项目地址 |  |  |
| 申请内容： 我XXX已完成湖北交投荆潜高速公路XXXXXX标准化驻地建设方案编制，现上报贵办， 请审批。 签名：日期： |  |  |
| 驻地办审查意见： 签名：日期： |  |  |
| 质量管理部审查意见： 签名日期： |  | 安全管理部审查意见： 签名日期： |
| 计划合同部审查意见： 签名：日期： |  | 技术环保部审查意见： 签名： 日期： |
| 指挥部审批意见： |  |  |

标准化建设验收申请报告

致：

我单位                                已完成标准化建设，经

过自检，目前已具备验收条件，现申请给予检查核验。

特此申请。

附件1:汇报材料

附件2:自查情况表

单位名称(盖章):

负责人(签名):

日期：

湖北交投荆潜高速公路

标准化驻地建设方案

湖北交投荆潜高速公路XXX单位

XXXX年XX月

标准化驻地建设方案目录

一、总则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 主要内容

二、项目部建设

1.1 组织机构

1.2项目部总体布置

1.3 部室设置

1.4 人员配置

1.5 项目部配套设施建设

1.5.1办公区建设

1.5.2生活区建设

三、工地试验室建设方案

1.1 组织机构

1.2 人员配置

1.3 工地试验室建设规模

1.4 试验室各效用室布置

1.5 规章制度及操作规程

1.6 文明建设及管理

四、附件

4.1 驻地平面布置图

4.2 驻地建设效果图、鸟瞰图

4.3试验检测仪器所在效用室一览表

4.4 驻地标志标牌汇总表

试验检测仪器所在效用室一览表

| 序号 | 仪器编号 | 设备名称 | 规格型号 | 量程或精度 | 仪器设备 所在效用室名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |

项目部驻地标志标牌汇总表

| 序号 | 标牌名称 | 设置部位 | 标牌内容 | 制作要求 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

附表4

被检查单位：

湖北交投荆潜高速标准化建设验收表(项目经理部)

(办公及生活区)

检查时间：

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论 (√通过 ×未通过) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置 原则 | 项目经理部管理实行项目经理负责制，一个标段只允许设置一个。 |  |  |
|  |  | 项目经理部可采取自建、租赁、自建与租赁相结合的方式，但必须满足安全及管理要求，并符合招标文件和有关主管部门的规定要求。 |  |  |
|  |  | 项经部占地面积，应与使用需求相适应。 |  |  |
| 2 | 选址 要求 | 靠近现场，有条件的尽量设置在标段中部或靠近关键工点施工现场。 |  |  |
|  |  | 交通便利，尽量靠近公路。通信畅通，满足信息化管理要求。严禁设置在河床河滩、洪水 位下等危险区域，避开取土、弃土场、坍方等地段。 |  |  |
|  |  | 避开高压线路及高大树木。与通信、天然气等地下管线保持一定距离 |  |  |
| 3 | 生活办公区总体 | 项目经理部驻地采用院落式封闭管理。 办公区、生活区、车辆停放区、活动场地等效用区设置科学合理，必须严格区分，与生产又分离，各效用区面积满足规定要求，庭院内适当绿化，环境优美整洁。 |  |  |
|  |  | 项目经理部驻地房屋原则上采用统一款式的拼装式活动板房自建，搭建不宜超过两层； 若采用砖房，需内外粉刷成白色或镶贴瓷砖。 |  |  |
|  |  | 办公区内必须设项目经理室、各部门办公室和档案资料室、会议室、农民工夜校等，其它业务科室根据各项目具体情况自行设定。科室标牌美观一致，工地试验室宜设置在临近砼拌合站位置。 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论 √通过， ×未通过) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 生活办 公区总 体 | 必须设宿舍、食堂、浴室、厕所等。应设活动室、图书室等。 |  |  |
|  |  | 驻地内设置车辆停放区，停车位画白线，应搭建遮雨棚，车辆停放区面积能满足停放不少于15辆小车的要求。 |  |  |
|  |  | 活动场地根据条件应配置室外文体设施，如篮球场、羽毛球场、室外健身器材等，活动场所面积不小于1000 m²。生活区应设热水间，配备电加热箱，保证热水提供。 |  |  |
|  |  | 合理配备防火、防盗设施；配备常有的医疗药品；必须设置生活污水处理设施，尽量减少对附近生态环境造成影响。 |  |  |
| 4 | 大门、围墙、场地 | 驻地内主要道路基层采用厚度≥20cm碎石或砂砾垫层，场地硬化采用厚度≥20cm的 C20混凝土；道路硬化采用厚度≥25cm的C30混凝土，场地混凝土浇筑后要及时分块切割伸缩缝，道路应设排水沟。其它地段采用绿化和砼硬化相结合。 |  |  |
|  |  | 必须采用封闭式管理，大门采用伸缩移动门，宽度不小于6m。大门处应设置LED电子显示屏。大门处设置门卫室，并配备磷酸铵盐干粉4kg灭火器2个，以及1条20m长，直径为 65mm的消防水带。灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m。 |  |  |
|  |  | 四周必须设置围墙。栏杆型式的透视围墙，栏杆基座高50cm,栏杆高150cm,每隔5m左 右设置一道柱墙，基座和柱墙可采用砖砌筑，砂浆抹面。砖围墙采用砂浆抹面，内外墙彩绘企业宣传图片或安全质量标语等内容。 |  |  |
| 5 | 办公室 | 门窗齐全，通风、照明良好；净空高度应控制在2.8m以上。采用板房结构必须吊顶；砖混结构墙面抹灰刷白。地面硬化，镶贴地板砖。应统一设置防暑降温、取暖设置。 |  |  |
|  |  | 各部门办公室应单独设立，配备必要的办公设备和组合办公桌，并排列整齐。 |  |  |
|  |  | 人均办公面积不小于6m²。室内将有关制度图表上墙，文件资料归档整齐。 |  |  |
|  |  | 室内应配备饮水器。配备必要的信息化硬件，以满足施工信息收集、整理、传送要求。 |  |  |
|  |  | 应每100 m²配备磷酸铵盐干粉4Kg灭火器2个，灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m。 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论 √通过， ×未通过) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 会议室 | 会议室能够容纳60~70人且不小于150 m²,应设置2个门，门向外开启。 |  |  |
|  |  | 会议室要求通风、照明、良好，设置防暑降温取暖设备。 |  |  |
|  |  | 会议室配备必要的会议桌和椅子，非整体性的会议桌要铺桌布，配备饮水器。还必须配备投影仪、音响设备等常用会议设施和2m²左右的写字板。 |  |  |
|  |  | 应配备磷酸铵盐干粉4kg灭火器2个，灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m。 |  |  |
| 7 | 档案资料室 | 档案资料室面积不小于30 m²。能防潮、防火，照明通风良好，并配备消防设备。 |  |  |
|  |  | 实行专人、专机、专柜，由专人负责收发。所有档案资料宜保存在专用金属柜内，资料柜分门别类做好标识， |  |  |
|  |  | 应配备磷酸铵盐干粉4kg灭火器2个，灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m。 |  |  |
| 8 | 宿舍 | 宿舍坚固、美观，房间净空高度不低于2.8m;人员人均住宿面积不低于8m²/人. 门窗齐全，同时设置可开启式窗户，保证通风；房顶材料尽量选用阻燃、防水材料，若采用砖混结构，内墙抹灰刷白，地面硬化防潮湿。 |  |  |
|  |  | 宿舍内实行统一管理，做到整齐规划，采用统一尺寸的床架，被褥、蚊帐、被单等床上用品统一色彩和规格，更衣箱、面盆、毛巾、箱包统一布置。生活用品应放置整齐，有条件的 每人可设(排号)生活专业组合柜，室内电线严禁私拉乱接。 夏季有消暑、防蚊虫叮咬措施；冬季有保暖和防煤气中毒等措施。 |  |  |
|  |  | 应每50 m²配备磷酸铵盐干粉4kg灭火器1个，灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度不应大于1.5m。 |  |  |
| 9 | 食堂 | 挣空高度不低于2.8m,面积按高峰人数的70%计算人均1m²,位置距厕所、垃圾等有害物贡不小于30m。水泥硬化地面或铺地砖、不积水；锅台四周面案板挨墙处贴白瓷砖，便于清洁卫生。 必须保证提供符合卫生标准的饮用水，高温季度应有降温防署措施。 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论 √通过， ×未通过) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 食堂 | 制定食堂卫生管理责任制度，具备卫生许可证，炊事员(包括工作人员)有健康证。工作时必须戴工作证，穿工作服。 |  |  |
|  |  | 配备必要的排风设施和冷藏设施。燃气罐应单独设置存放间，应通风良好并严禁存放其他物品。炊具宜存放在封闭的橱柜内，生熟分开。 |  |  |
|  |  | 应设有防尘、蚊、蝇、鼠害设施；应设置隔离油池并及时清理；生活垃圾要装容器，有专人管理及时清运。 |  |  |
|  |  | 厨房、餐厅应各配备磷酸铵盐干粉4kg灭火器2个，灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m。 |  |  |
| 10 | 厕所 | 净空高度不得低于2.8m。必须分设男、女厕所，面积按现场平均人数设置人均0.2 m²,最小不得小于20m²。 |  |  |
|  |  | 必须是水冲式或移动式厕所且保持清洁。大小便池内镶贴瓷砖，地面敷设水泥砂浆，设纱窗纱门，厕所采光良好。 |  |  |
| 11 | 浴室 | 必须分设男女浴室，浴室面积按现场平均人数设置人均0.2m²,最小不得小于20m²,采用节水龙头，符合安全要求，让职工能按时洗浴。 |  |  |
|  |  | 必须结构牢固、通风，顶部水箱承重必须可靠，地下铺有防滑地砖，设下水沟槽。 |  |  |
| 12 | 活动(学 习 ) 室 | 房间净空高度应控制在2.8m以上，房顶选用阻燃材料。地面硬化，门窗齐全，通风、照明 良好，墙面抹灰刷白。室内具备活动(学习)条件，设施良好，应悬挂各项活动(学习)制 度。室内应配备饮水器。 |  |  |
| 13 | 洗手池 | 生活区域必须配置相应的洗手池，洗手池应用白瓷砖外包，洗手池的上部应有遮雨棚。 |  |  |
| 14 | 晾衣棚 | 采用钢管或角钢制作，顶棚采用透明材料搭建，设置在生活区周边，供施工人员晾晒衣服。晾衣棚应具有抗风、防雨、防老化效用。 |  |  |
| 15 | 排水 设施 | 驻地内场地一般按照四周低，中心高的原则设置，保证面层排水坡度不应小于1.5%。 |  |  |
|  |  | 周围设置完善的排水系统，保证排水通畅，庭院内场地排水沟采用暗沟，其它地方排水沟可设明沟，排水沟底面采用M7.5砂浆进行抹面。 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论 √通过， ×未通过) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活污水集中排放，根据排放量大小，在场地外侧合适的位置设置沉砂井及污水过滤池。 |  |  |
| 16 | 环境 卫生 | 房间内统一设置垃圾篓，每个房间排卫生值日表，每天进行清扫，室外场地设专人每天进行清扫。 |  |  |
|  |  | 办公生活区均设置垃圾桶(垃圾池)并张贴标识，分类存放，及时清理。 |  |  |
|  |  | 食堂、厕所、洗手池等处要定期进行清理，并喷洒消毒药水 |  |  |
| 17 | 用电 照明 | 所有线路铺设、电器设备必须由专职电工或厂家人员进行安装，满足《施工现场临时用 电安全技术规范》JGJ46-2005相关要求。 |  |  |
|  |  | 官舍内严禁使用“热得快”、电炉、电饭煲、电取暖器等大功率电器。 |  |  |
|  |  | 配备用电源，功率能满足正常办公生活需求。 |  |  |
| 18 | 机构 设置 | 按投标承诺及时组建项目经理部。机构的设置要满足现场管理的要求。 |  |  |
|  |  | 项目经理部一般应设置七部二室：技术环保部、质量管理部、安全管理部、设备物资部、计划合同部、财务管理部、协调部，综合办公室、工地试验室。 |  |  |
|  |  | 建立健全项目经理部质量、安全、环保、廉政管理体系、管理制度，并落实责任。 |  |  |
| 19 | 人员 配备 | 应根据投标承诺以及工程实际需要，配置项目经理部主要负责人、部室负责人及其他人员。项目经理部人员必须按照合同要求及时到位。 |  |  |
|  |  | 项目经理部领导：项目经理1人，党工委书记1人，项目副经理最少配备2名(1名管生产、1名管外部协调),总工1人。 技术环保部：负责人1人，专业工程师配备满足现场施工管理的需要。 质量管理部：负责人1人，质检工程师配备满足现场施工管理的需要。 安全管理部：负责人1人，专职安全员根据工程规模(每5千万元配1名，不足5千万元按5千万元计)和现场施工管理的需要配置。 没备物资部：负责人1人，机械、电气工程师的配备满足现场需要。 合同管理部：负责人1人，造价工程师1人，计量工程师1人，其余按工作需要配备。财务管理部：负责人1人，其余根据工作需要配备。 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论 √通过，×未通过) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 驻地 标识 标牌 | 综合办公室：负责人1人，其余根据工作需要配备。 |  |  |
|  |  | 大门处竖排设置项目名称牌，根据情况设置党工委名称牌。名称牌均为不锈钢本色底，项目名称牌为黑字，党工委名称牌为红字。门卫处设置“出入请登记”标识牌。 项目经理部内设各效用区指路导向牌。 |  |  |
|  |  | 庭院内场地醒目位置设置驻地工程告示牌、驻地平面布置图、企业宣传牌、廉政监督牌等。所有标牌采用电脑彩绘，四周为银白色边框，离地面高度0.8m,顶部设遮雨棚。柱子采 用不锈钢材料制作。企业宣传牌尺寸根据内容自行设定，其它标牌尺寸为 2500mm×2000mm。具体要求： 1)驻地工程告示牌：标明工程名称、工程范围、项目管理目标、指挥部(总监办)、设计单位、质量安全监督单位、监理单位、施工单位、项目经理、技术负责人、安全负责人等内容 2)驻地平面布置图：标明各效用区位置、道路、灭火器位置等； 3)企业宣传牌：包含企业简介等内容； 4)廉政监督牌：明确施工廉政制度、廉政领导小组、廉政监督小组和廉政监督电话等； 5)驻地醒目位置设置廉政举报箱。 6)驻地内应设置场务公开栏、学习园地、黑板报等标牌。 7)根据情况设置“党员先锋岗”、“安全监督岗”等标识牌，标牌尺寸为400mm×300mm,蓝底白字。 |  |  |
|  |  | 备用电源处需设置安全操作规程牌(600mm×900mm)和“机房重地，闲人免进”警示牌(400mm×300mm)。 如设有锅炉房(需按相关文件要求进行修建和验收),需设置600mm×900mm的安全操作规程牌和“锅炉重地，注意安全”警示牌(400mm×300mm),锅炉工持证上岗。 |  |  |
|  |  | 每个房间均设置铭牌：办公室铭牌，铭牌尺寸为300mm×125mm;宿舍铭牌例101室(1 栋1号房间),铭牌尺寸为180mm×100mm。 |  |  |
|  |  | 办公生活区内卫生责任区域牌、消防责任区域牌。尺寸为400mm×300mm,蓝底白字 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论 √通过，×未通过) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 各办 公室 标识 标牌 | 垃圾桶(池)处设置指示标志(150mm×300mm)及“讲究卫生，保护环境”提示牌 400mm×300mm);灭火器处设置指示标志(400mm×300mm)及操作规程牌600mm×900mm)。 |  |  |
|  |  | 各部室标识标牌及图表均应装裱上墙。尺寸要求：平纵断面图、形象进度图宽度为1.2m长度根据情况自行设定；工地宿舍人员一览表、晴雨表、主要管理人员考勤表根据内容自行设定；桌牌尺寸为150mm×100mm;其它图表尺寸为600mm×900mm。具体为 1)项目经理室：施工总体形象进度图、年度计划进度曲线和实际对比图、施工进度计 划网络图、项目经理岗位职责、安全职责等。 2)项目副经理室：项目副经理岗位职责、安全职责等。 3)项目总工程师室：项目总工程师岗位职责、安全职责等。 4)技术环保部：各个结构物的施工形象进度图、施工总体进度图、年度计划进度曲线、 环保保证体系、环保检查与控制流程图、部门职责、主任岗位职责等。 5)质量管理部：质量保证体系、质量检查与控制流程图、部门职责、各级质量人员的 岗位职责等。 6)安全管理部：安全保证体系、安全检查与控制流程图、部门职责、各级安全人员的 岗位职责、较(重)大危险源分布图等。 7)设备物资部：材料物资的进货、检验、发放流程图、机械设备管理的动态图等。 3)计划合同部：计量形象进度图、部门职责、主任岗位职责等。 9)财务管理部：资金保证体系、农民工薪水保证体系及部门职责、主任岗位职责等。 10)综合办公室：农民工管理制度、主要管理人员考勤表、晴雨表及部门职责、主任岗 位职责等。 11)工地试验室：按照“工地试验室建设”章节相关内容。 12)会议室：施工总体布置图、平纵断面图、施工总体形象进度图、组织机构图、项目 管理方针和管理目标及廉政建设、安全、质量、环保水保保证体系等图框。13)档案资料室：档案资料管理制度、档案资料员岗位职责等。 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论 (√通过×未通过) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 各办公室标识标牌 | 14)食堂：食堂卫生管理制度、人员职责、安全职责等。 15)宿舍：人员一览表，内容包含宿舍管理制度、卫生值日表、务工人员相关信息。 16)门卫室：门卫管理制度、人员职责、安全职责等。 17)所有办公桌应放置桌牌，包含姓名、照片、职务、所属部门、编号等内容。 |  |  |
| 22 | 其他 | 工地应建立农民工夜校，项目经理和总工是农民工夜校的主要负责人，农民工夜校应落实教学器材，制定年度的培训教育计划、教学大纲，定期(每月不少于1次)对一线施工人员进行培训教育。 |  |  |

被检查单位签字：

驻地办签字：

建设单位签字：

附表5

被检查单位：

湖北交投荆潜高速公路标准化建设验收表(驻地办)

(办公及生活区)

检查时间：

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论(通过√,未通过×) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置 原则 | 工地建设方案经建设单位审批后按批准的方案进行建设，建设完成后经建设单位组织验收后投入使用。 |  |  |
|  |  | 驻地监理工程师办公室驻地硬件设施满足招标文件的最低要求。 |  |  |
|  |  | 驻地监理工程师办公室分标段单独设置监理组。 |  |  |
|  |  | 监理工程师办公室驻地满足安全及管理要求，并符合招标文件和有关主管部门的规定要求。 |  |  |
| 2 | 选址 要求 | 交通便利，尽量靠近公路；通信畅通，满足信息化管理要求； 严禁设置在河床河滩、洪水位下等危险区域，避开取土、弃土场、坍方等地段。 |  |  |
|  |  | 避开高压线路及高大树木。与通信、天然气等地下管线保持一定距离。 |  |  |
| 3 | 生活办公区总体 | 监理工程师办公室采用院落式封闭管理，办公区、生活区、车辆停放区、活动场地等效用区设置科学合理，并严格分开；区内场地及主要通路应做硬化处理，排水设施完 善，庭院适当绿化，环境优美整洁。大众场所应设置效用分区平面示意图及指路导向 牌。 |  |  |
|  |  | 监理工程师办公室须坚固、安全、耐用，并满足工作和生活要求。 |  |  |
|  |  | 生活用房一般应设宿舍、食堂、浴室、厕所等，具备条件的可设文体活动室、图书室等。办公区和生活区内均应配置必要的消防安全器具，建立安全、卫生管理制度，落实专人维护和保洁。 |  |  |
|  |  | 驻地监理工程师停车场地和活动场所面积不小于200 m²。驻地内设置车辆停放区，停车位画白线，条件许可应搭建遮雨棚，车辆停放区面积能满足停放4辆小车的要求。 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论(通过√ 未通过×) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 大门及生活区 | 监理工程师办公室驻地采用封闭式管理，大门处宜设置门卫室，设置专职保卫人员。 |  |  |
|  |  | 驻地四周设置围墙，砖围墙采用砂浆抹面，内外墙彩绘企业宣传图片或安全质量标语等内容。 |  |  |
|  |  | 驻地监理工程师停车场地和活动场所面积不小于200 m²。 |  |  |
|  |  | 办公、生活区内卫生责任区域牌、消防责任区域牌，标牌尺寸为400mm×300mm,蓝底白字。垃圾桶(池)处设置指示标志，标牌尺寸为150mm×300mm。“讲究卫生，保护环境”提示牌，标牌尺寸为400mm×300mm。灭火器处设置指示标志，标牌尺寸为400mm×300mm。备用电源处设置安全操作规程牌(600mmx900mm)和警示牌 |  |  |
| 5 | 办公室 | 办公区内设驻地办公室、副驻地办公室、综合办公室、各专业监理工程师办公室和资料室、工地试验室、会议室等，各科室门口挂设名称牌，铭牌尺寸为300mm×125mm。 各办公室管理图表、部门职责、岗位职责均装裱上墙(见“文明建设”项). |  |  |
|  |  | 各部门办公室单独设立，办公场所配备必要的办公设备，并排列整齐。各部门办公室宜统一配备组合办公桌。 |  |  |
|  |  | 办公桌放置桌牌，包含姓名、照片、职务、所属部门、人员职责等内容。桌牌尺寸为 150mm×100mm。 |  |  |
|  |  | 室内将有关制度图表上墙，文件资料归档整齐。 |  |  |
|  |  | 人均办公面积不小于6m²。 |  |  |
|  |  | 办公室要配备必要的信息化硬件，以满足施工信息收集、整理、传送的要求。 |  |  |
|  |  | 办公室内统一设置防暑降温、取暖设置。 |  |  |
| 6 | 会议室 | 会议室能够容纳60人同时开会且不小于100 m²,应设置2个门，门向外开启，保证发生危险时能及时疏散参会人员。 |  |  |
|  |  | 会议室要求通风、照明、良好，设置防暑降温取暖设备。 |  |  |
|  |  | 会议室配备必要的会议桌和椅子，非整体性的会议桌要铺桌布。还必须配备投影仪、音响设备等常用会议设施和2 m²左右的写字板。 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论(通过√,未通过×) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 档案资料室 | 档案资料室面积不小于30 m²,实行专人、专机、专室管理。 |  |  |
|  |  | 所有档案资料宜保存在专用金属柜内，资料柜分门别类，做好标识，由专人负责收发 |  |  |
|  |  | 档案资料室能防潮、防火，照明通风良好，并配备消防设备。 |  |  |
| 8 | 宿舍 | 人员人均住宿面积不低于8m²/人。宿舍坚固、美观，房间净空高度2.8m;门窗齐全，同时设置可开启式窗户，保证通风；房顶材料尽量选用阻燃、防水材料，若采用砖混结构，内墙抹灰刷白，地面硬化防潮湿。楼道挂设治安、卫生、防火管理制度图表。 |  |  |
|  |  | 宿舍门口挂设名称牌，铭牌尺寸为180mm×100mm。 |  |  |
|  |  | 宿舍内实行统一管理，做到整齐规划，采用统一尺寸的床架，被褥、蚊帐、被单等床上用品 统一色彩和规格，更衣箱、面盆、毛巾、箱包统一布置。生活用品应放置整齐，有条件的 每人可设(排号)生活专业组合柜，室内电线严禁私拉乱接。 |  |  |
|  |  | 宿舍夏季有消暑、防蚊虫叮咬措施，冬季有保暖和防煤气中毒措施。 |  |  |
| 9 | 食堂 | 面积按高峰人数的70%计算人均1m²,且不小于30m²,净空高度不低于2.8m,水泥硬化地面 或铺地砖、不积水，锅台四周面案板挨墙处贴白瓷砖，便于清洁卫生。位置距厕所、垃圾等有害物质不小于30m。 |  |  |
|  |  | 制定食堂卫生管理责任制度，具备卫生许可证，炊事员(包括工作人员)有健康证，工作时必须戴工作证，穿工作服。 |  |  |
|  |  | 食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。炊具宜存放在封闭的橱柜内，并生熟分开。 |  |  |
|  |  | 食堂内应设有防尘、蚊、蝇、鼠害设施；应设置隔离油池并及时清理；生活垃圾要装容器，有专人管理及时清运，厨房应有防火设施。 |  |  |
|  |  | 必须保证提供符合卫生标准的饮用水，高温季度应有降温防署措施。 |  |  |
| 10 | 厕所 | 采光良好，分设男、女厕所，面积按现场每间不小5m²设置。必须是水冲式或移动式厕所且保持清洁。大小便池内镶贴瓷砖，水泥砂浆地面。 |  |  |
|  |  | 厕所指定专人负责卫生工作，应定时进行清扫、冲刷、消毒，防止蚊蝇孳生，化粪池应及时清掏，要符合卫生要求。 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 标准化建设内容 | 建设单位核查情况 | 结论(通过√未通过×) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 浴室 | 分设男女浴室，浴室面积按现场平均人数设置人均0.2 m²,最小不得小于10 m²,采用节水龙头，符合安全要求，让职工能按时洗浴。 |  |  |
|  |  | 浴室必须结构牢固、通风，顶部水箱承重必须可靠，地下铺有防滑地砖，设下水沟槽。 |  |  |
| 12 | 活动(学 习)室 | 房间净空高度应控制在2.8m以上，房顶选用阻燃材料。地面硬化，门窗齐全，通风、照明 良好，墙面抹灰刷白。室内具备活动(学习)条件，设施良好，应悬挂相关制度。 |  |  |
| 13 | 洗手池 | 用白瓷砖外包，洗手池的上部应有遮雨棚，洗手池的下部要定期清理剩余垃圾、饭菜等杂物，并定期喷洒消毒药水。 |  |  |
| 14 | 晾衣棚 | 晾衣棚可用钢管或角钢制作，顶棚采用透明材料搭建，设置在生活区周边，供员工晾晒衣服(雨棚应具有抗风、防雨、防老化效用)。 |  |  |
| 15 | 消防 设施 | 驻地内必须配备不小于4KG干粉灭火器，设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m,挂于墙上1.5米高处；一般每50平方米配置1个，厨房、食堂，各配备 磷酸铵盐干粉4kg灭火器2个，门卫配备磷酸铵盐干粉4kg灭火器2个，以及1条20m长直径为65mm的消防水带。 |  |  |
|  |  | 档案资料室、会议室、食堂等处必须单独配置一组，每组2个。 |  |  |
| 16 | 排水 设施 | 驻地内场地面层排水坡度不应小于1.5%。生活污水集中排放，根据生活污水排放量的大小在场地外侧合适的位置设置沉砂井及污水过滤池。 |  |  |
|  |  | 周围设置完善的排水系统，保证排水通畅，庭院内场地排水沟采用暗沟，其它地方排水沟可设明沟，排水沟底面采用M7.5砂浆进行抹面。 |  |  |
| 17 | 环境 卫生 | 房间内统一设置垃圾篓，每个房间排卫生值日表，每天进行清扫，室外场地设专人每天进行清扫；办公生活区均设置垃圾桶(垃圾池),分类存放，及时清理，垃圾桶(垃圾池)要有 标识。 |  |  |
| 18 | 机构 设置 | 进场后由监理单位按投标承诺及时组建驻地监理工程师办公室。机构的设置要满足现场管理的要求。 |  |  |
|  |  | 驻地监理工程师办公室一般应设置一部九室若干组：综合办公室、合同计量室、测量 专监室、路基专监室、桥梁专监室、路面专监室、安全专监室、环保专监室、试验 检测室、交安专监室、若干监理组。加强组织领导，强化程序和过程监理，建立健全管理体系、管理制度。 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/578006003041006025