## Slide 1
煤矿安全供电系统基本知识

## Slide 2
煤矿供电系统概述
煤矿供电设备与技术
煤矿供电系统安全保护措施
煤矿供电系统运行管理
煤矿供电系统事故预防与处理
煤矿供电系统节能降耗措施
contents
目
录

## Slide 3
01
煤矿供电系统概述

## Slide 4
供电系统组成与功能
包括发电厂和变电站，提供煤矿所需电能。
将电源电能输送至煤矿各用电点，包括高压输电线路、变电站和配电线路。
包括采煤机、通风机、排水泵等煤矿生产所需的各种电气设备。
对供电系统进行监测、控制和保护，确保供电安全、可靠。
电源
输配电网络
用电设备
控制系统

## Slide 5
用电负荷大
用电环境恶劣
连续供电要求高
应急供电需求
煤矿用电特点及需求
01
02
03
04
煤矿生产需要大量电能驱动各种设备。
煤矿井下环境潮湿、有瓦斯等易燃易爆气体，对电气设备要求较高。
煤矿生产需要连续进行，对供电系统的稳定性和可靠性要求较高。
在发生停电等紧急情况时，需要有应急供电措施以保障人员安全和设备正常运行。

## Slide 6
保障人员安全
提高生产效率
保护设备安全
促进节能减排
安全供电重要性
安全供电可以避免触电、瓦斯爆炸等事故，保障井下人员生命安全。
合适的供电参数和保护措施可以避免设备损坏，延长设备使用寿命。
稳定的供电系统可以确保煤矿生产连续进行，提高生产效率。
优化供电系统可以降低能耗和排放，有利于环境保护和可持续发展。

## Slide 7
02
煤矿供电设备与技术

## Slide 8
用于升降电压，确保供电稳定，减少线路损耗。
变压器
控制和保护电路，实现电路的开关、监测和保护功能。
高低压开关柜
传输电能，需具备阻燃、耐高温等特性，确保井下安全。
电缆及附件
备用电源，确保在主电源故障时仍能维持煤矿基本运转。
发电机组
主要供电设备介绍

## Slide 9
基于三相交流电原理，提供稳定、高效的电能供应。
三相交流供电技术
漏电保护技术
过载保护技术
自动化控制技术
通过监测电流差异，及时发现并切断漏电线路，防止触电事故。
当负载超过设备承载能力时，自动切断电源，保护设备和线路安全。
实现供电系统的远程监控和自动化管理，提高供电可靠性和效率。
供电技术原理及应用

## Slide 10
根据煤矿实际需求和条件，选择性能稳定、安全可靠、维护方便的设备。
设备选型原则
综合考虑供电距离、负载大小、设备容量等因素，制定科学合理的配置方案。
配置方案制定
为确保煤矿安全，需配置备用电源，确保在主电源故障时仍能维持基本供电。
备用电源配置
根据煤矿现场实际情况，合理规划设备布局，确保设备安装牢固、接线规范。
设备布局与安装
设备选型与配置方案

## Slide 11
03
煤矿供电系统安全保护措施

## Slide 12
03
保护装置选择
选用具有高精度、快速动作、抗干扰能力强等优点的过流保护装置。
01
过流保护类型
包括短路保护、过负荷保护等，用于在电流超过设定值时自动切断电源。
02
整定方法
根据煤矿供电系统的实际情况，计算并设定合适的过流保护整定值，确保保护装置的灵敏度和可靠性。
过流保护设置与整定方法

## Slide 13
漏电保护原理
01
通过检测供电系统中的漏电电流，当漏电电流超过设定值时自动切断电源，防止触电事故发生。
装置配置要求
02
煤矿供电系统中应配置具有灵敏度高、动作迅速、抗干扰能力强等特点的漏电保护装置。同时，应定期对漏电保护装置进行检测和试验，确保其性能良好。
注意事项
03
在安装和使用漏电保护装置时，应遵守相关规定，确保装置的正确接线和可靠运行。
漏电保护装置配置要求

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/585213302304011103