# 各分局部项工程的主要施工方案与技术措施

## 工程概况

    - 工程简述

安徽大学龙河校区老图书馆改造、加固及建工程，总建筑面积约8880m2，招标单位为安徽大学，招标代理为安徽博鸿工程询问。

本工程施工工期要求为 180 个日历天，质量标准要求合格，安全文明要求必需确保安全文明施工，遵守国家现行相关规定。招标范围为图纸设计范围、招标文件、工程量清单及补充答疑文件全部内容。承包方式为施工总承包。

    - 工程设计概况

本工程位于安徽大学龙河校区〔肥西路 3#〕，修理改造：南三层，每层约 800m2，计2400m2；北楼三层，每层约800m2，计2400m2，西楼四层，每层约 470m2，计 1880m2，书库撤除约 3600m2，撤除后建建筑面积约 2240m2。施工范围主要有建筑物室内外装修改造，建筑物强弱电及供水设施改造，构造抗震加固、建工程等。建工程主要为框架独立柱根底，垫层为 C15 砼，根底为 C35 砼，根底梁为C35，梁板柱为C30， 圈梁、过梁、构造柱为C25，外填充墙为煤矸石多孔砖，内填充墙为加气砼砌块；内装饰为内墙乳胶漆，天棚为内墙乳胶漆，外装饰为仿石外墙涂料，楼地面主要有玻化砖及橡胶卷材楼地面；屋面为非上人保温层屋面，主要为水泥砂浆找平层，隔粒砼找坡层，三元乙丙卷材防水层， 40 厚 C20 细石砼刚性防水层等。门窗工程主要有夹板木门、断桥铝合金中空玻璃门窗、防火门等。撤除加固局部主要原有楼面，砖墙撤除， 做砼楼板，梁板加固；墙体加固承受植筋加抹水泥砂浆法，加构造柱等措施，梁板加固承受增加梁截及加筋等方式。

## 施工前期预备及施工总体安排

    - 施工前期预备

一、现场预备

1、现场交接预备

假设有幸中标，我公司将首先进展现场交接的预备，与业主、监理单位进展接触，其重点是对各掌握点、掌握线、标高等进展复核，对目前的施工现场进展调整，以使整个现场能符合我公司的布置原则及要求。这些工作在大批劳动力进场前全部完成。

2、进场后现场预备

与业主单位进展交接之后，还需依据现场标准化治理规定，将场地进一步平坦，做好临时道路，进展施工现场地坪硬化处理，安排现场办公、生产车间的搭设、临时水电管线的布置、CI 形象设计与布置等工作，以上工作必需在开工前或初期穿插完成。

二、技术预备

1、编制实施性施工组织设计，并将安全文明施工方案、现场总平面图等相关资料报送当地建管局、安监站以及甲方和监理审批，依据审批意见，由工程经理公布实施。

2、由工程总工程师主持组织工程部及物资部人员生疏施工图纸， 了解设计意图，做好施工图纸会审预备工作，并编制技术作业指导书、施工方案、明确岗位责任制。

3、在工程总工程师组织下，依据质量体系认证标准的要求，编制工程质量打算，明确各分局部项工程所到达的质量目标，使质量在每个分项上到达具体量化，确定特别工序和关键工序，编制切实可行的各分项工程作业指导书，明确各项责任和程序及质量标准，使质量目标得以实现。

4、制定局部特别工种、治理人员的培训打算。

5、依据施工安排，提出主要材料打算、半成品打算及进场时间。三、施工机械预备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/586141052143010031