编	号

# 监	理	规	划

工程名称：

工程编号	：

批	准：

审	核：

编	制：

2010 年	09	月	05	日

监	理	规	划

# 、工程项目概况

  - 工程名称：

。

- 工程主要特点：本工程的建成和投产对増强我国国民经济的抗风险能力具有十分重要意义，因此，必须确保工程的建设质量和进度，同时对工程建设的投资、安全实行全面的有效控制。

本工程焊接工作量大、制作质量要求高，防腐要求严、类型多。

- 参建单位： 设计单位	-----

施工单位	-----监理单位	-----质监单位	-----

安监单位	-----

二	、监理工作依据

  - 监理招标文件和监理投标书；

  - 监理合同；

  - 工程施工承包合同；

  - 有关设计文件及施工图纸；

  - 经监理审核批准的施工组织设计（施工方案）文件；

  - 国家及建设项目所在地现行的有关工程建设方面的法律、法规、施工验收和技术标准、规定；

  - 国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》；

  - GB50319	2000《建设工程监理规范》；

  - GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》；

  - SH3530-2001《石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准》；

  - GB50393-2008《钢制石油储罐防腐蚀工程技术规范》；

  - GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》；

  - JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》；

  - JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接工艺规程》；

  - JB/T4730-2005《压力设备无损检测》；

  - JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》；

  - GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》；

  - GB8923-88《涂装前刚才表面锈蚀等级和除锈等级》；

  - SH3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》。三	、监理工作范围

对本工程施工监理的工作范围为：

- 6 台 10 万立方储罐、6 台 5 万立方储罐、3 台 3 万立方储罐、4

台 1.25 万立方储罐的制作安装；

- 项目配套公共工程包括：储运输油系统；消防系统；含油污水

系统；给排水系统；电气、自控系统、监视系统、通讯系统等安装工程；

- 无损检测工程及所有防腐工程 等。四	、施工监理服务内容

上述工程范围内：从项目施工开工至项目完工的施工全过程监理，即控制工程建设的投资、建设工期、工程质量和 HSE 管理； 进行工程建设合同管理，协助招标人施工的管理，协调有关单位间的工作关系；向招标人提交完整的监理资料；提供工程保修和竣工验收阶段的协助、配合工作等。

- 根据委托人授权，管理本工程施工合同或者工程总承包合同有关施工阶段的内容，定期主持召开工地例会，协调工程建设有关各方的工作关系。

- 参加设计交底，组织图纸会审，并针对图纸中存在的问题，通过委托人向设计人提出书面的意见和建议。

- 审核承包人提交的工程施工组织设计和专项技术方案能否确保施工质量，符合设计与规范要求，并提出审查意见并报委托人。

- 审查承包人现场的质量管理、技术管理和职业健康、安全、环境管理体系，签认承包人报送的特殊作业人员上岗资格、施工分包单位企业资质。

- 审核承包人的开工申请及各项施工准备工作，在征得委托人同意后发布开工令。

- 审查确认承包人施工机具、试验设备等的检测合格证明或者计量检定证明。

- 检查工程使用的设备、原材料、半成品、构配件的外观质量和质量证明文件，参加设备的开箱检验和材料的到货检验或抽查， 按照规范或者合同要求的比例，采用平行检验或见证取样的方式进行抽检复验。

- 控制施工过程质量，负责工程分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收。

- 协助委托人完成工程质量核定，审查工程交工资料，协助委托人组织工程交工验收并办理“中间交接”，对存在的问题及时要求承包人整改，督促检查施工单位及时调整汇总施工技术档案资料。按《建设项目（工程）文件归档要求及档案管理规定》的有关规定办理工程归档资料。参加委托方组织的竣工验收， 并提供相关资料。

- 负责组织质量事故分析和调查处理工作，对其处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

- 监督施工现场的职业健康安全和环境，要求承包人整改安全事故或环境污染隐患，参与安全事故的调查分析。

- 审批承包人的分期施工进度计划，进行实际进度与计划进度的比较分析，并根据其偏离程度提出相应的纠偏措施或者其他建议。

- 审核工程计量的数据和原始凭证，协助核定承包人的工程款支付申请。

- 协助委托人审查和处理工程变更，确保工程签证实事求是。

- 监督工程合同的履行。

- 编制监理规划、监理大纲、监理细则，组织召开监理例会，编写监理日志、监理周报、监理月报和监理总结，按照有关规范要求完成监理文件的立卷归档。

# 五 、施工监理目标

按业主招标要求，本工程施工监理工作的目标为：

- 质量控制目标	----	工程质量合格率	100%，帮助施工单位力争实现创优目标；

- 进度控制目标	工程在合同工期内竣工；

- 投资控制目标	投资控制在概算内，略有节余；

- 安全生产控制目标	施工现场杜绝重大安全事故；

- 文明施工目标	督促帮助施工单位创建文明达标工地。

# 六 、监理组织机构及形式

- 监理组织机构设置：

- 现场监理机构实行总监理工程师负责制，各级监理人员按规定履行各自的职责，完成各阶段工作。

- 监理人员进场计划按工程实际需要配置，以满足工程进度、工程控制力度要求为原则。

- 监理人员将按照本安装工程监理委托书的要求，认真履行监理委托合同约定的各项条款，做到监理行为规范化、监理工作标准化，重点做好“事前控制”和“动态控制”工作，确保监理工作目标的实现。以督促承包单位的质保体系持续正常运转为主，经过：巡视、旁站、见证、平行检验、审核资料、专题会

议、签发监理通知书及消号等手段，对本工程实施质量、进度、投资三大控制，HSE 监督、合同管理、信息管理及组织协调， 通过各分项工程的质量达标，进而保证分部工程和单位工程质 量的达标。

- 监理人员安排

监理人员名单

项目部各专业监理人员安排计划表

时间

2010 年

2011 年

专业

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

项目总监

总监代表安装

管道焊接防腐

电气自控土建安全

资料

注：按实际工程进度和施工范围作适当调整。

- 监理人员岗位职责

  - 总监理工程师职责：

    - 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

    - 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

    - 审查分包单位资质，并提出审查意见；

    - 检查和监督监理人员的工作，根据项目进展情况进行人员调配，对不称职人员应调换其工作；

    - 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

    - 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

    - 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

    - 审查和处理工程变更；

    - 主持或参与工程质量事故的调查；

    - 组织协调项目施工现场的安全、文明施工；

    - 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

    - 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理总结；

    - 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目竣工验收；

    - 主持整理工程项目的监理资料。

  - 总监理工程师代表职责：

    - 负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

    - 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；

    - 总监理工程师代表不能越权从事必须由总监理工程师亲自完成的有关工作。

  - 专业监理工程师职责：

    - 负责编制本专业的监理实施细则；

    - 负责本专业监理工作的具体实施；督促本专业施工安全、文明措施的落实；

    - 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作；当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

    - 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

    - 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

    - 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告， 对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

    - 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

    - 负责本专业监理资料的收集、整理，参与编写监理月报；

    - 核查进场材料、设备、构件的原始凭证、检测报告等质量证明件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、够配件进行平行检验、合格时予以签认；

    - 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

  - 监理员职责：

    - 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

    - 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

    - 复核或从现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

    - 按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

    - 旁站监理，发现问题及时指出并向专业工程师报告；

    - 做好监理日记和有关的监理记录。

  - 资料管理员职责：

    - 及时处理文件和资料，如发现问题及时与有关专业监理工程师联系解决；

    - 登录监理台账编写监理月报和工程监理日记；

    - 参加监理方召集或监理工程师参加的工地会议，整理会议纪要并印发有关监理人员和有关各方；

    - 负责工程监理组通讯设备的通信联络工作；

    - 负责工程监理组使用的计算机软硬件的维护和管理；

    - 负责工程监理部文件、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编、归档工作；

    - 对来自业主和施工承包商的文件、资料及时传递给有关监理工程师处理；

    - 收发、借阅、传递文件、资料必须进行登记，手续完备；

    - 管理工程监理组的办公用品、劳保用品，保管工程检测工具；

    - 协助项目总监工程师进行考勤；

    - 负责工程监理部人员的生活和后勤服务工作

    - 记录每天的现场天气情况。

  - 安全员职责：

    - 审核进入施工现场各分包单位的安全资质和证明文件；

    - 检查施工单位现场各种施工机械设备及施工设施	(脚手架等)的安全状况；当发现有严重安全质量隐患时应马上制止，并及时报告总监理工程师；

    - 督促施工单位做好逐级安全技术交底和安全自检；

    - 审核现场有关安全技术签证文件，协助施工单位完善各项安全一、文明制度；

    - 协助总．临定期召开监理组安全会议，检查督促监理人员的安全状况。

  - 监理人员职业道德守则

    - 贯彻国家建设方针，遵守建设监理法规。

    - 依法经营，正当竞争，不转包监理业务，不转借岗位证书。

    - 信守监理合同，全面履行业务，正确行使汉利。

    - 不故意损害项目法人、被监理方和监理同行的名誉和利益。

    - 科学监理，诚信服务，爱岗敬业，努力提高业务水平。

    - 坚持公正，合理处理有关方面的争议事件。

    - 不得在政府部门任职，不得在影响公正执行监理业务的单位兼职。

    - 不得向影响公正执行监理业务的单位或个人收取酬金和礼金；

    - 不得泄露与监理项目合同业务有关的保密资料。

  - 监理人员文明安全守则

    - 监理人员必须持证上岗，进入现场前由工程部负责进行安全教育并签订安全协议；

    - 监理人员必须身体健康，凡有高血压、心脏病、眩晕等突发疾病人员不能安排现场工作，如遇正常人身体偶有不适或发现有某种疾病征兆，应及时就医，不得勉强进入现场工作；

    - 监理人员要增强自我保护意识。进入现场严格遵守安全生产六大纪律，戴好安全帽、系好帽带三穿鞋子要符合防护要求，进入暗处工作须带手电筒，并两人以上同行；攀高作业应有防护措施，凡承包商不提供完善的安全设施，监理人员可拒绝工程检查验收；

    - 要重视防火安全，不在禁烟区吸烟，不在办公室和宿舍存放汽油等易燃物品，禁止使用电炉，外出与下班应切断所有用电设备的电源；

    - 现场监理人员的安全管理实行总监负责制，项目总监要重

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/608065104024006025