名目

试验一 三相异步电动机点动与自锁掌握	2

试验二 三相异步电动机正反转的掌握线路	4

试验三 三相异步电动机自动挨次启动掌握线路	6

试验四 三相鼠笼式异步电动机降压启动的掌握线路	8

试验五 三相线绕式异步电动机手动掌握	10

试验六 三相异步电动机能耗制动	12

试验七 双速电动机自动变速掌握电路	14

试验八 三相异步电动机的两地掌握	17

试验九 工作台来回循环掌握	19

试验十 C620 车床的电气掌握	21

试验十一 电动葫芦的电气掌握	23

试验十二 铣床的电气掌握	25

# 试验一 三相异步电动机点动与自锁掌握

## 一．概述

三相笼式异步电机由于构造简洁、性价比高、修理便利等优点获得了广泛的应用。在工农业生产中，常常承受继电器接触掌握系统对中小功率笼式异步电机进展单向掌握，其掌握线路大局部由继电器、接触器、按钮等有触头电器组成。

图 1-1 是三相异步电动机点动与自锁掌握线路。

起动时，合上漏电保护断路器和空气开关QF，引入三相电源。按下起动按钮SB3 时，接触器KM1 的线圈通电，主触头KM1 闭合，电动机接通电源起动。当手松开按钮时，接触器KM1 断电释放，主触头KM1 断开，电动机电源被切断而停顿运转。

当按下起动按钮SB2 时，接触器KM1 的线圈通电，主触头闭合，电动机接通电源起动。同时与 SB3 相连的接触器关心常开触点KM1 闭合并形成自锁。当手松开按钮时，由于关心触点 KM1 闭合并自锁，所以电动机始终运转。要使电机停顿运转，按下开关SB1 即可。

L1	L2	L3

L

L

M

3~

FR1

SB1

KM1

SB3	KM1

FU2

SB2

N

FU2

QF

FU1 KM1

FR1

图 1-1

## 二．试验目的

- 生疏三相鼠笼异步电动机点动和自锁掌握线路中各元器件的使用方法及其在线路中所起的 作用。

- 把握三相鼠笼异步电动机点动和自锁掌握线路的工作原理、接线方法、调试及故障排解技能。

## 三．试验设备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/616003011232010031