# 医院消防安全知识竞赛题库

您的姓名： [填空题] *

- 个人过失引起火灾，尚未造成严重损失的，将被处（）。 [单选题] *

A、警告、罚款或十日以下拘留(正确答案) B、拘留或劳动教养

C、行政处分

- 《中华人民共和国消防法》实施的日期是（	） [单选题] *

Ａ、1998 年 4 月 29 日(正确答案) Ｂ、1998 年 9 月 1 日

C、1999 年 9 月 1 日

- 公安消防队救火（ ） [单选题] *

Ａ、不收取任何费用(正确答案) Ｂ、收取所有费用

Ｃ、只收救火成本费

- 机关、团体、企业、事业单位违反《消防法》的规定，未履行消防安全职责的， 责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可依法给予（ ） [单选题] *

A、行政拘留

B、行政处分或者警告(正确答案)

C、警告或罚款

- 我国的“119消”防宣传活动日是（）。 [单选题] *

A、11 月 9 日(正确答案) B、1 月 19 日

C、9 月 11 日

- 根据刑法规定，失火罪处以（）年有期徒刑 。 [单选题] *

A、3-7 年(正确答案) B、2-3 年

C、3-6 年

D、1-2 年

- 电器设备在发生火灾时不应该用（）灭火。 [单选题] *

A、卤代烷

B、水(正确答案) C、干粉

- 公共娱乐场所安全出口的疏散门应（）。 [单选题] *

A、自由开启B、向内开启

C、向外开启(正确答案)

- 烟头中心温度可达（），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。 [单选题] *

A、200-300℃ B、100-200℃

C、700-800℃(正确答案)

- 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少（）进行一次。 [单选题] *

- 每二小时(正确答案)

- 每三小时C．每一小时

- 采取适当的措施，使燃烧因缺氧气助燃而熄灭，这种方法称作（）。 [单选题]

*

A、隔离灭火法

B、窒息灭火法(正确答案)

C、冷却灭火法

- 如各种逃生的路线被切断，最直接的做法应当（ ），同时，可向室外扔出小东西。在夜晚则可向外打手电，发出求救信号。 [单选题] *

A、大声呼救B、强行逃生

C、退居室内(正确答案)

D 关闭门窗

- 在时间和空间上失去（ ）的燃烧所造成的灾害，称为火灾。 [单选题] *

A、控制(正确答案) B、防范

C、保护

D、秩序

- 公安消防机构（）指挥调动专职消防队参加火灾扑救工作。 [单选题] *

A、无权

B、有权(正确答案) C、不得

- 公安消防机构进行消防审核、验收等监督检查时（）。 [单选题] *

A、收取劳务费

B、适当收取手续费

C、不得收取费用(正确答案)

- 油锅起火时使用以下方法中（）方法扑灭是不正确的？ [单选题] *

A、用水扑灭(正确答案) B、锅盖盖住油锅口

C、灭火毯覆盖

A、有偿B、自愿

C、无偿(正确答案)

D、自觉

任何人发现火灾时，都应当立即报警。任何单位、个人都应当（）为报警提供便利，不得阻拦报警。 [单选题] *

- 灭火的最佳时期是火灾发生的（）。 [单选题] *

A、初期(正确答案) B、旺盛期

C、衰退期

- 发生火灾时，（）。 [单选题] *

A、不能随便开启门窗(正确答案) B、只能开门

C、只能开窗

- 使用灭火器扑灭初起火灾时要对准火焰的（ ）喷射。 [单选题] *

A、上部B、中部

C、根部(正确答案)

- 检查燃气用具是否漏气时，通常采用（）来寻找漏气点。 [单选题] *

A、肥皂水(正确答案) B、划火柴

C、闻气味

- 公安消防人员在灭火过程中，应当（）。 [单选题] *

A、优先救人(正确答案) B、优先抢救财物

C、优先灭火

- 身上着火后，危急情况下怎么办？（） [单选题] *

A、就地打滚(正确答案) B、尽快撕脱衣服

C、用厚棉衣往身上盖

- 对违反消防法规定行为的处罚，由（）裁决。 [单选题] *

A、公安机关B、司法机关

C、公安消防机构(正确答案)

- 责令停产停业，对经济和社会生活影响较大的，由公安消防机构报请当地人民政府依法决定，由（）执行。 [单选题] *

A、公安消防机构(正确答案)

B、当地公安机关

C、有关政府部门

- 居民上班或外出离家前，应注意做到（）。 [单选题] *

A、关闭电源、燃气、水源(正确答案) B、关闭水源、燃气

C、关闭电源、水源

- 我国的建筑设计防火规范把建筑物的高度超过（）米称为超高层建筑。 [单选题] *

A、50 米

B、100 米(正确答案) C、150 米

- 公共场所设置的消防应急照明，连续供电时间不得少于（ ）。 [单选题] *

A、10 分钟B、15 分钟

C、20 分钟(正确答案)

D、25 分钟

- 油锅着火时，可向锅内放入（），冷却灭火。 [单选题] *

A、切好的蔬菜(正确答案) B、冰水

C、凉水

- 当遇到火灾时，要迅速向（）逃生。 [单选题] *

A、着火相反的方向B、人员多的方向

C、安全出口的方向(正确答案)

- 电源开关应安装在什么材料的基座上？（） [单选题] *

A、不燃材料(正确答案) B、可燃材料

C、易燃材料

- 火场中防止烟气危害最简单的方法是（）。 [单选题] *

A、用毛巾或衣服捂住口鼻低姿势沿疏散通道逃生(正确答案) B、大声呼救

C、跳楼或窗口逃生

- 公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（）。 [单选题] *

A、组织引导在场群众疏散(正确答案) B、抢救贵重物品

C、迅速撤离

- 法人单位的（）对本单位的消防安全工作全面负责。 [单选题] *

A、法定代表人(正确答案) B、消防安全管理人

C、消防安全保卫干部

- 医院配备的灭火器型号是（）。 [单选题] *

A、 ABC 干粉灭火器(正确答案) B、 BC 干粉灭火器

C、 泡沫灭火器

- 灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示（） [单选题] *

A 正常(正确答案) B 偏高

C 偏低

- 高层楼发生火灾后，不能（） [单选题] *

A 乘电梯下楼(正确答案) B 用湿毛巾堵住口鼻

C 从楼梯跑下楼

- 据统计，因火灾亡的人中有 80%以上属于（） [单选题] *

A 被火直接烧死

B 烟气窒息致死(正确答案) C 跳楼或惊吓致死

- 楼内失火应（） [单选题] *

A 从疏散通道逃离(正确答案) B 乘坐电梯逃离

C 在现场看热闹

- 我国消防工作的方针是（） [单选题] *

A 群防群治

B 遏制重特大火灾

C 预防为主，防消结合(正确答案)

- 燃气用具使用完毕后，（） [单选题] *

A 要关掉灶具阀门，总阀门可以不关B 要关掉总阀门，灶具阀门可以不关

C 首先关掉灶具阀门，然后关掉总阀门(正确答案)

- 当打开房间闻到煤气气味时，要迅速 （） [单选题] *

A 开灯寻找漏气部位B 点火查看

C 打开门窗通风(正确答案)

- 被困在火场时，下列求救方法错误的是（） [单选题] *

A 在窗口、阳台或屋顶处向外大声呼叫

B 白天可挥动鲜艳布条发出求救信号，晚上可挥动手电筒C 大声哭泣(正确答案)

- 《中华人民共和国消防法》是（）年颁布实施的 [单选题] *

A 1997

B 1998(正确答案) C 1999

- 当液化气罐内的气量不足时，应采用（）方法获取燃气 [单选题] *

A 放在热水中加热B 换气(正确答案)

C 不断摇晃气罐

- 在进行建筑内部装修时，建筑内的消火栓（） [单选题] *

A 不应被装饰物遮掩(正确答案) B 可以被移动位置

C 可安装铁门并上锁

- 发生火灾时，正确的安全疏散主要有三个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以（） [单选题] *

A 躲到角落里

B 向外逃到阳台(正确答案) C 钻到阁楼、大橱等处避难

- 发生火灾时，不正确的做法是（） [单选题] *

A 勇敢深入火场灭火(正确答案) B 远离着火区域

C 往上风方向撤离

- 有些特殊金属遇水会发生燃烧，比如，钾、（） [单选题] *

A 铁

B 钠(正确答案) C 铜

- 下列（）物质是点火源? [单选题] *

A.电火花(正确答案) B.纸

C.空气

- 以下对报警电话描述不正确的是（） [单选题] *

A.119 报警电话是免费的

B.发生火灾时任何人都可以无偿拨打   119

C.为了演练,平时可以拨打   119(正确答案)

- 下列（）灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。 [单选题] *

A.二氧化碳灭火剂(正确答案) B.干粉灭火剂

C.泡沫灭火剂

- 在公共娱乐场所，手提式灭火器的最大保护距离是（）。 [单选题] *

A.20 米(正确答案)

B.25 米

C.30 米

D.35 米

- 解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指（）。 [单选题] *

A.定专人、定时间、定整改措施(正确答案) B.定时间、定地点、定专人

C.定人、定岗、定编制

- 依据公安部第 61 号令,企业应当至少（）进行一次防火检查。 [单选题] *

A.每月(正确答案) B.每星期

C.每季度

- 发生火灾时,不得组织（）扑救火灾。 [单选题] *

- 女青年

- 未成年人(正确答案) C.军人

- 下面（）火灾用水扑救会使火势扩大。 [单选题] *

A.油类(正确答案) B.森林

C.家具;

- 液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体,遇到点火源时,发生一闪即灭的现象称为

（）。 [单选题] *

A.爆炸B.蒸发

C.闪燃(正确答案)

A.0.5

B.1.0(正确答案) C.1.5

依据《仓库防火安全管理规则》,库存物品要分类、分垛储存,垛与垛间距不小于       ( )米。 [单选题] *

- 单位在营业期间,下列（）做法是错误的。 [单选题] *

A.遮挡消防安全疏散指示标志(正确答案) B.在安全出口处设置疏散标志

C.当营业场所人数过多时,限制进入人数

- 依据《仓库防火安全管理规则》,库房内的照明灯具的垂直下方与储存物品水平间距不得小于( )米。 [单选题] *

A.0.3

B.0.4

C.0.5(正确答案)

- 架空线路的下方（）堆放物品。 [单选题] *

- 可以

- 不可以(正确答案) C.经批准后可以

- 下列（）火灾不能用水扑灭? [单选题] *

A.棉布、家具

B.金属钾、钠(正确答案)

C.木材、纸张

- 电脑着火了,应（）。 [单选题] *

- 迅速往电脑上泼水灭火

- 拔掉电源后用湿棉被盖住电脑(正确答案) C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火

- 燃烧是一种放热发光的( )反应。 [单选题] *

- 物理

- 化学(正确答案) C.生物

- 凡是在特级动火区域内的动火必须办理（）。 [单选题] *

A.相关手续B.许可证

C.特级动火证(正确答案)

D.动火证

- 单位的消防档案，一般由 ( )部门管理。 [单选题] *

- 行政

- 保卫(正确答案) C.工会

D.办公室

- 按照国家工程建筑消防技术标准，施工的项目竣工时，( )经公安消防机构进行消防验收。 [单选题] *

A.必须(正确答案)

B.可以

C.应该

- 消防安全重点单位的消防工作，实行( )监督管理。 [单选题] *

A.分级(正确答案) B.分类

C.统一

- 公安消防人员在灭火过程中，应当( )。 [单选题] *

A.优先救人(正确答案) B.优先抢救财物

C.优先灭火

- 依据《建筑设计防火规范》，我国将生产的火灾危险性分为( )。 [单选题] *

Ａ.四类

Ｂ. 六类(正确答案) Ｃ. 七类

Ｄ. 五类

- 用灭火器进行灭火的最佳位置是（ ） [单选题] *

- 下风位置

- 上风或侧风位置(正确答案) C.离起火点 10 米以上的位置

D.离起火点 10 米以下的位置

- 火灾扑灭后，起火单位应（ ） [单选题] *

- 速到现场抢救物资

- 尽快抢修设施争取复产

C.予以保护现场(正确答案)

D.拨打 119

- 公共场所宜设置在耐火等级不低于（ ）的建筑物内 [单选题] *

- 一级

- 二级(正确答案) C.三级

D.四级

- 公共性建筑和通廊式居住点建筑安全出口的数目不应少于( )。 [单选题] *

- 一个

- 两个(正确答案) C.三个

- 干粉灭火器多长时间检查一次（ ） [单选题] *

A. 半年(正确答案) B.一年

C.三个月

D.两年

- 《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（ ）米 [单选题] *

A.3

B.4(正确答案) C.5

- 建筑工程施工现场的消防安全由（ ）负责。 [单选题] *

- 建筑单位

- 施工单位(正确答案)

C.设计单位

- 《中华人民共和国消防法》是由（）审议通过的。 [单选题] *

A、国务院

B、全国人民代表大会常务委员会(正确答案)

C、全国人民代表大会

- 《中华人民共和国消防法》是以（）公布的。 [单选题] *

A、国家主席令(正确答案) B、国务院令

C、全国人民代表大会常务委员会决定

- 新修订的《中华人民共和国消防法》自（）起施行。 [单选题] *

A、2009 年 5 月 1 日B、2008 年 11 月 9 日

C、2019 年 4 月 23 日(正确答案)

- 消防工作贯彻（）的方针。 [单选题] *

A、谁主管，谁负责

B、预防为主，防消结合(正确答案) C、专门机关与群众相结合

A、消防环境B、公共设施

C、消防设施(正确答案)

任何单位、个人都有维护消防安全、保护（）、预防火灾、报告火警的义务。[单选题] *

- 各级人民政府应当组织开展经常性的（），提高公民的消防安全意识。 [单选题] *

A、消防安全检查

B、消防宣传教育(正确答案) C、灭火演习

- 《消防法》规定，教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入（）的内容。 [单选题] *

A、考试 、考核、培训B、考核 、教学、管理

C、教育、教学、培训(正确答案)

- 公安机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障（ ）。 [单选题] *

A、遇险人员的生命安全B、国家财产安全

C、生命、财产安全(正确答案)

A、鼓励

B、表彰和奖励(正确答案)

C、表扬

对在消防工作中有突出贡献的单位和个人，应当按照国家有关规定给予（）。[单选题] *

A、消防培训学校

公共消防设施、（）不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。 [单选题] *

B、建筑消防设施

C、消防装备(正确答案)

- 公共聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府（）申请消防安全检查 [单选题] *

A、公安机关消防机构(正确答案) B、公安机关

C、公安派出所

- 对建筑消防设施（）全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。 [单选题] *

A、每半年至少进行一次B、每年至少进行两次

C、每年至少进行一次(正确答案)

- 单位的（）是本单位的消防安全责任人。 [单选题] *

A、消防中控室人员

B、主要负责人(正确答案)

C、安保经理

- 消防安全重点单位实行（）防火巡查，并建立巡查记录 [单选题] *

A、 每日(正确答案) B、每月

C、每周

- 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所（）。 [单选题] *

A、使用电气

B、做饭

C、吸烟、使用明火(正确答案)

- 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须

（），并严格遵守消防安全操作规程。 [单选题] *

A、持证上岗(正确答案) B、经过培训

C、具有相应学历

- 《消防法》规定，禁止非法携带（）进入公共场所或乘坐公共交通工具。 [单选题] *

A、易燃易爆危险品(正确答案) B、枪支、炸药

C、火种

- 《消防法》规定，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的（）必须符合国家标准。 [单选题] *

A、甲醛指标  B、放射性指标

C、防火性能(正确答案)

A、个人住宅B、办公室

C、人员密集场所(正确答案)

（）室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。[单选题] *

- 《消防法》规定，电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合（）。 [单选题]

*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628002077107006032