## Slide 1: 电力安全工作专题培训-储运煤系统的运行和检修

## Slide 2
01
储运煤系统概述及重要性

## Slide 3
包括煤场、煤斗、输煤皮带、碎煤机、锅炉给煤机等设备
负责煤炭的储存、输送和破碎等任务
储运煤系统是一种用于电力生产的燃料输送系统
煤场：用于煤炭的临时储存和堆放
煤斗：用于煤炭的收集和输送
输煤皮带：用于煤炭的长距离输送
碎煤机：用于煤炭的破碎和均匀混合
锅炉给煤机：用于将煤炭送入锅炉进行燃烧
储运煤系统的组成
储运煤系统的基本概念与组成

## Slide 4
储运煤系统是电力生产过程中的重要环节
确保锅炉燃料的供应稳定
提高锅炉燃烧效率，降低发电成本
减少环境污染，提高火力发电厂的整体形象
储运煤系统对电力生产的影响
煤炭质量直接影响锅炉的运行安全和效率
煤炭输送过程中的堵塞和泄漏可能导致锅炉燃料不足或中断
煤炭储存过程中的扬尘和渗水可能导致环境污染和安全问题
储运煤系统在电力生产中的作用

## Slide 5
储运煤系统安全运行的重要性
储运煤系统安全运行对电力生产的重要性
保障电力生产的连续性和稳定性
降低发电成本，提高经济效益
保护环境，减少污染
储运煤系统安全运行的影响因素
设备性能和维护水平
作业人员的技能和安全意识
规章制度和操作规程的执行情况

## Slide 6
02
储运煤系统运行操作及注意事项

## Slide 7
检查煤场设备是否完好，无渗水、堵塞等现象
试运行煤场设备，确保正常运行
煤场设备的检查和试运行
检查输煤皮带是否完好，无破损、跑偏等现象
试运行输煤皮带，确保正常运行
输煤皮带的检查和试运行
检查碎煤机和锅炉给煤机是否完好，无故障
试运行碎煤机和锅炉给煤机，确保正常运行
碎煤机和锅炉给煤机的检查和试运行
作业人员的培训和安全防护措施
对作业人员进行全面的安全培训，提高安全意识和操作技能
配备安全防护用品，确保作业人员在运行过程中的安全
储运煤系统运行前的准备工作

## Slide 8
煤炭的入库和堆放
煤炭车辆到达煤场后，进行车辆检查和煤炭质量验收
煤炭入库时，遵循先远后近、先高后低的原则，防止煤炭堆积不均和滑坡
煤炭的输送和破碎
启动输煤皮带，将煤炭输送至碎煤机
碎煤机将煤炭破碎至合适粒度，然后通过锅炉给煤机送入锅炉
煤炭的燃烧和排放
煤炭在锅炉内燃烧，产生蒸汽推动发电机组发电
燃烧产生的废气通过环保设施处理后排放，减少环境污染
储运煤系统运行中的操作程序

## Slide 9
煤炭质量和堆放要求
煤炭质量符合锅炉燃烧要求，避免使用劣质煤炭
煤炭堆放高度适中，防止滑坡和坍塌
设备运行和维护
定期检查设备运行状况，及时发现和处理问题
对设备进行定期维护和保养，提高设备性能和寿命
安全风险防控措施
作业人员在运行过程中严格遵守操作规程和安全制度
对作业人员进行定期安全培训和考核，提高安全意识和操作技能
配备安全防护用品，确保作业人员在运行过程中的安全
储运煤系统运行中的注意事项及安全风险防范

## Slide 10
03
储运煤系统检修计划与实施

## Slide 11
储运煤系统检修计划的制定与执行
检修计划的制定
根据设备运行状况和故障记录，确定检修项目和周期
制定详细的检修计划和进度安排，确保检修工作的顺利进行
检修计划的执行
按照检修计划，组织人员进行检修工作
严格执行检修操作规程，确保检修质量和安全

## Slide 12
设备检查和故障诊断
对设备进行全面检查和性能测试，确定故障原因和部位
采用先进的故障诊断技术，提高故障诊断的准确性和效率
01
设备修理和更换
对故障部位进行修理或更换，确保设备正常运行
采用合适的修理方法和更换配件，提高设备的使用寿命和性能
02
设备调试和验收
对修理或更换后的设备进行调试，确保设备性能达到要求
进行设备验收，确保检修质量和安全
03
储运煤系统检修过程中的关键技术

## Slide 13
设备验收
对检修后的设备进行全面检查，确保设备性能达到要求
验收合格后，办理设备检修验收手续
设备评估
对设备检修过程进行评估，总结检修经验和教训
分析设备故障原因，制定预防和改进措施，提高设备运行管理水平
储运煤系统检修后的验收与评估

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/636033151043010053