浅谈西安地铁二号线35kV GIS中压开关柜PSCADA信号的调试方法

# 摘 要

本文主要介绍了西安地铁二号线35kV GIS中压开关柜PSCADA信号的调试方法。地铁是一种独立的有轨交通系统，其正常运行不受地面道路拥挤的影响，能快捷、安全、舒适地运送旅客。在地铁供电系统中35kV系统是为变电所提供电源的重要系统。在地铁运营中，35kV系统供电一旦中断，就会造成地铁运输的瘫痪，还有可能会危及旅客生命安全和造成财产损失。35kV系统设备调试可按单体调试、联动调试和综合联调三个步骤进行。电气调试是地铁电气专业施工的重要环节，调试中针对开关柜的调试方法必须掌握运用。对于变电所的调试方法，电气设备中尤为重要，在调试工作中，调试方案、调试人员、调试准备、调试条件都是通过协调可以完成的，且不需要技术层次的要求，但是从电气设备的具体调试方法，是作为整个调试工作的重点和难点，变电所设备调试是变电所建设的重要组成部分，对变电所安全、稳定运行有着极为重要的作用，常规综合变电所和PSCADA的调试，已经有了一套成熟、规范的调试方案，本文对电气设备的调试方法提出具体的非电量和电量的遥信、遥测测试方法及操作方法。

关键词：地铁供电系统  35kV GIS中压开关柜   单体联调

论文类型：其它

# 目  录

摘 要	I

目 录	II

1 绪论	3

1.1 35kV GIS中压开关柜PSCADA信号的调试方法意义、背景及目的	3

1.2 35kV GIS中压开关柜PSCADA信号的调试方法国内外研究现状分析	3

1.3 35kV GIS中压开关柜PSCADA信号的调试方法论文的主要工作内容	3

2、35kV GIS 中压开关柜PSCADA信号调试方法前期工作准备	5

2.1 35kV GIS 中压开关柜PSCADA信号调试方法编制说明	5

2.2 35kV GIS 中压开关柜PSCADA信号调试条件	5

2.3 35kV GIS 中压开关柜PSCADA信号调试人员组织	5

2.4 35kV GIS 中压开关柜PSCADA信号调试仪器仪表、工器具、材料等准备	5

2.5 35 kV GIS 中压开关柜PSCADA信号调试安全预想	6

3、35kV GIS 中压开关柜PSCADA信号调试方法	7

3.1 35kV GIS 中压开关柜遥测点及测试方法	7

3.2 35kV GIS 中压开关柜遥信点及测试方法	10

6 结论与展望	21

6.1结论	21

6.2展望	21

致    谢	23

参考文献	25

攻读学位期间取得的研究成果	26

声明

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/638020143110006031