**************工程人防地下室

# 平战转换

# 方案

# （设计专篇）

建设单位：********************

# 编制单位：********************

编制时间：********************

# 平战功能转换方案编制人员名单：

审	核：**

编	制：土建-** 电 气 -** 通 风 -** 给排水-**

校	对：**

目	录

一、编制依据二、工程概况

三、平战转换方案设计内容四、附图

### 一、编制依据

1、《浙江省防空地下室防护功能平战转换管理规定》（试行）（浙人防办[2015]12 号）

2、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》 （浙人防办

[2005]162 号）

3、《人民防空工程防护防护设备选用图集》（RFJ012008 ）。

4、《人民防空地下室设计规范》（GB50038—2005）

5、《人防工程防护功能平战转换设计图集》

6、《人防工程防护功能平战转换设计标准》（RFJ198 ）

7、《防空地下室设计图集》（2007 年版）

8、本工程施工图设计文件。

9、此文本为平战转换方案设计专篇，防空地下室防护部分专项竣工验收时，防护功能平战转换设计内容应当与施工实际进行复核，并补充人防平战转换方案实施专篇。（落实具体转换内容的材料、人工、机械等费用预算以及详细的施工人员、进度计划安排等内容。

（根据实际情况补充）

### 二、工程概况

**工程位于温州市**。人防工程位于地下**层。由温**公司开发建设，**设计，地上总建筑面积**平方米，地下室建筑面积**平方米，人防建筑面积**平方米。平时功能为机动车库、非机动车库， 战时功能为**个 6 级甲类二等人员掩蔽所、**个人防战时固定电站， 防化等级为**级。详见下表：

### 人防主要经济指标:

防护单元

类型

防护

单元

抗爆

单元

（个）

人防建

筑面积

（㎡）

掩蔽

面积

（㎡）

掩蔽

人数

（人）

口部

个数

（个）

疏散

宽度

（m）

二等人员

掩蔽所

一

**

二

**

三

**

四

**

五

**

六

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

（根据实际情况填写）

### 三、平战转换方案设计内容

（一）平战转换所需设备和材料：

### 孔口防护平战转换

本工程共有临战封堵**  处	（根据实际情况填写）

转换部位：

### 1、	出入口型钢封堵：

①a **轴交**轴~**轴处型钢横向临战封堵，洞口尺寸：**×**。参照图集：国标 07FJ02 第 121 页

②a **轴交**轴~**轴处型钢竖向临战封堵，洞口尺寸：**×**。参照图集：国标 07FJ02 第 119 页

### 2、	防护单元间连通口型钢竖向封堵：

**轴交**轴~**轴处型钢竖向临战封堵，洞口尺寸：**×**。参照图集：国标 07FJ02 第 125 页

### 3、	出入口一道防护密闭门封堵：

**轴交**轴~**轴处一道钢结构防护密闭门临战封堵， 型号：**。参照图集：国标 07FJ02 第 114 页

**轴交**轴~**轴处一道钢筋混凝土防护密闭门临战封堵， 型号：**。参照图集：国标 07FJ02 第 113 页

### 4、	临空墙防护密闭封堵板封堵：

**轴交**轴~**轴处临空墙防护密闭封堵板封堵，型号：**。参照图集：总参 RFJ01-2008 第 61 页

### 5、	连通口双向受力防护密闭封堵板封堵：

**轴交**轴~**轴处连通口双向受力防护密闭封堵板封堵，型号：

**。参照图集：总参 RFJ012008	第 59 页

### 6、	**：

（根据实际情况补充）

孔口封堵大样图：

（根据工程实际情况分类附上封堵大样图）

### 抗爆单元隔墙砌筑

- 准备砂袋等所需材料运至现场；

- 明确堆筑范围，详见地下室战时平面图；

- 隔墙断面为采为梯形，堆垒高度不小于，上部最小堆垒厚度不小于500mm。

共计: **m3

### 战时填土、平时砖墙拆除

**轴交**轴~**轴处平时砖墙拆除，共计砖墙：**m3

**轴交**轴~**轴处战时填土压实，共计土方：**m3

## （根据实际情况分类填写）

### 防护、密闭设施调试

- 对防护密闭设施进行开关或关闭动作；

- 如活动部位不灵活，则应加黄油或机油或除锈c.调整防护设施到设计规定状态。

### 内部设施设备平战转换

a.防火卷帘平战转换，拆除妨碍战时封堵的防火卷帘；

**轴交**轴~**轴处防火卷帘拆除，型号：**

## （根据实际情况分类填写）

一、	清除与人防战时有冲突的设备，如进风管线、平时消防设

施等；

**轴交**轴~**轴处平时管道拆除，管径：**

**轴交**轴~**轴处机械车位拆除，数量：**

**轴交**轴~**轴处平时设备拆除，数量：**

## （根据实际情况分类填写）

二、	平战合用的通风设备临战完成搭接转换；

**轴交**轴~**轴处管道搭接，管径：**

## （根据实际情况分类填写）

### 需要配备的防护设备和购置的封堵材料主要有：

| 1、防护设备、主材： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料或设备名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 |
| 一、土建工程 |  |  |  |
| 出入口型钢竖向临战封堵 | 处 |  |  |
| 出入口型钢横向临战封堵 | 处 |  |  |
| 单元间型钢竖向临战封堵 | 处 |  |  |
| 一道钢结构防密门封堵 | 处 |  |  |
| 一道钢混防密门临战封堵 | 处 |  |  |
| 临空墙防密封堵板封堵 | 处 |  |  |
| 连通口双向受力封堵板 | 处 |  |  |
| 砖砌体拆除 | m3 |  |  |
| 机械车位拆除 | 处 |  |  |
| 抗爆隔墙及抗爆挡墙 | m3 |  |  |
| 干厕等砖墙砌筑 战时旱马桶 | m3 个 |  |  |
| ** | ** | ** | ** |

| 二、通风工程 过滤吸收器风管 阀门 | 台 m 个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** |
| 三、给排水工程 |  |  |  |
| V=**m3 不锈钢板水箱 | 只 |  |  |
| 皮带水龙头 | 个 |  |  |
| 手摇泵 | 台 |  |  |
| 其他水泵 | 台 |  |  |
| ** 四、电气工程 | ** | ** | ** |
| 柴油机组 | 台 |  |  |
| 配电柜 | 台 |  |  |
| 灯具 | 个 |  |  |
| 电力电缆 | m |  |  |
| ** | ** | ** | ** |

（根据实际情况分类填写）

2.封堵材料： 孔口封堵：

（1）**临战封堵，洞口尺寸：**×**。

(参照图集：**)

材料名称

槽钢(10#

**米)

**mm 厚钢板（**米）

防水卷材袋装砂土结构胶

**

封堵人工

数量

**根（**吨）

**条（**吨）

**㎡

**立方米

**

**

**

## （根据实际情况分类填写）

### （二）平战转换的技术措施

1、前期组织

（1）.转换现场清理及场地布置。清理临战封堵沟及临战封堵口四周和防火卷帘；

- 清理密闭通道、扩散室、滤毒室、进风机房、防毒通道、活门室、简易洗消间、排风机房等处的杂物；

- 检查工程内信号、音响系统，各风、水、电设备的运转情况， 检查人防门的防护密闭情况并加以调试。

2.平战转换技术要求（根据实际情况分类填写）

严格按照浙人防办（2005）162 号文件有关要求实施。

- 防护密闭门、密闭门安装的技术要求和安装顺序

- 技术要求：封堵时，必须作到应将活门槛及密封条安装正确，固定牢靠;

- 安装顺序

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/648106044016006037