## Slide 1
可燃物储存安全培训
汇报人：XX
2024-01-02

## Slide 2
CATALOGUE
目录
引言
可燃物储存基础知识
可燃物储存安全设施
可燃物储存安全操作
可燃物储存安全检查与评估
可燃物储存事故案例分析

## Slide 3
01
引言

## Slide 4
通过培训，使员工充分认识到可燃物储存安全的重要性，增强安全意识。
提高安全意识
掌握安全知识
规范操作行为
使员工了解可燃物的特性、分类、储存要求等相关知识，提高安全素养。
通过培训，使员工掌握正确的可燃物储存和操作方法，减少安全事故的发生。
03
02
01
培训目的和背景

## Slide 5
介绍可燃物的定义、分类、危险性等基础知识。
可燃物基础知识
详细讲解可燃物储存的安全要求，包括仓库选址、建筑设计、消防设施等方面的规定。
储存安全要求
演示并讲解可燃物储存和搬运过程中的安全操作规范，如正确使用防护用品、规范堆码、注意通风等。
安全操作规范
介绍可燃物泄漏、火灾等紧急情况下的应急处理措施，提高员工应对突发事件的能力。
应急处理措施
培训内容和安排

## Slide 6
02
可燃物储存基础知识

## Slide 7
指在一定条件下，能与空气中的氧气发生氧化反应并释放热量的物质。
可燃物定义
根据燃烧性质，可燃物可分为固体、液体、气体三类。
可燃物分类
可燃物的定义和分类

## Slide 8
可燃物储存不当，遇火源或高温可能引发火灾。
火灾风险
部分可燃物（如易燃气体、易燃液体）在一定条件下可能发生爆炸。
爆炸风险
某些可燃物燃烧产生的有毒气体可能对人体造成伤害。
中毒风险
可燃物储存的危险性

## Slide 9
可燃物储存的法规和标准
国家法规
《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》等。
行业标准
《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》等。
企业规定
企业内部制定的可燃物储存管理制度和操作规程。

## Slide 10
03
可燃物储存安全设施

## Slide 11
应远离火源、热源和易燃易爆场所，选择通风良好、地势较高的地方。
场所选择
建筑物应采用不燃或难燃材料建造，屋顶宜采用轻质、不燃材料。
建筑设计
根据可燃物的性质、数量和火灾危险性，合理划分防火分区，采用防火墙、防火门等措施进行分隔。
防火分区
储存场所的选择和设计

## Slide 12
防火墙
可燃物储存场所应设置防火墙，墙的高度、厚度和耐火极限应符合规范要求。
防火间距
可燃物储存场所与其他建筑物之间应保持足够的防火间距，具体间距根据可燃物的性质和数量确定。
防火门
储存场所的出入口应设置甲级防火门，并保持常闭状态。
防火间距和防火墙

## Slide 13
灭火器材
消防给水
自动喷水灭火系统
火灾自动报警系统
消防设施的配置和使用
01
02
03
04
根据可燃物的性质和数量，配置相应的灭火器材，如干粉灭火器、泡沫灭火器等。
储存场所应设置室外消火栓，并保证水源充足、水压稳定。
对于火灾危险性较大的可燃物储存场所，应设置自动喷水灭火系统。
储存场所应设置火灾自动报警系统，及时发现火情并报警。

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/655101201322011034