
[bookmark: _GoBack]信息广场楼宇智能化设备系统集成采购项目
[bookmark: _Toc55227192][bookmark: _Toc146445684][bookmark: _Toc513194450][bookmark: _Toc227057880][bookmark: _Hlk61621702][bookmark: _Hlk60836849]第一章  公告
[bookmark: _Toc146445685][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Hlk110447316][bookmark: _Hlk63087940][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc456551874][bookmark: _Toc474505602][bookmark: _Toc474505603][bookmark: _Toc456551875]1.项目概况和范围
[bookmark: _Hlk70583329][bookmark: OLE_LINK5]1.1项目概况：本项目就信息广场楼宇智能化设备系统集成采购项目所需设备及安装调试服务进行采购。
1.2内容：本项目总建筑面积16287.07㎡，其中一层建筑面积4660.87㎡，二层建筑面积4528.59㎡，三层建筑面积4232.42㎡，四层2458.19㎡，屋面层407㎡。本次主要对信息广场一至四层（不含营业厅及展示厅）、地下停车场、屋面层、广场、东侧小花园在内的室内外区域智能化系统建设。
1.2.1对信息广场需的办公自动化模块（智慧餐厅网络、快递暂存柜、互动电视系统/IPTV/VOD点播/信息发布系统、会议系统、多功能会议系统），综合安保模块（视频监控系统、出入通道控制系统、背景音乐&应急消防广播系统、智能算法平台），楼宇自动化模块（机电设备自控系统、IBMS智能化集成系统），智慧消防，智能化配电系统，机房建设，弹性云主机及综合布线等进行设备系统集成服务建设，包括设备采购、安装调试、设备运输、平台系统调试、售后服务等。所具体内容详见文件第五章“技术标准和要求”。
1.3本项目不划分标段。
[bookmark: _Hlk68765006]1.4项目预算金额为：813.1721万元（不含税），其中设备部分569.671924万元（不含税），安装调试（含云系统集成）部分243.500176万元（不含税）；
1.5项目建设地点：XX南宁市金浦路2号。
1.6项目交付期：自合同签订之日起50个日历日内完成项目交付。
1.7保修期：自终验合格之日起36个月。
1.8中标人数量：1个，综合得分排名第一的为第一中标候选人。
1.9本项目设置最高投标限价，最高投标总价限价为813.1721万元（不含税），其中设备部分569.671924万元（不含税），安装调试（含云系统集成）部分243.500176万元（不含税），投标人投标报价超过任意一项最高投标限价的，其投标被否决。

1.10本项目涉及的主要评估产品品类：CP01721设备集成服务、CP01717工程施工。
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[bookmark: _Toc146445686]2.投标人资格要求
[bookmark: _Hlk68765016][bookmark: _Hlk70583368]2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于人和代理机构，具备合格有效的营业执照或注册登记文件。
2.2投标人须具备由中华人民共和国住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的合格有效的电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质；
2.9本项目接受联合体投标。如投标人为联合体，应满足下列要求：
（1）联合体各方必须按文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标包或者未划分标包的同一项目中投标。
2.10投标人不得存在下列情形之一（须提供承诺函）：
（1）为人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供代理服务的；
（6）与本项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的监理人或代建人或代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的监理人或代建人或代理机构相互任职或工作的；
（9）被依法暂停或取消投标资格的；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内（投标截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（13）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（14）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（15）近两年（自投标截止时间前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国XX项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

2.11法律法规规定的其他要求。
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[bookmark: _Toc146445694][bookmark: _Toc55227193][bookmark: _Toc513194451]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc146445695][bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc55227194][bookmark: _Toc513194452][bookmark: _Toc4216]投标人须知前附表
本投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。
	[bookmark: _Toc62137973][bookmark: _Toc62224538][bookmark: _Toc62465027][bookmark: _Toc478629050][bookmark: _Toc62201987][bookmark: _Toc472688485]条款号
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	第三章评标办法
	
	

	
	3.1.2 初步评审 
	

	
	3.1.3 低于成本价
	评标过程中，评标委员会收到低于成本价投标的书面质疑材料、发现投标人的综合报价明显低于其他投标报价或者设有标底时明显低于标底，认为投标报价可能低于其个别成本的，应当书面要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。

	
	3.1.4 算术修正
	投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。


1. [bookmark: _Toc146445696]总则
[bookmark: _Toc146445697]1.1	项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国投标法》（以下简称《投标法》）、《中华人民共和国投标法实施条例》（以下简称《实施条例》）和《通信工程建设项目投标管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备条件，现对本项目进行。
1.1.2人：人单位名称及联系方式见投标人须知前附表。
1.1.3项目名称：项目名称及编号见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc226969279][bookmark: _Toc447188669][bookmark: _Toc227057886][bookmark: _Toc38007953][bookmark: _Toc146445698][bookmark: _Toc75869381][bookmark: _Toc447265218][bookmark: _Toc447265504][bookmark: _Toc28249][bookmark: _Toc119580810][bookmark: _Toc109930851]1.2资金来源和落实情况
本项目资金已落实，资金来源见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc109930852][bookmark: _Toc146445699][bookmark: _Toc447265505][bookmark: _Toc119580811][bookmark: _Toc4366][bookmark: _Toc447265219][bookmark: _Toc38007954][bookmark: _Toc75869382][bookmark: _Toc447188670]1.3范围
本项目范围：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc75869383][bookmark: _Toc119580812][bookmark: _Toc109930853][bookmark: _Toc38007955][bookmark: _Toc12340][bookmark: _Toc146445700]1.4标包划分
本项目标包划分情况见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc107822486][bookmark: _Toc38007956][bookmark: _Toc447265507][bookmark: _Toc75869384][bookmark: _Toc447188672][bookmark: _Toc21817][bookmark: _Toc146445701][bookmark: _Toc227057888][bookmark: _Toc447265221][bookmark: _Toc226969281][bookmark: _Toc119580813][bookmark: _Toc109930854]1.5方式
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1.5.1方式见投标人须知前附表。
1.5.2公开，是指人以公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
1.5.3邀请，是指人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
[bookmark: _Toc75869385][bookmark: _Toc107822485][bookmark: _Toc226969280][bookmark: _Toc447188673][bookmark: _Toc146445702][bookmark: _Toc227057887][bookmark: _Toc447265222][bookmark: _Toc119580814][bookmark: _Toc447265508][bookmark: _Toc38007957][bookmark: _Toc109930855][bookmark: _Toc32505][bookmark: _Toc227057889][bookmark: _Toc226969282]1.6组织形式
本项目由人自行组织/委托代理机构采用代理的方式进行，组织形式、代理机构名称及联系方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc23808][bookmark: _Toc75869386][bookmark: _Toc38007958][bookmark: _Toc447265509][bookmark: _Toc109930856][bookmark: _Toc447188674][bookmark: _Toc146445703][bookmark: _Toc119580815][bookmark: _Toc447265223]1.7资格审查
[bookmark: _Toc447265224][bookmark: _Toc447265510][bookmark: _Toc447188675]1.7.1本项目资格审查方式见投标人须知前附表。
1.7.2资格预审是指在投标前对投标人进行的资格审查。采用资格预审方式的，资格条件已经在文件发出前的“资格预审文件”中做出规定。
[bookmark: _Toc226969283]资格后审是指在开标后由评标委员会根据文件的规定对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式的，投标人应当具备的资格条件见投标人须知前附表。
采用资格后审的，人必须在文件中详细规定资格审查标准和方法。
资格后审一般包括下列内容：
（1） 资格要求；
（2） 其他业绩要求；
（3） 审查标准和方法。
资格后审不合格的投标人，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc109930857][bookmark: _Toc5][bookmark: _Toc146445704][bookmark: _Toc38007959][bookmark: _Toc75869387][bookmark: _Toc119580816]1.8投标人不得存在的情形
1.8.1投标人不得存在下列情形之一
（1） 为人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2） 被责令停业的； 
（3） 被暂停或者取消投标资格的； 
（4） 财产被接管或者冻结的；
（5） 在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 法律法规限定的其他情形；
（7） 文件规定的其他情形：见投标人须知前附表。
1.8.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标包投标或者未划分标包的同一项目投标。

[bookmark: _Toc226969284][bookmark: _Toc75869388][bookmark: _Toc146445705][bookmark: _Toc109930858][bookmark: _Toc227057890][bookmark: _Toc447265511][bookmark: _Toc107822487][bookmark: _Toc38007960][bookmark: _Toc447188676][bookmark: _Toc119580817][bookmark: _Toc13015][bookmark: _Toc447265225]1.9合格的货物和服务
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1.9.1投标人提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应当来自中国或者是与中国有正常贸易往来的国家或者地区。人的支付也仅限于这些货物和服务。
1.9.2本文件所属的“原产地”是指货物开采、生长、生产或者提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或者实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或者功能上与部件有着实质性区别的产品。
1.9.3投标人提供的所有货物及其有关服务应当符合国家规定的资格条件。
[bookmark: _Toc119580818][bookmark: _Toc3380][bookmark: _Toc447188677][bookmark: _Toc227057891][bookmark: _Toc226969285][bookmark: _Toc75869389][bookmark: _Toc109930859][bookmark: _Toc447265512][bookmark: _Toc447265226][bookmark: _Toc38007961][bookmark: _Toc107822488][bookmark: _Toc146445706]1.10投标费用
[bookmark: _Toc107822489][bookmark: _Toc227057892][bookmark: _Toc226969286]不论结果如何，投标人自行承担所有准备和参与投标有关的费用。
[bookmark: _Toc38007962][bookmark: _Toc119580819][bookmark: _Toc146445707][bookmark: _Toc109930860][bookmark: _Toc4689][bookmark: _Toc447265227][bookmark: _Toc447265513][bookmark: _Toc75869390]1.11保密
参与投标活动的各方应当对文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。
1. [bookmark: _Toc246996930][bookmark: _Toc38007963][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc16458][bookmark: _Toc447265228][bookmark: _Toc109930861][bookmark: _Toc119580820][bookmark: _Toc447265514][bookmark: _Toc247085701][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc146445708][bookmark: _Toc75869391][bookmark: _Toc296602432][bookmark: _Toc246996187][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc179632560][bookmark: _Toc447188678]文件
[bookmark: _Toc447265229][bookmark: _Toc75869392][bookmark: _Toc447265515][bookmark: _Toc119580821][bookmark: _Toc38007964][bookmark: _Toc109930862][bookmark: _Toc447188679][bookmark: _Toc20642][bookmark: _Toc146445709]2.1文件的组成
2.1.1文件一般由以下部分组成：
第一章公告/投标邀请书
第二章投标人须知
第三章评标办法
第四章合同条款
第五章 技术标准和要求（包括网络与信息安全有关要求）
第六章投标文件格式
第七章 其他
人另有规定的，见投标人须知前附表
2.1.2文件对同一内容的表述应当一致。第一章“公告”或者“投标邀请书”与文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章“公告”或者“投标邀请书”为准；投标人须知前附表与投标人须知正文在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以投标人须知前附表为准。
2.1.3人在文件中以显著的方式标明实质性要求、条件以及不满足实质性要求和条件的投标将被否决的提示；对于非实质性要求和条件，规定允许偏差的最大范围、最高项数和调整偏差的方法。显著标识方式和具体要求见投标人须知前附表。
2.1.4人可以要求以某一单项报价核定是否低于成本，具体要求见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc146445710][bookmark: _Toc38007965][bookmark: _Toc109930863][bookmark: _Toc6719][bookmark: _Toc447265230][bookmark: _Toc75869393][bookmark: _Toc447188680][bookmark: _Toc447265516][bookmark: _Toc119580822][bookmark: _Toc107822490][bookmark: _Toc226969287][bookmark: _Toc227057893]2.2踏勘现场
10
2.2.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，人按照投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
2.2.2潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。
2.2.3除人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
2.2.4人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc12586][bookmark: _Toc447188681][bookmark: _Toc109930864][bookmark: _Toc447265231][bookmark: _Toc38007966][bookmark: _Toc447265517][bookmark: _Toc75869394][bookmark: _Toc146445711][bookmark: _Toc119580823]2.3投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清潜在投标人提出的问题。
[bookmark: _Toc146445712][bookmark: _Toc109930865][bookmark: _Toc9752][bookmark: _Toc75869395][bookmark: _Toc447265518][bookmark: _Toc38007967][bookmark: _Toc119580824][bookmark: _Toc447265232][bookmark: _Toc447188682]2.4文件的澄清和修改
[bookmark: _Toc447265233][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc447188683][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc447265519][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc296602436][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc227057895][bookmark: _Toc107822492][bookmark: _Toc226969289]2.4.1投标人对文件有疑问的，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，要求人对文件进行澄清。
2.4.2人应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，将澄清或者修改内容发给所有购买文件的投标人，但不指明问题的来源。
2.4.3如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在递交投标文件截止时间至少15日前发出，不足15日的，人应当相应顺延投标截止时间。
2.4.4投标人收到澄清或者修改后，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式通知人，确认已收到该澄清或者修改。
2.4.5所有关于文件的澄清和修改均作为文件的补充部分。当文件、文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2. [bookmark: _Toc75869396][bookmark: _Toc146445713][bookmark: _Toc7025][bookmark: _Toc38007968][bookmark: _Toc119580825][bookmark: _Toc109930866]投标文件
[bookmark: _Toc107822493][bookmark: _Toc226969290][bookmark: _Toc227057896][bookmark: _Toc447265234][bookmark: _Toc447188684][bookmark: _Toc146445714][bookmark: _Toc109930867][bookmark: _Toc450489293][bookmark: _Toc38007969][bookmark: _Toc119580826][bookmark: _Toc31594][bookmark: _Toc447265520][bookmark: _Toc75869397][bookmark: _Toc447265528][bookmark: _Toc184635074][bookmark: _Toc447265242][bookmark: _Toc107822503][bookmark: _Toc488655848][bookmark: _Toc227057906][bookmark: _Toc226969300]3.1投标文件的组成
投标人应当按照投标人须知前附表的要求制作并递交投标文件。投标文件组成见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc109930868][bookmark: _Toc450489294][bookmark: _Toc447265235][bookmark: _Toc447188685][bookmark: _Toc9765][bookmark: _Toc119580827][bookmark: _Toc38007970][bookmark: _Toc447265521][bookmark: _Toc146445715][bookmark: _Toc75869398]3.2投标文件的编制
3.2.1投标人应当按照文件的要求编制投标文件，投标文件应当对文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2投标人应当认真阅读文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照文件要求递交全部资料或者投标人没有对文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。投标文件应答和编写的具体要求见投标人须知前附表。
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3.2.3投标人递交的投标文件以及投标人与人就有关投标的所有往来函电均应当使用中文。投标人递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。
3.2.4投标文件应当使用不褪色的材料书写或者打印，并加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字，委托代理人签字的，投标文件应当附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应当尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字确认。盖章或者签字另有要求的，见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107822495][bookmark: _Toc447188686][bookmark: _Toc226969292][bookmark: _Toc447265236][bookmark: _Toc447265522][bookmark: _Toc26096][bookmark: _Toc38007971][bookmark: _Toc146445716][bookmark: _Toc227057898][bookmark: _Toc75869399][bookmark: _Toc119580828][bookmark: _Toc109930869][bookmark: _Toc450489295]3.3投标报价
3.3.1投标人应当根据文件要求进行报价，投标人应当报出符合文件要求的拟提供投标货物的单价（如适用）和总价。
3.3.2投标货币：人民币。
3.3.3人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。最高投标限价或者其计算方法见投标人须知前附表。
3.3.4人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。
3.3.5只有在文件要求或者允许报优惠价时，投标人才可以报出。投标人优惠报价的数额，开标时也必须当众宣读。关于优惠条件的规定见投标人须知前附表。
3.3.6投标报价的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc75869400][bookmark: _Toc447265523][bookmark: _Toc119580829][bookmark: _Toc38007972][bookmark: _Toc450489296][bookmark: _Toc18127][bookmark: _Toc226969296][bookmark: _Toc107822500][bookmark: _Toc227057902][bookmark: _Toc109930870][bookmark: _Toc447188687][bookmark: _Toc447265237][bookmark: _Toc146445717][bookmark: _Toc227057901][bookmark: _Toc107822499][bookmark: _Toc226969295]3.4投标有效期
3.4.1投标有效期从递交投标文件截止日起计算。投标有效期的具体时间见投标人须知前附表。在此期间，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。投标有效期不满足文件要求的投标将被否决。
3.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，人决定延长投标有效期的，应当以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长投标有效期的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金有效期；投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc75869401][bookmark: _Toc447188688][bookmark: _Toc119580830][bookmark: _Toc450489297][bookmark: _Toc447265524][bookmark: _Toc146445718][bookmark: _Toc109930871][bookmark: _Toc25312][bookmark: _Toc447265238][bookmark: _Toc38007973]3.5投标保证金
3.5.1人要求投标人递交投标保证金的，投标人必须在递交投标文件的同时，按照投标人须知前附表的规定递交投标保证金。投标保证金一般不超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币，本项目的投标保证金金额见投标人须知前附表。


12
3.5.2人可以规定投标保证金是以现金、支票、银行汇票、在中国注册的银行出具的银行保函等方式递交，依法必须进行的项目的境内投标人，以现金或者支票形式递交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金的形式见投标人须知前附表。
3.5.3人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
3.5.4发生下列情形之一时，投标保证金可不予退还：
（1）投标人在文件中规定的投标有效期内撤销投标的；
（2）中标人无正当理由不与人在规定期限内订立合同、在签订合同时向人提出附加条件，或者不按照文件要求递交履约保证金的；
（3）投标人有串通投标、弄虚作假等行为的；
（4）其他规定见投标人须知前附表。
3.5.5未递交投标保证金或者递交的投标保证金有瑕疵的投标将被否决。
[bookmark: _Toc109930872][bookmark: _Toc227057903][bookmark: _Toc226969297][bookmark: _Toc13398][bookmark: _Toc146445719][bookmark: _Toc75869402][bookmark: _Toc447188689][bookmark: _Toc450489298][bookmark: _Toc447265239][bookmark: _Toc38007974][bookmark: _Toc447265525][bookmark: _Toc119580831][bookmark: _Toc107822501]3.6备选投标方案
3.6.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.6.2若人在文件中邀请投标人递交备选方案，则投标人除按照文件规定的基本方案编制和递交投标文件外，可以附加递交备选投标方案。
3.6.3备选投标方案应当说明其对基本方案的改进意见和带来的效益，并附必要的图纸、设计计算、技术要求及其他有关资料，在封面上应当注明“备选投标方案”字样。
3.6.4允许投标人递交备选投标方案的，只有符合文件要求且评标价最低或者综合评分最高而被推荐为中标候选人的投标人所递交的备选投标方案，可予以考虑。评标委员会认为其备选投标方案优于其按照文件要求编制的投标方案的，人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc226969298][bookmark: _Toc227057904][bookmark: _Toc75869403][bookmark: _Toc447265526][bookmark: _Toc38007975][bookmark: _Toc447265240][bookmark: _Toc27108][bookmark: _Toc119580832][bookmark: _Toc109930873][bookmark: _Toc447188690][bookmark: _Toc450489299][bookmark: _Toc146445720]3.7投标文件的式样、密封和标记（递交纸质文件适用）
3.7.1投标人应当编制一份投标文件“正本”和投标人须知前附表所述份数的“副本”和“电子版”，副本为正本复印件。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；纸质版文件与电子版文件不一致时，以纸质版文件为准。
3.7.2每份投标文件的正本、副本及电子版应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。
3.7.3投标文件应当按照文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。密封的所有黏接缝隙必须加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字。
3.7.4外层包封应当写明人的名称和地址、项目名称、编号、并注明开标时间以前不得开封。还应当写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

3.7.5递交投标文件时，人应当对符合文件规定密封和标记的投标文件进行签收。
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3.7.6人对于投标文件密封、标记另有要求的，见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc439838338][bookmark: _Toc146445721][bookmark: _Toc14997][bookmark: _Toc447188691][bookmark: _Toc38007976][bookmark: _Toc450489300][bookmark: _Toc447265241][bookmark: _Toc109930874][bookmark: _Toc447265527][bookmark: _Toc119580833][bookmark: _Toc75869404]3.8电子的投标文件上传形式
投标文件应当按照投标人须知前附表要求的形式上传。
3. [bookmark: _Toc75869405][bookmark: _Toc26339][bookmark: _Toc109930875][bookmark: _Toc38007977][bookmark: _Toc146445722][bookmark: _Toc119580834]投标
[bookmark: _Toc38007978][bookmark: _Toc109930876][bookmark: _Toc75869406][bookmark: _Toc447265529][bookmark: _Toc146445723][bookmark: _Toc28546][bookmark: _Toc447188692][bookmark: _Toc119580835][bookmark: _Toc447265243]4.1投标文件的递交
[bookmark: _Toc488655849][bookmark: _Toc107822504][bookmark: _Toc227057907][bookmark: _Toc107822505][bookmark: _Toc226969301][bookmark: _Toc488655850][bookmark: _Toc447265530][bookmark: _Toc447265244][bookmark: _Toc447188693]4.1.1投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。
4.1.2投标文件递交地点：见投标人须知前附表。
4.1.3人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.1.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.5出现下列情形之一时，人/代理机构不予接收投标文件：
（1） 逾期送达或者未送达指定地点的；
（2） 未按照文件要求密封的；
（3） 未通过资格预审的申请人递交的；
（4） 未按照第一章“公告”或者投标邀请书要求获得本项目文件的。
4.1.6人采用电子投标方式的，投标文件递交异常的处理方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc13051][bookmark: _Toc119580836][bookmark: _Toc146445724][bookmark: _Toc75869407][bookmark: _Toc109930877][bookmark: _Toc38007979]4.2投标文件的修改、撤回和撤销
[bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc296602447][bookmark: _Toc447188694][bookmark: _Toc246996203][bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc447265245][bookmark: _Toc247085717][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc246996946][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc447265531][bookmark: _Toc107822506][bookmark: _Toc227057908][bookmark: _Toc226969302][bookmark: _Toc488655852]4.2.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回已递交的投标文件。
4.2.2投标人修改后的投标文件，应当在规定的投标截止时间前按照文件的规定编制、密封、标记、递交。
4.2.3投标人撤回已递交的投标文件，应当书面通知人。人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。
4.2.4投标人在规定的投标截止时间后，不得在投标有效期内撤销其投标。否则人有权不退还其投标保证金。
4. [bookmark: _Toc146445725][bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc109930878][bookmark: _Toc75869408][bookmark: _Toc38007980][bookmark: _Toc119580837]开标
[bookmark: _Toc447265246][bookmark: _Toc75869409][bookmark: _Toc146445726][bookmark: _Toc119580838][bookmark: _Toc447265532][bookmark: _Toc109930879][bookmark: _Toc447188695][bookmark: _Toc3673][bookmark: _Toc38007981]5.1开标时间和地点
人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应当签名报到，以证明其出席开标。开标时间和投标截止时间应当为同一时间。
[bookmark: _Toc447188696][bookmark: _Toc109930880][bookmark: _Toc447265533][bookmark: _Toc447265247][bookmark: _Toc146445727][bookmark: _Toc119580839][bookmark: _Toc38007982][bookmark: _Toc75869410][bookmark: _Toc9869]5.2开标程序

[bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc296602451][bookmark: _Toc246996206][bookmark: _Toc246996949][bookmark: _Toc447188699][bookmark: _Toc447265250][bookmark: _Toc247085720][bookmark: _Toc179632580][bookmark: _Toc447265536][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc226969303][bookmark: _Toc107822507][bookmark: _Toc227057909]
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5.2.1开标会议由人或者其委托的代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或者其代表出席。投标人代表或者人委托的公证机构对投标文件密封性进行检查。
5.2.2人在投标文件递交截止时间前收到的所有投标文件在开标时都应当当众予以拆封、宣读，但按照文件规定递交合格的书面撤回通知的投标文件不予开封。
5.2.3开标时，人应当当众宣布参加本项目的投标人个数以及投标文件的密封情况，并宣读收到的所有未撤回的投标文件的“投标一览表”中的内容。“投标一览表”一般包括：投标人名称、投标总报价、交货期、投标保证金以及文件中规定的其他内容。
5.2.4开标内容填写在“开标记录表”中，由唱标人、记录人、投标人代表、监督人签字确认，存档备查。
[bookmark: _Toc146445728][bookmark: _Toc75869411][bookmark: _Toc447265248][bookmark: _Toc447188697][bookmark: _Toc119580840][bookmark: _Toc450489307][bookmark: _Toc27095][bookmark: _Toc109930881][bookmark: _Toc447265534][bookmark: _Toc38007983]5.3异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，人应当当场作出答复，并制作记录。
5.3.2投标人认为存在低于成本价投标情形的，可以在开标现场提出异议，并在评标完成前向人递交书面材料，人应当及时将书面材料转交给评标委员会。
[bookmark: _Toc447265535][bookmark: _Toc447265249][bookmark: _Toc447188698][bookmark: _Toc75869412][bookmark: _Toc109930882][bookmark: _Toc6520][bookmark: _Toc119580841][bookmark: _Toc38007984][bookmark: _Toc450489308][bookmark: _Toc146445729]5.4电子开标的其他要求及异常处理
人采用电子投标方式的，开标的其他要求及异常处理方式见投标人须知前附表。
5. [bookmark: _Toc75869413][bookmark: _Toc38007985][bookmark: _Toc109930883][bookmark: _Toc1672][bookmark: _Toc146445730][bookmark: _Toc119580842]评标
[bookmark: _Toc146445731][bookmark: _Toc75869414][bookmark: _Toc447265537][bookmark: _Toc109930884][bookmark: _Toc447188700][bookmark: _Toc447265251][bookmark: _Toc119580843][bookmark: _Toc38007986][bookmark: _Toc21042]6.1评标委员会
[bookmark: _Toc447188703][bookmark: _Toc447265541][bookmark: _Toc447265255][bookmark: _Toc226969309][bookmark: _Toc227057915][bookmark: _Toc488655860][bookmark: _Toc107822516]6.1.1评标由依法组建的评标委员会负责，具体人数见投标人须知前附表。依法必须进行的通信工程建设项目，评标委员会的专家应当从通信工程建设项目评标专家库内相关专业的专家名单中采取随机抽取方式确定。
6.1.2评标期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标的过程和结果。
6.1.3评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。
[bookmark: _Toc119580844][bookmark: _Toc450489311][bookmark: _Toc246996208][bookmark: _Toc447265252][bookmark: _Toc246996951][bookmark: _Toc38007987][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc247085722][bookmark: _Toc447265538][bookmark: _Toc109930885][bookmark: _Toc296602453][bookmark: _Toc146445732][bookmark: _Toc25237][bookmark: _Toc75869415]6.2评标原则
6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.2.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。
[bookmark: _Toc447265539][bookmark: _Toc146445733][bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc447265253][bookmark: _Toc75869416][bookmark: _Toc109930886][bookmark: _Toc119580845][bookmark: _Toc450489312][bookmark: _Toc447188701][bookmark: _Toc38007988]6.3评标方法
6.3.1文件中详细载明下述评标方法之一作为本项目评标所采用的评标方法。评标方法见投标人须知前附表。
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6.3.2采用经评审的最低投标价法的，能够满足文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人，但是价格低于成本的除外。
采用综合评估法的，最大限度地满足文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人，量化的标准和权重应当在文件中明确规定。
[bookmark: _Toc447265254][bookmark: _Toc447265540][bookmark: _Toc447188702][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc247085724][bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc246996953][bookmark: _Toc246996210][bookmark: _Toc296602455]6.3.3法律、法规允许的其他评标方法。
[bookmark: _Toc119580846][bookmark: _Toc450489313][bookmark: _Toc26142][bookmark: _Toc146445734][bookmark: _Toc38007989][bookmark: _Toc75869417][bookmark: _Toc109930887]6.4中标候选人推荐原则
评标委员会应当根据《投标法》、《实施条例》和《管理办法》的有关规定推荐中标候选人，具体推荐原则见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc109930888][bookmark: _Toc119580847][bookmark: _Toc75869418][bookmark: _Toc146445735][bookmark: _Toc450489314][bookmark: _Toc23543][bookmark: _Toc38007990]6.5评标报告
评标完成后，评标委员会应当根据《投标法》、《实施条例》和《管理办法》的有关规定及时向人提交评标报告和中标候选人名单。
6. [bookmark: _Toc109930889][bookmark: _Toc119580848][bookmark: _Toc38007991][bookmark: _Toc75869419][bookmark: _Toc6133][bookmark: _Toc146445736]中标
[bookmark: _Toc119580849][bookmark: _Toc146445737][bookmark: _Toc109930890][bookmark: _Toc38007992][bookmark: _Toc5774][bookmark: _Toc75869420][bookmark: _Toc447265256][bookmark: _Toc447265542][bookmark: _Toc447188704]7.1中标候选人公示
[bookmark: _Toc447265259][bookmark: _Toc447265545][bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc226969310][bookmark: _Toc227057916][bookmark: _Toc107822517]7.1.1依法必须进行的通信工程建设项目，采用公开方式的，人在收到评标报告之日起3日内在“资格预审公告”或者“公告”发布媒介公示全部中标候选人，公示期不少于3日。
7.1.2依法必须进行的通信工程建设项目，采用邀请方式的，人在收到评标报告之日起3日内在通信工程建设项目投标管理信息平台公示全部中标候选人，公示期不少于3日。其他公示媒介见投标人须知前附表。
7.1.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
[bookmark: _Toc447265543][bookmark: _Toc447265257][bookmark: _Toc75869421][bookmark: _Toc109930891][bookmark: _Toc119580850][bookmark: _Toc146445738][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc450489317][bookmark: _Toc447188705][bookmark: _Toc38007993]7.2确定中标人
7.2.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人数量见投标人须知前附表。
7.2.2人根据评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定中标人，具体中标原则见投标人须知前附表。
7.2.3在签订合同之前，中标人放弃中标或者不能履行合同的，人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新。
[bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc20831][bookmark: _Toc109930892][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc447265544][bookmark: _Toc447265258][bookmark: _Toc75869422][bookmark: _Toc450489318][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc38007994][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc119580851][bookmark: _Toc146445739][bookmark: _Toc296602458][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]7.3中标通知

7.3.1在中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，投标人应当主动告知人。
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人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照文件规定的标准和方法审查确认。
7.3.2中标人确定后，人应当自行或者委托代理机构向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。
7.3.3中标通知书是投标档案和合同的组成部分。
7.3.4中标通知书对人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
7. [bookmark: _Toc25019][bookmark: _Toc119580852][bookmark: _Toc75869423][bookmark: _Toc109930893][bookmark: _Toc38007995][bookmark: _Toc146445740]合同签订
[bookmark: _Toc447265260][bookmark: _Toc146445741][bookmark: _Toc119580853][bookmark: _Toc38007996][bookmark: _Toc23168][bookmark: _Toc109930894][bookmark: _Toc75869424][bookmark: _Toc447265546]8.1履约保证金
[bookmark: _Toc447188707][bookmark: _Toc447265263][bookmark: _Toc227057918][bookmark: _Toc447265549][bookmark: _Toc107822519][bookmark: _Toc488655867][bookmark: _Toc226969312]8.1.1在签订合同前，中标人应当按照投标人须知前附表中规定的履约保证金的金额和形式向人递交履约保证金。
8.1.2中标人不能按照文件要求递交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc146445742][bookmark: _Toc38007997][bookmark: _Toc119580854][bookmark: _Toc450489321][bookmark: _Toc447265547][bookmark: _Toc75869425][bookmark: _Toc109930895][bookmark: _Toc5139][bookmark: _Toc447265261]8.2合同签订
8.2.1人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据文件和中标人的投标文件订立书面合同。人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。
8.2.2中标人无正当理由拒签合同的，人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8. [bookmark: _Toc75869426][bookmark: _Toc146445743][bookmark: _Toc22369][bookmark: _Toc109930896][bookmark: _Toc38007998][bookmark: _Toc119580855]代理服务费
中标人应当按照文件规定交纳代理服务费，人和代理机构另有约定的从其约定。代理服务费的金额、交纳方式和时限见投标人须知前附表。
9. [bookmark: _Toc119580856][bookmark: _Toc296602461][bookmark: _Toc27221][bookmark: _Toc75869427][bookmark: _Toc447265550][bookmark: _Toc447265264][bookmark: _Toc146445744][bookmark: _Toc447188708][bookmark: _Toc109930897][bookmark: _Toc38007999]纪律和监督
[bookmark: _Toc38008000][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc75869428][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc246996962][bookmark: _Toc109930898][bookmark: _Toc119580857][bookmark: _Toc447265265][bookmark: _Toc247085733][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc296602462][bookmark: _Toc146445745][bookmark: _Toc246996219][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc21524][bookmark: _Toc296590983][bookmark: _Toc447265551]10.1对人的纪律要求
人不得泄露投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc246996963][bookmark: _Toc447265266][bookmark: _Toc247085734][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc447265552][bookmark: _Toc38008001][bookmark: _Toc119580858][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc146445746][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc296602463][bookmark: _Toc75869429][bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc109930899][bookmark: _Toc17272][bookmark: _Toc246996220]10.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与人串通投标，不得向人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

[bookmark: _Toc246996221][bookmark: _Toc109930900][bookmark: _Toc146445747][bookmark: _Toc38008002][bookmark: _Toc246996964][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc29209][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc296602464][bookmark: _Toc247085735][bookmark: _Toc447265553][bookmark: _Toc119580859][bookmark: _Toc75869430][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc447265267]10.3对评标委员会成员的纪律要求
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评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc246996222][bookmark: _Toc38008003][bookmark: _Toc247085736][bookmark: _Toc119580860][bookmark: _Toc246996965][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc75869431][bookmark: _Toc447265268][bookmark: _Toc109930901][bookmark: _Toc447265554][bookmark: _Toc296602465][bookmark: _Toc146445748][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc10173][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc144974546]10.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc146445749][bookmark: _Toc23143][bookmark: _Toc109930902][bookmark: _Toc119580861][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc447265269][bookmark: _Toc296602466][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc38008004][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc447265555][bookmark: _Toc75869432]10.5投诉
投标人或其他利害关系人认为投标活动不符合法律、法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
就文件、开标、中标候选人公示投诉的，应当先向人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
10. [bookmark: _Toc447265556][bookmark: _Toc16148][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc119580862][bookmark: _Toc146445750][bookmark: _Toc447188709][bookmark: _Toc38008005][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc296602467][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc109930903][bookmark: _Toc75869433][bookmark: _Toc246996967][bookmark: _Toc246996224][bookmark: _Toc247085738][bookmark: _Toc447265270]需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc513194510][bookmark: _Toc55227254][bookmark: _Toc146445751]第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc513194511][bookmark: _Toc480193082][bookmark: _Toc484607945][bookmark: _Toc55227255][bookmark: _Toc447265274][bookmark: _Toc146445752][bookmark: _Toc447265560][bookmark: _Toc478472307][bookmark: _Toc484608117][bookmark: _Toc450489344][bookmark: _Toc109930907][bookmark: _Toc38008021][bookmark: _Toc75869449][bookmark: _Toc119580866][bookmark: _Toc450489346]评标办法前附表
[bookmark: _Hlk84858195]本项目采用综合评估法，总分共100分，其中商务12分，技术34分，服务4分，价格50分。评标时，评标委员会按照文件规定的量化因素和权重比值打分，【按照《中国XX供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人的本次投标执行限制采购处理措施的，评标委员会应按照该管理规则及处理结果扣减相应分值。】【评标委员会全体成员对该投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分。】
	[bookmark: _Hlk99099596]2.1 初步评审标准：

	条款号
	条款内容
	评审内容
	评审因素
	评审标准

	2.1
	初步评审标准
	形式评审标准
	投标人名称
	与有效营业执照或注册登记文件单位名称一致。

	
	
	
	法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书(如有投标授权)
	具有有效的法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书(如有投标授权)。

	
	
	
	投标文件签字盖章
	符合文件第二章“投标人须知前附表”规定。

	
	
	
	投标保证金
	符合文件第二章“投标人须知前附表”规定。

	
	
	资格评审标准
	独立法人或其他组织
	投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于人和代理机构，具备合格有效的营业执照或注册登记文件。

	
	
	
	企业资质
	投标人须具备由中华人民共和国住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的合格有效的电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质。
注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定；须提供资质证书扫描件，及全国建筑市场监管公共服务平台”（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）中“数据服务”的“企业数据”查询结果截图。

	
	
	
	安全生产许可证
	投标人须具备由中华人民共和国住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的合格有效的安全生产许可证。

	
	
	
	业绩要求
	投标人自2019年1月1日至投标截止时间至少具有2个智能化工程建设项目或系统集成项目业绩，且单项合同金额不低于100万元。
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	注：合同签订是固定金额的，以合同签订金额为准；合同签订是框架协议+结算单据（结算单据可为:1.采购订单；2.发票；3.结算单；4.确认单；5.报账单；6.结算合同等有效证明文件）形式的，以结算单据金额为准，只提供框架合同（无结算单据）或结算单据（无框架合同）之一的，或框架合同与结算单据未体现关联性的，该业绩不予认可。

	
	
	
	人员要求
	本项目要求投标人具备以下人员要求：
（1）企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书（A类）；
（2）项目负责人具备有效的安全生产考核合格证书（B类）1人；
（3）专职安全生产管理人员具备有效的安全生产考核合格证书（C类）1人；
（4）项目实施团队人员要求：技术负责人1人，实施人员15人。
注：须提供企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的有效资格证书/职称证书扫描件以及2023年1月1日至今投标人为其缴纳的任意连续3个月社保证明材料，否则不予认可；须提供项目实施团队人员的有效资格证书扫描件以及2023年1月1日至今投标人为其缴纳的任意连续3个月社保证明材料或与投标人签订的劳动合同扫描件（若为劳务派遣人员，提供与投标人签署且至投标截止时间当日仍在有效期内的劳务派遣合作合同/协议和劳务派遣公司为其人员缴纳社会保险或与劳务派遣公司签订的劳动合同扫描件），否则不予认可。

	
	
	
	控股关系
	投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。

	
	
	
	代理商投标
	本次接受代理商投标，需提供核心产品（IBMS智能化集成系统）制造商签署的针对本项目并在有效期内的代理投标授权函。制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，若同一品牌同一型号多家代理商同时应答，则该品牌型号的代理商投标均无效，若同一品牌制造商与代理商同时应答，则该品牌型号的代理商投标均无效。

	
	
	
	货物正品销售承诺函
	投标人承诺所投标产品必须为正品，符合国家三包规定及国家标准或行业标准，以及承担因货物质量问题而导致的一切责任(需提供货物正品销售承诺函)。

	
	
	
	联合体投标
	本项目接受联合体投标。如投标人为联合体，应满足下列要求：
（1）联合体各方必须按文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
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	（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标包或者未划分标包的同一项目中投标。

	
	
	
	投标人不得存在情形
	投标人不得存在下列情形之一（须提供承诺函）：
1.为人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2.为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
3.为本项目的监理人；
4.为本项目的代建人；
5.为本项目提供代理服务的；
6.与本项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人的；
7.与本项目的监理人或代建人或代理机构相互控股或参股的；
8.与本项目的监理人或代建人或代理机构相互任职或工作的；
9.被依法暂停或取消投标资格的；
10.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
11.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
12.在最近三年内（投标截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
13.在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
14.在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
15.近两年（自投标截止时间前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国XX项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；
16.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
17.其他按照《中国XX供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或项目应适用相关的禁止采购处理措施。

	
	
	响应性评审标准
	投标报价
	投标报价不得有两个或多个报价，且不得超过最高限价。

	
	
	
	合同条款应答
	合同条款应答无负偏离。

	
	
	
	
	技术标准和要求应答无负偏离。
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	技术标准和要求应答
	

	
	
	
	文件实质性条款响应情况及其它情况
	1.对文件中标识“★”号的要求全部满足或优于；
2.响应文件的其它实质性内容；
3.不违反国家及部委相关法律法规的其它规定。

	2.2详细评审标准

	条款号
	条款内容
	评审内容
	评分因素
	评分标准
	分值

	2.2
	详细评审标准
	商务部分（共12分）
	企业管理体系认证
	根据投标人提供的管理体系认证进行评分：
1.具备在有效期内的ISO或GB/T系列质量管理体系认证；
2.具备在有效期内的ISO或GB/T系列环境管理体系认证；
3.具备在有效期内的OHSAS或ISO或GB/T系列职业健康安全管理体系认证；
每满足上述其中一项得1分，最高得3分，不提供不得分。
注：须提供有效证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图（如全国认证认可信息公共服务平台查询结果为“未查到符合条件的获证组织信息”或查询到状态为“失效”、“暂停”、“撤销”等相关无效状态的，均属于认证无效）。
	3

	
	
	
	业绩累计金额
	根据投标人自2019年1月1日至投标截止时间承接过智能化工程建设项目或系统集成项目业绩，以有效业绩累计金额进行评分。
1.200万元（含）以下不得分；
2.200万元（不含）-400万元（不含）1分；
3.400万元（含）-600万元（不含）2分；
4.600万元（含）-800万元（不含）3分；
5.800万元（含）-1000万元（不含）4分；
6.1000万元（含）以上5分。
注：合同签订是固定金额的，以合同签订金额为准；合同签订是框架协议+结算单据（结算单据可为:1.采购订单；2.发票；3.结算单；4.确认单；5.报账单；6.结算合同等有效证明文件）形式的，以结算单据金额为准，只提供框架合同（无结算单据）或结算单据（无框架合同）之一的，或框架合同与结算单据未体现关联性的，该业绩不予认可。
	5

	
	
	
	业绩案例个数
	根据投标人自2019年1月1日至投标截止时间承接过智能化工程建设项目或系统集成项目业绩，以有效业绩案例个数进行评分。

	3
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	1.具备3个（含）同类有效业绩案例且单项合同金额不低于100万元得1分；每多提供1个同类有效业绩案例且单项合同金额不低于100万元的加1分，本项满分3分。
注：（1）合同签订是固定金额的，以合同签订金额为准；合同签订是框架协议+结算单据（结算单据可为:1.采购订单；2.发票；3.结算单；4.确认单；5.报账单；6.结算合同等有效证明文件）形式的，以结算单据金额为准，只提供框架合同（无结算单据）或结算单据（无框架合同）之一的，或框架合同与结算单据未体现关联性的，该业绩不予认可。
（2）一个框架协议+一个合同金额不低于100万元结算单据计算为1个业绩案例，不重复计分。
	

	
	
	
	投标文件制作质量
	投标文件格式和内容要求严格按照文件要求编制：1.文件及证明材料清晰；2.内容完整；3.查找方便；4.排版整齐；5. 字句表述清楚。每一项不满足扣0.2分；若投标文件制作不规范、清晰，严重影响评审进度的加扣0.5分。扣完1分为止。
	1

	
	
	技术部分（共34分）
	项目负责人
	1.项目负责人具备机电工程或通信工程相关专业中级职称得0.5分；高级职称得1分。
2.项目负责人具备系统集成项目管理工程师（中级）0.5分；信息系统项目管理师（高级）得1分。
本项满分2分。 
注：（1）须提供项目负责人的资格证书/职称证书扫描件以及2023年1月1日至今投标人为其缴纳的任意连续3个月社保证明材料，否则不予认可。
	2

	
	
	
	项目实施团队人员配置
	在满足本项目实施团队人员最低配置基础上，每多提供2个人加1分，不足2人不予加分，本项满分4分。
注：（1）本项目项目实施团队人员最低配置要求：技术负责人1人，实施人员15人。
（2）须提供本项目实施团队人员的2023年1月1日至今投标人为其缴纳的任意连续3个月社保证明材料或与投标人签订的劳动合同扫描件（若为劳务派遣人员，提供与投标人签署且至投标截止时间当日仍在有效期内的劳务派遣合作合同/协议和劳务派遣公司为其人员缴纳社会保险或与劳务派遣公司签订的劳动合同扫描件），否则不予认可。
	4

	
	
	
	
	根据拟投入本项目实施团队人员（不含项目负责人）具备的证书进行评分，本项满分4分。
1.具备以下任意1本证书得0.5分：（1）机电工程专业二级注册建造师执业资格；（2）系统集成项目管理工程师（中级）；（3）电工证；（4）高空作业证（登高证）；（5）安全生产考核合格证书C类。

	4
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	2.具备以下任意1本证书得1分：（1）机电工程专业一级注册建造师执业资格；（2）通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格；（3）信息系统项目管理师（高级）。
注：（1）须提供本项目实施团队人员的资格证书/职称证书扫描件以及2023年1月1日至今投标人为其缴纳的任意连续3个月社保证明材料或与投标人签订的劳动合同扫描件（若为劳务派遣人员，提供与投标人签署且至投标截止时间当日仍在有效期内的劳务派遣合作合同/协议和劳务派遣公司为其人员缴纳社会保险或与劳务派遣公司签订的劳动合同扫描件），否则不予认可。
（2）同1人持多本证书按1本计分；同1个人持多本资格证书/职称证书按最高级别计分。
	

	
	
	
	视频存储服务器
	根据技术标准和要求“视频监控系统”中的视频存储服务器进行评分。
1. 支持对用户操作设备过程中涉及到的敏感数据采用数字信封技术加密后在网络中传输；
2. 支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；
3. 支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。
承诺满足的基础上且能提供公安部安全与警用电子设备产品质量检测中心出具的检验报告，满足支持且具备1项检测报告得1分，本项满分3分，不满足或未提供检验报告不得分。
注：须提供公安部安全与警用电子设备产品质量检测中心出具的检验报告扫描件，否则不予认可。
	3

	
	
	
	AI智能分析盒
	根据技术标准和要求“智能算法平台”中的AI智能分析盒进行评分。
算法配置：支持对实时视频配置人脸、结构化、警戒、人数统计、安监、消防、明厨亮灶等算法。
承诺满足的基础上且能提供经国家第三方认可检测机构出具的合格有效的检验报告，满足支持5个算法且具备5个算法的检测报告得1分，每多增加1个算法加1分，本项满分3分，不满足或未提供检验报告不得分。
注：须提供经国家第三方认可检测机构出具的合格有效的检验报告扫描件，检验报告带CNAS资质授权章或CAL资质授权章或CMA资质授权章授权章等标识，否则不予认可。
	3
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	绿色节能环保证书
	根据投标人所投标产品(显示终端、壁挂式高清监视器等)具备绿色节能环保类相关认证证书（如环保标志、节能环保、绿色标志、绿色环保等），每提供1个得0.5分，本项满分1分。
注：须提供相关认证证书扫描件，否则不予认可。
	1

	
	
	
	项目总体实施方案
	根据投标人提供的项目总体实施方案，包括但不限于各模块技术建设方案（办公自动化模块，综合安保模块，楼宇自动化模块，智慧消防，智能化配电系统，机房建设，弹性云主机及综合布线）、系统概述、需求分析、设计依据、系统方案设计、项目实施、交付管理、实施进度计划、安全生产、供货方案、设备投入、到货验收方案等，针对项目的重点和难点及保证措施，分五档进行评分：
1.优秀：方案内容针对性强、描述编制完整、合理、安全、实用、可操作性强，整体方案优(4，5]分；
2.良好：方案内容针对性良好、描述编制较为完整、合理、安全、实用、具有一定的可操作性，整体方案良好(3，4]分；
3.中等：方案内容针对性中等、描述编制基本完整、合理、安全、实用、可操作性不强，整体方案中等(2，3]分；
4.一般：方案内容针对性一般、描述编制简单、基本合理、可操作性内容欠缺，整体方案一般(1，2]分。
5.差：方案内容针对性整体较差、描述编制过于笼统简单、合理性、可操作性较差，整体方案差(0，1]分。
6.不提供不得分。
	5

	
	
	
	综合安保模块技术方案
	投标人根据技术标准和要求对综合安保模块建设的集成环境、技术需求了解程度，提供关于组网设计、路由规划、安保防护等方面的技术方案。
1.优秀：方案内容合理，系统架构安全可靠，设备系统布置的规范性、合理性、完整性、创新性高，充分满足使用功能需求(3，4]分；
2.良好：方案内容良好，系统架构安全可靠，设备系统布置的规范性、合理性、完整性、创新性良好，基本满足使用功能需求(2，3]分；
3.一般：方案内容一般，系统架构安全可靠，设备系统布置的规范性、合理性、完整性、创新性一般得，不切合满足使用功能需求(1，2]分；
4.差：方案内容整体较差，系统架构安全可靠，设备系统布置的规范性、合理性、完整性、创新性较差，不满足使用功能需求(0，1]分；
5.不提供不得分。
	4

	
	
	
	
	投标人根据技术标准和要求对楼宇自动化模块建设
	4
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	楼宇自动化模块技术方案
	的集成环境、技术需求了解程度，提供关于组网设计、路由规划、管理控制等方面的技术方案。
1.优秀：方案内容采用模块化设计，具有标准化接口，设备系统布置的规范性、合理性、完整性、创新性高，充分满足使用功能需求(3，4]分；
2.良好：方案内容采用模块化设计，具有标准化接口，设备系统布置的规范性、合理性、完整性、创新性良好，基本满足使用功能需求(2，3]分；
3.一般：方案内容有采用模块化设计，有相关标准化接口，设备系统布置的规范性、合理性、完整性、创新性一般,不切合满足使用功能需求(1，2]分；
4.差：方案内容无模块化设计，无标准化接口，设备系统布置的规范性、合理性、完整性、创新性较差,不满足使用功能需求(0，1]分；
5.不提供不得分。
	

	
	
	
	技术与安全实施方案
	本项目为楼宇智能化设备系统集成项目，需针对本项目提供实施期间防火、安全用电用火用气等生产安全保障措施。结合项目特点提供技术与安全实施方案，包括但不限于工程进度计划、实施方案与技术措施、安装管理目标、安装工序、质量控制流程，隐蔽工程、安全施工管理体系与措施、文明施工及主要安装工艺等内容。分四档进行评分：
1.优秀：方案完整、细致、合理，切合实际、可操作性强，应答整体较优(3，4]分；
2.良好：方案较为完整、细致，切合实际、具有一定的可操作性，应答整体良好(2，3]分；
3.一般：方案基本完整，内容简单，有待细化，可操作性不强，应答整体一般(1，2]分；
4.差：方案内容欠缺，过于简单，可操作性不强，应答整体较差(0，1]分；
5.不提供不得分。
	4

	
	
	服务部分（共4分）
	项目交付期
	项目交付期在满足文件最低要求（自合同签订之日起50个日历日内完成项目交付）基础上，承诺每提前1个日历日完成得0.2分，不足1个日历日不予计分，本项满分1分。
注：以技术投标文件的项目交付期承诺函为准。
	1

	
	
	
	项目服务与支持
	根据投标人需提供的项目服务与支持方案，包含但不限于智能化设备售后服务、后期运维保修服务、故障应急响应时间、明确响应时间、故障处理流程、技术培训及保修期内的支撑服务等内容，分三档进行评分：
1.优秀：方案完整、细致、合理，切合实际、可操作性强，应答整体较优(2，3]分；
2.良好：方案较为完整、细致，
	3
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	切合实际、具有一定的可操作性，应答整体良好(1，2]分；
3.一般：方案基本完整，内容简单，有待细化，可操作性不强，应答整体一般(0，1]分；
4.差或不提供不得分。
	

	
	
	说明：上表中分档区间分值使用“(”、“]”符号，“(”表示不包含本数，“]”表示包含本数。例如：“优秀得(3，4]分”代表的意思是“优秀”分档的打分应大于3分且小于等于4分。

	
	
	评审内容
	评分因素
	评分标准
	分值

	
	
	价格部分（共50分）
	价格评分
	本项目价格分总分值占50分。
最终价格得分=基准价法计算得分+直线内插法计算得分。
一、基准价法占30分
1.采用基准价法进行计算，各投标人的评标价B=各投标人的报价；
2.将修正后（如有修正）的各投标人的评标价总和的算术平均值设为基准价A；
3.投标人的评标价B按每高于基准价1个百分点，价格部分得分减0.5分，即价格部分得分=30-（B-A）÷A×100×0.5；
4.投标人的评标价B按每低于基准价1个百分点，价格部分得分减0.25分，即价格部分得分=30-（A-B）÷A×100×0.25；
5.投标人的评标价B等于基准价A，即价格部分得分30分。
6.按以上方法得出各投标人的价格部分得分。
7.所有得分均保留小数点后两位，四舍五入，若结果为负数则按0分计算，不执行负分。
8.如投标人能开具增值税专用发票，以该投标人的不含税投标单价报价合计（价款金额）作为评标价；如投标人不能开具增值专用发票，以该投标人的含税投标单价报价合计（价税合计金额）作为评标价。
二、直线内插法占20分
1.采用直线内插法进行计算，投标人评标价B的定义：
2.如投标人能开具增值税专用发票的，评标价格以投标人投标报价中的“不含税投标总价（价款）”作为评标价B；
3.如投标人不能开具增值税专用发票的，评标价格以投标人投标报价中的“含税投标总价（价税合计金额）”作为评标价B；
4.若出现算数性错误修正，则以修正后的价格为评标价B；

	50
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	5.投标人价格得分=20×(最高价+最低价-该投标人评标价)/最高价。最高价和最低价为剔除异常价格后，其余有效投标人评标价中的最高价和最低价。如剔除异常价格后，其余有效投标人评标价不足2个，则以异常价格判定上限和下限分别作为最高价和最低价。异常低价得满分，异常高价按照直线内插法公式计算，最低为0分。
6.异常价格判定及处理方式：去掉1个最高评标价和1个最低评标价，以其余有效投标人评标价的平均价（或平均价与中位价的低者）的75%作为异常价格判定下限、150%作为异常价格判定上限，高于（不含）上限的为异常高价，低于（不含）下限的为异常低价。
7.不执行负分，最低分0分；所有得分均保留小数点后两位，四舍五入。
备注1：所有得分均保留小数点后两位，四舍五入，若结果为负数则按0分计算，不执行负分。
备注2：如投标人能开具增值税专用发票，以投标人的不含税投标报价（价款金额）作为评标价；如投标人不能开具增值专用发票，以投标人的含税投标报价（价税合计金额）作为评标价。
	

	
	
	投标人不良行为
	《中国XX供应商不良行为管理规则》及处理结果应用
	按照《中国XX供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人的本次投标执行限制采购处理措施的,评标委员会应按照处理结果扣减相应分值；投标人存在多例相关处理结果的，累计扣减对应分值。

	3.2.2
	评分分值计算原则
	保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，不执行负分。

	3.4.1
	综合评分相同的处理原则
	综合得分相同的，近2年内未发生过施工类生产安全责任事故者优先；施工类生产安全责任事故情况相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先；技术得分相同的，商务得分高者排名优先。

	3.4.2
	中标候选人推荐原则
	评标委员会按照综合得分由高到低的排名顺序推荐2个中标候选人（综合得分相同的，近2年内未发生过施工类生产安全责任事故者优先；施工类生产安全责任事故情况相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先；技术得分相同的，商务得分高者排名优先），推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人。



1. [bookmark: _Toc38008020][bookmark: _Toc146445753][bookmark: _Toc450489345][bookmark: _Toc75869448][bookmark: _Toc55227259][bookmark: _Toc474505671][bookmark: _Toc484608122][bookmark: _Toc28292][bookmark: _Toc513194516][bookmark: _Toc456551944]评标方法
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本项目评标采用综合评估法。评标委员会对满足文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分因素和评分标准进行评分，按照综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人，或者根据人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。
2. [bookmark: _Toc146445754]评审标准
[bookmark: _Toc450489347][bookmark: _Toc75869450][bookmark: _Toc146445755][bookmark: _Toc109930908][bookmark: _Toc38008022][bookmark: _Toc119580867]2.1初步评审标准
初步评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc146445756][bookmark: _Toc109930909][bookmark: _Toc75869451][bookmark: _Toc38008023][bookmark: _Toc450489348][bookmark: _Toc119580868]2.2详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
3. [bookmark: _Toc109930910][bookmark: _Toc38008024][bookmark: _Toc146445757][bookmark: _Toc75869452][bookmark: _Toc119580869][bookmark: _Toc450489349]评标程序
[bookmark: _Toc450489350][bookmark: _Toc109930911][bookmark: _Toc38008025][bookmark: _Toc75869453][bookmark: _Toc146445758][bookmark: _Toc119580870]3.1初步评审
3.1.1评标委员会根据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.8款规定的任何一种情形的；
（2）不按照评标委员会要求澄清、说明或者补正的；
（3）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
（4）允许联合体投标的，投标联合体没有递交共同投标协议；
（5）投标人不符合国家或者文件规定的资格条件；
（6）同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但文件要求递交备选投标的除外；
（7）投标报价低于成本或者高于文件设定的最高投标限价；
（8）投标文件没有对文件的实质性要求和条件做出响应；
（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（10）投标人以他人名义投标；
（11）没有按照文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；
（12）投标文件载明的项目完成期限超过文件规定的期限；
（13）明显不符合技术规格、技术标准的要求；
（14）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合文件的要求；
（15）投标文件附有人不能接受的条件；
（16）不符合文件中规定的其他实质性要求。
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3.1.3评标过程中，评标委员会收到低于成本价投标的书面质疑材料、发现投标人的综合报价明显低于其他投标报价或者设有标底时明显低于标底，认为投标报价可能低于其个别成本的，应当书面要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。
3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc109930912][bookmark: _Toc38008026][bookmark: _Toc119580871][bookmark: _Toc450489351][bookmark: _Toc146445759][bookmark: _Toc75869454]3.2详细评审
3.2.1评标委员会按照本章第2.2款规定的评审因素和量化标准进行评分，并计算出综合评估得分。
3.2.2评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。另有规定的，见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc119580872][bookmark: _Toc447265275][bookmark: _Toc447265561][bookmark: _Toc38008027][bookmark: _Toc75869455][bookmark: _Toc450489352][bookmark: _Toc146445760][bookmark: _Toc109930913]3.3投标文件的澄清
3.3.1在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所递交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者对投标文件中的细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。
3.3.2细微偏差是指投标文件在实质上响应文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
3.3.3澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.4评标委员会对投标人递交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.5评标委员会必要时可以要求投标人递交有关证明和证件的原件，以便核验。
[bookmark: _Toc119580873][bookmark: _Toc109930914][bookmark: _Toc75869456][bookmark: _Toc146445761][bookmark: _Toc38008028][bookmark: _Toc450489353]3.4中标候选人推荐原则
3.4.1除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相同的，处理原则见评标办法前附表。

3.4.2中标候选人推荐原则见评标办法前附表。
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[bookmark: _Toc450489354][bookmark: _Toc109930915][bookmark: _Toc119580874][bookmark: _Toc75869457][bookmark: _Toc146445762][bookmark: _Toc38008029]3.5评标结果
3.5.1评标委员会完成评标后，应当向人递交书面评标报告。评标委员会分组评审的，应当形成统一、完整的评标报告。
3.5.2评标报告应当包括下列内容：
（1） 基本情况；
（2） 开标记录和投标一览表；
（3） 评标方法、评标标准或者评标因素一览表；
（4） 评标专家评分原始记录表和否决投标的情况说明；
（5） 经评审的价格或者评分比较一览表和投标人排序；
（6） 推荐的中标候选人名单及其排序；
（7） 签订合同前要处理的事宜；
（8） 澄清、说明、补正事项纪要；

评标委员会成员名单及本人签字、拒绝在评标报告上签字的评标委员会成员名单及其陈述的不同意见和理由。
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[bookmark: _Toc146445763]第四章 合同条款
投标人必须对以下合同条款内容进行认真阅读并进行整体应答。诸如“已知”、“理解”、“明白”或“同意”等这样非确切的答复是不可接受的。
必须填写合同条款偏离表，无偏离的在偏离表中写明无偏离或留空，即使留空也需要提供该表。
[bookmark: _Toc478566124][bookmark: _Toc478566482][bookmark: _Toc478565761][bookmark: _Toc478566316]专用合同条款前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	甲方
	名称：中国XX股份有限公司南宁分公司
地址：XX南宁市金浦路2号 

	2
	乙方
	名称：
地址：

	3
	项目建设地点
	XX南宁市金浦路2号

	4
	付款方式
	1.买方应当负责按以下条款向卖方支付合同总价：合同金额分为两部分支付：设备部分、系统集成部分。
1.1设备部分
1.1.2交货付款
本合同签署且卖方按照本合同规定全部交付合同设备，买方收到卖方提供的下列单据后[30]日内，买方向卖方支付设备部分合同金额的[30]%，即大写人民币[  ]，¥[  ]。
（1）卖方开具的100%金额的、符合国家规定的增值税发票。
（2）卖方发出的付款通知书，原件一份。
（3）到货证明，原件一份。
（4）买方和卖方共同签署的开箱验货证明，原件一份。
1.1.3验收付款
合同设备验收通过且收到卖方提供的下列单据后[30]日内，买方向卖方支付设备部分合同金额的[70]%，即大写人民币[  ]，¥[  ]。
（1）卖方发出的付款通知书，原件一份。
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	（2）经甲乙双方共同签署的验收合格证书，原件一份。
1.2集成服务部分
1.2.1集成部分初验通过且收到卖方提供的单据后[30 ]日内，买方向卖方支付合同集成服务部分总价的[30]%的初验付款，计大写人民币[  ]，¥[  ]：
（1）卖方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税发票。
（2）买方确认的开工报告复印件一份。
1.2.2集成部分终验通过且审定后收到卖方提供的单据后[ 30 ]日内，买方向卖方支付至集成服务部分审定金额的[100]％，计大写人民币[  ]，¥[  ]：
（1）卖方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税发票。
（2）经甲乙双方共同签署的验收合格证书，原件一份。

	5
	争议解决方式
	所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向买方住所地有管辖权的人民法院起诉。

	6
	考核条款
	乙方项目实施人员在安装现场抽烟，甲方有权处违约金50-100元/人•次（人民币）；乙方项目实施人员在安装现场随地大小便，甲方有权处违约金100-200元/人•次（人民币）。以上扣罚甲方可视情况在集成服务部分审定进度款中扣罚，最终在结算时一并扣除。

	7
	其他
	税率的取定应符合国家税务政策及人要求，如遇国家税收政策调整，按照调整后的税收政策执行。



[bookmark: _Hlk84858138]本表关于要采购的服务具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应当以本前附表为准。
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[信息广场楼宇智能化设备系统集成采购项目]设备及相关服务采购合同





买方：中国XX[  ]公司
卖方：[  ]
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[ 信息广场楼宇智能化设备系统集成采购项目 ]设备及相关服务采购合同

合同签订地：[  ]

买方:中国XX[  ]公司	
地址：[  ]
法定代表人/负责人：[  ]
中国XX[  ]公司同时代表其下属的子公司、分公司共同作为合同一方。

卖方：[  ]
地址: [  ]
法定代表人/负责人：[  ]
作为合同另一方。

双方本着平等互惠的原则签署本合同。
第一条定义
1.1“合同设备”或“设备”：合同中所确定的设备硬件、安装材料和备件及相关软件使用权、技术文件。“设备”在本合同中亦被称为“货物”。
1.2“设备硬件”：附件一所列的合同设备硬件部分。
1.3“设备软件”或“合同软件”：买方依据本合同获得的卖方或卖方已取得软件著作权人同意授权买方使用的、与本合同设备测试、检测、运行有关的所有必需的程序、编码及指令。
1.4“技术文件”：合同及附件中规定的所有与合同设备有关的文件或与合同设备的安装、上架加电、调测、运行、维护、检验和验收相关的所有技术指标、手册、图纸、说明和数据等相关文件。
1.5“培训”：按照合同及附件规定，由卖方向买方提供的技术培训。
1.6“服务”：按照合同及附件规定，由卖方向买方提供的与合同设备相关的技术服务，包括但不限于：合同设备的安装、上架加电、督导、测试、开通、运行，项目管理，软件的使用和升级，检验，维护保养，修理和保修等。
1.7“买方现场”或“现场”:对合同设备进行安装、上架加电和运行的场所。买方现场在本合同中亦被称为“站”，买方现场可能是一个或多个。
1.8“合同”：合同正文及其附件，附件是合同不可分割的一部分。
1.9“发货信息”：合同号、设备名称、站名、系统类型、总重量、规格、数量、总价格、总体积、发货时间、发货机场、危险货物名称、超大/超重系统和长、宽、高、体积及危险易燃货物运输仓储过程中所要求的特别保护措施。
1.10“唛头”：合同号

            ---------
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买方现场
1.11“交货”：由卖方做出的将所有合同设备的控制权转移给买方的行为。
1.12“交货日期”：合同及附件载明的合同设备的相关交货日期。
1.13“安装”：按照合同对合同设备、软件进行安装工作，包括根据设备安装图纸进行连接并将各部分安放到位。
1.14“调试”：在买方的协助下，由卖方进行的合同设备单机和系统测试。
1.15“初步验收”或“初验”：卖方对合同设备调试完成后，由买方进行的合同设备的再测试和验证。若合同设备的测试结果满足附件五的所有要求，则双方签署初验证书，设备进入试运行期。
1.16“试运行”：合同设备初步验收后与最终验收之间的一段时间内的合同设备运行，用来测验合同设备的性能指标是否满足附件五的所有要求。
1.17“最终验收”或“终验”：合同设备经过试运行后，双方共同对合同设备进行最终验收测试。如果合同设备满足附件五的所有要求，则双方签署终验证书。
1.18“硬件缺陷”：设备硬件在材料和工艺上的缺陷，或设备硬件未达到合同技术规范的要求。
1.19“备件”：卖方依据附件一向买方提供的、准备用来更换受损的合同设备部件的零件或辅、配件。
1.20“保修期”：按照合同规定，卖方免费修理或更换有缺陷的合同设备或部件，以保证合同设备正常运行的时期。
1.21“重大通信故障”：买方网上已为公众提供通信服务的通信网设备在正常运行时间内，由于设备软件或设备硬件原因导致设备停机、通信中断、用户数据丢失、无法计费或计费大范围差错。
1.22“一般性通信故障”：除重大通信故障以外的故障。
1.23“厂验”：设备交付前，买方派遣人员到卖方生产场地或买方指定场地对合同设备进行的检验；该检验并不替代本合同规定的其他验收环节。
1.24“响应”：卖方就买方提出问题予以答复并提出可行性解决方案的行为。
1.25“买方”：中国XX[  ]公司及其下属子公司、分公司。
1.26“卖方”：[  ]公司。
1.27“一方”：卖方或买方。
1.28“双方”：卖方和买方。
1.29“生产厂商”：设备硬件的制造商，在本合同中指：[  ]。
1.30“软件著作权人”：设备软件的著作权人，在本合同中指：[  ]。
1.31“中国”：中华人民共和国，为本合同之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
第二条合同标的

2.1买方同意向卖方购买、卖方同意向买方出售用于买方[ 
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 ]项目的设备和服务。由卖方提供的合同设备、技术规范和保修条件以及服务的内容详见合同附件[  ]。卖方或卖方保证软件权利人在本合同中授予买方或买方指定的第三方软件许可使用权（软件许可使用文件见附件十二），以保证买方或买方指定的第三方能够在中国境内正常地运行合同设备。卖方保证合同设备及软件不存在任何质量瑕疵和权利瑕疵。
2.1.1若本合同所涉及的系统部分或全部将来再次扩容，卖方有责任确保在扩容工程中提供的设备与其在本合同中所提供的设备兼容，并且卖方承诺本系统扩容时，所提供的同类产品的价格不高于本合同成交单价（本合同成交单价是指本合同的综合折扣价格,下同）。
2.1.2保修期内，如果合同软件升级，卖方应当使得买方或买方指定的第三方免费获得升级软件的许可使用权。
2.2卖方按照合同及附件一的规定，向买方提供详尽、可操作的技术文件。
2.3卖方按照合同及附件九的规定，向买方提供技术服务。
2.4卖方按照合同及附件七的规定，负责接待买方参加技术协调会和培训的人员，并提供培训，培训费用已包含在合同总价中。
2.5卖方负责派遣其健康、有经验、有能力的专家提供与合同设备有关的安装、上架加电、调通和测试、试运行、保修及维护等服务，相关规定详见附件九。
2.6卖方保证按照合同及附件二、附件九规定，在保修期内免费修理或更换出现故障的合同设备或部件,并提供其他保修服务。
2.7双方同意，卖方为本合同的供货方及服务提供方，未经买方书面同意，卖方不得将合同分包或转包给第三方。
第三条价格
3.1本合同总价（含税价）：大写人民币[  ]，¥[  ]；其中价款为大写人民币[  ]，¥[  ]，增值税款为大写人民币[  ]，¥[  ]。
3.2上述合同总价包括：
（1）卖方应当提供的本合同范围完整的合同设备的费用。
（2）软件许可使用费。
（3）卖方应当提供工程服务的费用（包括但不限于设备安装、上架加电、督导、调测、优化、开通、安全验收及加固等工程终验前的服务），保修期内维修、升级和技术服务费用及本合同所涉及的其他各项服务费用。
（4）卖方按照合同及附件规定完成设备集成的接口配合工作的全部费用。
（5）卖方按照合同及附件规定为连接本合同设备及系统与其他厂商供应的设备及系统提供技术支持的全部费用。
（6）使合同设备和技术文件适于空运等多种方式运输及多次装卸操作的包装费用。
（7）卖方负责运送合同设备到买方指定地点前的所有费用。
（8）由于买方根据需要进行抽样检测需卖方对所提供的合同设备进行补货及检测样品领回所发生的物流费等相关费用。

（9）卖方将合同设备销售给买方而应当缴纳的所有税费。
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（10）由卖方根据本合同向买方提供技术培训的费用。
（11）买方就卖方履行本合同所应当支付的其他全部费用。
除另有约定外，买方无需就本合同项下事项向卖方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，本合同价款（不含税价）不变，增值税款及合同总价（含税价）相应变更。
第四条履约保证金
4.1卖方应当在本合同生效后[  ]日内以 [  ] （银行保函、银行转账、电汇、支票）方式向买方一次性缴纳履约保证金人民币[  ]元。
4.2本合同有效期内，买方有权从卖方交纳的履约保证金中直接扣除卖方依据本合同应当向买方支付的各项费用（包括但不限于支付违约金、赔偿损失等）。卖方交纳的履约保证金被扣减后，卖方应当在[  ]个工作日内补足。履约保证金不计利息。保修期满后[  ]日且双方不存在任何未了结事项的，买方向卖方退还履约保证金余额（如有）。
第五条支付
5.1合同总价的所有支付由买方以[  ]（银行转账、电汇、支票等）方式付至卖方。
买卖双方银行账户信息和纳税人信息：
买方信息如下：
开户行：[  ]
银行地址：[  ]
户名：[  ]
账号：[  ]
统一社会信用代码：[  ]
地址：[ ]
电话：[  ]
卖方信息如下：
开户行：[  ]
银行地址：[  ]
户名：[  ]
账号：[  ]
统一社会信用代码：[  ]
地址：[ ]
电话：[  ]
本合同项下的合同总价由买方中的分公司、子公司承担的金额具体见附件[  ]，卖方依据附件[  ]约定的发票抬头以及发票金额，直接向买方中的分公司、子公司开具对应金额的符合国家规定的增值税专用发票。

5.2买方应当负责按以下条款向卖方支付合同总价：合同金额分为两部分支付：设备部分、系统集成部分。
38
5.2.1设备部分
5.2.1.1交货付款
本合同签署且卖方按照本合同规定全部交付合同设备，买方收到卖方提供的下列单据后[30]日内，买方向卖方支付设备部分合同金额的[30]%，即大写人民币[  ]，¥[  ]。
（1）卖方开具的100%金额的、符合国家规定的增值税发票。
（2）卖方发出的付款通知书，原件一份。
（3）到货证明，原件一份。
（4）买方和卖方共同签署的开箱验货证明，原件一份。
5.2.1.2验收付款
合同设备验收通过且收到卖方提供的下列单据后[30]日内，买方向卖方支付设备部分合同金额的[70]%，即大写人民币[  ]，¥[  ]。
（1）卖方发出的付款通知书，原件一份。
（2）经甲乙双方共同签署的验收合格证书，原件一份。
5.2.2集成服务部分
5.2.2.1集成部分初验通过且收到卖方提供的单据后[30 ]日内，买方向卖方支付合同集成服务部分总价的[30]%的初验付款，计大写人民币[  ]，¥[  ]：
（1）卖方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税发票。
（2）买方确认的开工报告复印件一份。
5.2.2.2集成部分终验通过且审定后收到卖方提供的单据后[ 30 ]日内，买方向卖方支付至集成服务部分审定金额的[100]％，计大写人民币[  ]，¥[  ]：
（1）卖方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税发票。
（2）经甲乙双方共同签署的验收合格证书，原件一份。
5.3合同双方因履行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其他费用，由双方分别承担。
5.4卖方向买方开具增值税专用发票的，卖方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在增值税专用发票开具后三十日内送达买方，送达日期以买方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日,卖方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金,若因逾期送达造成买方无法抵扣的，卖方还应当赔偿买方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。
5.5如卖方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，买方有权拒收或于发现问题后退回，卖方应当及时更换，如因此导致未能在第5.4条约定时限内送达增值税专用发票的，卖方应当按照第5.4条约定承担逾期送达的违约责任；如无法更换的，买方有权要求卖方支付发票金额[  ]%的违约金，并赔偿买方由此遭受的损失。

5.6若根据本合同规定,卖方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则买方有权从上述任何一笔付款或履约保证金中直接扣除相应金额。扣除后仍不足以赔偿买方损失的，卖方应当在接到买方通知后十五日内将不足部分以[ 
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 ]（银行转账、电汇、支票等）方式付至买方。
5.7 若双方互负到期债务，且该债务均为金钱给付的，买方有权以其到期债务抵销卖方之到期债务，抵销自买方通知到达卖方之日起生效。
第六条运输
6.1本合同项下货物（不包括第十一条约定的故障设备及修理、更换后的设备，该等设备由卖方按照第十一条约定负责运输）按照以下第（ ）种方式负责运输：
（1）全部由买方或买方指定的第三方（第三方名称：[  ]）负责运输；
（2）全部由卖方负责运输；
（3）按照附件十七规定的运输主体负责运输。
6.2若根据本合同规定由买方或买方指定的第三方负责运输的，货物在运输、仓储过程中丢失或损坏，卖方承诺在十个工作日内补齐丢失或受损的货物，补齐部分货物按本合同价由卖方与买方或买方指定的第三方进行结算。
第七条发货
7.1卖方应当按照合同及附件三的规定将合同设备交货至买方现场，发货清单列于附件一。
7.2发货同时，卖方应当向买方和/或买方指定的第三方提交两份发/到货证明原件。买方和/或买方指定的第三方代表根据发/到货证明核对到货的箱数，在两份发/到货证明原件上签字并将其中的一份原件退还给卖方。买方和/或买方指定的第三方代表在发/到货证明原件上签字仅具有证明买方在某一日期所收到的设备箱数以及箱体表面是否严重破损的作用。买方和/或买方指定的第三方在合同设备运抵本合同指定的买方现场后按工程实施进度依合同规定和卖方提交的发/到货证明对有关的设备、材料、软件和技术资料进行查验。该等查验不代表对设备的检验，双方根据本合同第九条的约定进行设备检验。
7.3如果买方或买方指定的第三方负责运输，卖方应当于合同设备装运前[  ]个工作日通过书面信函、传真、电子邮件或买方指定的信息系统通知买方或买方指定的第三方如下内容，以便安排运输：
（1）按合同附件一（设备详细清单）格式加注箱号的信息及合同号及发货设备合同价格。
（2）货物备好时间。
（3）货物总体积。
（4）总箱数。
（5）总毛重。
（6）每件体积。
（7）集装箱总数。
（8）任何重量超过[  ]吨或体积超过[  ]立方米的货物的总毛重和总尺寸。

（9）危险货物名称，特别保护措施及操作方法。
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（10）对温度、湿度、震荡等有特殊要求的货物在运输途中所采取的特别保护措施。
（11）[  ]。
7.4所有设备应当成套装运，设备的特殊安装工具、材料和易磨损部件应当与相关设备一同发出，并由卖方负责对其进行适当的包装并采取足以保护其安全的措施。
7.5本合同设备的所有权和货物风险按照中国法律的规定转移至买方。
第八条包装和唛头
8.1所有合同设备应当按站包装（不同站的设备不能包装在同一包装箱里）。每个包装箱侧面应当清楚表明站名全称，装箱单应当清楚注明每站总箱数。买方有权不接收未按上述规定包装的合同设备。
8.2所有合同设备应当进行坚固包装使其适于长途空运等多种方式运输及反复装卸和操作。卖方应当根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、锈蚀、震荡、撞击和其他的损坏，以使其在正常装卸和操作条件下能够安全无损坏地抵达现场。
如果因为卖方未采取适当的包装和/或充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失，卖方负责修理、更换、补充受损或丢失的设备并送达买方现场。
8.3卖方应当对包装箱内每件辅件进行标签，标明“备件”或“工具”，并注明合同号、箱号及现场。
如果任何辅件与主设备分装，则该辅件上的标签需注明该辅件名称、相应主设备名称及其在安装图纸上的编号。
8.4卖方应当在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的字样做出以下标记：
8.4.1  收货人；
8.4.2  合同号；
8.4.3  发货标记（唛头）；
8.4.4  该箱在装箱单内的箱号；
8.4.5  目的地；
8.4.6  货物名称、品目号；
8.4.7  毛重/净重（用kg表示）；
8.4.8  尺寸（长×宽×高用cm表示）；
8.4.9  站点全称。

卖方应当在包装箱两面以国际通用运输标记和指示标记指示出该货物重心和起重位置以方便装卸操作。另外，卖方应当根据货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置标明“保持干燥”、“小心轻放”、“此面向上”等字样或国际惯用图示。每箱内应当包括两份与该箱对应的装箱单。如装运的货物是危险品，应当书面明示其包装内物品和操作指令。进口设备应当在外包装上加贴中文标签。
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8.5卖方应当对技术文件进行适当包装，使其适于长途空运等多种方式运输，并免受雨水和潮湿等的侵害。
8.6卖方应当使用环保可回收包装材料，不得使用松木进行包装。如卖方采用木质包装的，应当具备当地相关部门出具的检疫证明文件。 
8.7货物发运后[  ]日内，卖方应当将发货信息以书面形式通知买方或买方指定的第三方。
第九条设备检验和索赔
9.1卖方依据本合同交付的合同设备应当满足：
9.1.1中国政府及相关部门的相应产业标准。
9.1.2通过国家或行业相关的产品测试。
9.1.3合同及附件二[和附件十四]规定的各项参数和要求。
9.1.4合同及附件对货物技术性能的描述。
9.1.5法律、法规及规章对合同设备的规定。
9.2买方有权在交货前任何合理的时间随机进行厂验，具体厂验方法详见附件七。买方进行厂验的，卖方应当向买方及买方指定厂验人员等提供其所需要的检验设备设施、成品设备及相应协助，厂验费用已包含在合同总价中，买方不因此向卖方支付额外费用。如果厂验不合格，卖方应当在收到买方通知后立即组织整改，并将整改情况向买方报告，买方有权再次进行厂验。如果厂验不合格的情形累计达到三次，买方有权单方终止本合同。如卖方对厂验结果有异议，双方同意采取合理措施解决，包括但不限于将相关厂验样品封存并提交给具备资质的第三方检测机构进行复验等。因厂验不合格导致交货延迟或不能交货的，卖方应当依照本合同承担违约责任。
9.3在交货前，卖方应当对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验、测试，并出具证明货物符合合同规定的检验证书、测试报告、质量合格证、产地证明，但卖方所提供之前述文件不作为有关货物质量、规格、性能、数量或者重量的最终检验。生产厂商检验、测试的结果和细节应当附在检验证书后面。 
9.4买方或者其代表应当有权检验和/或者测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。
9.4.1对卖方所提供的合同设备的开箱检验应当在买方指定地点进行，检验费用已包括在合同总价中,具体检验方法详见本合同附件。卖方应当派代表到买方指定地点参加提发货和/或开箱检验，买方或买方指定的第三方应当至少在开箱检验前[  ]个工作日将检验日期通知卖方，卖方应当尽快确认。卖方收到通知后未派代表到场不影响买方或买方指定的第三方开箱检验及检验结果。

9.4.2卖方同意买方根据需要委托质量检测机构对合同设备的性能等指标进行抽样检测，如抽样检测合格，则检测费由买方承担；如抽样检测不合格，则检测费由卖方承担。
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9.5双方根据第9.4条进行检验和/或测试的，卖方应当向买方及买方检测人员等提供其所需要的检验设施、设备及相应协助，包括由于抽样检测需要卖方对所提供的合同设备进行补货和检测样品的领回，卖方因此而产生之费用已包含在合同价中，买方不因此向卖方支付额外费用。
9.6如果在提发货和/或开箱检验中发现货物有任何短少、损坏、缺陷或与合同规定不符，双方代表签署一份详细报告；在卖方未派代表到场时，该报告由买方单方签署。该报告作为买方要求卖方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。卖方应当在[  ]个工作日内自负费用进行更换、补充发货或对设备进行修理并负责将补救货物送至合同规定的买方现场。
9.7如果在抽样检测中发现货物不合格，则视为卖方违约，卖方应当在收到买方通知后5个工作日内自负费用将合格产品送至买方指定地点，并且向买方支付合同总金额[  ]%的违约金，同时买方有权终止本合同。
9.8如卖方对买方提出的更换、修理或补充发货等要求有异议，卖方应当在收到买方通知后五个工作日内采用书面的方式提出异议。如卖方未在该期限内提出书面异议，买方的索赔要求被视为卖方所接受。
9.9买方经检验接受货物后任何期间内，如发现货物的质量、规格与合同要求不符，或者货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或者使用不合适的材料的，买方有权向卖方索赔。
第十条安装，上架加电，调试，试运行和验收
10.1买方与卖方根据本合同规定的进度表进行从网络规划、设计、优化、设备安装、上架加电、测试到验收的各项工作。买方与卖方在本合同的有效期内，各指定一名代表负责处理与本合同有关的技术事务，其工作计划由双方代表协商制定。当发现技术问题或就技术问题发生争议时，双方代表应当分析原因、分清责任并协商解决方案。安装、上架加电、调试、试运行及验收期间的工作进度、每天的主要工作、发现的问题及解决方法均应当记录在工作日志上。工作日志每天的记录由双方代表签字确认，双方各自保留一份。对技术问题以外的涉及履约时间调整、合同价款变动以及其他合同权利、义务变更等事项，双方均应当以本合同第17.5条规定的方式确认，除非经特别授权，双方代表无权确认此等事项，即使存在代表确认事实亦为无效行为，对双方不具约束力。
10.2 卖方按照附件四负责合同设备的安装、上架加电与调试工作。测试和验收应当符合附件二并满足附件五规定的测试及验收。合同设备调试完成并运行稳定二十个工作日，且卖方提交由买方指定机构[按照不低于附件十三的标准进行测试后]出具的安全验收文件后，买方对合同设备进行初步验收。
10.3初步验收测试由买方按附件五中的有关规定进行，卖方进行全面的配合。如果测试结果符合附件五中的有关规定，双方签署两份初验证书。

如果合同设备中的任何部分按照附件五的规定不能通过初验，卖方采取一切补救措施以使初步验收测试能够尽快再次进行。
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10.4初验证书签署之日起，合同设备开始为期[  ]日的设备试运行。试运行应当表明设备的功能和性能符合本合同中卖方的承诺和担保。如果在试运行期间发现任何因卖方原因造成的合同设备与合同规定的不符，卖方负责在[  ]个工作日内排除问题，并负责自负费用对其进行修改和矫正，使得合同设备达到卖方在合同中承诺的功能和性能，同时试运行期相应顺延。如果由于卖方提供的合同设备原因引起重大通信故障，则试运行期自故障排除恢复正常设备运行后重新开始计算。
10.5最终验收测试按照附件五的规定在试运行期届满时进行。如果合同设备所有性能和系统指标均与附件五相符，双方签署三份终验证书，其中两份由卖方保存。
如果合同设备中的任何部分不能通过终验，卖方应当采取一切补救措施以使最终验收测试能够尽快再次进行。
10.6如果合同设备因卖方原因在再次终验测试时仍未能通过验收，则买方有权终止本合同。
10.7合同设备的最终验收测试合格并不免除卖方根据本合同规定应当承担的保修期内的责任。
10.8在最终验收测试合格之前的任一阶段（包括安装、上架加电、调试、试运行或验收等阶段），如果合同设备或部件、零件(包括软件和硬件)出现故障、损坏、缺陷或合同设备的性能或质量与合同规定不符，卖方负责在[  ]个工作日内排除问题，修理或更换出现故障或与合同规定不符的部件、零件和设备(包括软件和硬件)并运送至买方现场，所有费用(包括但不限于运输及保险费)由卖方承担。
10.9卖方提供的货物及服务应当按照国家规定经安全认证合格或安全检测符合要求，并应当提供相关证明证书作为本合同附件。货物及服务可能影响国家安全的，卖方还应当依法配合买方进行国家安全审查。如本合同涉及买方采购网络产品和服务的，双方应当按照规定签订保密协议（保密协议见附件十六）。卖方在确保相关合同设备（包括设备硬件和设备软件）不存在网络与信息安全风险的前提条件下方可申请验收。在申请验收前，卖方应当向买方提供证明其合同设备不存在网络与信息安全风险的相关证明材料，包括但不限于卖方网络及信息安全验收自查材料或第三方网络安全服务单位（应当具备中国通信企业协会颁发的网络安全服务相关资质）出具的安全验收报告等。
第十一条保修、赔偿和违约责任
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