##### 公司简介

通瑞环境〔TORUI〕是致力于将先进的MF、UF、RO、EDI、MBR 膜分别技术应用于解决水资源问题的高技术环保企业。主要包括工业纯水和超纯水、苦咸水淡化、高品质的饮用水的制备、工业与市政废水深度回用及工业自动化掌握等，为客户供给工艺分析、方案制定、工程设计、设备制造、安装调试到操作培训等交钥匙工程。

我们拥有一支阅历丰富、专业齐全的工程师队伍，数名资深专业工程师来自于知名跨国水处理工程公司和设计院，生疏并把握了多种先进的水处理技术。已为电力、石油、钢铁、化工、电子、制药、食品饮料等行业的用户供给了先进、牢靠、安全的水处理系统。其中已经有近百个用户成为该先进膜法水处理技术的受益者。

通瑞环境〔TORUI〕遵守“诚信、精湛、创”的经营理念。将先进的技术转化为一流的产品和经济的解决方案，与每一用户共享通瑞的成功。

##### 业务领域：

- 海水、苦咸水淡化

TORUI 拥有一支优秀、专业的水处理技术团队，他们曾参与设计多个大型海水、苦咸水淡化的经受，具有丰富的膜法设计及工程阅历。

- 工业化学水处理

TORUI 在工业化学水，包括锅炉补给水、工艺用水等领域有多个业绩工程，为电力、化工、石化、冶金等行业供给最精湛的技术和最精细的效劳。

- 制药、医院、食品、饮料等纯水

TORUI 的技术团队是最生疏该行业的标准规定及 GMP 认证，从输液、固体、冻干粉、生物制品、中药提取等纯化水工艺设计和设备制造都到达了行业最高标准。

- 电子超纯水

TORUI 在电子超纯水行业和高端军工企业的超纯水制备方面有丰富的工程阅历和业绩，为多个电子工厂和科研机构供给高品质的超纯水。

- 工业软化水

TORUI 引进美国 FLECK、AUTOTROL 先进的阀组掌握系统，为低压锅炉、空调系统、洗涤等行业供给稳定、牢靠、安全的用水要求。

- 饮用纯洁水

TORUI 凭借先进膜分别技术，为供水厂到社区直饮水、桶装纯洁水、可移动式纯水设备，为人民生活供给高品质的饮用水，避开致病微生物、农药残留、重金属等对安康的危害。

- 废水深度处理和回用

TORUI 的技术团队中在工业和生活废水处理及回用中，生疏并精通世界最先进的MBR 膜生物反响器技术，为废水的循环利用和再生供给经济、高效的解决方案。

- 水处理系统核心产品和配件

TORUI 为客户供给水处理系统的核心超滤、反渗透、EDI、MBR 膜元件及相关优质产品，为客户解决后顾之忧；确保用户的设备安全、稳定、长周期优良运转。

前	言

××市××酒业是一家生产××大曲白酒生产的企业，在生产过程有大量的生产工艺中清洗废水、发酵蒸馏过程中冷却水产生。其中工艺清洗废水有白酒灌装瓶子的粗洗和精洗废水、设备清洗废水，主要含有悬浮物、细菌和淤泥等物质；冷却水主要是发酵和蒸馏锅冷却用水，水中含有铁离子和铁氧化物及黏泥等物质。

××酒业公司在其生产过程中产生的冷却水和生产洗瓶水直接外排至污水管道。由于国务院印发的进展改革委员会同有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》，明确了 2023 年中国实现节能减排的目标任务和总体要求和冷却水和

洗瓶废水循环使用系统的建立有助于水资源有效节约企业用水量，符合企业清洁生产的要求。公司打算建冷却水循环系统和洗瓶废水回用系统。

在此背景下，××托付，依据企业的总体规划编制××酒业公司日处理 700m3 的洗瓶废水和日处理 300m3 循环冷却水工程可行性争论报告。编制人员于 2023 年 10 月赴××酒业公司。经过屡次现场踏勘、搜

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/666024001232010031