2质量体系标准；积极推广应用新技术。为了加强测量工作的管理，使测量工作规范化、制度化，保质保量完成各

、冲击、火花、爆炸等有关，也与立体交叉、多工种密集作业场所有关等。也就是说，根据不同工序的特点，有的

上报。-19-中国水电建设集团新疆G3012阿喀高速公路项目部

因，并予保存，不得撕毁。各种测量资料成果必须保存完整，整理成册并分类分项归档。对没有长期保存价值的资

省道 105线木鱼至沙洲公路灾后恢复 重建工程 A合同段

工

程

质

量

管

理

制

度

编制单位：重庆市佳信建设（集团）有限公司 编制日期： 2009年 6 月

项工作的制度化、规范化，充分发挥职能部门的服务作用，提高工作效率和工作质量，将质量隐患消灭于萌芽状态

代记。各项测量计算成果和图表，必须做到标注明显、计算过程清晰并签署完备。未经复核、检算和签署不完备的

题及处理方法、现场监理签认情况；第六条记录当日工作结束收尾情况；第七条记录设计单位现场解决设计问题与

项测量任务，特制定本管理办法。二、测量工作的基本任务根据设计文件和技术规范要求，对各项建筑物的位置、

文件与资料管理办法

8 质量问题分析制度 9 施工技术交底制度

中国水电建设集团新疆 G3012 阿喀高速公路项目部 AK-3 标段

工程质量管理制度

为顺利完成我标段承建的施工项目，争创优良工程，提高施工作业人 员的质量管理水平，规范施工人员质量行为，促进工程各项工作的制度化、 规范化、标准化，充分发挥职能部门的服务作用，提高工作效率和工作质 量，将质量隐患消灭于萌芽状态，根据国家现行的行业规范，综合考虑施 工现场的实际情况，制定了切实可行的工程质量巡视检查制度、质量责任 制度、工序控制管理办法、施工测量管理办法、施工日志填写制度、文件 与资料管理办法、质量问题分析制度。

1 编制依据

2 质 量 责 任 制

3

工程质量巡视检查制度

4 工序控制办法

4 施工测量管理办法

5 施工日志填写制度

7

- 1 -

012阿喀高速公路项目部AK-3标段号。登记造册，有效受控的应用出相应的标识，以备查阅。三、基础技术

测量及监测。负责对本项目部施工的桥梁中线桩难以直接测定、或桥轴线不易达到精度要求的桥梁的轴线、墩、台

能作为控制的重点。如预应力筋加工，就要求钢筋匀质、弹性模量一致，含硫(S)量和含磷(P)量不能过大，

作。2.掌握施工质量验收及评级标准，经常深入施工现场检查施工质量，发现不合格品及时报告，对已发现的不

中国水电建设集团新疆 G3012 阿喀高速公路项目部 AK-3 标段

一  编制依据

1. 编制依据

2. 1． 《质量管理体系  要求》（ idt ISO 9001：2008）（GB/T 19001—2008）

3. 2．《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》（国家电网工〔 2003〕

153 号）

4. 3． 《国家电网公司输变电工程建设创优规划及细则编制纲要》 （质量 〔2007〕89 号）

二

质 量 责 任 制

为明确施工及管理人员的质量责任，保证和提高工程质量，从而实现 预期的质量目标，特制定本制度。

1、项目经理职责：

1. 组织建立健全本工程的质量管理组织机构网络， 负责本工地的全面质 量管理工作。

2. 严格贯彻执行规程、规范及相关质量管理程序。

3. 负责组织职工的技术培训和质量教育。

4. 如有不符合标准和程序要求的施工有权下令停工。

- 2 -

员。四、工作职责负责本项目部施工项目工程的交接桩、复测及线路控制测量。负责本项目部桥梁、隧道、路基的

术质量管理制度和技术工作标准。9.参加质量事故的调查、分析和处理工作，对由于技术原因造成的质量事故负

否文明施工；是否按施工方案、技术交底与施工作业书施工。八、检查上次发现质量问题整改的落实情况，对于未

检就是互相监督；巡检就是巡回检查。三自一控：就是要做到每个工作都自检、自分、自纠，控制一次自检正确率

中国水电建设集团新疆 G3012 阿喀高速公路项目部 AK-3 标段

5. 对工程负主要领导责任，出现重大质量事故及时上报公司，参加并组 织有关职能部门及人员做好事故分析和处理工作。

6. 对本工程的不合格品的纠正和预防进行管理和控制。

7. 参加质量回访及保修期内质量信息进行处理， 并负责对施工过程中顾 客要求的服务进行实施。

2、项目总工职责：

1. 协助项目经理搞好本工程的全面质量管理工作。

2. 负责本工程的技术管理与质量管理工作。

3. 负责组织施工人员的现场技术培训和质量教育。

4. 负责对新工艺、新技术的推广和应用，提高施工水平。

5. 负责施工图纸、设计变更的审查、管理工作。

6. 负责施工方案与作业指导书的编审工作，并组织技术交底工作。

7. 参加工程质量验收评定工作，配合公司和甲方进行三、四级检查验收 工作。

8. 负责严格贯彻执行有关规程、 规范及各项技术质量管理制度和技术工 作标准。

9. 参加质量事故的调查、分析和处理工作，对由于技术原因造成的质量 事故负责。

10. 主持不合格品的评审及验证工作，并及时制定纠正和预防措施。

11. 参加材料、设备进入现场的检查及验收工作。

12. 负责配合有关部门及人员做好对分部、 单位工程的验收和评级工作。

- 3 -

质量验收评定工作，配合公司和甲方进行三、四级检查验收工作。8.负责严格贯彻执行有关规程、规范及各项技

关联、相互制约的工序所构成，工序质量是基础，直接影响工程项目的整体质量。工程质量是在施工工序中形成的

制止未按质量标准进行的施工。施工工人职责1.树立“百年大计、质量第一”的思想。2.熟悉质量标准、操作

，由公司的测量单位进行复测，不得以任何理由减免。当复核测量成果与原测量成果有较大差异时，双方测量单位

中国水电建设集团新疆 G3012 阿喀高速公路项目部 AK-3 标段

13. 有权制止不按技术要求进行的施工并有权责令其停工。

14. 参加施工全过程中的监督检查工作。

3、专职质检员职责

1. 执行各项质量管理制度和工作标准，做好质量宣传工作。

2. 掌握施工质量验收及评级标准，经常深入施工现场检查施工质量，发 现不合格品及时报告，对已发现的不合格品参加评审工作。

3. 督促检查班组进行质量自检，主持项目部级巡检工作。

4. 参加质量事故的调查、分析和处理工作。

5. 参加材料、设备进入现场的检查验收工作。

6. 参加施工质量缺陷的检查， 负责现场质量缺陷处理的检查、验收工作。

7. 参加各分部、单位工程的验收和评级工作。

8. 组织每半月一次的质量活动并做好记录，待查。

4、 施工队长职责

1. 负责本班组的全面质量管理工作。

2. 负责班组的质量方针目标的实施、考核工作，并与经济责任制挂钩。

3. 对本班组成员进行质量思想教育，负责组织质量活动日，总结交流经 验；贯彻落实各项有关规程制度。

4. 组织本班组人员严格贯彻执行工艺规程，对违反工艺规程、 忽视质量 而造成的质量事故负责。

- 4 -

并作出结论。判定要用事实、数据说话，防止主观、片面，真正做到以事实、数据为依据，以标准、规范为准绳。

项工作的制度化、规范化，充分发挥职能部门的服务作用，提高工作效率和工作质量，将质量隐患消灭于萌芽状态

合格品参加评审工作。3.督促检查班组进行质量自检，主持项目部级巡检工作。4.参加质量事故的调查、分析

工顺序、人力资源要求、所用材料机具要求、安全防范措施、质量检验验收标准、产品保护内容及其它准备工作等

中国水电建设集团新疆 G3012 阿喀高速公路项目部 AK-3 标段

5. 组织自检、 参与巡检， 严把质量关； 不合格原材料、 半成品坚决不用； 保证不合格品不转入下道工序，不出班组。

6. 经常组织本班组职工、临时工学习全面质量管理知识，积极开展质量 管理小组活动，不断提高工程质量。

5、班组技术员职责

1. 协助施工队长搞好本班的全面质量管理工作

2. 在部门领导和项目技术负责人的指导下，对本职业务及施工技术、质 量负责。

3. 参加施工图纸的审查及作业指导书的编写工作。

4. 做好本班员工、临时工的技术教育和技术交底工作，保证技术措施的 贯彻执行，确保工程质量。

5. 参加本班组的质量验收评定工作，配合项目部二级检验工作。

6. 负责隐蔽工程的检查验收并配合有关部门做好最后检查验收及签证 工作。

7. 参加施工质量缺陷的处理、检查和验收工作。

8. 有权制止不按技术要求进行的施工。

9. 支持班组质量管理和质量检查验收工作， 整理汇总施工技术记录及移 交资料。

10. 参加质量事故调查分析，提出防止事故措施，协助填写事故报告。

6、班组质检员职责

- 5 -

制度为了规范施工人员质量行为，强化工程质量的细节管理，随时发现并解决工程中存在的质量问题，促进工程各

。三工序活动：就是复查上工序，保证本工序，服务下工序三按：就是按图纸、按工艺、按标准生产。三不放过：

有权制止不按技术要求进行的施工。9.支持班组质量管理和质量检查验收工作，整理汇总施工技术记录及移交资

七、主要检查内容：是否按图施工；是否按有关施工验收规范施工；是否按有关操作规程施工；是否施工蛮干、是

中国水电建设集团新疆 G3012 阿喀高速公路项目部 AK-3 标段

1. 执行各项质量管理制度和工作标准，负责班组质量教育工作。

2. 严格执行规程、规范及质量标准。

3. 负责组织实施班组质量自检，严把工程质量关。

4. 对质量缺陷提出处理意见，并监督、检查缺陷处理情况。

5. 协助项目部及公司进行二、三级检验工作。

6. 负责二、三级检验整改措施的实施、验证工作。

7. 组织开展质量管理小组活动、做好质量管理的原始记录工作。

8. 有权纠正、制止未按质量标准进行的施工。

7、施工工人职责

1. 树立“百年大计、质量第一”的思想。

2. 熟悉质量标准、操作规程、工艺文件和施工图纸。

3.  搞好自检、互检工作，认真做好原始记录，确保工程质量。

1

工程质量巡视检查制度

为了规范施工人员质量行为，强化工程质量的细节管理，随时发现并 解决工程中存在的质量问题，促进工程各项工作的制度化、规范化， 充分 发挥职能部门的服务作用，提高工作效率和工作质量， 将质量隐患消灭于 萌芽状态，项目部针对省道 105 灾后恢复重建工程的实际情况，制定了工

- 6 -

题及处理方法、现场监理签认情况；第六条记录当日工作结束收尾情况；第七条记录设计单位现场解决设计问题与

。一、单位工程开工前，进行一次总技术交底。二、施工中施行逐级交底制度，并履行签字手续，包含测量数据。

G3012阿喀高速公路项目部AK-3标段复核测量一般应由项目部的测量单位进行，在不能满足需求的情况下

彻底换手测量关键科目的复核测量。负责检查、监督本项目部下属工区的测量工作。发现测量事故及时向上级领导

中国水电建设集团新疆 G3012 阿喀高速公路项目部 AK-3 标段

程质量巡视检查制度，具体内容如下：

一、成立质量问题检查小组：

组  长：王智

副组长；梁峰、周明伟、刘德亮、李志

组  员：周虎、陶化弟、许素彬、禹化晟，杜俊子、刘静静、姚洪成。 樊思荣

二、加强内部质量控制机制，以主抓质量的总工程师牵头，安全部、 技术部为检查主体，每周进行不少于一次质量检查，每月进行一次质量大 检查；项目部各部室（包括技术部、安全部、合同部、物资部、实验室） 每天至少一人到施工现场进行质量检查。

发现质量问题及时要求有关责任人进行整改，重大质量问题需迅速上 报总工程师，并提出整改意见；检查结果形成书面报告，有整改反馈单， 并有复查意见。

三、项目部每周召开一次质量会议，会议由总工程师主持，各专业副 总、各部室负责人参加会议。

会上通报各部门检查情况以及需其它部门协助解决的问题等，能解决 的事宜由主持当场决定，不能当场决定的提出建议组织开会研究决定。

四、各部室要坚持实事求是的原则，严肃、认真、细致地检查和解决 工程中存在的隐患和问题， 切实履行职责和义务，任何人不得迟报、 漏报、 瞒报， 对因迟报、 漏报、 瞒报而影响及时妥善处置造成后果的，要追究相 关人员的责任。

五、各部室以大局为重，加强沟通和交流，在立足岗位责任的基础上 也要注意属于其它部门责权范围内存在的问题，及时联系，注重细节管理， 以小见大， 树立长远眼光，始终把工程质量放在最重要的位置。

六、对于检查发现的问题，质检工程师（质检员） 应下发书面通知指

- 7 -

工技术管理的重要组成部分；是保证工程质量、加快施工进度、提高经济效益的重要手段。测量工作具有其专业的

存备查。八附则本办法的内容有与施工指南、验标、暂行技术条件和补充验收标准不相符之处，以后者为准。施工

习全面质量管理知识，积极开展质量管理小组活动，不断提高工程质量。班组技术员职责1.协助施工队长搞好本

建议（如有）。第九条记录业主组织的各种检查及验收情况（如有）。-15-中国水电建设集团新疆G3012

中国水电建设集团新疆 G3012 阿喀高速公路项目部 AK-3 标段

出问题，并明确整改期限。

七、主要检查内容：

1、是否按图施工；

2 、是否按有关施工验收规范施工；

3、是否按有关操作规程施工；

4、是否施工蛮干、是否文明施工；

5、是否按施工方案、技术交底与施工作业书施工。

八、检查上次发现质量问题整改的落实情况，对于未按质量整改通知 整改的作业队按《工程质量事故报告和处理制度》对相应人员进行处理。

九、对于重大质量问题，检查小组需向项目经理提交检查报告，并提

出处理意见。

工序控制管理办法

工程项目的施工过程，是由一系列相互关联、相互制约的工序所构成， 工序质量是基础，直接影响工程项目的整体质量。工程质量是在施工工序 中形成的，而不是靠最后检验出来的。为了把工程质量从事后检查把关，  转向事前控制， 达到 " 以预防为主"的目的， 特制定如下工序控制管理办法： 一、工序质量的控制

1、工序质量包含两方面的内容，一是工序活动条件的质量; 二是工序 活动效果的质量;

2 、工序质量控制的控制步骤：

(1)  实测: 采用必要的检测工具和手段，对抽出的工序子样进行质量检 验。

(2)  分析: 对检验所得的数据通过直方图法、排列图法或管理图法等进 行分析, 了解这些数据所遵循的规律。

(3) 判断: 根据数据分布规律分析的结果，对整个工序的质量予以判断，

- 8 -

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/685112301204011110