中华人民共和国国家生态环境标准

HJ 1341—2023

生物多样性综合观测站建设标准

Standard of construction for integrated biodiversity observation station

2023-12-29 发布	2024-04-01 实施

生	态	环	境	部   发   布

HJ 1341—2023

目	次

前  言..................................................................................................................................................................... 	ⅱ

1 适用范围........................................................................................................................................................... 	1

2 规范性引用文件..............................................................................................................................................	1

3 术语和定义....................................................................................................................................................... 	2

4 建设原则和内容..............................................................................................................................................	2

5 观测站命名....................................................................................................................................................... 	2

6 主要建设要求与技术指标..............................................................................................................................	3

7 人员配置........................................................................................................................................................... 	4

8 制度建设........................................................................................................................................................... 	4

附录 A（规范性附录） 大型综合观测楼建设技术要求................................................................................ 	5

附录 B（规范性附录） 辅助设施设备技术要求............................................................................................	6

附录 C（规范性附录） 实验室主要仪器设备技术要求................................................................................	7

附录 D（规范性附录） 数据管理、存储和办公设备技术要求.................................................................... 	8

附录 E（规范性附录） 植物群落观测技术要求............................................................................................. 	9

附录 F（规范性附录） 植物群落观测设备技术要求................................................................................... 	11

附录 G（规范性附录） 动物群落观测技术要求.......................................................................................... 	12

附录 H（规范性附录） 动物群落观测设备技术要求.................................................................................. 	15

附录 I（规范性附录） 微生物群落观测技术要求........................................................................................ 	16

附录 J（规范性附录） 微生物群落观测设备技术要求...............................................................................	17

附录 K（规范性附录） 水文水质观测设施设备技术要求.......................................................................... 	18

附录 L（规范性附录） 土壤（沉积物）观测设施设备技术要求..............................................................	19

附录 M（规范性附录） 气象观测设施设备技术要求.................................................................................	20

i

HJ 1341—2023

前	言

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中国生物多样性保护战略与行动计划》（2011—2030

年），保护生物多样性，规范我国生物多样性综合观测站建设工作，制定本标准。

本标准规定了生物多样性综合观测站建设的原则、内容、命名方法、主要建设要求与技术指标、人

员配置、制度建设等。

本标准的附录 A～附录 M 为规范性附录。

本标准为首次发布。

本标准由生态环境部自然生态保护司、法规与标准司组织制订。

本标准主要起草单位：生态环境部南京环境科学研究所、中国科学院海洋研究所、新疆维吾尔自治

区环境保护科学研究院。

本标准生态环境部 2023 年 12 月 29 日批准。

本标准自 2024 年 4 月 1 日起实施。

本标准由生态环境部解释。

ii

HJ 1341—2023

生物多样性综合观测站建设标准

1 适用范围

本标准规定了生物多样性综合观测站建设的原则、内容、命名方法、主要建设要求与技术指标、人

员配置、制度建设等。

本标准适用于生物多样性综合观测站的建设。

2 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。

凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 50057	建筑物防雷设计规范

GB 50223	建筑工程抗震设防分类标准

GB 50352	民用建筑设计统一标准

GB/T 12763.6	海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查

GB/T 33027	森林生态系统长期定位观测方法

GB/T 35221	地面气象观测规范 总则

GB/T 40053	森林生态系统长期定位观测研究站建设规范

HJ 710.1	生物多样性观测技术导则 陆生维管植物

HJ 710.3	生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物

HJ 710.4	生物多样性观测技术导则 鸟类

HJ 710.5	生物多样性观测技术导则 爬行动物

HJ 710.6	生物多样性观测技术导则 两栖动物

HJ 710.7	生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类

HJ 710.8	生物多样性观测技术导则 淡水底栖大型无脊椎动物

HJ 710.9	生物多样性观测技术导则 蝴蝶

HJ 710.10	生物多样性观测技术导则 大中型土壤动物

HJ 710.11	生物多样性观测技术导则 大型真菌

HJ 710.12	生物多样性观测技术导则 水生维管植物

HJ 710.13	生物多样性观测技术导则 蜜蜂类

LY/T 1753	荒漠生态系统观测研究站建设规范

LY/T 2900	湿地生态系统定位观测研究站建设规程

SL 276	水文基础设施建设及技术装备标准

SL 733	内陆水域浮游植物监测技术规程

SC/T 9402	淡水浮游生物调查技术规范

1

HJ 1341—2023

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

生物多样性 biodiversity

生物（动物、植物、微生物）与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括

生态系统、物种和基因三个层次。

3.2

生物多样性综合观测站 integrated biodiversity observation station

长期开展生物多样性野外定位观测和研究，掌握生物多样性的动态变化规律，并具备生物多样性保

护教育、宣传、示范等作用的综合性科技支撑平台，简称为“观测站”。

3.3

观测场 observation plot

用于生物多样性长期野外定位观测和研究的场所。

4 建设原则和内容

4.1	建设原则

4.1.1 代表性原则

建设观测站应综合考虑所在区域生物多样性的典型性，观测站所在地能够反映该区域生物多样性的

特点，充分发挥观测站的作用。

4.1.2 可行性原则

建设观测站应综合考虑依托单位的技术基础和保障条件，以及观测站的安全性、长期性和经济性因

素，合理选择建设指标和技术，因地制宜制定建设方案。必要时可依托已有野外台站，联合建设观测站，

建立共建共享机制。

4.1.3 规范性原则

观测站的依托单位应拥有综合观测楼的所有权或长期使用权，拥有主要设施和设备的所有权以及观

测场的长期使用权，建立健全的管理制度，能够长期、持续、高效开展观测研究工作。

4.2	建设内容

观测站的建设包括综合观测楼、辅助设施和观测设施的建设，仪器设备的配置、安装和调试，数据

管理、存储和办公设备配置，人员配置，管理体系的构建等内容。

5 观测站命名

观测站的命名格式为“省、自治区或直辖市—观测站具体地点—生物多样性综合观测站”，如“福

建武夷山生物多样性综合观测站”，其名称应具有较高的辨识度和认可度。

2

HJ 1341—2023

6 主要建设要求与技术指标

6.1	综合观测楼及辅助设施与设备

6.1.1 选址

综合观测楼所在地应环境适宜、交通方便，到达观测场较为便利，生活、水电、通讯等配套条件较

成熟，无地震、台风、滑坡、泥石流、洪涝等重大安全隐患。涉海观测站的综合观测楼选址需综合考虑

海洋环境与陆地环境的差异以及海洋观测的特点。

6.1.2 总体技术要求

综合观测楼分为大型、中型和小型 3 类。其中大型综合观测楼用地面积应不小于 3000 m2（包含辅

助设施，不包含观测设施，下同），中型综合观测楼用地面积为 1500 m2～3000 m2，小型综合观测楼用

地面积为 1500 m2 以下，容积率均不大于 0.5。大型综合观测楼建筑面积应不小于 1000 m2，中型综合观

测楼建筑面积为 500 m2～1000 m2，小型综合观测楼建筑面积为 500 m2 以下。综合观测楼一般不高于 6

层，设计使用年限为 50 年～70 年，抗震设防烈度为 7 度～8 度。

6.1.3 综合观测楼

综合观测楼分为功能用房和辅助用房，其中大型综合观测楼建设技术要求见附录 A。中小型综合观

测楼应参照大型综合观测楼的功能用房和辅助用房划分要求进行用房分布设置，各类用房的建筑面积根

据综合观测楼实际建筑面积进行合理布局。

6.1.4 辅助设施与设备

综合观测楼应配备必要的辅助设施，以完善观测站整体功能，辅助设施及相关设备配置技术要求见

附录 B。

6.1.5 实验室主要仪器设备

观测站实验室配备的仪器设备主要用于生物、水文、水质、大气、土壤（沉积物）样品或标本的前

期处理和初步分析，不宜配置价高、测定频率低的大型仪器。对于测定频率低且需要使用大型仪器的样

品，应送到有条件的实验室或国家认证专业实验室分析。易损坏或丢失的仪器设备应有一定数量的备份。

实验室主要仪器设备技术要求见附录 C。

6.1.6 数据管理、存储和办公设备

观测站配置的计算机、服务器、传输设备以及办公设备技术要求见附录 D。

6.2	生物群落观测与设施

6.2.1 植物群落观测

设置样地、样方或样点，开展森林、草地和荒漠、湿地和内陆水域生态系统植物群落观测；设置断

面、站位、样方开展海洋生态系统植物群落观测，观测的技术要求见附录 E。

3

HJ 1341—2023

6.2.2 植物群落观测设备

植物群落观测设备的技术要求见附录 F。

6.2.3 动物群落观测

根据观测区域动物分布实际情况，设置样线、样方或样点，开展哺乳动物、鸟类、爬行类、两栖类、

内陆水域鱼类和浮游动物、淡水底栖大型无脊椎动物、大中型土壤动物、昆虫等陆地生态系统动物群落

观测；设置断面、站位、样方、样线，开展海洋浮游动物、游泳动物、底栖动物、潮间带动物和污损生

物中动物群落的观测，观测的技术要求见附录 G。

6.2.4 动物群落观测设备

动物群落观测设备的技术要求见附录 H。

6.2.5 微生物群落观测

根据观测区域微生物分布实际情况，设置样线、样方或土壤剖面，开展大型真菌、土壤微生物等陆

地生态系统微生物群落观测；设置断面和站位，开展海洋微生物群落观测，观测的技术要求见附录 I。

6.2.6 微生物群落观测设备

微生物群落观测设备的技术要求见附录 J。

6.3	水文水质观测设施与设备

针对观测站观测区域生态系统类型的代表性，根据实际需求建设测流堰、地表径流场，设置降水量、

穿透水量、树干茎流量、蒸散量等水文观测设施，配置陆地和海洋生态系统水文水质野外观测仪器设备。

相关观测设施建设和仪器设备配置的技术要求见附录 K。

6.4	土壤（沉积物）观测设施与设备

建设土壤剖面、沉积物取样点和土壤呼吸观测场等设施，配置土壤（沉积物）样品采集、土壤（沉

积物）理化性质测定、土壤呼吸测定的仪器设备。土壤（沉积物）观测设施和仪器设备的技术要求见附

录 L。

6.5	气象观测设施与设备

建设开展地面气象、梯度气象观测的气象观测设施，配置自动气象观测系统和人工气象观测仪器，

使观测结果相互备份。气象观测设施建设和设备配置的技术要求见附录 M。

7 人员配置

观测站根据实际工作需要，配置管理人员、观测科研人员和辅助工作人员。

8 制度建设

制订站务、观测和科研、人力资源、财务、后勤保障、党团工作，实验室、科研仪器设备，科研数

据等管理规定，保障观测站的正常运行。

4

| 类别 |  | 2 建筑面积（m ） |
| --- | --- | --- |
| 功能用房 | 办公室 | ≥150 |
|  | 实验室 | ≥250 |
|  | 会议室 | ≥50 |
|  | 样品和标本保存室 | ≥150 |
|  | 中心控制室 | ≥50 |
|  | 小计 | ≥650 |
| 辅助用房 | 宿舍 | ≥200 |
|  | 健身活动中心 | ≥50 |
|  | 厨房 | ≥20 |
|  | 餐厅 | ≥30 |
|  | 卫生间 | ≥30 |
|  | 储藏室 | ≥20 |
|  | 小计 | ≥350 |
| 合计 |  | ≥1000 |
| 注：综合观测楼建设相关技术要求参照 GB 50352 和 GB 50223 执行。 |  |  |

HJ 1341—2023

附 录 A

（规范性附录）

大型综合观测楼建设技术要求

标准中大型综合观测楼建设技术要求见表 A.1。

表 A.1 大型综合观测楼建设技术要求

5

| 类别 | 名称 | 内容及技术指标 | 数量（个/辆/艘/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅助设施 | 观测道路 | 站址周围为水泥混凝土路面，其他为砂石路面 | 按实际需求建设 |
|  | 车库 | 满足停放一般车辆要求 | 1～2 |
|  | 室外运动设施 | 室外篮球场等运动场所 | 按实际需求建设 |
|  | 水电暖设施 | 输电线路、输水管道、暖气管道、水塔等 | 1 |
|  | 标志牌 | 站点标志牌、设施标志牌等 | 按实际需求配置 |
|  | 围墙 | 综合观测楼周边的围墙，高约 2.5 m，并配有围墙大门 | 按实际需求建设 |
|  | 通讯设施 | 固定电话、宽带网络 | 1 |
|  | 安全技术防范设施 | 周界报警系统、视频监控系统等 | 1 |
|  | 消防设施 | 火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统等 | 1 |
|  | 垃圾收集（存放）设施 | 垃圾箱（桶、篓）等垃圾收集设施，垃圾存放池，由城 镇生活垃圾处理系统集中处理垃圾 | 1 |
|  | 污水排放设施 | 管道、暗沟，接入城镇污水管网或配备污水处理系统 | 1 |
|  | 海上观测平台 | 具备观测、办公、生活等功能 | 按实际需求建设或租用 |
| 辅助设备 | 汽车 | 野外调查用车、后勤保障用车 | 1～2（购置或租用） |
|  | 调查船 | 具备卫星定位仪、通讯设备、探鱼仪和雷达、网位仪、 起网机和起吊设备、冷藏库、冷冻库、声学仪器室、生 物学和生态学实验室 | 1（可选） |
|  | 生活电器 | 满足日常办公和生活需求的电器 | 按实际需求配置 |

HJ 1341—2023

附 录 B

（规范性附录）

辅助设施设备技术要求

标准中辅助设施设备技术要求见表 B.1。

表 B.1 辅助设施设备技术要求

6

| 项目 | 名称 | 用途 | 数量（台/个/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备 | 电导率仪 | 电导率测定 | 1 |
|  | 电子天平 | 称重 | 2～3 |
|  | 玻璃电极 | pH 值测定 | 1 |
|  | 自动电位滴定计 | 滴定分析 | 1 |
|  | 分光光度计 | 对物质进行定性或定量分析 | 1 |
|  | 显微镜 | 微生物、浮游植物、昆虫等观测 | 1（可选） |
|  | 解剖镜（体视镜） | 生物个体观测 | 1（可选） |
|  | 荧光分光光度计 | 对产生荧光的物质进行成分分析 | 1（可选） |
|  | 真空泵、移液枪、电磁炉、超纯水仪、控 温消煮炉、高温电炉、离心机、往复振荡 器、可调电热板、粉碎机、磁力搅拌器、 恒温培养箱、水浴锅、干燥箱、烘箱、冰 箱、超低温冰箱、液氮容器、药品安全储 物柜等 | 样品储存、处理设备 | 1～2 |
|  | 多参数水质分析仪、透明度盘、水色计、 浊度计 | 水质分析 | 1 |
|  | 超净工作台 | 进行无菌操作 | 1 |
|  | 生物安全柜 | 微生物学实验 | 1 |
|  | 实验台 | 常规实验 | 3～5 |
|  | 标本柜 | 标本储藏 | 3～5 |
|  | PCR 扩增仪、电泳仪、核酸电泳凝胶观 察仪 | 分子生物分析 | 1（可选） |
|  | 浅地层剖面仪、多波束系统、数字声呐系 统、海洋重力仪、海洋磁力仪 | 海底地质地貌勘测 | 1（可选） |
|  | 元素分析仪 | 土壤、沉积物、生物体等固体样 品中总碳、总氮等分析 | 1（可选） |
|  | 全自动连续流动分析仪 | 液体样品，如水、土壤提取液或 化合物等分析 | 1（可选） |
| 注：对于测定指标交叉的仪器，不重复计算。一般实验室使用要求的仪器设备，参考《分析实验室装备手册》（骆 巨新主编，2003） |  |  |  |

HJ 1341—2023

附 录 C

（规范性附录）

实验室主要仪器设备技术要求

标准中实验室主要仪器设备技术要求见表 C.1。

表 C.1	实验室主要仪器设备技术要求

7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/696145242111010035