## Slide 1
安全用电管理课件

## Slide 2
• 安全用电基础知识
• 安全用电管理措施
目录
Contents

## Slide 3
01
安全用电基础知识

## Slide 4
电的特性与危险性
电的特性
电是一种无形的能量，具有导电
性、电磁感应等特性。
电的危险性
电可以产生热量、电火花和电弧，
对人体和设备造成伤害或损坏。

## Slide 5
安全用电的重要性
保护人身安全
防止火灾事故
违规用电或电气设备故障可能导致火
避免触电事故，保障人员生命安全。
灾。
保障设备正常运行
合理用电、规范操作，确保电气设备
稳定运行。

## Slide 6
安全用电的基本原则
不接触带电体
不违规操作
避免人体成为导电路径的一部分，特别是高
压带电体。
遵循安全操作规程，不私拉乱接电缆、电线。
不使用破损、老化电器
定期检查维护
及时更换破损、老化的电器，降低火灾风险。
对电气设备进行定期检查和维护，确保其正
常运行。

## Slide 7
02
安全用电管理措施

## Slide 8
家庭安全用电管理
使用合格电器
购买合格的电器产品，避免使用假
冒伪劣电器。
定期检查家庭电路
检查电线是否老化、破损，确保
家庭电路安全。
正确使用电器
严格按照说明书使用电器，避免超
负荷使用。

## Slide 9
工业安全用电管理
01
02
03
制定用电安全制度
定期维护设备
培训员工
建立完善的用电安全管理
制度，规范员工用电行为。
对电气设备进行定期维护，
确保设备正常运行。
加强员工用电安全培训，
提高员工安全意识。

## Slide 10
公共场所安全用电管理
安装漏电保护装置
在公共场所的电源插座上安装漏电保护装置，防止触电事故发生。
定期检查公共照明设施
确保公共照明设施完好无损，及时更换损坏的灯泡和灯管。
制定用电安全规定
在公共场所制定用电安全规定，提醒人们注意用电安全。

## Slide 11
03
安全用电设备与工具

## Slide 12
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/698075022070006042