# 安全监理实施细则

工程名称：上海乐通通信设备有限公司二期工程建设单位：上海乐通通信设备有限公司

设计单位：上海三张建筑设计事务所有限公司勘察单位：上海地矿工程勘察有限公司

施工单位：上海杉欣建筑工程有限公司

监理单位：上海同建工程建设监理咨询有限责任公司

编制：审核：

目	录

一、 工程概况

二、 安全监理工作依据三、 安全监理范围

四、 安全监理目标

五、 工程项目安全分析

六、 工程项目安全危险源预控措施七、 安全监理组织机构及人员

八、 安全监理工作程序九、 安全监理工作制度十、 安全监理控制要点

十一、 安全监理巡视旁站监控要点十二、 安全监理资料

## 一、工程概况

- 工程名称：上海乐通通信设备有限公司二期工程

- 工程地址：松开 IV-17 号地块

- 工程规模：总建筑面积约 34816m2

- 计划开、竣工日期：2006 年 5 月至 2007 年 2 月。

- 工程造价：1014 万元。

- 工程结构类型：框架、砖混结构。

## 二、安全监理工作依据

- 《中华人民共和国安全生产法》；

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）；

- 《关于实行建设工程安全监理制度的通知》（沪建建〔2003〕605 号文）；

- 《关于实施建设工程安全生产监理的指导意见》（沪建建管〔2003〕170 号文；

- 《建设工程监理规范》（GB50319-2000）；

- 《工程建设标准强制性条文—施工安全部分》（2002 年版）；

- 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）；

- 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）；

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）；

- 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）；

- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）；

- 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92）；

- 《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08-903-2003）；

## 三、安全监理范围

施工阶段现场安全监控管理和组织协调工作。

## 四.安全监理目标

协助承包单位完成自己提出的工程安全管理目标：

- 死亡、重伤事故为零，事故频率控制在 1‰内。

- 争创区级标化工地、文明工地。

## 五.工程项目安全难点分析

- 本工程项目施工周期短，施工技术要求高，施工人员多，工程操作民工都来自全国各地，民工进、离岗位频繁, 人员素质的差异较大，对安全工作带来较大难度。

- 由于此工程有地下车库所以基坑的安全更是重中之重。尤其是围护工作，因为周围是小区和一些旧楼，离施工现场比较近，一但哪个环节没做好就有可能出现安全隐患。我监理所以一定在这一块要严格把关，必须按设计以及专项施工方案施工。

- 施工工地用电由配电房供电，线路较长，用电设备多，生活区人员密集，尤其冬、夏二季用电高峰，易发生用电事故。

- 工地边缘马路车辆进出繁多，为多发事故源。

## 六.工程项目安全危险源预控措施

- 督促施工单位做好入场施工人员特别是民工安全生产三级教育及安全交底工作。

- 审查、审定承包单位施工组织设计中的安全生产技术措施，并督促其实施，做好巡视旁站工作，检查各项安全措施是否符合施工组织设计要求。

- 审查、审定安全专项施工方案，提出审查意见，并督促其遵照该方案实施。

- 督促承包单位按照规范要求定期检查施工机械安全措施，及安全操作执行情况，操作人员上岗证书，安全交底工作。

- 审查、审定脚手架专项安全方案是否符合脚步手架搭设规范，并督促其实施。

- 督促或组织施工单位定期对临时安全用电设施检查和维护保养。

- 检查施工单位对车辆进出安全管理情况，加强施工单位车辆出入工地的管理，杜绝车辆安全事故的发生。

| 总监理工程师曾 波 |  |
| --- | --- |
| 总 监 代 表 谢月池 |  |
| 驻现场安全监理 张敬东 |  |

七. 安全监理组织机构及人员

八. 安全监理工作程序

审查、审定施工组织设计(安全)

学习熟悉、掌握法律、法规、设计文件

安全监理进驻现场

编制安全监理方案

安全风险分析

检查现场设施.设备平面布置

调查了解施工现场环境

- 审查施工单位安全管理网络、安全保证体系

- 审查施工单位管理制度、文明施工制度

- 审查施工单位管理方法、手段

- 审查施工单位安全技术措施

- 审查安全资质和特种作业人员操作证

召开第一次工地安全会议

审批开工报告、签发开工令

履行安全监理合同、实施安全监理规划、细则

定期组织或参加安全检查，检查施工现场、生活区安全设施，及时收集、整理安全监理资料

九、	安全工作制度

  - 定期由总监（总监代表）组织现场监理人员，学习安全监理文件、规程、规范制度，并讨论前阶段安全情况，布置下阶段安全监理工作。

  - 建立并及时填写安全监理工作台帐，安全监理各项工作要及时登记在监理日记其它栏内，安全监理月报要及时上报本单位有关部门及业主。

  - 建立发生安全事故报告制度。

  - 建立安全监理考核制度。

  - 建立定期安全检查制度。

  - 建立安全监理资料管理、检查制度。

  - 建立督促施工单位安全措施落实及安全资料管理制度。

## 十、 安全监理工作控制要点

（一）	施工准备阶段

    - 审查施工单位提交的施工组织设计中安全技术措施和专项安全施工组织方案。

    - 审查施工单位资格、安全人员、特殊操作人员资格证、上岗证。

    - 审查施工单位大型机械，施工升降机设备合格证，并要求施工单位按施工组织设计、塔吊基础设计图纸进行安装，塔吊安装完毕必须有相关的验收手续。

    - 督促检查施工单位在施工前做好安全生产总交底工作，并保存相关交底记录。

    - 督促施工单位做好中小型机械使用前安全设施验收检查工作，并检查中小型机械操作人员的上岗证。

    - 检查施工现场、生活区临时施工用电设施，督促其必须执行三级配电二级漏电保护的安全施工要求。

（二）	施工阶段

- 静压桩工程

- 审查桩基施工单位资质，施工承包安全（协议）合同。

- 检查桩机出厂合格证、机械安全设施。

- 检查施工临时用电安全设施（三级配电二级漏电保护）。

- 基础（基坑）工程

- 检查施工单位按基坑施工支护方案实施情况。

- 检查基坑挖土过程安全监控落实监护责任人情况。

- 检查基础施工过程中小型机械安全设施及临时安全施工用电情况。

- 主体结构施工阶段

- 检查各类中小型施工机械、塔吊、井架、货用电梯、临时用电、施工安全设施、设备。

- 检查“三宝”、“四口”，临边、洞口防护设施。

- 检查进、出口和人员流动频繁的通道上方防护隔离棚设置完善情况。

- 检查施工单位按施工专项组织（脚手架、施工用电等）方案施工情况。

- 检查施工单位现场、木工间、易燃易爆（乙炔、氧气）存放处防火设施。

- 检查总包方的动火审批情况，是否按规定执行动火许可制度。

- 装饰施工阶段

- 掌握施工现场安全用电现状，督促承包单位对安全用电设施作全面检查、维护，对照明灯具、手持电动工具、移动电箱等的使用，必须符合安全操作规程。

- 检查油漆、涂料存放处的防火设施。

## 十一、 巡视旁站监控要点

（一） 静压桩

- 压桩机配置的电焊机是否安装二次侧空载降压装置，一次侧电源线不超过 5 米，外壳有可靠接地，进出线设防护罩。

- 压桩机超高限位装置符合要求，作业区域 5 米以内无高压线。

- 压桩机临时施工用电符合“三级配电二级漏电保护”要求。

- 起吊钢丝绳润滑良好，无断丝超标现象。

- 电缆接地及控制系统安全可靠，连接电缆无破损。

- 对周围原有建筑物及临建房检查、加强安全及观察。

（二） 基坑施工

- 基坑施工挖机旋转半径范围内不准站人，并在挖土施工过程中要求专人安全监护。

- 巡检坑壁安全性，基坑周围环境监测，基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值。

- 基坑临边防护设施符合要求设置。

- 坑边荷载、堆土、机械设备距离符合方案规定要求。

- 基坑上下必须设置登高措施。

- 审查挖机司机持有效证上岗。

（三） 模板支撑系统

- 支撑钢管材质要求：外径不得小于φ48×3.5mm，无裂缝等。

- 立柱支撑稳定，立杆间距（纵向、横向）、水平杆设置、纵横向剪刀撑间距等符合方案要求。

- 2 米以上高处制模，作业人员要有可靠的立足点，防护设施完善。

（四） 施工临时用电

- 临时用电现场布置应按施工组织设计中用电平面图进行。

- 高压线防护架应按方案搭设。

- 支线架设设置高度应确保电缆线高度大于 2.5 米，架空线高度大于 4 米。

- 现场照明架设高度大于 2.4 米，危险场所应使用安全高压。

- 电箱应统一编号，放置高度下口高于 60cm.

- 动力开关箱应做到一机、一闸、一漏、一箱，内设每周检查维修记录本。

- 用电设置、机械设施是否有可靠的接地装置。

- 分配电箱与开关控制箱橡皮电缆长度不大于 30m,移动电具、用电设备与开关控制箱距离不大于 5m。

- 拖线箱作为移动式配电装置，必须有可靠的防雨措施和接地（接零）保护，同一箱内不得用单相三眼和三相四眼不同电压插座，单相开关箱和三相动力

开关箱，应分别采用单相三线供电和三相四线供电。

- 各种熔断器的熔体必须严格按规定合理选用，各级熔体应相匹配，熔体应采用合格的铅合金熔丝，严禁用铁丝、多股细铜丝代替熔丝。

- 配电箱应明确专人负责，做好检查、维修和清洁记录工作，周边不准存放任何东西，周围应保持畅通。

- 施工现场的临时线、宿舍照明线必须由持证的电工按有关规定安装、架设、维修和拆除，严禁他人擅自装接。

- 变配电装置符合规范要求，在施工现场变压器中性点，直接接地的电力线路中必须采用 TN-S 接另保护系统，配电室设警示牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。

（五） “三宝”、“四口”防护

- 施工人员进入现场必须正确配戴安全帽。

- 在建工程外侧应采用合格密目式安全网封闭。

- 临边无防护的高处作业（井架、塔吊安装）必须系好安全带，安全带质量必须符合标准，系挂正确。

- 楼梯口应设临边扶手，电梯井口设防护门，电梯井内每 10 米设一道安全平网。

- 预留洞口、坑井设置可靠防护措施。

- 通道口设置防护棚，施工层超过 24 米高度的设置双层防护棚。

- 阳台、楼面、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。

（六） 脚手架搭设

- 立杆基础应有排水沟系统，基础设置要按照施工组织设计中搭设方案执行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/698131101127006042