编号

江苏电子信息职业学院

毕业论文

| 题 目 | 饮料罐装生产流水线的PLC控制 |
| --- | --- |

| 学生姓名 |  |
| --- | --- |
| 学 号 |  |
| 学 院 |  |
| 专 业 |  |
| 班 级 |  |
| 指导教师 |  |
| 顾问教师 |  |

# 摘要

本文描述了一种基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统设计。该系统利用可编程逻辑控制器（PLC）对生产流水线的各个环节进行控制，包括罐装、封口、贴标和传送带操作。PLC被编程以自动控制操作序列并监测关键参数，如罐体容量和封口完整性。系统还包括人机界面（HMI），允许操作员监控和与生产流水线进行交互。该控制系统的设计提高了饮料罐装过程的效率、准确度和可靠性。

关键词：饮料罐装、PLC、控制系统、可编程逻辑控制器、生产流水线。

# Abstract

This paper describes a design of a beverage canning production pipeline control system based on PLC. The system uses a programmable logic controller (PLC) to control each link of the production line, including canning, sealing, labeling and conveyor belt operation. The PLC is programmed to automatically control the operating sequence and monitor key parameters such as tank capacity and seal integrity. The system also includes a human-machine interface (HMI) that allows the operator to monitor and interact with the production line. The design of the control system improves the efficiency, accuracy, and reliability of the beverage canning process.

Keywords: Beverage canning, PLC, control system, programmable logic controller, production line.

目 录

摘要	2

Abstract	3

第一章 绪论	6

1.1 研究背景	6

1.2 研究目的及意义	6

1.3 研究的现状	7

第二章 技术理论分析	9

2.1 PLC概述	9

2.2 传感器概述	9

第三章 总体方案设计	11

3.1 方案分析	11

3.1.1 硬件方案设计	11

3.1.2 软件方案设计	11

3.1.3 逻辑设计法	12

3.2 系统元件选型	12

3.2.1 PLC选型	12

3.2.2 电动机的选型	13

3.2.3 接触器的选型	13

3.2.4 传感器的选型	13

第四章 硬件设计	15

4.1 系统硬件结构框图	15

4.2 电路的设计	15

4.2.1 主电路的设计	15

4.2.2 控制电路的设计	16

4.2.3 操作面板的设计	16

4.3 I／O端地址	17

第五章 软件设计	19

5.1 控制要求和控制过程分析	19

5.2 梯形图的设计	21

5.2.1 初始化程序	21

5.2.2 装箱选择程序	22

5.2.3 流水线主控程序	23

5.2.4 闪烁报警程序	24

5.2.5 记数程序	25

第六章 软硬调式	27

第七章 总结与展望	28

7.1 总结	28

7.2 展望	28

致谢	30

参考文献	31

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景

随着饮料行业的快速发展和市场需求的增加，高效、准确和可靠的饮料罐装生产成为了饮料生产厂家的重要课题。传统的手动操作方式存在着人为因素的干扰和+错误的风险，且速度和准确度有限。因此，一种自动化的流水线控制系统成为了提升生产效率和产品质量的关键。

可编程逻辑控制器（PLC）作为一种广泛应用于工厂自动化控制的设备，具有可编程性、稳定性2和高度灵活性的特点。使用PLC可以实现对生产流水线中各个环节的精确控制，并能够自动调整和监测各项参数，大大提高了生产效率和产品质量的稳定性。

因此，基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统设计成为了一个研究的焦点。通过对PLC的合理配置和编程，可以实现饮料罐装过程中的自动化控制和监测，提高生产效率和质量，降低人力成本和错误率。该研究对于饮料生产行业的发展和提升具有重要意义，同时也对工业自动化控制领域的研究和应用有着积极的推动作用。

## 1.2 研究目的及意义

研究目的：本研究的目的是设计一种基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统，以实现饮料罐装过程的自动化控制和监测。具体目标包括罐装、封口、贴标、传送带等环节的精确控制和协调，以提高生产效率、减少人力成本和错误率，并确保产品质量和安全。

研究意义：提高生产效率：自动化控制系统可以实现流水线各个环节的精确控制和协调，从而大幅提高生产效率。相较于传统的手动操作方式，自动化控制能够减少操作时间和人力资源的浪费，提高生产线的运行速度和连续性。

提升产品质量：通过PLC对关键参数的实时监测和调节，可以确保饮料罐装过程中的准确度和一致性，减少人为错误的发生。这将大大改善产品质量的稳定性和可靠性，提升消费者对产品的满意度。

降低人力成本：自动化控制系统能够减少对人工操作的依赖，降低人力成本。工人只需监控和处理异常情况，从而提高了人力资源的效益和利用率。

推动工业自动化发展：研究基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统设计，不仅在饮料行业具有重要意义，还对工业自动化领域的发展和应用有积极推动作用。该研究可以为其他行业的自动化控制系统设计提供参考和借鉴，促进工业自动化技术的应用和推广。

综上所述，基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统的设计具有显著的实际意义和广泛的应用前景。通过提高生产效率、产品质量和人力成本效益，可以为饮料生产企业带来巨大的经济效益和竞争优势。同样，该研究也对促进工业自动化技术的发展和深入应用具有重要影响。

## 1.3 研究的现状

目前，饮料行业已广泛采用自动化控制系统来提升生产流水线的效率和质，并降低人力成本和错误率。针对基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统设计的研究，已经取得了一些重要进展。

首先，关于PLC的应用和开发方面的研究已经相当成熟。PLC作为一种可编程的控制器，被广泛应用于工业自动化领域。研究人员通过对PLC的编程和配置，已经成功实现了在饮料罐装生产流水线中的自动化控制和监测，并取得了良好的效果。

其次，针对饮料罐装过程中各个环节的控制和协调，也有相应的研究成果。研究人员通过对罐装、封口、贴标和传送带等环节进行精确的工艺控制和自动化调节，提高了饮料生产的效率和产品质量。

此外，人机界面（HMI）技术的应用也得到了广泛关注。研究人员通过设计直观、易用的人机界面，使操作员能够直观地监测和控制生产流水线的运行情况，提高了生产过程的可视化程度和操作的方便性。

然而，目前对于基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统的具体设计和优化仍存在一些挑战。比如，如何在系统设计中考虑到不同饮料类型和规格的适配性，如何实现智能化的故障诊断和维护等问题，都需要进一步的研究和探索。

综上所述，虽然在基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统设计方面已经取得了一定的进展，但仍存在一些待解决的问题。未来的研究可以进一步完善系统设计，并深入研究系统的自适应性和智能化控制，以应对不同的生产需求和挑战。

# 第二章 技术理论分析

## 2.1 PLC概述

基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统设计主要是通过使用PLC（可编程逻辑控制器）来实现对生产流水线的自动化控制。PLC是一种具有抗干扰能力强、可靠性高、编程简单、性价比高等优点的工业控制设备，被广泛应用于各种工业控制领域。

在饮料罐装生产流水线的控制系统中，PLC可以用来控制运送饮料瓶的传送带部分，并通过高速计数器来读取旋转编码器的转角位置，根据转角位置发出相应的控制信号。通过采用PLC控制系统，可以简化饮料罐装机的结构，提高设备的柔性和可靠性，并节约调整时间，提高工作效率。

因此，基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统设计的关键是利用PLC实现对生产流水线的自动化控制，结构简化，维护方便，同时实现高效的运行稳定性和可靠性。

## 2.2 传感器概述

在基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统设计中，传感器技术发挥了重要作用。传感器是用于感知和测量环境参数、物体特性，将其转化为可用的电信号的设备。在饮料罐装生产流水线控制系统中，常用的传感器技术包括以下几种：

光电传感器：光电传感器通过发射红外光束并接收其反射光信号，可以检测物体的存在、位置和速度。在饮料罐装生产流水线中，光电传感器可以用于检测罐体的位置、判断罐体是否完整、检测是否有异物等。

安全传感器：安全传感器可以用于监测生产过程中可能存在的安全隐患，如监测机器人手臂是否接触到操作人员、机器是否正常运行等。这些传感器可以及时发出警报信号，以确保生产过程的安全性。

压力传感器：压力传感器能够测量管道中的液体或气体的压力。在饮料罐装生产流水线中，压力传感器可以用于检测罐体内的压力，以确保装填过程中的稳定性和一致性。

温度传感器：温度传感器可以监测流水线中的温度变化。在饮料罐装生产中，温度传感器可以用于检测冷却和加热过程中的温度，以保证饮料的质量和口感。

触摸传感器：触摸传感器可以检测物体与其表面的接触。在饮料罐装生产中，触摸传感器可以用于检测罐体是否正确进入机械臂、是否有异常震动等。

综上所述，传感器技术在基于PLC的饮料罐装生产流水线控制系统设计中起到了监测、测量和保证生产过程的稳定性和质量的作用。通过合理选择和配置传感器，可以提高生产线的效率、减少故障和损耗，并提高生产过程中的安全性。

# 第三章 总体方案设计

## 3.1 方案分析

### 3.1.1 硬件方案设计

饮料灌装机是一种将包装和密封设备相结合，实现饮料灌装稳定性和高效率的饮料包装机。饮料瓶尺寸的差异是通过打开光伏传感器的逆变器来实现的。订单辅助用于移动计数器的正水平，从而实现成品计数。生产线的结构见图3-1。

图3-1 生产流水线结构图

该系统的工作原理如下：供电系统完成后，传动带开始工作。当空水瓶到达开关装置时，开关装置闭合，电机停止旋转。灌装装置通过开关阀调节饮料的灌装时间。饮料包装过程完成后，电机继续旋转循环，实现生产线的自动控-制。传送带上饮料瓶尺寸的差异是通过打开光伏传感器来实现的，如上所示。

### 3.1.2 软件方案设计

软件设计方法解决方案包括设计方法和逻辑设计方法的实验。绘制楼梯是实验设计中常用的方法。这种方法在合规性、调查性和随机性方面没有明确的规则，最终结果也不是唯一的。此方法的内容是文件的输出。实验设计方法的主要阶段如下：

熟悉控制装置的机械操作过程。

确定输入和输出信号，将巴勒斯坦立法委员会外部图表加载到巴勒斯坦立法委员会。

将时序设置在电路图的时序中间，并在梯形图上绘制时序（m）的辅助部分。根据上述关系绘制一个平面图。

### 3.1.3 逻辑设计法

逻辑设计法的理论基础是逻辑代数，而继电器控制系统本质上是逻辑线路。观察电气控制线路可以发现，线路的开闭是通过继电器等元件的触点实现的。因此，控制线路的功能取决于这些触点的开合状态。从本质上来说，电气控制电路是一种符合逻辑运算基本规律的逻辑线路。具体步骤请参见图3-2。

图3-2 PLC逻辑设计步骤图

## 3.2 系统元件选型

### 3.2.1 PLC选型

根据罐头饮料生产线的流程图，巴勒斯坦立法会监控系统中有9个输入信号，均为开关信号。巴勒斯坦立法委员会监测十个输出信号系统。FX1n巴勒斯坦立法会系列只有两种输出模式：晶体管输出模式监控输出模式。连续生产的一个特点是使用交流和直流电源，它们运行缓慢，但绝缘效果好，可靠性高。晶体管输出方式的特点是只使用直流电源，响应速度最快——晶体管输出场的工作频率可以达到20kHz，但负载能力较差。基于上述信息，考虑到实际经济性，巴勒斯坦立法会生产监控系统FX1n-40mr-001有16个输入和输出点，可以满足工艺要求并留出空间。促进未来的调整和扩大。

### 3.2.2 电动机的选型

目前市场上有多种电机可用于控制传送带。根据发动机的控制要求、设计特点、运行环境以及经济实用的考虑，建立了Y132m-4型发动机的采样系统。表3-1提供了有关模型参数性能的详细信息。

表3-1 Y132M-4型电动机的性能参数

| 电流 | 电压 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 额定转速 |  | 极数 | 频率 | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15。4 A | 3８0Ｖ | 2。2 n.m | 2．3 n.m | 14４0 ｒ／min | ４ |  | ５0 Hz | ７．5ＫW |

### 3.2.3 接触器的选型

开关是一种在交流和主电流电路之间自动切换的设备，或者具有强大的负载控制电路，主要用于控制电机。主要承包商可分为两类：

交流开关：由电磁机构、通信系统和设备灭火器组成。常见的型号有CJ1 0cj12、cj12b和系列。

直流断路器：通常用于控制直流电气设备，其工作原理和结构与交流断路器基本相同，是一种直流电源卷筒。在选择承包商时，需要考虑许多因素，其中负载是密切相关的。一般来说，来自第三级的异步车的电流大约是当前水平的3-5倍。因此，额定电流应为4in断路器=36a。综上所述，选择CJ10-40系统作为承包商，额定电流为40A，额定电压为380V。

### 3.2.4 传感器的选型

系统使用传感器来区分饮料瓶的大小，选择了反射式光电传感器。反射式光电传感器的工作原理如图3-3所示。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/708041054007006030