# 第 2 章、单层工业厂房设计计算书

### 设计条件

    - 金加工车间跨度 21m，总长 60 m，柱距 6 m。

    - 车间内设有 2 台 200/50kN 中级工作制吊车，其轨顶设计标高 9 m。

    - 建筑地点：信阳市郊区。

    - 车间所在场地：低坪下 0.8 m 内为填土，填土下 4 m 内为均匀亚黏土，

地基承载力设计值	f

a

200kN / m2 ，地下水位 -4.05	m，无腐蚀。	基本风压

W=0.45KN/ m²，基本雪压 S=0.40KN/m²。5.厂房中标准构件选用情况：

（1）.屋面板采用 G410（一）标准图集中的预应力混凝土大型屋面板，板重（包括灌浆在内）标准值	1,4KN/m ²，屋面板上做二毡三油，标准值为0.35kN / m2。

（2）.天沟板采用	G410（三）标准图集中的	TGB77—1，板重标准值为

2.02kN / m 。

（3）.屋架采用 G410（三）标准图集中的预应力混凝土折线型屋架 YWJA

—21，屋架辎重标准值 91KN 每榀。

（4）.吊车梁采用 G425 标准图集中的先张发预应力混凝土吊车梁 YXDL6

—8，吊车梁高 1200 m m，翼缘宽 500 m m，梁腹板宽 200 m m，自重标准

值 45KN/根，轨道及零件重1kN / m ，轨道及垫层构造要求 200 m m。

- 材料：

  - 柱：混凝土 C30

  - 基础.混凝土 C30 C.钢筋.Ⅱ级。

### 结构构件选型及柱截面尺寸确定

因该厂房跨度在15 36m 之间，且柱顶标高大于8m ，所以采用钢筋混凝土排架结构。为了是屋盖具有较大刚度，选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房各主要构件选型见下表：

表 2.1 主要承重构件选型表

构件名称

标准图集

选用型号

重力荷载标准值

屋面板

G410（一）

1.4kN / m2

1.5m  6m 预应力混凝

土屋面板

YWB—2Ⅱ

（包括灌浆在内）

天沟板

G410（三）

2.02kN / m

1.5m  6m 预应力混凝

土屋面板（卷材防水

TGB68—1

天沟板）

屋架

G415（三）预应力混

91kN / 每榀。

凝土折线形屋架（跨

YWJA—21—

度21m ）

1Aa

吊车梁

G323（二）钢筋混凝	DL—9Z（中间跨）

45kN / 根

土吊车梁（吊车工作

DL—9B（边跨）

等级中级）

轨道连接

G325（二）吊车轨道

1kN / m

联结详图

基础梁

G320 钢筋混凝土基

JL—3

16.7kN / 根

础梁

由设计资料可知屋顶标高16m ，轨顶标高为9m ，设室内地面至基础顶面的

距离为0.5m ，则计算简图和吊车梁的高度求总高度 H、下柱高度 H 和上柱高度

l

H 分别为：

u

H  12.4m  0.5m  12.9m ， H	 12.9m  3.8m  9.1m

l

H	 12.9m  9.1m  3.8m

u

计算参

面积

惯性矩

数

截面尺寸/ mm

/ mm2

/ mm4

自重

/(kN / m)

柱号

根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件，可查表确定柱截面尺寸： 表 2.2 柱截面尺寸及相应的计算参数

A B

上柱

矩400  400

1.6 105

21.3108

4.0

下柱	Ⅰ 400  900 150

1.875 105

195.38 108

4.69

结构平面布置图如下 2.1

### 荷载计算

##### 恒载

- 屋面恒载

两毡三油防水层：	0.35kN / m2

20mm 厚水泥砂浆找平层：	20kN / m3  0.02m  0.40kN / m2

100mm 厚水泥砾石保温层：	5kN / m3  0.1m  0.50kN / m2

一毡两油隔气层：	0.05kN / m2

20mm 厚水泥砂浆找平层：	20kN / m3  0.02m  0.40kN / m2

预应力混凝土屋面板：	1.4kN / m2

合计：	0.35kN / m2  0.40kN / m2  0.50kN / m2  0.05kN / m2

0.40kN / m2 1.4kN / m2  3.1kN / m2

屋架重力荷载为85.2kN / 每榀，则作用于柱顶的屋盖结构重力荷载设计值为：

G  1.2  (3.1kN / m2  6m  21m  2  91kN  2)  1.2  2.02  6m  303.5kN

1

- 吊车梁及轨道重力荷载设计值：

- 柱自重重力荷载设计值： A、B 柱：上柱： G	 G

  - A	4 B

下柱： G	 G

  - A	5 B

G	 1.2  (45kN 1kN  6m)  61.2kN

3

1.2  4kN / m  3.8m  18.24kN

1.2  4.69kN / m  9.1m  51.21kN

##### 屋面活荷载

屋面活荷载标准值为0.05kN / m2 ，雪荷载标准值为0.45kN / m2 ，后者小于前者，所以仅按前者计算。作用于柱顶的屋面活荷载设计值为：

Q  1.4  0.5kN / m2  6m  21m  2  44.1kN

1

Q 的作用位置与G

1	1

作用位置相同。

##### 风荷载

垂直于建筑物表面上的风荷载标准值计算公式 2.1 ：

k	z	s	z	0

式中

0

—基本风压，是以当地比较空旷平坦地面上离地10m  高统计所得的50 年一遇10min 平均最大风速为标准确定的风压值；

—高度 z 处的风振系数，对高度小于30m 的单层厂房，取

z	z

1.0 ；

—风荷载体型系数，是风吹到厂房表面引起的压力或吸力与理论风压

s

比值，与厂房的外表体型和尺度有关，可根据建筑体型查得；

—风压高度变化系数，根据所在地区的地面粗糙程度类别和所求风压

z

处离地面的高度查得。

0.45kN / m

0

1.0

z

根据厂房各部分标高及 B 类地面粗糙查表得：

柱顶（标高12.4m ）

z

1.067

檐口（标高14.60m ）

z

屋顶（标高16.00m ）

z

1.129

1.17

可 得 排 架 迎 风 面 及 背 风 面 的 风 荷 载 标 准 值 分 别 为 ：

1.0  0.8 1.067  0.45kN / m2  0.384kN / m2

1k	z	s1	z	0

2 k	z

1.0  0.5 1.067  0.45kN / m2  0.24kN / m2

s 2	z	0

图 2.2 风荷载体型系数

则用于排架计算简图上的风荷载设计值为：

q  1.4  0.384kN / m2  6m  3.23kN / m

1

q	 1.4  0.24kN / m2  6m  2.02kN / m

2

F	  [(

) h

(

) h ]  B

w	q	s1

s 2	z 1

s3	s 4	z   2	z	0

1.4[(0.8  0.5)1.129 2.2m  (0.6  0.5)1.17 1.4]1.0 0.45 6

11.59kN

##### 吊车荷载

200/ 50kN 吊车的参数为：B  5.55m ，K  4.40m ，g  75kN ， Q  200kN ，

Fp max  215kN ， Fp min  45kN 。根据B 及 K，可算得吊车梁支座反力影响线中各轮压对应点的竖向坐标值，如图 2.3 所示。

图 2.3 吊车荷载作用下支坐反力影响线

- 吊车竖向荷载

D

max

F	 y

Q	p max	i

1.4 215(1 0.808  0.267  0.075) 0.9

582.44kN

D

min

F	 y

Q	p min	i

1.4 45(1 0.808  0.267  0.075) 0.9

121.91kN

- 吊车横向水平荷载

作用于每一个轮子上的吊车荷载水平制动力计算公式 2.2：

T  1  (Q  g) 4

式中	T —每一个轮子作用在轨道上的横向水平制动力；

—横向水平制动系数；

Q —吊车的额定起重量的重力荷载；

g —小车的重力荷载。

T  1  (Q  g)  1  0.1(200kN  75kN )  6.875kN

4	4

作用于拍架上的吊车横向的水平荷载设计值计算公式 2.3：T

T y

式中	T

i

T

—第i 个大车轮子的横向水平制动力；

—吊车梁传给柱的最大横向反力的标准值；

max	i	i

max

y —影响线数值。

i

T	 T y

###### 1.4 6.875kN (1 0.808 0.267  0.075)  20.69kN

max	i	i

### 排架内力计算

该厂房为一跨等高排架，可用剪力分配法进行内力分析。其柱的剪力分配系

数 见表 2. 3：

i

表 2.3 柱剪力分配系数

n  Iu

I

C		 3/[1   3 (1/ n 1)] 0

i

1/

1/

i

l

i

柱号

Hu

H

H 3 / C EI

0	l

c	 2.480

0

A 、 B 柱

n  0.109

0.295

0.210 1010

A	B

H 3

E

0.5

A

B

##### 恒荷载作用下排架内力分析

恒荷载作用下排架的计算简图如图所示，图中的重力荷载G 及力矩 M 是根

据下图确定：	G  G

1	1

303.5kN

G  G

3	5 A

51.21kN

M	 G e  303.5kN  0.05m  15.175kN  m

1	1 1

M	 G

2	1

- G	e

4 A	0

- G	e

3 A 3 A

303.5kN 18.24kN  0.25m  51.21kN  0.3m

65.07kN  m

由图所示排架为对称结构且作用对称荷载，排架结构无侧移，故各柱可按柱

顶为不动铰支座计算式内力。柱顶不动支座反力 R 可根据表所列的相应公式计

i

算。对于 A 柱， n  0.109 ，   0.295 ，则

C   3

1	2

1 2 (1	)

1

n

1

2.122

1 3 (

n

1)

C	 3

3	2

1 2

1

1 3 (	1)

n

1.132

M	M	15.175kN  m  2.122  65.07kN  m 1.132

R		1 C 	2 C		 8.21kN ()

A	H	1	H	3	12.9m

R	 8.21kN ()

B

柱各截面的轴力为该截面以上重力荷载之和，恒载作用下排架结构的弯矩图

2.4 和轴力图分别见图 2. 5。

图 2.4 荷载作用位置图

图 2. 5 恒载作用下排架内力图

##### 屋面活荷载作用下排架内力分析

AB 跨作用屋面活荷载

排架计算简图如图 2.6 所示。其中Q

1

44.1kN ，它在柱顶及变阶引起的力矩

为：

M	 44.1kN  0.05m  2.205kN  m ；

1A

M	 44.1kN  0.25m  11.025kN  m ；

2 A

对于 A 柱， C

1

2.122 ， C

3

1.032 ，则

图 2.6 AB 跨作用屋面活荷载时排架内力图

M	M	2.205kN  m  2.122 11.025kN  m 1.132

R		1A C 	2 A C		 1.33kN ()

A	H	1	H	3	12.9m

R	 1.33kN ()

B

R  R	 R	 0kN

A	B

将 R 反向作用于排架柱顶，计算相应的柱顶剪力，并与柱顶不动铰支座反力叠加，可得屋面活荷载作用与 AB 跨时的柱顶剪力：

V	 R

A

V	 R

A,   B	B

弯矩见弯矩图 2.7，剪力图 2.8

图 2.7 AB 跨作用屋面活荷载时的弯矩图

图 2.8 AB 跨作用屋面活荷载时的剪力图

##### 风荷载作用下排架内力分析

- 左吹风时

计算简图如图 2.9 所示。对于A 柱， n  0.109 ，   0.295 ，由表得：

图 2.9	排架内力图如图

1

3[1 4 (	1)]

1

C		n

11	8[1 3 (	1)]

n

0.329

R	 q HC	 3.23kN / m 12.9m  0.329  13.71kN ()

A	1	11

R	 q HC	 2.02kN / m 12.9m  0.329  8.57kN ()

B

R  R

A

2	11

- R	 F

B	W

13.71kN  8.57kN 11.59kN  33.87kN ()

各柱顶剪力分别为：

V	 R

- A

V	 R

R  13.71kN  0.5  33.87kN  3.225kN ()

A

R  8.57kN  0.5  33.87kN  8.365kN ()

- B	B

排架内力图如图 2.10 所示。

图 2.10	左吹风时排架内力图如图

- 右吹风时

计算简图如图所示。将图所示 A 柱内力图对换且改变内力符号后可得，如图 2.11 所示。

图 2.11 右吹风时的排架内力图

##### 吊车荷载作用下排架内力分析

- D

max

作用在 A 柱

计算简图如图 2.12 所示。其中吊车竖向荷载 D

max

， D

min

在牛腿顶面处引起的力

矩为：

图 2.12	D

max

作用在 A 柱时排架内力图

M	 D	e

A	max 3

582.44kN  0.3m  174.73kN  m

M	 D	e

B	min 3

121.91kN  0.3m  36.57kN  m

对于 A、B 柱， C3  1.090 ，则

M

R	 	A C

174.73kN  m 1.132  15.33kN ()

A	H	3

12.9m

M	36.57kN  m

R		B  C		1.132  3.210kN ()

B	H	3	12.9m

R  R	 R	 12.12kN ()

A	B

排架各柱顶剪力分别为：

V	 R		R  15.33kN  0.5 12.12kN  9.27kN ()

- A	A

V	 R		R  3.21kN  0.5 12.12kN  9.27kN ()

- B	B

排架各柱的弯矩图、轴力图及柱底剪力值如图 2.13 和 2.14 所示。

图 2.13	D max 作用在 A 柱时的排架内力图

图 2.14	D

max

作用在 A 柱时的排架内力图

- D

max

作用在 B 柱

计算简图如图 2.15 所示。

2.15	D

max

作用在 B 柱时的计算简图

其 中 吊 车 竖 向 荷 载 D

max

， D

min

在 牛 腿 顶 面 处 引 起 的 力 矩 为 ：

M	 D	e

A	min 3

121.91kN  0.3m  36.57kN  m

M	 D	e

B	max 3

582.44kN  0.3m  174.73kN  m

对于 A、B 柱， C	 1.090 ，则

3

A

R	 M	C	 36.57kN  m 1.132  3.210kN ()

A	H	3	12.9m

M	174.73kN  m

R	 	B  C	 	1.132  15.33kN ()

B	H	3	12.9m

R  R	 R	 12.12kN ()

A	B

排架各柱顶剪力分别为：

V	 R		R  9.27kN ()

- A	A

V	 R		R  9.27kN ()

- B	B

排架各柱的弯矩图、轴力图及柱底剪力值如图 2.16，2.17 所示。

图 2.16	D

max

作用在 B 柱时的排架内力图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/708072015037006030