力京信息工经大学

# 毕业论文(设计)

题     目  高精度风速仪设计

学生姓名           蒋通倜

学    号         20031321093

院    系       电 子 与 信 息 工 程 学 院

专   业          电子科学与技术

指导教师            周 杰

二 0 0 七 年  五 月 三 十 日

《高精度风速仪设计》文章由君达仪器博客收集整理提供

目   录

1 引 言 	3

2  设计原理 	3

3  技术介绍 	4

3.1  8031  单片机 	5

3.2     系统扩展、接口技术 	 5

3.3     三总线概述 	6

3.4     中断技术 	7

4  软件设计 	 8

4.1   测频法与测周法 	8

4.2     程序结构 	 11

5  硬件设计 	14

5.1   硬件结构图	14

5.2   地址所存器扩展电路 	15

5.3   扩展程序存储器电路 	16

5.4  扩展8155可编程外围并行接口芯片 	 18

5.4.1       8155的结构与引脚 	18

5.4.2       8155的RAM和1/0口地址 	18

5.4.3       8155的寄存器 	19

5.4.4       8155芯片的使用	20

5.4.5 8031与8155的连接 	20

5.5   显示电路 	 21

6  结 论 	21

参考文献 	22

致谢 	22

ABSTRACT 	23

附录：	 24

http://www.jundablog.com                                          2

高精度风速仪设计

蒋酒倜

南京信息工程大学电子与信息工程系，南京210044

摘要：本文介绍了一种基于Inter 8031单片机的风速仪的设计，它利用测旋转体的转速测得风速。本设计中采 用8031单片机主要由于其内部资源较为丰富，处理速度较快，因而可以在不扩充计数器的情况下实时的测 量脉冲信号并转化为转速数据，进而可以转变成线速度输出。此外，本设计的主要目的虽然为风速测量，但  是当对外部传动部件做简单修改以后不仅可以应用在风速的测量当中，也可在转速测量控制，车辆行驶速  度测定.流速流量测量等方面发挥作用。

关键字： 8031单片机，风速仪，测周法与测频法

1   引言

在对气象学越加重视的今天，气象数据的采集更显重要。风速是气象数据中的一个重 要的参数，对它的测量，将会极大的影响到气象预报的准确性。同时，风速、风力的测量

在某些行业，譬如煤炭，飞机，汽车，电力等都十分重要。最初的风速仪，靠人工测量，

精度差，数据不及时。目前，国内使用的风速仪，多数沿用机械传动，灵敏度低，误差大， 对于较多的测风点常采用一个计数器测量，而野外自然风阵性变化较大，这样会引起失真

和较大误差。

基于单片机的风速仪，可以克服目前风速仪的弊端，作为目前风速仪的有益补充。

本系统借助传统风速仪测量设备，以单片机为处理信号的工具，使风速的测量精确， 及时。井且，由于单片机的使用，使本设计的体积较小，适合外出携带，操作方便，可推

广到工业生产中，具有较高的经济效益。因此，本文设计了基于单片机的风速仪。

2 设计原理

测量的系统框图如图1所示。

单片机处理

输出结果

整形放大

传感器

图 1 测量系统框图

图中传感器部分包括金属圆盘和红外光电开关。金属圆盘上均匀的开出60~360个槽， 固定在旋转轴上。旋转体每转一圈红外光电开关便可以输出60~360个脉冲信号，该脉冲信 号经过整形放大，送给8031单片机进行处理，便可显示结果。8031 单片机属于MCS-51 系  列单片机是功能极强的8位高档单片机，它既适用于简单的测控系统，又适用于复杂的测

http://www.jundablog.com                                               3

控系统，他的性价比高，组成应用系统灵活。

8031 单片机在这里的作用是采样信号脉冲，并按照一定的计算公式求得所需要的被测

量。首先测量转速，可由下式计算：

其中： n——转速，单位：转/秒

Z——金属圆盘开槽数

t—— 采样时间，后文中或称为闸门时间，单位：秒

N——在闸门时间内传感器输出的脉冲个数

在测量旋转轴径向某点的线速度，即所求风速：

其中： v——线速度，单位：米/秒

R——被测点距轴心的距离即金属盘半径，单位：米

由于采用单片机进行处理，使其比采用数字电路成本更低，精度更高。关键是本设计 可以扩充几个功能，使其在生产运用上更加方便。比如，可以设定转速上下限报警。加入 控制信号，可以选侧测量的数值为瞬时速度，或者为平均速度，这样可以进一步计算出瞬

时加速度，并且可以保存一段时间的测量平均值等等。

由上述两测量公式可知，对于某一确定系统，Z 和 R都是常量，因此测量转速n 或线速 度 v 需要测量的只有两个量——闸门时间t 和在t 时间内输入的脉冲个数N 。8031 单片机 内含有两个16位定时/计数器，既可以对内部机器周期计数产生定时信号，也可以对外部

输入脉冲进行计数。其数控方式如下：

表1 数控方式表

TMOD:

| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | MO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

用于定时/计数器1                         用于定时/计数器0

当C/T=0时为定时方式， C/T=1 时为计数方式，本系统中8031 的两个定时计数器皆 工作于16位定时方式，用于产生测量的闸门时间，对信号脉冲的计数则由软件完成，即两 路传感器输出接入8031的两个外部中断输入引脚[NTI 和INTO, 当INTX 引脚上出现一

个负跳变时引起中断，在中断服务程序中计数输入脉冲个数，具体如下：

MIMO=01 时处在工作方式1 为16位计数器

C:       选择定时或计数模式。当C/T=1   时为计数模式，当C/T=0   时为定时模式

GATE: 选通控制。当GATE=1时只有当2”端口为高电平且TRx置位为1时才选通定时

/计数器x;   当 GATE=0时，只需 TRx 置位为1,即选通定时/计数器x。

P3.3 和 P3.4 分别是外部中断0,中断1请求端口，低电平有效。当1/0端口作为输入使用

时，需要先向端口写入“1”使内部的 FET 截止，再读入引脚状态。

3 技术介绍

# 3.18031 单片机

8031单片机是Intel   公司生产的MCS-51系列单片机中的一种，除无片内ROM 外，其

余特性与 MCS-51 单片机基本一样。

HMOS 制造工艺的 MCS-51 单片机都采用40引脚的直插封装 (DIP 方式)

芯片的引脚描述：

(1)主电源引脚 VCC 和 VSS

(2)外接晶体引脚XTAL1 和 XTAL2

(3)控制或与其它电源复用引脚RST/VPD、ALE/PROG、PSEN 和 EA/VPP

(4)输入/输出(I/0)     引 脚PO 、P1 、P2 、P3 (共32根)

访问外部程序存储器时序操作过程如下：(时序图略)

( 1 ) 在S1P2 时刻产生 ALE 信号。

( 2 ) 由PO 、P2 口送出16位地址，由于PO口送出的低8位地址只保持到 S2P2,  所以 要利用ALE的下降沿信号将 PO 口送出的低8位地址信号锁存到地址锁存器中。而P2 口送

出的高8位地址在整个读指令的过程中都有效，因此不需要对其进行锁存。从S2P2 起 ，

ALE 信号失效。

( 3 ) 从S3P1 开始，开始有效，对外部程序存储器进行读操作，将选中的单元中的指

令代码从P0 口读入， S4P2 时刻，失效。

( 4 ) 从S4P2 后开始第二次读入，过程与第一次相似。

访问外部数据存储器的操作过程如下：

(1)从第1次ALE 有效到第2次ALE 开始有效期间， PO口送出外部 ROM 单元的低8

位地址， P2 口送出外部ROM 单元的高8位地址，并在有效期间，读入外部ROM 单元中的指

令代码。

(2)在第2次ALE 有效后，PO口送出外部RAM 单元的低8位地址， P2 口送出外部 RAM 单元高8位地址。

(3)在第2个机器周期，第1次ALE信号不再出现，此时也失效，井在第2个机器周

期的SIP1 时，信号开始有效，从PO口读入选中 RAM 单元中的内容。

对单片机还要进行系统扩展，诸如，地址锁存、存储器扩展、可编程外围并行接口的

扩展等。这样才能完整实现单片机的功能。

# 3.2  系统扩展、接口技术

(1)系统扩展：

单片机虽然各功能部件齐全，但容量较小，如：片内ROM、RAM、I/O口，不够用时需

要扩展，扩展三总线、ROM、RAM、1/0口。

(2)系统接口

微机与外设连接因速度不匹配、信号类型不同(脉冲、模拟)、传输方式不同(串、并)

接口是计算机与外设信息交换的桥梁。

接口电路应具备如下功能：

(1)输入有缓冲、输出有锁存；

http://www.jundablog.com                                         5

(2)有应答联络信号：

(3)有片选、控制信号：

(4)有编程选择工作方式功能。

本系统8031单片机系统的扩展接口原理图如下：

地址总线(AB)

数据总线(DB)

控制总线(CB)

程序

存储器

I/O毁备      1/O般备

数据 存储器

1/0腰口

1/O接口

8031

图28031 单片机系统的扩展接口原理图

# 3.3  三总线概述

三总线为：地址、数据、控制总线。

(1)总线：我们知道， 一个电路总是由元器件通过电线连接而成的，在模拟电路中

,连线井不成为一个问题，因为各器件间一般是串行关系，各器件之间的连线并不很多，

但计算机电路却不一样，它是以微处理器为核心，各器件都要与微处理器相连，各器件之  间的工作必须相互协调。所以就需要的连线就很多了，如果仍如同模拟电路一样,在各微 处理器和各器件间单独连线线，则线的数量将多得惊人，所以在微处理机中引入了总线的 概念，各个器件共同享用连线，所有器件的8根数据线全部接到8根公用的线上，即相当

于各个器件并联起来，但仅这样还不行，如果有两个器件同时送出数据， 一个为0,一个

为1,那么,接收方接收到的究竞是什么呢?这种情况是是不允许的。所以，要通过控制 线进行控制，使器件分时工作，任何时候只能有一个器件发送数据(可以有多个器件同时

接收)。器件的数据线也就被称为数据总线，器件所有的控制线被称：控制总线。

在单片机内部或者外部存储器及其它器件中有存储单元，这些存储单元要被分配地址，才  能用，分配地址也是以电信号的形式给出的，由于存储单元比较多，所以,用于地址分

的线也较多，这些线被称为地址总线。

(2)地址总线：由P2 口提供高8位地址线 (A8--A15),        此口具有输出锁存的功能， 能保留地址信息。由PO口提供低8位地址线。由于PO口是地址、数据分时使用的通道口， 所以为保存地址信息，需外加地址锁存器锁存低8位的地址信息。 一般都用ALE 正脉冲信

号的下降沿控制锁存时刻

(3)数据总线：由PO口提供。此口是双向、输入三态控制的通道口。

(4)控制总线：扩展系统时常用的控制信号为地址锁存信号ALE,  片外程序存储器取

指信号以及数据存储器 RMM 和外设接口共用的读写控制信号等。

单片机与数据存储器的连接方法和程序存储器连接方法大致相同，简述如下：

http://www.jundablog.com                                          6

A.地址线的连接，与程序存储器连法相同。

B. 数据线的连接，与程序存储器连法相同。

C.控制线的连接，主要有下列控制信号：

存储器输出信号和单片机读信号相连即和P3.7 相连。

存储器写信号和单片机写信号相连即和P3.6 相连。

ALE: 其连接方法与程序存储器相同。

使用时应注意，访问内部或外部数据存储器时，应分别使用MOV 及 MOVX 指令。

三总线的扩展：如下图所示：

P2

A8～A15

地址总线

~A7

P0

DO～D7                       数据总线

8031

WR

RJ)

地址  钒存器

控制总线

ALE

图38031 扩展的三总线

# 3.4     中断技术

引发中断请求的源头称为中断源，中断源的多少反映计算机处理中断的能力，终端系

统必须具备正确判断中断源的功能， 一般有两种识别方式：查询终端和向量中断。

查询中断的方式是通过软件逐个查询各中断源的中断请求标志，其查询顺序反映出中 断源的优先顺序。先查询的优先级高，后查询的优先级低，顺序排队。其缺点是软件查询  循环占用一定的时间，每次必须经过从优先级最高的中断源查询开始，逐级向低优先级查

询，影响主机响应中断的效率。

外部中断源：

INTO:   外部中断0请求输入端口 (P3.2),    低电平或负跳变激活中断请求 IEO位，当

INTO  中断请求有效，

采用中断技术一般具有以下优点：

可使多种功能或设备同时工作，只有需占用主机时才等待主机安排处理，因此大大提

高了计算机系统的速度和主机的效率。有利于实时处理，有利于随机故障处理。

在实际应用中注意：由于中断的发生随机，因而使得由中断驱动的中断服务程序难以

把握、检测和调试，这就要求在设计中断中力求谨慎。

http://www.jundablog.com                                          7

在输入/输出的数据处理频度很高或实时处理要求很高时，不宜采用中断方式。

MCS-51 系列单片机提供的5~6个中断源中，两个中断请求信号由外部产生并输入请求 信号，称之为外部中断源。本设计外部传感器产生的脉冲信号输入就如此，其余的中断请 求信号均由内部产生并激活中断请求信号，故称为内部中断源。各中断请求信号分别由中

断控制寄存器TCON 进行控制。

中断均可通过软件对其中断请求标志位进行置位/复位，这与内部硬件自动置位/复位 的效果一样，亦即可通过软件产生中断请求或将挂起的中断请求撤销，此即所谓的软件中

断。在禁止中断情况下，可采用软件查询方式进行处理。

MSC-51系列单片机的中断是可编程的，即通过软件可实现对中断系统功能的设置与控 制，其中断响应为两级控制，EA 为总的中断响应控制位，各中断源还有相应得中断响应

控制位。

外部中断电平触发方式：对于电平触发方式的外部中断，其中断请求信号应持续保持 请求有效(低电平)直至主机响应该中断请求为止，这是因为中断系统对中断请求不做记 忆。而且还必须在该中断服务程序返回前撤销中断请求 ( INTX  变为高电平),以免再次 进入中断而出错。为保证能被正确采样， INTX  端口中断请求有效信号(低电平)应至少

保持两个机器周期。

中断响应一般分为如下几个步骤：

(1)保护断点，即保存下一将要执行的指令的地址，就是把这个地址送入堆栈。

(2)寻找中断入口，根据5个不同的中断源所产生的中断，查找5个不同的入口地址。

以上工作是山计算机自动完成的，与编程者无关。在这5个入口地址处存放有中断处理程

序(这是程序编写时放在那儿的，如果没把中断程序放在那儿，就错了，中断程序就不能

被执行到)。

(3)执行中断处理程序。

(4)中断返回：执行完中断指令后，就从中断处返回到主程序，继续执行。

4 软件设计

# 4.1 测频法与测周法

在软件上为了在测量精度和相应速度两方面都取得较好的效果，本设计采取测频法和

测周法相结合的技术。

(1)测频法：在非智能数字式仪器中经常采用的方法。它是固定采样闸门时间t,   计 算脉冲个数N,  通过设定小数点位置，取得正确的显示结果。测频法时充分利用8031 单片

机的的两个定时/计数器， 一个作为定时器，给出闸门信号，另一个作为计数器，对外界脉 冲信号进行计数。测频法由于闸门信号的启闭与信号脉冲不同步，存在计数误差。如图4

所示：

http://www.jundablog.com                                                    8

闸门信号

被测信号

图4 测频法波形示意图

最大相对计数误差为：

由此可以看出，当信号频率较高时，误差较小，但当信号频率变低时，误差就增大。

同时可以看出，若增大闸门时间 t,   便可以减小误差，这样就不能准确地测出瞬时风速。

这就形成一对矛盾：提高精度和瞬时值的取得。尤其是对于10Hz以下的信号，很难提高测 量精度。因此测频法适用于高频信号的测量，对于低频信号，精度低，采样时间也显得过

长。在智能化仪器中，往往采用测周法提高对低频信号测量精度。

(2)测周法：是以被测信号单个(或N个)周期作为闸门信号，在闸门时间内对时标

脉冲计数，从而得到被测信号周期T(或N*T),  再求出

如下图所示：

被测信号

闸门信号

时标信号

图5测周法的波形示意图

时标信号作为时间基准， 一般由高精度的高频晶振产生。8031单片机定时器的时标信号就 是机器周期，由系统晶振12分频得到，显然测周法的误差是对时标的计数误差，最大的相

对计数误差为：

式中， f 为被测信号的频率， f   为时标信号的频率。

若采用多周期平均，相对误差更小表示为：

上两式可以看出，时标信号频率越高误差越小，对于8031单片机，如果采用12MHz晶

http://www.jundablog.com                                        9

振则ʃ=12 MHz。另外被测信号频率越低误差越小，被测信号频率高时测量误差较大。

(3)测频法和测周法的比较：测频法适用于高频，测周法适用于低频，测周法微机运 算所花费的时间较之测频法要多得多，所以如果对高频信号采用测周法，会影响系统对被

测信号的响应速度。

(4)测频法测量：将8031单片机的两个定时/计数器分别定义： T0 为定时器， T1 为

计数器，均为16位，即采用方式1,其方式控制字为51H。如果单片机晶振采用12MHz,

其机器周期为1μs,    最大定时时间65.536ms可通过对定时器赋初值改变定时时间(下文  介绍)。当T0 开始定时计数同时，打开计数器t1,   对外部脉冲技术，当TO达到定时值时，

响应中断，关计数器T1。

(5)测周法测量：适用于较低频率的信号。采用单片机内的一个定时/计数器，以单  片机内标准机器周期作为标准时间信号，被测量信号的周期作为闸门，由程序控制开关对  标准时间信号进行计数。将单片机内定时/计数器TO 定位16位定时器，对内部机器周期计 数，即方式控制字为01H。定时器的开关由程序根据P5.2  口上的状态进行控制，检测到下

降沿时开定时/计数器T0, 当紧接着的另一个下降沿被检测到时关TO 计数。

综上所述，本设计测频法与测周法相结合的方案。在被测信号频率较高时，采用测频 法，闸门时间t 可以选择为2的整数次幂数，以简化二进制除法的运算，提高系统得响应 速度，为了保证测频法的测量精度，程序中设计了·个计数门槛值Na,   当闸门时间到时，

若对信号脉冲计数值N≥Na,    则进行测频法计算：否则转入测周法。这样就保证了相对计

数误差小于：  ,而且同时实现了由测频法向测周法的自动转换，这是本仪器软件设计

的关键之一。

程序流程图如下图所示：

http://www.jundablog.com                                        10

中断入口

到达设定时

N

Y

N≥NG

Y

保护N 赋初值                   检测到下降沿开计数器

下一个下降沿到， 关计数器

保护 TE TH TL 值

置测周计算标志

中断返回

置测频计算标志

关定时器

N

图6定时/计数器中断程序流程图

## 4.2  程序结构

由于双路信号的测量完全独立，所以下面以单路测量为例说明程序结构，该程序包含 三大任务模块：闸门时间控制模块，信号脉冲计数模块，计算显示模块。各任务模块之间 相互独立，同时或交叉的执行各自任务，三者之间的相互联系由三个标志位完成，十分有

效的利用了CPU的时间，这是软件设计的又一关键之处。

闸门时间控制是由定时/计数器配合软件实现的，8031单片机在12MHz 晶振时最大定

时时间为1μs×2'⁶=65.536ms,        为了获得更长的闸门时间，扩展一个软件定时/计数器

TE,  当硬件定时/计数器溢出中断时，在中断服务程序中加1,然后进行改任务模块(闸门 控制模块)的其他各项处理。程序流程如图5。这里需要着重说明一点，TE、TH、TL 三 个 单元内容的含义在测频法和测周法中是不同的，在测频法时。定时/计数器用于“定时”,

计算时并不直接运用TE 、TH 、TL的内容。而在测周法时定时/计数器用于“计数”

TE 、TH 、TL三单元内容将用于计算闸门时间t=(TE     TH      TL)/f。   因此在程序中有测频

http://www.jundablog.com                                          11

法向测周法大胆地转换时，需对TE、TH、TL 三个单元内容作一次变动。

信号脉冲计数是由外部中断INTX  配合软件计数器完成的，在8031 内部RAM中开辟两

个字节作为信号脉冲软件计数单元。最多计数65536个脉冲信号，当传感器信号脉冲的下  降沿引起外部中断时若处于测频法测量，在外部中断服务程序中对软件计数单元加1然后   返回中断。若处在测周法测量，需要立即停止定时/计数运行，用以得到整周期的运行时间，

并将定时/计数器的计算值以及信号脉冲的计数值保存起来，供测周法计算使用。

程序流程如下图所示：

N

入  口

N

N+1-

测周标志=1?

Y

停定时/计时器

保护 N

保护 TE TH TL

置测周计算标志

重赋初值

启动定时/计数器

中断返回

图 7 外部中断服务程序流程图

计算显示模块与上两个不同，它不是在中断服务程序中完成的，它是通过不断的查询

两个计算标志来决定进行测频计算还是测周计算。程序流程如图8,测频法计算相对简单，

若闸门时间 t=2W秒，只须将计数值N 右移或左移m位，再乘以系数(求线速度时为

http://www.jundablog.com                                        12

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715010222331011041