实用文档


【安装工程中各种管道常用连接方式现场图片及说明】
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PPR 与 PE 管道连接
PE 管道与 PPR 连接，黑色部分是 PE 变径弯头前面接 PE 管道， 管道








































上图分解，黑色的配件为外螺纹直接，一边与 PE 热熔连接，一边
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阀门上方为 
PE
 管道 
DN50，
下方为
PPR
 管道，中间通过一个阀门
为两个外螺纹直接
)实用文档
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PE 与法兰阀门连接，使用管径较大的管道连接，法兰两边可连接或同种管道
)实用文档
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PE
 与 
UPVC
 管道连接，所用的配件与图
2相似
镀锌钢塑管与阀门连接
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上图局部放大，闸阀与止回阀连接
)实用文档
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消防信号阀与 
DN150镀锌钢管连接
)实用文档
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水泵接合器与消防管道采用法兰连接
)实用文档
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DN100
的消火栓管用机械三通分支
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机械四通，DN150主管两边接喷淋支管
)实用文档
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消防管道中大于100的管道采用沟槽配件（卡箍）连接
)实用文档
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消防管道的卡箍连接
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对夹式蝶阀与消防管道采用法兰连接
)实用文档





















































































文案大全



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/716203114211010043
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