ICS 03.080.01

CCS P 33

# DB4302

株	洲	市	地	方	标	准

DB4302/T 2—2023

建宁驿站建设与管理规范

Specification for construction and management of Jianning Yizhan

2023 - 12 - 06 发布	2023 - 12 - 12 实施

株洲市市场监督管理局	发 布

# 目  次

前言	II

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	2

- 分类	2

- 建设要求	3

- 管理要求	6

附录 A	（规范性）	建宁驿站标志标牌	11

附录 B	（规范性）	智能化管理系统基本要求	21

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则	第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。  本文件由株洲市城市管理和综合执法局提出并归口。

本文件起草单位：株洲市城市管理和综合执法局、希而思（长沙）科技研究院有限公司、长沙市标   准化协会。

本文件主要起草人：刘伟、肖极夫、邹外成、贺军、陶军、张缘、李霞、何伟桢、徐冬爱。

# 建宁驿站建设与管理规范

- 范围

本文件规定了建宁驿站的分类，建设和管理要求。

本文件适用于株洲市城区范围内新建、改建及扩建的固定式公共厕所，其他公共厕所可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749	生活饮用水卫生标准

GB/T 6952	卫生陶瓷

GB/T 10001.1	公共信息图形符号	第1部分：通用符号GB 14554	恶臭污染物排放标准

GB/T 17217—2021	公共厕所卫生规范

GB/T 18920	城市污水再生利用	城市杂用水水质GB/T 31436	节水型卫生洁具

| GB | 50057 | 建筑物防雷设计规范 |
| --- | --- | --- |
| GB | 50202 | 建筑地基基础工程施工质量验收标准 |
| GB | 50203 | 砌体结构工程施工质量验收规范 |
| GB | 50204 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 |
| GB | 50205 | 钢结构工程施工质量验收标准 |
| GB | 50206 | 木结构工程施工质量验收规范 |
| GB | 50207 | 屋面工程质量验收规范 |
| GB | 50209 | 建筑地面工程施工质量验收规范 |
| GB | 50210 | 建筑装饰装修工程质量验收标准 |
| GB | 50242 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 |
| GB | 50243 | 通风与空调工程施工质量验收规范 |

GB 50300-2013	建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50303	建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 50337	城市环境卫生设施规划标准

| GB | 50339 | 智能建筑工程质量验收规范 |
| --- | --- | --- |
| GB | 50345 | 屋面工程技术规范 |
| GB | 50606 | 智能建筑工程施工规范 |
| GB | 50642 | 无障碍设施施工验收及维护规范 |
| GB | 50666 | 混凝土结构工程施工规范 |
| GB | 50738 | 通风与空调工程施工规范 |

GB 50755	钢结构工程施工规范

GB 50763—2012	无障碍设计规范

GB/T 50772	木结构工程施工规范

GB 50924	砌体结构工程施工规范

GB 51004	建筑地基基础工程施工规范

GB 55019	建筑与市政工程无障碍通用规范

CJJ 14—2016	城市公共厕所设计标准

CJJ 27—2012	环境卫生设施设置标准

DB43/T 310-2023	湖南省城镇公共厕所建设和运行管理规范

DB4302/T 1	户外广告设施设置技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建宁驿站	jianningyizhan

坐落在株洲市城区范围内，在提供如厕功能的基础上，将休息、便民商业、政务服务以及文化展示

等多种便民服务功能集合为一体的公共厕所。

注：株洲在古时称为“建宁”。

公共厕所	public toilet

在公众活动场所设置供社会公众使用的固定式厕所（以下简称公厕）。   [来源：GB/T 17217—2021，3.1]

厕位	cubicle

如厕的位置，根据便器的类别分为坐位、蹲位和站位。  [来源：CJJ 14—2016，2.0.8]

第三卫生间	third bathroom

用于协助老、幼及行动不便者使用的厕所间。  [来源：CJJ 14—2016，2.0.9]

无障碍厕位	water closet compartment for wheelchair users

公共厕所内设置的带坐便器及安全抓杆且方便行动障碍者进出和使用的带隔间的厕位。    [来源：GB 50763—2012，2.0.15]

- 分类

应根据人流量、周边环境及业态的不同，选择建设不同类别的驿站，具体见表1。

表 1	建宁驿站分类

| 类别 | 基础服务（公厕） |  |  | 便民服务 |  |  | 附加服务 |  | 总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 | 设备 | 面积 | 功能 | 设备 | 面积 | 功能 | 设备 |  |
| A 类建宁驿站 | 卫生 间、第三卫生间、管理间、工具 间、无障碍设施等 | 卫生基础功能设备、通风排气、除臭、防火防潮防霉、保湿防寒设 备、智能化管理系统等 | 40～ 2 50m | 户外劳动者港湾、城管执法岗亭、青年之家、走失老人临时联络站、图书漂流角、宣传栏 | 直饮水机、急救医药箱、无线网络路由 器、充电宝、共享雨伞、称重仪、 擦鞋机 | 大于 2 50m | 选配商业功能 | 选配配套设备 | 80～ 2 100m |
| B 类建宁驿站 |  |  | 20～ 2 30m |  |  | 大于 2 30m |  |  | 60～ 2 80m |
| C 类建宁驿站 | 卫生 间、管理间、工具 间、无障碍设 施等 |  | 10～ 2 15m | 休息等候区 |  | 大于 2 10m | 无 | 无 | 30～ 2 50m |
| 注：卫生基础功能设备应包括洗手液、洗手盆、烘干机、手盒、水溶性厕纸、一次性坐垫、搁物台、扶手、 面镜、挂衣钩、灭火器、废纸警等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设要求

  - 建筑选址

    - 建宁驿站的规划应符合 GB/T 50337 的规定。

    - 按照株洲市的地方特色，宜在最需要厕所的江两岸、主道旁、桥底下、公园里、小区内、市场   中建立建宁驿站。

  - 建筑设计

    - 一厕（站）一景

根据不同区域的特色和周围环境的特点，通过改变建筑的局部设计达到一个建宁驿站就是一个景观   的效果。

    - 模块化设计

结合现状设计。

    - 工程设计

      - 建筑、防火、抗震、卫生、节能、通风、给排水、第三卫生间等设计应符合 CJJ 14 的规定。

      - 防雷设计应符合 GB 50057 的规定。

      - 无障碍设施的设计应符合 GB 55019 的规定。

  - 装潢设计

    - 室外设计

建筑造型、立面选材、色彩设计等应与城市风貌呼应，与周围建筑和环境协调，节约城市空间，提   升造型创意。

    - 内部设计

内部装饰应简洁、大方。

  - 广告设计

按照DB4302/T 1的规定执行。

  - 总体布置

    - 空间要求

空间要求应符合DB43/T 310-2023中5.3的规定。

    - 平面布局

平面设计应符合CJJ 14-2016中4.3的规定，卫生洁具的平面布置应符合CJJ 14—2016中4.4的规定。

    - 厕位设计

      - 女厕位与男厕位的数量比例应≥2:1。

      - 大便厕位中蹲便器与坐便器的数量比例应为 4:1。

  - 标识标牌设计

    - 标识标牌设计和布置应符合 GB/T 10001.1 和 CJJ 14-2016 中 4.3.9 的要求。

    - 其他设计应符合附录 A 的要求。

    - 建宁驿站根据路名或地理位置命名，每个驿站应有独立编号，由各区环卫中心决定。

  - 设施要求

    - 智能化管理系统

应符合附录B的规定。

    - 卫生洁具

      - 卫生洁具的设置应符合 CJJ 14—2016 中 4.4 的规定，用水量应符合 GB/T 31436 的规定。

      - 陶瓷卫生洁具应符合 GB/T 6952 的规定。

      - 洗手龙头应采用节水、耐用、感应式器具。

    - 照明

自然采光不足时，应选用 LED 照明灯光，采用声控、 光控、感应、定时等节能控制措施。

  - 施工与验收

    - 工程实体验收

      - 基本要求

工程实体验收应符合GB 50300的规定。

      - 地基与基础

地基与基础工程的施工和验收应符合GB 51004及GB 50202的规定。

      - 主体结构

按照工程结构材料的不同，建宁驿站主体结构的施工和验收应符合以下规定：

——混凝土结构的施工应符合 GB 50666 的规定，验收应符合 GB 50204 的规定；

——砌体结构的施工应符合 GB 50924，验收应符合 GB 50203 的规定；

——钢结构的施工应符合 GB 50755 的规定，验收应符合 GB 50205 的规定；

——木结构的施工应符合 GB/T 50772 的规定，验收应符合 GB 50206 的规定。

      - 建筑装饰装修

建筑装饰装修工程的施工应符合GB 50209的规定，验收应符合GB 50210的规定。

      - 屋面

屋面工程的施工应符合GB 50345的规定，验收应符合GB 50207的规定。

      - 给排水及卫生设备

给水、排水工程及卫生设备的安装应符合GB 50242的规定，验收应符合CJJ 14—2016中4.5的规定。

      - 通风与空调

通风与空调工程的施工应符合GB 50738的规定，验收应符合GB 50243的规定。

      - 建筑电气

建筑电气工程的施工和验收应符合GB 50303的规定。

      - 智能建筑

智能建筑工程的施工应符合GB 50606的规定，验收应符合GB 50339的规定。

      - 无障碍设施

无障碍设施的施工和验收应符合GB 50642的规定。

    - 资料验收

资料验收应符合GB 50300-2013附录H的规定。

- 管理要求

  - 管理职责

    - 管理主体负责建宁驿站及管养单位的管理。

    - 管养单位负责建宁驿站的日常运行养护。

    - 监管单位负责对建宁驿站的运行进行监督检查。

    - 采用市场化运作模式，主管部门筹集日常运行的资金，工会提供相关物品，保障各项工作、活   动的有序开展。

  - 制度管理

    - 日常管理制度

应建立日常管理制度，包括但不限于资产管理制度、设施设备维护管理制度、环境卫生管理制度、   工作人员管理制度、投诉处理制度、信息管理制度。

    - 服务场所针对性的服务与管理制度

应建立服务场所针对性的服务与管理制度，包括但不限于保洁服务作业流程规范、卫生检查及服务   巡查制度、服务评价改进规范等。

    - 6S 管理制度

现场管理应采用6S管理方式，具体如下：

——整理：应将工作场所的物品按必要性进行区分，留下必要的，消除非必要的，腾出空间，防止   误用，塑造清爽的工作场所；

——整顿：应将必需品依据规定位置摆放，放置整齐并加以标识；

——清扫：应将工作场所内每个角落清扫干净，保持工作场所干净、亮丽；

——清洁：应将整理、整顿、清扫进行到底且制度化，保持环境美观；

——素养：每位管理员应严格遵守规则做事，养成积极主动的习惯；

——安全：重视员工的安全教育，每时每刻保持安全第一的观念，防患于未然。

  - LOGO 管理

在下列载体或活动中可以使用驿站LOGO：

——建宁驿站主标志标牌；

——建宁驿站广告宣传刊物；

——文档手册、宣传册等印刷品；

——建宁驿站内部的管理制度、标准及记录等相关文件；

——特定的交易文书；

——举办或参加展示会。

  - 服务管理

    - 开放时间

      - 窗口地带、人口密集区域等的建宁驿站应 24 小时免费开放。

      - 人流量较少的建宁驿站根据实际情况合理安排开放时间。

    - 服务内容

建宁驿站免费向市民公开使用，各级建宁驿站的服务内容应符合表1的规定。

    - 服务环境

      - 基本要求

        - 卫生学评价指标应符合 GB/T 17217—2021 中表 1 的规定。

        - 恶臭污染物排放应符合 GB 14554 的规定。

      - 保洁频次

在保洁时段内应安排保洁循环清洁，人流高峰期应加大保洁频次。

      - 室外保洁质量

        - 外墙应清洁，不吊挂杂物。

        - 室外区域应整洁，无垃圾、吊挂、积水、结冰、障碍物、纸屑、烟蒂等杂物。

        - 扶手应干净无灰尘。

        - 建宁驿站周边 5 m 范围内应干净整洁。

        - 建宁驿站室外的标志、标牌应清晰可见，无污渍、无损坏、无脱落、无残缺等。

      - 室内保洁质量

        - 建宁驿站室内保洁应做到以下要求：

——“十净”：标牌净、门窗净、墙面净、地面净、便器净、隔板净、洗手台净、镜面净、扶手净、   手纸盒净；

——“十无”：无蚊蝇、无臭味、无积尘、无蛛网、无暴露垃圾、无污水、无尿垢、无污迹、无废   纸篓满溢、无乱贴乱画；

——“三通”：通水、通电、通风。

        - 建宁驿站内绿色植物应定期护理，及时清除落叶、枯枝；配备管理间或工具间的应保持整   洁；配备第三卫生间的，第三卫生间内的设施应完好洁净。

        - 厕纸、坐垫纸、洗手液及垃圾袋等耗材应保证能正常使用。

        - 建宁驿站室内无吸烟现象 (无烟味、无烟头、无烟具、无人吸烟或吸烟有人劝阻)。

    - 服务质量控制

      - 管理主体应每日对责任片区内的建宁驿站进行巡查，每周应完整巡查责任片区内的建宁驿站。

      - 监管单位应定期对建宁驿站运营情况进行巡查，发现问题及时通知管理主体及管养单位进行   整改。

      - 管理主体应在建宁驿站内设意见本或意见箱，并在显著位置公开投诉渠道。投诉一般在 3 个工作日内处理完结，情况复杂的可适当延长时限。

      - 管理主体每季度开展公众满意度调查，收集、分析公众对服务效果的反馈情况，采取有效的   纠正和预防措施，持续改进服务。

  - 人员管理

    - 人员配置

      - 每座建宁驿站应配备 1 名站长。

      - 每座建宁驿站应配备至少 1 名管理员和 1 名具备相应维修技能的维修员。

      - 建宁驿站站长、管理员及维修员的信息均应上墙公示。

    - 人员职责

      - 站长为监督责任人，负责建宁驿站的整体运行和监督管理，不定期对所辖建宁驿站进行监督   检查，沟通协调相关问题并进行处理，保证建宁驿站的正常运行。

      - 管理员负责建宁驿站的保洁、控烟及设施设备的日常管理工作，定时定点上岗，着装统一， 文明作业、服务规范、礼貌待人，掌握药物消杀、消防等知识并能熟练使用，具备疏导和维持建宁驿站   秩序的能力，培训合格后方可上岗。

      - 管理员应如实、及时做好工作台帐的记录，捡拾到遗失物品时，应及时交还失主或上级主管   部门。

      - 维修员应具备相应的维修技能，定期对设施设备进行维护保养，及时处理维修通知。

  - 广告管理

    - 在公共场所内张贴各种海报及宣传，应先经管理方审核同意。

    - POP 挂旗、广告宣传品保持整齐、清洁、无破损，过季及时更换。

  - 设施设备及用品管理

    - 基本要求

      - 采光、照明、通风、给排水以及便器等基础设施设备的完好率应大于或等于 95%。

      - 标识标牌应保持清洁，且无破损、遮挡、残缺、锈迹、歪斜。各类指向性标牌应保持指示方   向准确。

      - 无障碍设施应完好，无障碍通道应通畅。

      - 管理主体应采用巡回方式检查，进行综合隐患排查，提出整改措施，督促隐患治理，保障建   宁驿站内设施设备功能完好。

      - 设施设备维修期间，应有标识，并明确停用时间及原因。

      - 设施设备的维修记录应完整、清晰、准确，维修时限应符合表 2 的规定。

表 2	建宁驿站内设施设备维护时限

| 序号 | 设施设备项目 | 维修时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门、窗、洗手盆、冲水设备、面镜、挂衣钩等 | 1 天 |
| 2 | 除臭或空气净化设备 | 1 天 |
| 3 | 内外标识、提示牌、宣传牌等 | 1 天 |
| 4 | 天花板、墙面、地面、隔断板等 | 3 天 |
| 5 | 其他大型设备的维修维护 | 7 天 |

    - 智能化管理系统管理

      - 每日对智能化系统进行清洁，实时维护系统的干净完好。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/718036041114006036