基于PLC的养户窖温度控制系统设计

# 摘  要

随着世界一体化程度的不断提高，我国的农业和其他相关行业也随之快速发展起来。在很多方面都有很好的运用，可以看出它的使用率也是很高的，从控制器的种类上来说，它是最常用的一种。对作物而言，温度是其最主要的受控因素之一，与其在地窖养殖中的存活与否有很大关系，这也说明若要提升作物在养殖加工中的生产效能；为了保证贮藏过程中的安全，必须要在贮藏过程中构建一套完整的温控体系，并且这套体系还必须符合一些要求，既要保证气温在粮食生产所需的温度范围内，又要实现对它的有效控制。空气流速是一个很好的参数，它是一个很好的参数，为了更好地实现温度的精确测量，空气流速的控制尤其重要；它和植物的各种特性有着密切的关系，比如植物的生产成本，植物的品质，植物的产量。

基于此本文基于PLC的养护窖温度控制系统设计的研究，并旨在设计一个能够自动控制养护窖温度的系统。论文总体设计包括养护窖温度控制系统总体设计、硬件设计和软件设计。硬件设计包括硬件系统的组成、硬件接线图和硬件的选择，其中涉及PLC的选型、特点和输入输出的分配。软件设计包括程序流程和程序设计，具体包括温度、湿度、光照强度和二氧化碳浓度的控制。同时，还提出了上位机监控系统设计方案。最后，论文通过系统仿真和调试验证了系统设计的可行性，本论文的研究结果对于养护窖温度控制的自动化具有一定的实用意义。

关键词：PLC；养护窖温度控制系统；传感器

目  录

第一章  绪论	1

1.1 研究背景	1

1.2 研究主要内容	1

第二章  养护窖温度控制系统总体设计	3

2.1 养护窖温度控制系统总体设计思路	3

2.1.1 系统分析	3

2.1.2 系统的特点	3

2.2 养护窖温度控制系统总体设计方案	3

第三章  养护窖温度控制系统硬件设计	5

3.1 硬件系统的组成	5

3.2 硬件接线图	5

3.3 硬件的选择	6

3.3.1 PLC的选型	6

3.3.2 PLC的特点	6

3.3.3 PLC输入输出的分配	6

3.4  PLC系统接线图	8

3.4.1主电路接线图	8

3.4.2控制电路接线图	9

3.5传感器	9

3.5.1 温度传感器	10

3.5.2 湿度传感器	10

3.5.3 二氧化碳浓度传感器	10

3.5.4 光照强度传感器	10

3.6 硬件清单	10

第四章  养护窖温度控制系统软件设计	12

4.1 程序流程	12

4.1.1温度控制	13

4.1.2湿度控制	13

4.1.3光照控制	14

4.1.4二氧化碳浓度控制	15

4.2 程序设计	15

4.3上位机监控系统设计方案	19

4.4 软件设计总结	20

第五章  系统仿真与调试	22

5.1系统仿真	22

5.2 系统调试方案	29

5.3系统调试	31

第六章  总结	33

6.1 系统总结	33

6.2 不足与展望	33

致  谢	34

参考文献	35

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/725030330323011101