# 强制检定的工作计量器具和检定周期明细表

序	项目	种别名

| 号 名称 称 只作首次 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度 |  | 竹木直 尺 | JJG2-1999 木直(折)尺检定 规程 | 强制检定、失准报废 |
|  | 长度 |  | 套管尺 | JJG473-1995 套管尺检定规 程 | 1 年 |
| 1 | 长度 | 尺 | 钢卷尺 | JJG4-1999 钢卷尺检定规程 | 1 年 |
|  | 长度 |  | 带锤钢卷尺 | JJG4-1999 钢卷尺检定规程 | 6 个月 |
|  | 长度 |  | 铁路轨 距尺 | JJG219-203 铁路轨距尺检 定规程 | 3 个月 |
| 2 | 长度 | 面积 计 | 皮革面 积计 | JJG413-1999 皮革面积测量 机检定规程 | 1 年 |
| 3 | 温度 温度 | 玻璃液体 | 玻璃液体温度 | JJG130-2004 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG131-2004 电接点玻璃水 | 1 年 1 年 |
|  | 温度 | 温度 计 | 计 | 银温度计检定规程 JJG618-1999 高精密玻璃水银温度计检定规程 | 2 年 |
| 4 | 温度 | 体温 | 体温计 | JJG111-2003 玻璃体温计检 | 只作首次 强制检定、 |
|  |  | 计 |  | 定规程 | 失准作废 |

专业

61 项、118 种

检定规程名称	检定周期	备注

JJG363-1984 半导体点温计

温度	1 年

检定规程

- 温度

- 化学

化学

石油

石油闪

闪点

点温度

温度

计

计

谷物

谷物水

水分

分测定

测定

仪

仪

JJG50-1996 石油产品用玻

1 年

璃液体温度计检定规程

JJG658-1990 烘干法谷物水

1 年

分测定仪检定规程

JJG412-2005 水流型气体热

1 年

量计检定规程

- 化学

化学

L 质量

热量

热量计

计

砝码

JJG672-2001 氧弹热量计检

3 年

定规程

JJG672-2001 氧弹热量计检

3 年

定规程

一、二等 2 JJG99-2006 砝码检定规程	年，其它 1

年

L 质量

- L 质	砝码

量 L 质量

L 质

链码	JJG99-2006 砝码检定规程	1 年

JJG14-1997 非自行指示秤

1 年

检定规程

增铊

JJG99-2006 砝码检定规程	1 年

定量铊	JJG17-2002 杆秤检定规程	1 年

|  | 量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 质量 |  |  | JJG99-2006 砝码检定规程 | 1 年 |
|  | L 质 量 |  |  | JJG46-2004 扭力天平检定 规程 | 1 年 |
| 9 | L 质量 L 质 量 | 天平秤 | 天平 | JJG98-2006 机械天平检定规程 JJG156-2004 架盘天平检定 规程 | 1 年 1 年 |
|  | L 质 量 |  |  | JJG171-2004 液体相对密度 天平检定规程 | 1 年 |
|  | L 质 量 |  | 杆秤 | JJG17-2002 杆秤检定规程 | 1 年 |
|  | L 质 量 |  | 戥秤 | JJG17-2002 杆秤检定规程 | 1 年 |
|  | L 质 |  |  | JJG14-1997 非自行指示秤 |  |
|  | 量 |  |  | 检定规程 |  |
| 10 | L 质 量 | 天平 秤 | 案秤 | JJG539-1997 数字指示秤检 定规程 | 1 年 |
|  | L 质 |  |  | JJG13-1997 模拟指示秤检 |  |
|  | 量 |  |  | 定规程 |  |
|  | L 质 |  |  | JJG13-1997 模拟指示秤检 |  |
|  | 量 |  |  | 定规程 |  |
|  |  |  | 台秤 |  | 1 年 |
|  | L 质 |  |  | JJG14-1997 非自行指示秤 |  |
|  | 量 |  |  | 检定规程 |  |

| L 质 量 |  |  | JJG13-1997 模拟指示秤检 定规程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L 质 量 |  | 地秤 | JJG14-1997 非自行指示秤 检定规程 | 1 年 |
| L 质 |  |  | JJG539-1997 数字指示秤检 |  |
| 量 |  |  | 定规程 |  |
| L 质 |  |  | JJG195-2002 连续累计自动 |  |
| 量 |  |  | 衡器(皮带秤)检定规程 |  |
| L 质 量 |  | 皮带秤 | JJG539-1997 数字指示秤检 定规程 | 1 年 |
| L 质 |  |  | JJG14-1997 非自行指示秤 |  |
| 量 |  |  | 检定规程 |  |
| L 质 |  |  | JJG539-1997 数字指示秤检 |  |
| 量 |  |  | 定规程 |  |
|  |  | 吊秤 |  | 1 年 |
| L 质 |  |  | JJG564-2002 重力式自动装 |  |
| 量 |  |  | 料衡器检定规程 |  |
| L 质 | 天平 |  | JJG13-1997 模拟指示秤检 |  |
| 量 | 秤 |  | 定规程 |  |
| L 质 量 |  | 行李秤 | JJG14-1997 非自行指示秤 检定规程 | 1 年 |
| L 质 |  |  | JJG539-1997 数字指示秤检 |  |
| 量 |  |  | 定规程 |  |
| L 质 量 |  | 邮政秤 | JJG16-1987 邮用秤试行检 定规程 | 1 年 |
| L 质 11 量 | 定量 包装 | 计价收 费专用 | JJG539-1997 数字指示秤检 定规程 | 1 年 |

|  | 机 | 秤 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L 质量 |  | 售粮机 | JJG584-1989 售粮专用秤试行检定规程 | 1 年 |
| L 质 量 |  | 定量包 装机 | JJG564-2002 重力式自动装 料衡器检定规程 | 1 年 |
| L 容量、密度 L 容量、密 度 |  | 定量灌装机 | JJG687-1990 液态物料定量灌装机试行检定规程 JJG564-2002 重力式自动装料衡器检定规程 | 1 年 |
| L 质 量 |  |  | JJG142-2002 非自行指示 轨道衡检定规程 | 6 个月 |
| L 质 量 |  |  | JJG709-1990 非机车牵引动 态秤量轨道衡检定规程 | 1 年 |
| L 质 12 量 | 轨道 衡 | 轨道衡 | JJG781—2002 数字指示轨 道衡检定规程 | 6 个月 |
| L 质 量 |  |  | JJG708-1990 度盘轨道衡试 行检定规程 | 6 个月 |
| L 质 量 |  |  | JJG709-1990 非机车牵引动 态秤量轨道衡检定规程 | 1 年 |
| L 容 13 量、密度 | 容重器 | 谷物容重器 | JJG264-1981 容重器试行检定规程 | 1 年 |
| L 容 | 计量 | 立式计 | JJG168-2005 立式金属罐容 | 首检 2 年， |
| 量、密 | 罐、计 | 量罐 | 量检定规程 | 4 年 |

14

| 度 | 量罐 车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L 容 量、密度 |  |  | JJG302-1983 水泥罐容积检定规程 | 4 年 |
| L 容量、密 度 |  |  | JJG372-1985 秤量法储罐液体计量系统试行检定规程 | 初检为半年复检为 1 年 |
| L 容量、密 度 |  | 卧式计量罐 | JJG266-1996 卧式金属罐容积检定规程 | 4 年 |
| L 容量、密 度 |  | 球形计量罐 | JJG642-1990 球形金属罐容量试行检定规程 | 5 年 |
| L 容量、密 度 |  | 汽车计 | JJG133-2005 汽车油罐车容量试行检定规程 | 初检为 1 年，复检为 2 年 |
| L 容 量、密度 |  | 量罐车 | JJG641-2006 液化石油气汽车槽车容量检定规程 | 2 年 |
| L 容 量、密度 |  | 铁路计量罐车 | JJG140-1998 铁路罐车容积检定规程 | 5 年 |
| L 容量、密 度 |  | 船舶计量舱 | JJG702-2005 船舶液货计量舱容量检定规程 | 一般部超过 3 年,≥ 3000t:6 年 |

15

| 流量 | 燃油 加油机 | 燃油加油机 | JJG443-2006 燃油加油机检定规程 | 不超过6 个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L 容 16 量、密度 | 液体量提 | 液体量提 | JJG19-1985 量提检定规程 | 只做首次 强制检定， 失准报废 |
| L 容 17 量、密度 | 食用 油售油器 | 食用油售油器 | JJG615-2006 售油器检定规程 | 6 个月 |
| L 容 18 量、密度 | 酒精计 | 酒精计 | JJG42-2001 工作玻璃浮计检定规程 | 2 年 |
| L 容 19 量、密度 | 密度计 | 密度计 | JJG42-2001 工作玻璃浮计检定规程 | 2 年 |
| L 容量、密 20 度 | 密度计 | 密度计 | JJG370-1984 工作振动管液体密度计试行检定规程 | 6 个月 |
| 化学 | 糖量 计 | 糖量计 | JJG536-1998 旋光仪及旋光 糖量计检定规程 | 1 年 |
| L 容 21 量、密度 | 浮汁计 | 乳汁计 | JJG42-2001 工作玻璃浮计检定规程 | 1 年 |
| L 流 | 煤气 |  | JJG577-2005 膜式煤气表检 | 工业用 3 |
| 22 量 | 表 | 煤气表 | 定规程 | 年，生活用 只做首次 |

强制检定， 到期轮换

工业用 2

L 流	JJG162-1985 水表及其试验

量	装置检定规程

年，生活用只做首次 强制检定， 到期轮换

23	L 流量 L 流量 L 流量

水表	水表	JJG258-1988 水平螺翼式水

2 年

表检定规程

JJG585-1989 高压水表检定

- 年

规程

JJG686-2006 热水表检定规

- 年

程

包括：

JJG1029-2007 涡

L 流量

24

流量

L 流	计量

L 流量 L 流量

液体流量计

JJG257-1994 转子流量计检定规程

JJG198-1994 速度式流量计检定规程

JJG667-1997 液体容积式流量计检定规程

JJG640-1994 差压式流量计检定规程

街流量计检定规

2 年

程;JJG1030-2007

超声流量计检定规程

1 年

1 年

1 年

| L 流 量 |  |  | JJG461-1986 靶式流量变送 器检定规程 | 1 年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L 流 量 |  |  | JJG711-1990 明渠堰槽流量 计试行检定规程 | 1 年 |  |
| L 流 量 |  |  | JJG257-1994 转子流量计检 定规程 | 1 年 |  |
| L 流 量 |  |  | JJG198-1994 速度式流量计 检定规程 | 1 年 |  |
|  |  |  |  |  | 包括： |
| L 流 量 |  | 汽体流 | JJG633-2005 气体容积式流 量计检定规程 | 1 年 | JJG1029-2007 涡街流量计检 |
|  |  | 量计 |  |  | 定规程 |
| L 流 量 |  |  | JJG640-1994 差压式流量计 检定规程 | 1 年 |  |
| L 流 量 |  |  | JJG461-1986 靶式流量变送 器检定规程 | 1 年 |  |
| L 流 量 |  |  | JJG711-1990 明渠堰槽流量 计试行检定规程 | 2 年 |  |
| L 流 量 |  | 蒸汽流 | JJG198-1994 速度式流量计 检定规程 | 1 年 |  |
| 25 L 流 量 |  | 量计 | JJG640-1994 差压式流量计检定规程 | 1 年 |  |
| L 压 |  |  | JJG49-1999 弹簧管式精密 |  |  |
| 力、真 空 | 压力 表 | 压力表 | 压力表及真空表检定规程 | 1 年 |  |
| L 压 |  |  | JJG52-1999 弹簧管式一般 | 6 个月 |  |

| 力、真 空 |  |  | 压力表、压力真空表及真空 表检定规程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L 压 |  |  | JJG52-1999 弹簧管式一般 |  |
| 力、真 |  |  | 压力表、压力真空表及真空 | 6 个月 |
| 空 |  |  | 表检定规程 |  |
| L 压力、真 空 |  |  | JJG172-1994 倾斜式微压计检定规程 | 2 年 |
| L 压力、真 空 |  | 风压表 | JJG540-1988 工作用液体压力计试行检定规程 | 2 年 |
| L 压 力、真空 |  |  | JJG573-2003 膜盒压力表检定规程 | 1 年 |
| L 压 |  |  | JJG52-1999 弹簧管式一般 |  |
| 力、真 |  | 氧气表 | 压力表、压力真空表及真空 | 6 个月 |
| 空 |  |  | 表检定规程 |  |
| L 压力、真 空 |  |  | JJG270-1995 血压计和血压表试行检定规程 | 1 年 |
|  |  | 血压计 |  |  |
| L 压 26 力、真空 | 血压计 |  | JJG692-1999 数字式电子血压计（静态）检定规程 | 1 年 |
| L 压力、真 空 |  | 血压表 | JJG270-1995 血压计和血压表试行检定规程 | 半年 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/726155045105010041