本 科 毕 业 论 文（设 计）

# 论文题目：智能电力系统中经济调度策略的研究

y

# 摘    要

电的出现给人们的生活带来了便利，也快速推动着人类文明的发展。随着对电的深入研究也随着社会的不断发展进步，直到今天人类的生活和各行业的发展几乎已经离不开电力的支持，国家经济的发展也与电力系统稳定安全运行到了密不可分的地步。电能作为作为可再生资源，有着清洁、高效、便利的能源消费形式的优点。人们对于电力的需求量也越来越大，急需一个能够快速、方便、智能化管理电能的电力系统出现。因此，开始了对智能电力系统进行研究，它是一种利用先进的传感量测、信息通信、自动控制、新型材料、先进储能等技术，与电力系统中发输配变用和调度各环节基础设施高度集成，具有多指标自优化运行能力，高度信息化、自动化、互动化的新型现代化电力系统。它既具备计算机的智慧性，又具备自动化的特征，同时还具备通信技术的优势。经济调度问题在电力系统的运行与控制中占据着非常重要的位置，它直接影响着电力系统运行的经济性与安全性。经济调度策略是在保证电力系统安全、可靠运行的条件下，对每台机组的功率进行合理配置，以保证电力系统的总体运行费用为最小值。在满足供需均衡和其它限制的前提下，使发电费用最小。经济调度策略的目标是追求某个研究时段内所有开机机组的运行成本最小，约束条件包括电力供需平衡及机组出力限制，优化变量是每台机组的出力。经济调度策略的优势是指在电力系统的安全和电能质量不变的情况下，对能源和设备进行合理的利用，以最低的发电成本或燃料费用来确保对用户稳定地供电。在电力系统的运行过程中，采用经济调度策略能够有效地改善电力系统运行状况，提高系统运行可靠性。

针对上述问题，提出了一种基于智能电网的智能电网优化调度策略，并通过一种基于一致性的优化算法，将发电设备的增量费用与柔性电网的增量收益进行协调，从而实现了智能电网优化调度。通过分布式优化的方式来求解经济调度问题，将分布式优化方法与多智能体系统相结合，进行求解。通过仿真实验分析得出分布式优化策略有良好的收敛性。

关键词：智能电力系统；经济调度策略；分布式优化

论文类型：理论研究

# Abstract

The emergence of electricity has brought convenience to people's lives and rapidly promoted the development of human civilization. With the in-depth research on electricity and the continuous development and progress of society, until today, human life and the development of various industries are almost inseparable from the support of electricity. The development of the national economy is also closely related to the stable and safe operation of the power system. As a renewable resource, electricity has the advantages of being a clean, efficient, and convenient form of energy consumption. The demand for electricity is also increasing, and there is an urgent need for a power system that can quickly, conveniently, and intelligently manage electricity. Therefore, research on intelligent power systems has begun. It is a new modern power system that utilizes advanced technologies such as sensor measurement, information communication, automatic control, new materials, and advanced energy storage, and is highly integrated with the infrastructure of various links in power generation, transmission, distribution, transformation, and scheduling. It has the ability to self optimize operation with multiple indicators, and is highly informationized, automated, and interactive. It possesses both the intelligence of computers and the characteristics of automation, as well as the advantages of communication technology. The economic dispatch problem occupies a very important position in the operation and control of the power system, which directly affects the economy and safety of the power system operation. The economic dispatch strategy is to allocate the power of each unit reasonably while ensuring the safe and reliable operation of the power system, in order to ensure that the overall operating cost of the power system is minimized. Minimize power generation costs while meeting supply-demand balance and other constraints. The goal of economic dispatch strategy is to pursue the minimum operating cost of all start-up units within a certain research period, with constraints including power supply and demand balance and unit output limitations. The optimization variable is the output of each unit. The advantage of economic dispatch strategy refers to the reasonable utilization of energy and equipment while maintaining the safety and quality of the power system, ensuring stable power supply to users with the lowest generation or fuel costs. In the operation process of the power system, adopting economic dispatch strategies can effectively improve the operation status of the power system and improve its reliability.

In response to the above issues, a smart grid optimization scheduling strategy

based on the smart grid is proposed, and a consistency based optimization algorithm is used to coordinate the incremental costs of power generation equipment with the incremental benefits of the flexible grid, thus achieving the optimization scheduling of the smart grid. The economic dispatch problem is solved by means of distributed optimization, and the distributed optimization method is combined with multi-agent system to solve it. Through simulation experiments, it is found that the distributed optimization strategy has good convergence.

Keywords: Intelligent power system; Economic dispatch strategy; Distributed optimization

Paper Type: Theoretical Research

# 目    录

摘    要.........................................................................................................................I

Abstract	II

目    录	IV

1 绪论	1

1.1研究背景及意义	1

1.2国内外研究现状	2

1.3主要内容	2

2 智能电力系统及经济调度介绍	4

2.1 智能电力系统介绍	4

2.2 经济调度策略介绍	5

2.3本章小结	6

3 智能电力系统中分布式经济调度的基本模型	8

3.1 分布式经济调度策略模型假设	8

3.2 分布式经济调度策略模型建立	8

3.3 分布式经济调度策略模型	9

3.4本章小结	13

4 仿真实验和结果分析	14

4.1 仿真实验	14

4.2 结果分析	15

4.3本章小结	18

结    论	19

参考文献	21

致    谢	22

# 1 绪论

## 1.1研究背景及意义

随着对电的深入研究也随着社会的不断发展进步，直到今天人类的生活和各行业的发展已经离不开电能了，国家经济的发展也与电力系统稳定安全运行到了密不可分的地步。电力作为可再生资源，有着清洁、高效、便利的能源消费形式的优点，在能源的供应与使用领域里中将占据重要地位，这对电力系统更加高智能化发展提出了迫切要求。随着发展“智能电力系统”一词也出现了，新一代电力系统是在原有电力系统的基础上，通过对新技术的融合发展而来的。它是在现有电力系统的基础上，通过对现代信息技术、计算机技术、通信技术、自动化技术和网络技术等新技术的融合，发展而来的。其目的就是要使电网自动化程度更高，从而使电网更可靠、更灵活、更稳定和更安全。在电力系统的运行和控制中经济调度问题一直以来都占有很重要的地位。其目的就是用最小的发电成本发出最多的电。随着电力系统逐渐发展进步，用于以前电力系统的经济调度方法很难适应于现在的智能电力系统。同时，随着全球能源的短缺和环境污染问题日益严重，各国政府都在加强对环境的保护，节约能源、提高效率等方面做了大量工作。因此，在电力市场条件下，电力系统既要满足用户对电能质量、可靠性和经济性的要求，又要减少环境污染，在能源利用方面达到最优化。因此，随着我国社会经济水平和人们生活水平的不断提高，人们对于电力系统经济调度问题也越来越重视。根据电力系统运行中存在的多种约束，如最大负荷约束、最小功率约束、最大/最小网络拓扑结构约束等，采用最优的方法来确定电力系统运行费用的最优值。目前，电力系统经济调度问题的研究方法主要有：优化方法、人工智能方法、数学规划方法、随机优化方法等。这些方法在电力系统经济调度问题的求解过程中各有优势，也各有缺陷。而目前如何将这些约束条件转化为数学模型来求解这一问题已经成为目前研究和解决这一问题的一个重要方向。智能电力系统利用电力系统的实时动态监测系统中的动态监测和高级运算功能，能更好的实现经济调度。

随着环境污染越来越严重国家提出了可持续发展的战略方针，如何节约能源资源问题越来越受到各方面的重视。对电的研究也越来越深入，本文提出了一种分布式的优化策略。在这种策略中，利用多智能体系统中的协调算法，以发电机组的边际成本和弹性负荷的边际效益为协调变量，并基于此设计了一种适用于智能电力系统优化发电成本的算法。通过将分布式优化方法与多智能体系统相结合，进行求解。这种方法对于具有多台发电机的智能电力系统具有重要意义，可以为新一代电力系统带来多方面的优势，如易于操作、低维护费用、高能源效率、对各种不确定性的强鲁棒性。同时，分布式经济调度策略也有利于提高储能资源和需求侧响应能力的利用率，降低碳排放和污染物排放，

促进可再生能源和清洁能源的发展。

## 1.2国内外研究现状

经济调度策略（Economic Dispatch Strategy，EDS）是电力系统运行和控制中的一个重要问题，即在满足各种约束条件的情况下，使用各种算法策略，来达到最小的发电成本发出最多的电的目的。

国内目前对电力系统规划的研究主要关注决策方法和可靠性评估，还没有建立在规

划层面考虑电力系统调度运行方式的运行模拟方法[1]。文献[2]将风力发电的预测值视为固定出力，考虑在机组组合模型中添加正负备用限制，正负负荷跟踪速率限制和正负备用的电量限制等灵活性限制条件，分析了这些灵活性限制对系统安全性和经济效益的影响。文献[3]通过多情景组合的技术构建了考虑风电环境的机组组合模式，探讨在包括风电时间模型、区间预测和场景模型的各种模式下系统调度行为的效果及其效率的影响。文献[4-5]研究了风力发电、水力发电以及抽水蓄能联合调度的问题。

文献[6-9]叙述了近年来国内外研究学者对考虑网损的经济调度进行分析设计，为了简化处理，网损均采用B系数表述，文献[6]提出两个并行运行一致性算法，第一个算法为一阶一致性算法，使用一个局部系统功率偏差这一矫正项来确保供需平衡，第二个算法使用一致性中的最新信息来计算系统全局功率偏差。文献[7]基于平均一致性算法和对分方法，提出一种计及网损的分布式算法。文献[8]考虑计及网损的直流最优潮流问题，提出一种合作分布式优化调度算法，通过与Matlab fmincon函数作比较，验证了所提算法的有效性。文献[9]考虑计及网损的社会福利最大化问题，首先将原始问题通过释放非凸等式约束，将其转化为一个凸优化问题，保证得到的可行解与原始问题的最优解相同，考虑有向通信网络，提出一种能量管理一致性算法。

文献[10]提出一种充放电比例一致性算法解决飞轮储能系统问题。文献[11]使用三种不同的平均一致性算法运用在不平衡图中。但是在电力系统经济调度问题方面没有涉及。

## 1.3主要内容

本论文的重点是在智能电力系统中的经济调度策略问题上，在借鉴了国内外学者的有关研究成果的基础上，重点研究了如何降低发电成本的方法，并在此基础上，设计出一种能够解决智能电力系统中的经济调度问题的分布式算法。本文所设计的分布式算法能够很好地解决智能电力系统中经济调度问题，通过对算法展开仿真实验验证和分析，最终得到结论。

本文的内容安排如下：

第1章为绪论部分。本章主要介绍了经济调度问题的研究现状，说明了本课题的研

究背景及研究意义，对经济调度问题的国内外研究现状进行了综述，并对本课题的主要研究内容进行了概述。

第2章对智能电力系统及经济调度策略进行了介绍。本章对智能电力系统进行了简单介绍，包括其定义、特点以及发展现状。介绍了静态经济调度、动态经济调度以及联合电力系统经济调度等三种不同类型的经济调度策略。针对这三种不同类型的经济调度策略，分别介绍了它们的特点和优势。

第3章介绍了智能电力系统中分布式经济调度的基本模型，详细介绍了分布式经济调度策略模型的假设，建立以及分析。

第4章主要是对建立的模型进行仿真实验，以及对实验结果进行分析，并得出结论。

第5章是对本文进行简要总结，并对得出的结论进行简要概述。

# 2 智能电力系统及经济调度介绍

## 2.1 智能电力系统介绍

智能电力系统是利用先进的传感量测、信息通信、自动控制、新型材料、先进储能等技术，与电力系统中发输配变用和调度各环节基础设施高度集成，具有多指标自优化运行能力，高度信息化、自动化、互动化的新型现代化电力系统。从以煤、石油、天然气为主向，以可再生能源为基础的可持续能源供应体系转变将是二十一世纪人类发展的重要变革之一。电力作为清洁、高效、便捷的能源使用方式和可再生能源转化利用的主要途径，在能源消费与供给中将居于核心位置，这对电力系统不断增强智能化水平提出了紧迫要求。

智能电力系统（Smart power System，SPS）最开始是由清华大学的卢强教授提出来的。智能电力系统是一个有着各种优点而且能自己运行的电力系统。它有着自主供电、配电以及输电的功能。卢教授认为智慧电力系统（Smart Grid, SG）是智能电力系统极其重要的组成部分。而电力系统分为五个等级：第一个等级是智能电力系统，第二个等级是智能配电力系统，第三个等级是智能微电力系统，第四个等级是智能城市和社区，第五个等级是能源互联网。不同电力等级的SG自有其独特的主要含义。智能动力系统在其实现工作的全部阶段中均具备主动趋优的特征。智能电力系统的优化指标由高安全性、高电能质量和高效率三大需求构成。

智能电力系统有以下几方面特点：

高度集成：智能电力系统将物理电力系统、信息网络和业务网络紧密结合，实现电力流、信息流和业务流的双向互动，提高电力系统的运行效率和服务水平。

用户导向：智能电力系统以用户需求为导向，提供优质的电能质量和增值服务，满足用户对美好生活的向往，激励用户参与电力交易和需求响应，实现源荷协调。

资源优化：智能电力系统以资源优化为目标，容纳各种不同的发电形式，包括可再生能源、分布式能源、储能设备等，实现多元化的供电方式，降低碳排放和环境污染。

自愈能力：智能电力系统以自愈能力为特征，通过新技术的应用，从实时故障检测到故障隔离和恢复，提高了电力系统的可靠性、效率和灵活性。而这些新技术也在智能配电力系统、智能微电力系统和能源互联网方面发挥着重要作用。

市场机制：智能电力系统以市场机制为动力，通过建立合理的价格信号和激励机制，促进各方主体之间的公平竞争和合作共赢，以此来提高电力市场的活跃度和效率。

智能电力系统的发展现状和未来：

在近20年的发展过程中，智能电力系统技术已经取得了很大的进展，但是仍然存在着许多亟待解决的问题。举例来说，由于可再生能源持续进入电力市场，因此，我们

必须加强对它的管理，以及保证整个电力系统各部分的运行。另外，电力系统还必须具有抗网络攻击的能力，以确保网络的安全性与可靠性。我国已于2020年末基本建成统一的坚强智能电力系统，技术和装备达到国际先进水平，但仍面临新能源消纳、市场化交易、数字化转型等挑战。

在我国，随着能源节约，环境保护，可持续发展等方面的政策措施的不断深入，我国电力系统本身所具备的许多优势也越来越明显地展现出来。这些优势使电力系统在社会、经济、环境等方面带来了良好效益。我国经济发展速度的加快，对电力的需求也在不断增加，这就为电力系统的发展提供了一个良好的契机。同时，随着全球能源的短缺和环境污染问题日益严重，各国政府都在加强对环境的保护，节约能源、提高效率等方面做了大量工作。随着我国社会经济水平和人们生活水平的不断提高，人们对于电力系统经济调度问题也越来越重视。但同时我们也应该看到，虽然我国的经济发展迅速，人民生活水平提高了，但我国能源资源相对匮乏，且人均资源占有量较少，因此我国电力系统的建设需要加大投入。“十四五”期间，要在全面建设小康社会的前提下，深入推进国家能源的绿色、低碳转型，建设以新能源为主的新型电力体系，以实现“碳达峰、碳中和”的战略目标，对促进国家经济发展具有重要意义。在这一背景下，智能电力系统的发展目标逐渐转变为以清洁能源为主的新型电力系统。

## 2.2 经济调度策略介绍

经济调度策略是一个非常复杂的问题，涉及到多方面的内容，其主要目标就是在满足用户需求的前提下，实现系统中发电企业利润的最大化。在经济调度策略中，有两个目标是至关重要的，一个是优化发电企业成本，另一个就是优化用户需求。要想实现这两个目标，我们可以采用一些科学手段来进行分析，具体来说就是采用经济调度策略中的一种优化方法来实现这两个目标。在保证电力系统安全、可靠运行的条件下，对每台机组的功率进行合理配置，以保证电力系统的总体运行费用为最小值，而这一目标函数被称为经济目标函数。根据经济计划的不同，可以分为以下三种经济调度方式：

静态经济调度是指在负荷需求和机组出力不随时间变化的情况下，求解最优的机组出力分配方案。静态经济调度的目标函数通常是系统的总燃料成本，约束条件包括功率平衡约束和机组有功出力范围约束。静态经济调度的常用方法有等微增率法、拉格朗日乘子法、梯形法等。

动态经济调度是指在负荷需求和机组出力随时间变化的情况下，求解最优的机组出力分配方案。动态经济调度的目标函数通常是系统的总燃料成本加上启停成本，其中，电力系统的功率平衡、有功输出范围、机组的启动和停止状态、机组的最短上下线时间等约束都是制约该系统的主要因素。动态经济调度的常用方法有动态规划法、分支定界法、启发式算法等。

此外，还有联合电力系统经济调度，是指在多个电力系统通过联络线互联运行的情况下，求解最优的机组出力分配方案和联络线交换功率计划。联合电力系统经济调度的目标函数通常是各个系统的总燃料成本之和，由于电力系统内有大量的负荷，因此系统内的功率平衡也是一个重要的约束条件。还需要考虑机组的有功输出范围，以及联络线的功率范围等。联合电力系统经济调度的常用方法有迭代法、协调法、博弈论法等。

经济调度策略的基本特征是：以可再生能源为主要对象，以节约、经济为原则，以确保供电的可靠性为目标，对可再生能源及清洁能源进行优先调度。由于可再生能源与清洁能源具有较大的波动性与随机性，因此，在对可再生能源与清洁能源进行优先调度时，必须首先确定机组的能耗与污染物排放水平，然后根据这些指标对机组进行排序，按顺序调用发电资源，从而达到最小化资源消耗与污染物排放的目的。经济调度策略的目标是追求某个研究时段内所有开机机组的运行成本最小，约束条件包括电力供需平衡及机组出力限制，优化变量是每台机组的出力。经济调度策略的常用方法有排队法、等微增率法、线性规划法等。

经济调度策略的优势是指在电力系统的安全和电能质量不变的情况下，对能源和设备进行合理的利用，以最低的发电成本或燃料费用来确保对用户稳定地供电。在电力系统的运行过程中，采用经济调度策略能够有效地改善电力系统运行状况，提高系统运行可靠性。节约能源，降低环境污染，增加电力市场竞争力。经济调度策略还可以考虑电力系统的动态特性，如机组启停状态，爬坡约束，水火电联合调度等，以适应电力负荷变化和应对可能发生的故障。

在电力系统的运行和控制中经济调度问题一直以来都占有很重要的地位，其主要任务是在电力系统运行过程中，根据电力系统运行中存在的多种约束，如最大负荷约束、最小功率约束、最大/最小网络拓扑结构约束等，采用最优的方法来确定电力系统运行费用的最优值。目前，电力系统经济调度问题的研究方法主要有：优化方法、人工智能方法、数学规划方法、随机优化方法等。其目的就是用最小的发电成本发出最多的电。随着电力系统逐渐发展进步，用于以前电力系统的经济调度方法很难适应于现在的智能电力系统。于是本文提出了一种分布式的优化策略。在这种策略中，利用多智能体系统中的协调算法，以发电机组的边际成本和弹性负荷的边际效益为协调变量，并基于此设计了一种适用于智能电力系统优化发电成本的算法。通过将分布式优化方法与多智能体系统相结合，进行求解。

## 2.3本章小结

本章主要从两个方面对智能电力系统与经济调度策略进行了分析：一是智能电力系统的相关内容；二是经济调度策略。在研究本课题之前，首先要对智能电力系统与经济调度策略有一个基础的了解。本章从概念、特点、优势、发展现状与未来几方面详细进

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/726215151052010102