2024年二级造价工程师《安装工程》试题及答案(卷8)

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1[.单选题]编制工程量清单时，不能作为安装工程工程量清单计量依据的文件为()。

A.行业建设主管部门颁发的计价依据和办法

B.经审定通过的施工设计图纸及其说明

C.经审定通过的项目可行性研究报告

D.施工现场情况、地勘水文资料

[答案]C

2[.单选题]适用于有强烈振动和冲击的重型设备在基础上固定，所采用的地脚螺栓为()。

A.活动地脚螺栓

B.固定地脚螺栓

C.胀锚地脚螺栓

D.粘接地脚螺栓

[答案]A

二、多项选择题(共10题，每题2分，共20分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21[.多选题]根据工业管道安装工程量计算规则，各种管件及附件工程量的计算方法为()。

A.管件压力试验、吹扫、清洗、脱脂均包括在管道安装中

B.管件用法兰连接时执行法兰安装项目，管件本身也需计算工程量

C.法兰按设计图示数量以“副(片)”计算

D.阀门按设计图示数量以“个”计算

[答案]ACD

22[.多选题]安全文明施工措施项目的工作内容中包括()。

A.生活垃圾清理外运

B.现场防扰民措施

C.现场操作场地硬化

D.大口径管道内施工时的通风措施

[答案]ABC

三、问答题(根据所给材料回答问题。每题15分，共60分。

【背景资料】

根据招标文件和常规施工方案，假设某安装工程计算出的各分部分项工程人材机费用合计为100万元，其中人工费占25%。单价措施项目中仅有脚手架子目，脚手架搭拆的人材机费用0.8万元，其中人工费占20%;总价措施项目费中的安全文明施工费用(包括安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费)根据当地工程造价管理机构发布的规定按分部分项工程人工费的22%计取，夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费等其他总价措施项目费用合计按分部分项工程人工费的10%计取，其中总价措施费中人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/727160121201006050