## 目的

建立病原微生物试验室生物安全体系，使之有效运行，明确相关部门及病原微生物试验室人员职责，落实试验室生物安全治理责任制，做到权责统一。

## 适用范围

适用于与病原微生物试验活动相关的科室和人员。

## 组织机构

生物安全治理实行中心主任责任制。

中心主任组织并授权生物安全领导小组负责生物安全工作，同时委派一名中心副主任具体主管；成立生物安全领导小组；相关科室的主任应对所辖科室的生物安全工作担当相应的领导责任。科负责人或工程负责人负责科室或具体工程的运行治理；各级人员应认真阅读、理解本手册，并在相关试验活动中严格遵守，在发生生物安全隐患、意外大事或事故时应准时报告。办公室、质管办等治理部门对责任范围内的生物安全工作进展监视检查；其他相关职能部门对生物安全体系的运行供给所需保障。试验室设置专职或兼职安全监视员。

中心的生物安全治理体系构造框见图 1.1-001。

## 各部门或人员职责

#### 中心主任

① 对生物安全负总责；

② 负责建立生物安全防护试验室治理体系；

③ 组织并授权生物安全领导小组负责试验室生物安全工作；

④ 批准和公布生物安全手册。

#### 生物安全领导小组

① 负责中心生物安全治理工作；

② 督导生物安全制度的执行和措施的落实；

③ 组织重大试验室生物安全事故的认定、危害评估和处置方案的制定；

④ 负责领导安全防护试验室的建设、治理、使用、维护；

⑤ 协调与试验室生物安全相关科室部门的工作。

⑥ 负责制定生物安全治理工作标准、操作技术指南及标准性技术文件并定期进展评价和更；

⑦ 供给生物安全相关技术和政策询问；

⑧ 批准和公布生物安全相关的技术文件。

#### 检验科负责人

① 负责试验室的日常治理、试验技术和生物安全工作；

② 组织生物安全防护学问和有关法规、制度、规程的宣贯；

③ 组织相关人员按要求进展培训、考核、体检和预防接种；

④ 打算进入试验室的工作人员；

⑤ 监视有关法规和操作规程的执行，订正消灭的违规活动并有权停顿试验；

⑥ 定期组织对试验室设备各项技术参数的检查和试验室装备的维护保养；

⑦ 负责试验室紧急状况及事故的处理并向生物安全领导小组报告；

#### 试验室技术人员及试验活动关心人员

① 试验室技术人员必需严格遵守试验室生物安全治理制度，按规定承受培训、考核、体检和预防接种；

② 按要求执行标准操作规程和仪器设备操作规程，做好试验记录；

③ 按规程进展常规消毒和意外大事紧急处理；

④ 觉察生物安全隐患或发生事故准时向有关上级报告；

⑤ 参与相关工作的危害评估及生物安全事故认定与处置。

#### 安全监视员

① 有权力监视试验室制度、操作规程的实施，觉察不符合规定的行为或安全隐患有权要求有关人员进展订正；

② 对于觉察的严峻问题准时向试验室主任报告或直接向生物安全领导小组报告；

③ 做好监视记录。

#### 办公室

① 负责中心试验室生物安全的治理工作；

② 负责试验室生物安全方面的考核及内外联系、协调等工作；

③ 负责试验室生物安全有关教育培训。

④ 负责中心试验室生物安全的安全保卫和安康监护等有关工作；

⑤ 做好中心领导及相关人员参与现场疫情处理的生物安全防护工作。

#### 质量治理办

① 负责组织制订修订《试验室生物安全手册》；

② 负责组织生物安全技术和感染掌握工作；

③ 负责试验室生物安全有关的质量掌握工作以及处理相关投诉；

④ 负责生物安全技术资料的档案治理工作。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/735102032242011033