目  录

1  工程概况	2

2  平安施工目标及组织机构	3

2.0.1  平安施工目标	3

2.0.2  平安生产组织机构	3

3  平安生产保证措施	4

3.0.1  平安管理目标	4

3.0.2  平安生产保证措施	4

3.0.3  平安保证体系图	4

3.0.4  加强职工平安教化	4

3.0.5  施工现场平安措施	7

3.0.6  生活场区平安措施	8

3.0.7  施工机械平安措施	9

3.0.8  施工用电平安措施	9

3.0.9  现场防火措施	10

4  服务目标	11

5 平安防范重点	11

6  突发事故的防范措施	11

6.0.1  台风、雷电防范措施	11

6.0.2  暴雨防范措施	12

6.0.3  坍塌防范措施	12

6.0.4  停电防范措施	12

7  文明施工	13

7.0.1  组织机构和组织方法	13

7.0.2  公司文明施工岗位职责	15

7.0.3  项目部文明施工岗位职责	15

8  平安生产管理制度	16

9  现场管理措施	16

9.0.1  工地现场管理	16

9.0.2   现场生活卫生管理	17

9.0.3  现场除臭防噪音管理	17

9.0.4  平安管理方法	18

9.0.5  现场平安纪律基本内容	18

10  台风雨季施工平安技术措施	19

10.0.1  技术措施	19

10.0.2  平安技术措施	19

11  文明施工环境爱护措施	20

11.0.1  文明施工管理的规定	20

11.0.2  环境爱护措施	22

11.0.3  平安用电组织措施	22

11.0.4  建立平安责任制	23

12  消防平安管理	25

13  治安综合管理	26

13.0.1  治安与保卫	26

13.0.2  治安教化与制度	26

13.0.3  宿舍管理	26

# 1  工程概况

## 1.0.1  工程简介

深圳地铁9号线笔架山停车场位于笋岗西路、皇岗路及福田河围成的笔架山公园地块内，南北长(至出入场线设计终点)约725m，东西最宽处达118m, 停车场总建筑面积为73340.5平方米。总用地面积约8.37公顷，临时用地面积由规划的约20万平米优化为16.9万平方米。公园节假日人流密集，为周边居民健身、漫步、休憩场所。施工期间因笔架山公园西门通往山上的福联桥必需封闭，为了做到尽量不影响居民的出行游园，施工范围的围蔽工作必需在做好临时便桥之后才能进行。

## 1.0.2  工程范围

包括因地铁主体开挖施工或者交通疏解工程而引起的给水、雨水、污水市政管线改迁及复原。

本工程不包括：地铁主体管线与市政接驳管线的设计，道路绿化给排水管线的复原设计以及临时悬吊管道的结构设计，由管线改迁引起的绿化迁移及复原设计。

主要施工内容：

给水工程：由于污水管的改迁，给水管需临时改迁至停车场扩建结构西侧。

雨水工程：临时废除停车场扩建范围内的雨水口收集系统，场内排水由主体基坑统一考虑。

污水工程：将影响停车场扩建结构的现状DN2400污水管永久改迁至主体结构东侧。

## 1.0.4  工期及质量要求

本工程施工总工期须满足政府工期责任状要求。分工点分阶段实施，各工点各阶段具体工期由甲方或监理将商定工期书面通知乙方。实施过程中，甲方有权依据地铁施工总体进度对本工程工期进行调整。

质量标准：按国家及地方验收标准达到“合格”。

# 2  平安施工目标及组织机构

## 2.0.1  平安施工目标

本工程的平安施工目标是：

1  杜绝死亡、重伤事故；

2  现场施工人员的年轻伤率不大于5‰；

3  无塌方、中毒、火灾等事故；

4  无重大设备事故、重大交通事故；

5  避开发生施工中造成的道路交通中断、通信中断、漏水和漏气等工程施工责任事故。

## 2.0.2  平安生产组织机构

项目经理部拟组建强有力的平安组织机构，建立以项目经理为组长，平安主任、现场施工经理为副组长，各业务部门负责人为组员的平安保证小组，贯彻“平安第一，预防为主”的方针和“管生产必需管平安”的原则，确保施工生产的平安。

详见下图。

杨鹏飞（组长）

巨军昌（副组长）

陈云涛（副组长）

何涛（组员）

郭景琳（副组长）

匡世华（组员）

杨广智（组员）

丁修华（组员）

刘伟（组员）

图2.1  组织机构图

# 3  平安生产保证措施

## 3.0.1  平安管理目标

依据工程特点，平安管理目标确定为“三无一杜绝”、“一创建”。“三无”即：无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾事故；“一杜绝”即：杜绝重伤、死亡事故；“一创建”即：创建平安文明工地。

## 3.0.2  平安生产保证措施

1  坚持“平安第一，预防为主”的方针

把平安工作当作第一位的工作来抓，加强全员平安意识教化，落实平安基础，强化平安保证体系，落实平安生产责任制。

2  建立健全能有效运行的平安管理体系，行使平安监察职能。

3  建立健全平安生产管理机构，成立以项目经理为组长的平安生产领导小组，全面负责并领导本项目的平安生产工作。

4  实行平安生产三级管理，即一级管理由经理负责，二级管理由专职平安员负责，三级管理由班长负责。

5  特殊工种严格依据{特种作业人员平安技术考核管理规定}执行。要经专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗。

## 3.0.3  平安保证体系图

平安保证体系图见下页

1  除严格执行《建筑工程施工平安技术规程》有关规定外，还应遵守有关指导平安、健康和环境卫生方面的法规和规范，购置相应的平安装置、设备与爱护器材及实行其他有效措施，以爱护现场施工和监理人员的生命、健康及平安。

2  依据我公司颁布的《平安生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的平安生产责任制，做到纵向究竟，横向到边，各自作好本岗位的平安工作。

## 3.0.4  加强职工平安教化

1  针对工程特点，对全部从事管理和生产的人员进行全面平安教化，增加职工平安意识，树立“平安第一、预防为主”的思想，做到不违章指挥、不违章操作、不损害自己、不损害他人、不被他人损害，达到提高职工整体平安防护意识和自我防护实力。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/736230014204010053