# 安全防范系统 分项工程质量验收表

工程名称

万华城住宅地块智能化工程

结构类型

编号：

框架	检验批数	2

施工单位

分包单位

浙江坤腾智能科技有限公司

/

项目经理

分包单位负责人

徐立军

/

项目技术负责人

分包项目经理

陈勇刚

/

序	检验批部

号	位、区段

1	1#、2#、3#、11#、12#、13#、

14#楼

2	4#、5#、6#、9#、10#楼

以下空白

检验批质量检查记录

施工单位检查评定结果

合格合格

完整

监理（建设）单位验收结论

检	验

查	收

结	结

论	论

项目专业

技术负责人：

年	月	日

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年	月	日

## 视频安防监控系统系统检验批质量验收记录

（GB50339-2003）	编号：

工程名称

万华城住宅地块智能化工程	分项工程名称

视频安防监控系统

项目经理	徐立军

施工单位

浙江坤腾智能科技有限公司

验收部位	1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#楼

施工执行标准名称及编号

智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2003	专业工长

廖永波

(施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长	/

质 量 验 收 规 范 的 规 定	施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录

主控项目

- 系统功能检测

- 图像质量检测

- 系统整体功能检测

8.3.5.1.条1

8.3.5.1.条2

8.3.5.1.条3

### 符合要求符合要求符合要求

- 视频安防监控系统的图像记录保	8.3.5.1.条4

存时间应满足管理要求

### 符合要求

5

1

一般项	2

目	3

4

施	工	操	作	依	据	完	整

质量检查记录	完	整

施 工 单 位

检查结果评定	项目专业	项目专业

质量检查员：	技术负责人：	年	月	日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

## 视频安防监控系统系统检验批质量验收记录

（GB50339-2003）	编号：

工程名称

万华城住宅地块智能化工程	分项工程名称

视频安防监控系统

项目经理	徐立军

施工单位

浙江坤腾智能科技有限公司

验收部位	4#、5#、6#、9#、10#楼

施工执行标准名称及编号

智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2003	专业工长

廖永波

(施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长	/

质 量 验 收 规 范 的 规 定	施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录

主控项目

- 系统功能检测

- 图像质量检测

- 系统整体功能检测

8.3.5.1.条1

8.3.5.1.条2

8.3.5.1.条3

### 符合要求符合要求符合要求

- 视频安防监控系统的图像记录保	8.3.5.1.条4

存时间应满足管理要求

### 符合要求

5

1

一般项	2

目	3

4

施	工	操	作	依	据	完	整

质量检查记录	完	整

施 工 单 位

检查结果评定	项目专业	项目专业

质量检查员：	技术负责人：	年	月	日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

## 入侵报警系统系统检验批质量验收记录

（GB50339-2003）	编号：

工程名称

万华城住宅地块智能化工程	分项工程名称

入侵报警系统

项目经理	徐立军

施工单位

浙江坤腾智能科技有限公司

验收部位	1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#楼

施工执行标准名称及编号

智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2003	专业工长

廖永波

(施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长	/

质 量 验 收 规 范 的 规 定	施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录

| 1 探测器的防破坏功能检测 | 8.3.6.1.条1 | 符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 探测器的灵敏度检测 | 8.3.6.1.条2 | 符合要求 |
| 3 系统功能检测 | 8.3.6.1.条3 | 符合要求 |
| 4 系统联动功能检测 | 8.3.6.1.条4 | 符合要求 |

主控项目

- 报警系统报警事件存储记录的保	8.3.6.1.条5

存时间应满足管理要求

### 符合要求

1

一般项	2

目	3

4

施	工	操	作	依	据	完	整

质量检查记录	完	整

施 工 单 位

检查结果评定	项目专业	项目专业

质量检查员：	技术负责人：	年	月	日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

## 入侵报警系统系统检验批质量验收记录

（GB50339-2003）	编号：

工程名称

万华城住宅地块智能化工程	分项工程名称

入侵报警系统

项目经理	徐立军

施工单位

浙江坤腾智能科技有限公司

验收部位	4#、5#、6#、9#、10#楼

施工执行标准名称及编号

智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2003	专业工长

廖永波

(施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长	/

质 量 验 收 规 范 的 规 定	施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录

| 1 探测器的防破坏功能检测 | 8.3.6.1.条1 | 符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 探测器的灵敏度检测 | 8.3.6.1.条2 | 符合要求 |
| 3 系统功能检测 | 8.3.6.1.条3 | 符合要求 |
| 4 系统联动功能检测 | 8.3.6.1.条4 | 符合要求 |

主控项目

5	报警系统报警事件存储记录的保	8.3.6.1.条5

存时间应满足管理要求

### 符合要求

1

一般项	2

目	3

4

施	工	操	作	依	据	完	整

质量检查记录	完	整

施 工 单 位

检查结果评定	项目专业	项目专业

质量检查员：	技术负责人：	年	月	日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

## 停车场（库）管理系统系统检验批质量验收记录

（GB50339-2003）	编号：

工程名称

万华城住宅地块智能化工程	分项工程名称

停车场（库） 管理系统

项目经理	徐立军

施工单位

浙江坤腾智能科技有限公司

验收部位	1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#楼

施工执行标准名称及编号

智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2003	专业工长

廖永波

(施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长	/

质 量 验 收 规 范 的 规 定	施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录

主控项

- 车辆探测器灵敏度，抗干扰性能检	8.3.9.1.条1

测

- 自动栅栏升降功能，防砸车功能检	8.3.9.1.条2

测

### 符合要求符合要求

- 读卡器功能检测

目

- 发卡器功能检测

5

1

8.3.9.1.条3

8.3.9.1.条4

### 符合要求

符合要求

一般项	2

目	3

4

施	工	操	作	依	据	完	整

质量检查记录	完	整

施 工 单 位

检查结果评定	项目专业	项目专业

质量检查员：	技术负责人：	年	月	日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

## 停车场（库）管理系统系统检验批质量验收记录

（GB50339-2003）	编号：

工程名称

万华城住宅地块智能化工程	分项工程名称

停车场（库） 管理系统

项目经理	徐立军

施工单位

浙江坤腾智能科技有限公司

验收部位	4#、5#、6#、9#、10#楼

施工执行标准名称及编号

智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2003	专业工长

廖永波

(施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长	/

质 量 验 收 规 范 的 规 定	施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录

主控项

- 车辆探测器灵敏度，抗干扰性能检	8.3.9.1.条1

测

- 自动栅栏升降功能，防砸车功能检	8.3.9.1.条2

测

### 符合要求符合要求

- 读卡器功能检测

目

- 发卡器功能检测

5

1

8.3.9.1.条3

8.3.9.1.条4

### 符合要求

符合要求

一般项	2

目	3

4

施	工	操	作	依	据	完	整

质量检查记录	完	整

施 工 单 位

检查结果评定	项目专业	项目专业

质量检查员：	技术负责人：	年	月	日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

## 巡更管理系统系统检验批质量验收记录

（GB50339-2003）	编号：

工程名称

万华城住宅地块智能化工程	分项工程名称

巡更管理系统

项目经理	徐立军

施工单位

浙江坤腾智能科技有限公司

验收部位	1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#楼

施工执行标准名称及编号

智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2003	专业工长

廖永波

(施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长	/

质 量 验 收 规 范 的 规 定

1	检查巡更终端、读卡机的响应功能	8.3.6.1.条1

施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录

### 符合要求

主控项目

一般项目

检查系统对巡更人员的监督和记

- 录情况、安全保障措施对意外情况	8.3.6.1.条2

及时报警的处理手段

- 系统的数据存储记录保存时间应	8.3.6.1.条3

满足管理要求

4

5

1

2

3

施	工	操	作	依	据质量检查记录

### 符合要求符合要求

完	整

### 完	整

施 工 单 位

检查结果评定	项目专业	项目专业

质量检查员：	技术负责人：	年	月	日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

## 巡更管理系统系统检验批质量验收记录

（GB50339-2003）	编号：

工程名称

万华城住宅地块智能化工程	分项工程名称

巡更管理系统

项目经理	徐立军

施工单位

浙江坤腾智能科技有限公司

验收部位	4#、5#、6#、9#、10#楼

施工执行标准名称及编号

智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2003	专业工长

廖永波

(施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长	/

质 量 验 收 规 范 的 规 定

1	检查巡更终端、读卡机的响应功能	8.3.6.1.条1

施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录

### 符合要求

主控项目

一般项目

检查系统对巡更人员的监督和记

- 录情况、安全保障措施对意外情况	8.3.6.1.条2

及时报警的处理手段

- 系统的数据存储记录保存时间应	8.3.6.1.条3

满足管理要求

4

5

1

2

3

施	工	操	作	依	据质量检查记录

### 符合要求符合要求

完	整

### 完	整

施 工 单 位

检查结果评定	项目专业	项目专业

质量检查员：	技术负责人：	年	月	日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

## 出入口控制系统系统检验批质量验收记录

（GB50339-2003）	编号：

工程名称

万华城住宅地块智能化工程	分项工程名称

出入口控制系统

项目经理	徐立军

施工单位

浙江坤腾智能科技有限公司

验收部位	1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#楼

施工执行标准名称及编号

智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2003	专业工长

廖永波

(施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长	/

质 量 验 收 规 范 的 规 定

系统主机对控制器在线控制时，控

|  | 信息的功能控制器和系统主机之 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 间的信息传输功能 |  |
|  | 系统掉电后系统启用备用电源应 |  |
| 2 主控项 | 急工作的准确性、实时性和信息的存储和恢复能力 | 8.3.7.2条 |

1	制器控制的准确性、实时性和存储	8.3.7.1条

通过系统主机、控制器及其他控制

目	3	终端，实时监控出入控制点的人员	8.3.7.3条

状况

- 系统对非法强行入侵及时报警能	8.3.7.4条力

- 系统的数据存储记录保存时间应	8.3.7.5条满足管理要求

施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录

### 符合要求

符合要求

### 符合要求

符合要求符合要求

1

一般项

2

目

3

施	工	操	作	依	据	完	整

质量检查记录	完	整

施 工 单 位

检查结果评定	项目专业	项目专业

质量检查员：	技术负责人：	年	月	日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

## 出入口控制系统系统检验批质量验收记录

（GB50339-2003）	编号：

工程名称

万华城住宅地块智能化工程	分项工程名称

出入口控制系统

项目经理	徐立军

施工单位

浙江坤腾智能科技有限公司

验收部位	4#、5#、6#、9#、10#楼

施工执行标准名称及编号

智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2003	专业工长

廖永波

(施工员)

分包单位

分包项目经理

施工班组长	/

质 量 验 收 规 范 的 规 定

系统主机对控制器在线控制时，控

|  | 信息的功能控制器和系统主机之 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 间的信息传输功能 |  |
|  | 系统掉电后系统启用备用电源应 |  |
| 2 主控项 | 急工作的准确性、实时性和信息的存储和恢复能力 | 8.3.7.2条 |

1	制器控制的准确性、实时性和存储	8.3.7.1条

通过系统主机、控制器及其他控制

目	3	终端，实时监控出入控制点的人员	8.3.7.3条

状况

- 系统对非法强行入侵及时报警能	8.3.7.4条力

- 系统的数据存储记录保存时间应	8.3.7.5条满足管理要求

施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录

### 符合要求

符合要求

### 符合要求

符合要求符合要求

1

一般项

2

目

3

施	工	操	作	依	据	完	整

质量检查记录	完	整

施 工 单 位

检查结果评定	项目专业	项目专业

质量检查员：	技术负责人：	年	月	日

监理(建设) 单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 综合布线系统安装 分项工程质量验收表

工程名称

万华城住宅地块智能化工程

结构类型

编号：

框架	检验批数	1

施工单位

分包单位

浙江坤腾智能科技有限公司

/

项目经理

分包单位负责人

徐立军

/

项目技术负责人

分包项目经理

陈勇刚

/

序	检验批部

号	位、区段

1	1#、2#、3#、11#、12#、13#、

14#楼

以下空白

检验批质量检查记录

施工单位检查评定结果

合格

完整

监理（建设）单位验收结论

检	验

查	收

结	结

论	论

项目专业

技术负责人：

年	月	日

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年	月	日

# 综合布线系统安装 分项工程质量验收表

工程名称

万华城住宅地块智能化工程

结构类型

编号：

框架	检验批数	1

施工单位分包单位

浙江坤腾智能科技有限公司

/

项目经理

分包单位负责人

徐立军

/

项目技术负责人

分包项目经理

陈勇刚

/

| 序 号 | 检验批部 位、区段 | 施工单位检查 评定结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4#、5#、6#、9#、10#楼 以下空白 | 合格 |

监理（建设）单位验收结论

检验批质量检查记录	完整

检	验

查	收

结	结

论	论

项目专业

技术负责人：

年	月	日

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年	月	日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/745223202040011041