第一章



1-2-1
幺值。


对例 1-2，取U
B 2


 110kV ， S
B


 30MVA ,用准确和近似计算法计算参数标


解：①准确计算法：

选取第二段为基本段，取U	 110kV ， S	 30MVA ，则其余两段的电压基准值分
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各元件的电抗标幺值分别为：
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电源电动势标幺值：

②近似算法：
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取 S	 30MVA ，各段电压电流基准值分别为：
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习题 2
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解：（1）准确计算：
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各段的电流基准值为：
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(2) 近似算法：
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习题 3

要点：

以下摘自《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》：

暂态稳定是指电力系统受到大扰动后，各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力，通常指保持第一、第二摇摆不失步的功角稳定，是电力系统功角稳定的一种形式。
动态稳定是指电力系统受到小的或大的扰动后，在自动调节和控制装置的作用下，保持较长过程的运行稳定性的能力，通常指电力系统受到扰动后不发生发散振荡或持续的振 荡，是电力系统功角稳定的另一种形式。
两者均是系统受扰动后恢复的能力，均属于功角的稳定，暂态是偏移正常运行状态很 小的暂时的状态，能很快达到正常状态，而动态稳定更多依靠于自动调节和控制装置的作用， 时间较长，波动较大。
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第二章
2-2-1 一发电机、变压器组的高压侧断路器处于断开状态，发电机空载运行，其端

电压为额定电压。试计算变压器高压侧突然三相短路后短路电流交流分量初始值I  。
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2-3-1
例 2-1 的发电机在短路前处于额定运行状态。
（1） 分别用 E  ， E 和 E 计算短路电流交流分量I ， I 和 I  ；
q	d

（2） 计算稳态短路电流I 。
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2-4-1
解:对不计阻尼绕组的情形
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2-5,6-1
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3-1-3
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3-2-1
应用例 3-4 已求得Y 矩阵因子计算 3-1-1,并与已有的计算结果比较。


 j26.6666	j10	j10	
解： Y  	j10	 j33.3333	j10	
	
	j10	j10	  j20.0
因子表中内容为j0.0375	 0.375	 0.375	j0.033803	 0.464791	j0.101420
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