| 苏州工业园区档案综合大厦工程 目 |  | 绿色建筑〔施工〕专项措施 录 |
| --- | --- | --- |
| 1、工程概况 2、编制说明及编制依据 3、绿色建筑〔施工〕方针 4、本工程绿色建筑〔施工〕目标 5、绿色建筑〔施工〕运行模式图 |  |  |

6、绿色建筑〔施工〕治理体系职能安排表

7、绿色建筑〔 施工〕 领导小组名单

8、施工现场节地与环保措施

9、材料节约与材料资源利用〔节能、节材〕

  - 节材措施

  - 节能与能源利用措施

  - 节水与水资源利用

  - 承受建筑固体废弃物综合处理和利用技术措施10、环境掌握措施〔减排〕

  - 噪声掌握

  - 雨、污水掌握

  - 粉尘掌握措施

  - 光污染防治

  - 室内环境质量掌握

11、绿色建筑〔施工〕订正措施、运行记录、审核

12、绿色建筑施工根底资料收集、汇总

第 1 页 共 23 页

苏州工业园区档案综合大厦工程	绿色建筑〔施工〕专项措施

# “ 三星” 级绿色建筑〔 施工〕 方案

# 工程概况

  - 建筑概况

工程地址：苏州工业园区档案治理中心大厦位于现代大道南、万盛街东，西侧邻近现代大厦。

建筑面积：工程总建筑面积 83937 ㎡〔其中地下建筑面积 18577 ㎡，地上面积 65360

㎡〕。

建筑标高及建筑高度：地下一层,层高6.30m,主楼: 19 层,层高：底层6m,标准层4.5m, 总高度 91m。裙楼：四层，高度 20.4m；

设计标高±0.000 相当于黄海高程 3.800m，室外地坪标高为-0.15。建筑布局：

地下：设计有 5 类乙级防空地下室，地下车库,设备用房等；

地上：档案馆〔主楼〕、档案治理中心大楼、办公建筑、规划建设展现馆、建筑成就展现馆〔裙楼〕。

砌体：外墙体承受 200 厚 ALC 砌块,内墙承受 200、150 厚 ALC 砌块、轻质隔墙； 防水：屋面有组织排水内落水方式,防水等级Ⅱ级使用年限 15 年；

主要装饰：外墙装饰为玻璃和石材幕墙；内部作精装修设计；

抗震和防火等级：抗震设防为 6 度，三级抗震；耐火等级为一级；

# 构造概况

根底：桩基加承台、筏板根底； 主楼：框剪构造〔主楼 19 层〕；

裙楼：中部品字展厅下部为框剪构造、上部为巨型钢桁架构造〔东西长 151m、南北宽 42m、高度 8.4m 〕；

# 创立目标

园区首座创“三星”级绿色建筑工程；

安全治理目标：无重大伤亡事故，轻伤事故率≤0.3%； 工程质量目标：一次合格率 100%；确保“鲁班奖”工程；

文明施工目标：苏州市文明标化工地、达江苏省“文明标化”工地； 环境目标：噪声、粉尘、污水、固体废弃物排放符合标准；

第 2 页 共 23 页

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/747022036161006025