- [推断题] 在有爆炸和火灾危急场所使用手持式或移动式电开工具时，必需承受有防爆措施的电开工具。	参考答案: 正确

- [推断题]    负载处于工作状态时，可以插、拔、接电气线路。	参考答案: 错误

- [推断题] 各学院每年组织有关人员对试验室进展安全与卫生治理的例行检查1-2 次以上，记录检查状况，提出存在的问题并限时整改。每次检查完毕后须将检查结果形成报告，上报试验室处。

参考答案: 正确

- [推断题] 剧毒品的标识是:	参考答案: 正确

- [推断题] 爆炸是全部化学危急品的一个重要性质。	参考答案: 错误

- [推断题] 中毒事故中抢救人员进入现场，应先抢救中毒者，再实行措施切断毒物来源。

参考答案: 错误

- [推断题] 与工作无关的外来人员不得进入试验室。	参考答案: 正确

- [推断题] 扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的火灾时，必需配戴防护面具。

参考答案: 正确

- [推断题] 火灾发生后，当全部的逃命线路被大火封锁时，应马上退回室内，用手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。	参考答案: 正确

- [推断题] 燃烧必需具备可燃物、助燃物和点火源三大条件，缺一不行。因此，可以实行尽量隔离的方式来防止试验室火灾的发生。	参考答案: 正确

- [推断题] 当电气设备发生火灾后，假设可能应领先断电后灭火。	参考答案: 正确

- [推断题] 在进展电子线路板焊接后的剪脚工序时，剪脚面应背离身体特别是脸部，防止被剪下引脚弹伤。	参考答案: 正确

- [推断题] 正在进展试验时，可带着防护手套接听   。	参考答案: 错误

- [推断题] 当发生火情时尽快沿着疏散指示标志和安全出口方向快速离开火场。

参考答案: 正确

- [推断题] 上网信息的保密治理坚持“谁上网谁负责”的原则。	参考答案: 正确

- [推断题] 试验室走廊不能放木制桌子、柜子等易燃物品，但可以放金属柜、冰箱等。

参考答案: 错误

- [推断题] 使用电器时可以用两眼插头代替三眼插头。	参考答案: 错误

- [推断题]   测试数据应进展异地备份。	参考答案: 正确

- [推断题] 遇湿易燃物品与自燃物品可以同库存放。	参考答案: 错误

- [推断题]    作试验时，关合刀闸应当尽量慢以保护设备。	参考答案: 错误

- [推断题] 试验室安全与卫生检查内容主要包括试验室布置、卫生、水电安全、冰箱与烘箱使用治理、危急品使用与保管、化学与生物废弃物〔气、液、固态物〕的处置、排污治理、气体钢瓶安全、放射性安 全等。	参考答案: 正确

- [推断题]    人体触电致死，是由于肝脏受到严峻损害。	参考答案: 错误

- [推断题] 假设可燃液体在容器内燃烧时，应沉着器的一侧上部向容器中喷射但留意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势。

参考答案: 正确

- [推断题] 假设得知有人触电，试验指导教师应以最快速度拉断试验室总电闸门。假照试验指导教师距离试验室总电闸门较远，则应当告知距离试验室总电闸门最近的同学，尽快拉断试验室总电闸门。

参考答案: 正确

- [推断题] 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人，可以发放和使用化纤防护用品。	参考答案: 错误

- [推断题]    室内发生电气火灾，应马上报警然后进展扑救。	参考答案: 错误

- [推断题] 试验后剩余的金属钠，应用大量的水冲洗。          参考答案: 错误

- [推断题] 试验室应将相应的规章制度和操作规程挂到墙上或便于取阅的地方。

参考答案: 正确

- [推断题] 消防工作的方针是：“预防为主，防消结合”，实行消防安全责任制。

参考答案: 正确

- [推断题] 加强计算机的安全治理，建立病毒防护系统并不断加以更，重要的数据资料应定期进展备份。	参考答案: 正确

- [推断题] 易燃固体与自燃物品不行以一同储存。	参考答案: 正确

- [推断题] 大火封门无路可逃时，可用浸湿的被褥、衣物堵塞门缝，向门上泼水降温，以延缓火灾集中时间，呼叫待援。	参考答案: 正确

- [推断题] 任何电气设备在未验明无电时，一律认为有电，不能盲目触及。

参考答案: 正确

- [推断题] 试验室内严禁吸烟、饮食，或把食具带进试验室。试验完毕，必需洗净双手。

参考答案: 正确

- [推断题] 节假日或假期在试验室做试验必需经导师批准，并报院系备案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748135077036006023