附件 A

# 施工质评定表及填表说明

《施工质评定表及填表说明》（简称《质评表》）依据《水水

电工程施工质检验与评定规程》（	SL176-2007）、《村镇供水工程技术规范》（LS310-2004）、《村镇供水工程施工质验收规程》（LS688-2013）的有关规定，参照水部《水水电工程单元工程施工质验收评定表

及填表说明》的表式及相关要求编制，分为单位工程施工质评定表、单位工程外观质评定表、分部工程施工质评定表、单元（工序）工 程施工质评定表四类表式及说明，对于工程建设中《质评表》未涉及到的单元（工序）工程，由项目法人、监、施工单位，依据设计、规范要求及合同中约定的质条款，参照《质评表》的表式及要求拟定并报监督单位备案。

《质评表》是检验与评定施工质及工程验收的基础资，是施工质控制过程的真实反映，也是进工程维修和事故处的重要凭证。

工程竣工验收后，《质评表》作为档案资长期保存。本《质评表》为农村饮水安全工程建设、监、施工、质监督和质检测技术人员参

考使用

# 填表基本规定

- 单元（工序）工程施工质验收评定应在熟练掌握《机井技术

规范》（SL256-2000）、《村镇供水工程技术规范》（ LS310-2004）、

《村镇供水工程施工质验收规程》（	LS688-2013）和有关工程施工规程规范及相关规定的基础上进。

- 单元（工序）工程完工后，应根据现场检验结果及时、客观、真实地填写《质评表》。

- 验收评定表与备查资的制备规格采用国际标准	A4（210mm×

297mm）。验收评定表一式四份，签字、复印后盖章；备查资一式二

份。手签一份（原件）单独装订。单元和工序质评表可以加盖工程项目经部章和工程监部章。

- 验收评定表中的检查（检测）记录可以使用黑色水笔手写，字迹应清晰工整；也可以使用激光打印机打印，输入内容的字体应与表格固有字体同，以示区别，字号相同或相近，匀称为宜。质意见、质

结论及签字部分（包括日期）可打印。施工单位的检查或检验资和监单位的现场检测资应使用黑色水笔手写，字迹清晰工整。

- 应使用国家正式公布的简化汉字，得使用繁体字。应横排填写具体内容，可以根据版面的实际需要进适当处。

- 数据使用阿伯数字，使用法定计单位及其符号。数据与数

据之间用逗号（，）隔开，小数点要用圆点（.）。经计算得出的合格用百分数表示，小数点后保	1 位，如果为整数，则小数点后以0 表示。日期用数字表达，份得简写。

- 修改错误时使用杠改，再在右上方填写正确的文字或数字L

应涂抹或使用改正液、橡皮擦、刀片刮等标准方法。

- 表格内的单位工程、分部工程、单元工程名称，按项目划分确

定的名称填写。单元工程部位应使该单元从三维空间上受控，必要时附图示意。“施工单位栏应填写与项目法人签订承包合同的施工单位全 称。

- 凡检验项目的“质要求栏中为“符合设计要求者，应填

写设计要求的具体设计指标，检查项目应注明设计要求的具体内容，如内容较多可简要说明；“质要求栏中的“设计要求，包括设计单

位的设计文件，也包括经监批准的施工方案、设备技术文件等有关要求。

- 检验（检查、检测）记录应真实、准确，检测结果中的数据为终检数据，并在施工单位自评意见栏中由终检负责人签字。检测结果可以是实测值，也可以是偏差值，填写偏差值时必须附实测记录。

- 对于主控项目中的检查项目，检查结果应完全符合质要求， 其检验点的合格按	100%计。

对于一般项目中的检查项目，检查结果基本符合质要求，其检验点的合格按	70%计；检查结果符合质要求，其检验点的合格 按 90%计。

- 监工程师复核质等级时，对施工单位填写的质检验资或质等级如有同意见，在“质等级栏填写核定的质等级并签 字。

- 所有签字人员必须由本人签字，得由他人代签，同时填写签字的实际日期。

- 单元、工序中涉及的备查资表格，则按有关要求或由项目法人组织监、 设计及施工单位根据设计要求，制定相应的备查资表格。

表 A.1	黑龙江农村饮水安全工程

单位工程施工质评定表

工程项目名称单位工程名称

施工单位

施工日期 自	月	日至	月	日

| 单位工程 | 评定日期 |  |  | 月 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程名称 | 质等级 | 序号 | 分部工程名称 | 质等级 |  |
| 1 |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 |  |  | 9 |  |  |  |
| 3 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  |  | 11 |  |  |  |
| 5 |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 |  |  | 13 |  |  |  |
| 7 |  |  | 14 |  |  |  |

分部工程共＿＿个，	个合格，

外观质综合评价	（好的项次/总项次）×100%=	%	外观质得分	%

施工质检验资 质事故（缺陷）处

观测（检测）资

| 分析结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位自评等级： |  | 监机构复核等级： |  | 项目法人认定等级： |  | 工程质监督机构核定等级： |  |
| 评定人： |  | 复核人： |  | 认定人： |  | 核定人： |  |
| 项目经： |  | 总监工程师： |  | 技术负责人： |  | 监督单位负责人： |  |
| (盖公章） |  | (盖公章） |  | (盖公章） |  | (盖公章） |  |
| 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 |

# 表 A.1 单位工程施工质评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定，并符合以下要求。

- 单位工程，只填写本单位工程的主要工程。

- 分部工程名称按项目划分时确定的名称填写，并在相应的质等级栏内用“√标明。

- 表身各项由施工单位按照经项目法人、监复核的质结论填写。

外观质为由项目法人、监、设计、施工单位参照《水水电

工程施工质检验与评定规程》 （SL176-2007）的相关要求进简化拟定的外观质评定项目、评定标准，报监督单位备案后，在单位工程完工后进的外观质评定结果。

- 表尾填写：⑴施工单位评定人指施工单位质检员，项目经指该项目责任人。⑵监单位复核人，	指负责本单位工程质控制的监工程师；	⑶项目法人复核人，指负责本单位工程现场质管的工 程师；⑷质监督的核定人指负责本单位工程的质监督员。

- 单位工程施工质评定标准

- 合格标准：所含分部工程质全部合格；质事故（缺陷）

已按要求进处；工程外观质得分达到	70%（含 70%）以上。单位工程施工质检验与评定资基本齐全；单位工程观测（检测）  资分析结果符合国家和业技术标准以及合同约定的标准要求。

- 优标准：	优标准：	所含分部工程质全部合格；	其中 70%

以上达到优等级； 主要分部工程质全部优，  且施工中未发生质事故；工程外观质得分达到     85%(含 85%)以上；单位工程施工质检验与评定资齐全；单位工程验收前的试运各项观测记录、

水质检验符合国家和业技术标准要求。

表 A.2	黑龙江农村饮水安全工程

单位工程外观质评定表

单位工程名称	施工单位

| 供水工程类型 |  |  | 建筑结构 | 评定日期 |  | 月 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 |  |  | 质评价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项 目 | 检查结果 |  |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  |  | 好 |  | 一般 | 差 |
| 1 |  | 室外墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 水管、屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管 | 室内墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 站房 | 室内顶棚 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 室内地面 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |

输配	水处设备、管道接口、水泵及

|  | 水管 | 法兰连接 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 网及 | 输配水管道阀门连接工艺 |
| 3 | 设备 | 管网沟槽回填 |
| 4 | 安装 | 室外阀门井 |
| 1 | 电气 | 配电箱、盘、板、接线盒 |
| 2 | 设备 | 设备器具、开关、插座 |
| 3 | 安装 | 防、接地 |
| 1 | 水源 | 井口表面及离地面距离 |
| 2 | 井及 | 井台、井管卡子、电缆线安放 |
| 3 | 防护 | 水源地保护设施 |
| 1 | 入户 自来 | 水管垂直并固定 |

1

- 水龙头安装水安

- 装	水表安装

外观质综合评价：	（好的项次/总项次）×100%=	%	外观质得分	%

外观质评

定 组成员

单	位项目法人监

设	计

施	工运管

单位名称	职 称	签 名

质监督机构

核定意见：

核定人：（签名）	加盖公章

月	日

注：质评价为“差的项目，应进返修。

表 A.2 单位工程外观质量评定表填表说明

单位工程外观质量评定组负责工程外观质量评定，本外观质量评

定表原则为小型农村饮水工程参考使用。1 、供水工程类型填写

| 工程类型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水规模 W（m3/d） | W>10000 | 10000≥W>5000 | 5000≥W>1000 | 1000≥W≥20 0 | W<200 |

2、外观质量检查的内容应由外观质量评定组人员共同通过观察触摸（或辅以简单量测），经商讨后给予评价。

3、综合评价=(好的项次/总项次)×100%。计算值≥50 时，外观质量得分率填写 85%；计算值＜50 时，外观质量得分率填写 70%。

3、农村饮水安全工程对外观质量评价标准如下：

  - 好，指观感质量优良，评定表中打“√”；

  - 一般，指基本符合要求，评定表中打“Ο”；

  - 差，指外观质量达不到要求，且存在明显缺陷者，评定表中打“×”。被评为“差”的项目应进行返修处理，在达到质量要求后按观感质量“一般”处理，以“×（Ο）”表示，之后再进行外观质量评定。

4、外观质量评定后，各单位参加外观质量评定组人员应该在表尾签字。

5、工程外观质量评定结论应由项目法人报工程质量监督机构核定。

表 A.3	黑龙江农村饮水安全工程

单位工程名称

分部工程名称分部工程

施工单位

施工日期评定日期

自

月

月

日至

日

月	日

单元工程

个数

合格个数

其中优个数

备注

合计

施工单位自评意见

本分部工程的单元工程质全部合格， 原材

监机构复核意见

复核意见：

项目法人认定意见

认定意见：

质

质

，中间产品质

，试块

，属结构制造质

，

分部工程质等级：

分部工程质等级：

机电设备安装质	 	。

监工程师：

现场代表：

分部工程质等级：

月

日

月	日

评定人：

总监：

技术负责人：

项目技术负责人：

（盖公章）

(盖公章）

(盖公章）

月	日

月

日

月

日

核备意见：

工程质监督机构

核备等级：

核备人：

（签名）负责人：

（签名）

月

日

分部工程施工质评定表

| 项次 | 单元工程种类 | 工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

表 A.3 分部工程施工质评定表

# 填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定，并符合以下要求。

    - 分部工程，只填写本分部工程的主要工程。

    - 单元工程名称按项目划分时确定的名称填写，并在相应的质等级栏内用“√标明。

    - 表身各项由施工单位按照经监复核的质结论填写。

    - 表尾填写：①施工单位评定人指施工单位质检员，项目经指该项目负责人。②监单位复核人，	指负责本单位工程质控制的监工程师；	③项目法人复核人，指负责本单位工程现场质管的工 程师；④质监督的核备人指负责本单位工程的质监督员。

    - 分部工程施工质评定标准

- 合格标准：所含单元工程质全部合格；	质事故	（缺陷） 已按要求进处，并经检验合格；原材、中间产品及混凝土（砂

浆）试件质合格，属结构及启闭机制造质合格，机电产品质合格。

- 优标准：所含单元工程质全部合格	,其中 70%以上（含70%）达到优等级，重要隐蔽单元工程质达到优，且未发生过

质事故；中间产品质合格，试块质合部合格，原材、属结构及机电产品质合格。

表 A.4	黑龙江农村饮水安全工程

1

△ 水源井钻孔

满足钻孔工序质要求

2

△ 井管制作安装

满足井管制作要求

3

△ 滤

填放及封井

满足滤

要求

填放及封井工序

4

洗井及抽水试验

符合抽水试验要求

5

水源井机泵安装

符合安装工序要求

施工

单位自评意见

各工序施工质全部合格，其中优工序占	 	%，且主要工序达到 	等级，各项报验资

LS310-2004、688-2013 的要求。

单元工程质等级评定为：	 	。

（签字，加盖公章）	月	日

经抽查并查验相关检验报告和检验资，各工序施工质全部合格，其中优工序占

%，且

监

单位复核意见

主要工序达到 	等级，各项报验资

LS310-2004、688-2013 的要求。

单元工程质等级评定为：	 	。

（签字，加盖公章）	月	日

注：本表所填“单元工程作为施工单位工程结算计的依据。

水源井凿井单元工程施工质评定表

| 单位工程名称 |  | 单元工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 单元工程名称、部位 |  | 施工单位 施工日期 |  | 月 | 日-- | 月 日 |
| 项次 工序名称 | 质及技术要求 |  | 检查记录 |  |  | 质等级 |

表 A.4 水源井凿井单元工程施工质评定

# 填表要求

填表时必须遵守“填表基本规定，并应符合下要求：

- 单元工程划分：宜以单水源井划分为一个单元工程。

- 单位工程、分部工程、单元工程名称为项目划分中确定的名称，单元工程填写本单元钻井深（	m ）。

- 水源井凿井单元工程分为钻孔、井管制作安装、滤填放及封井、洗井及抽水试验、水源井机泵安装5 个工序，其中带“△ 表示主要工序。本表是在上述 5 个工序施工质验收评定合格的基础上进评定。

- 单元工程施工质评定应包括下资：

- 施工单位应提交单元工程中所含工序（或检验项目）验收评定的检验资。

- 检测单位提交的检测资及监单位进的复核资。

- 单元工程质标准

- 合格标准：各工序施工质验收评定应全部合格；各项报验资应符合	LS310-2004、688-2013 等有关要求。

- 优标准：各工序施工质验收评定应全部合格，其中优 工序应达到	50%及以上，且主要工序应达到优等级；各项报验资应符合	LS310-2004、688-2013 等有关要求。

表 A.4.1	黑龙江农村饮水安全工程

# 水源井钻孔工序施工质评定表

| 单位工程名称 |  | 工序名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 单元工程名称、部位 |  | 施工单位 施工日期 | 月 | 日-- | 月 | 日 |
| 项次 检验项目 | 质要求 | 检查记录 |  |  | 合格数 | 合格 |

- 井孔孔径		孔径得小于 设计孔径 20mm

主控项目

- 井孔斜	井孔斜小于	2º为合格， 井孔斜小于	1º为优

- 钻井机机型	机型满足施工要求

一般项

目

井位与设计相符并应符合实际

- 井	位	要求

主控项目检验结果全部符合验收评定标准，一般项目逐项检验点的合格均小于施工	项报验资	 	LS310-2004、688-2013 的要求。

单位

自评	单元工程质等级评定为：	 	。意见

%。各

（签字，加盖公章）	月	日

经抽检并查验相关检验报告和检验资，主控项目检验结果全部符合验收评定标准，一般项目逐

监	项检验点的合格均小于单位

%。各项报验资	 	LS310-2004、688-2013 的要求。

复核	单元工程质等级评定为：	 	。意见

（签字，加盖公章）	月	日

注：本表所填“单元工程作为施工单位工程结算计的依据。

# 表 A.4.1	水源井钻孔工序施工质评定表

填表要求

填表时必须遵守“填表基本规定，并应符合下要求：

  - 单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表A.4

相同。

  - 各检验项目的检验方法及检验数应符合如下要求。

- 井孔孔径检查应符合相关规定，检验数应少于	3 点；

- 井孔斜检查应符合相关规定，采用孔斜仪等，检验数应少于	3 次；

- 钻井机机型应检查是否与施工组织设计要求相符，并有产品合格证；

- 井位确定符合相关要求，并进	GPS 定位。3．工序施工质评定应提交下资：

- 施工单位班（组）检查记录，工序中各施工质检验项目的检验资。

- 检测单位提交的检测资及监单位进的复核资。

4．工序质标准

- 合格标准：主控项目检验结果应全部符合设计、规范规程要求；一般项目逐项应有 70%及以上的检验点合格，且合格点应

集中分布；各项报验资应符合	LS310-2004、688-2013 等有关要求。

- 优标准：主控项目检验结果应全部符合设计、规范规程要求；一般项目逐项应有 90%及以上的检验点合格，且合格点应

集中分布；各项报验资应符合	LS310-2004、688-2013 等有关要求。

表	A.4.	2	黑龙江农村饮水安全工程

# 水源井井管制作安装工序施工质验收评定表

| 单位工程名称 |  | 工序名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 单元工程名称、部位 |  | 施工单位 施工日期 |  | 月 | 日-- | 月 | 日 |
| 项次 检验项目 | 质要求 |  | 检查记录 |  |  | 合格数 | 合格 |

1	井管制作

满足设计和技术规范要求。直径 	mm 壁厚 	5 	mm。

主			滤水管（管道）透水面积满控 2	滤水管制作	足设计出水要求。钢管开孔 项		25%-30%。

目

接管对正、接直、封闭严密，

3	井管安装	接管处强满足下管安全和成井质要求

- 沉淀管	深井沉淀管长 4-8m

一

般	井管应位于井孔中心偏差

- 井管安装位置

项	得超过 20mm。

目

- 井管垂直	顶角倾斜超过	2 。

主控项目检验结果全部符合验收评定标准，一般项目逐项检验点的合格均小于施工	项报验资	 	LS310-2004、688-2013 的要求。

单位

自评	单元工程质等级评定为：	 	。意见

%。各

（签字，加盖公章）	月	日

经抽检并查验相关检验报告和检验资，主控项目检验结果全部符合验收评定标准，一般项目逐

监	项检验点的合格均小于单位

%。各项报验资	 	LS310-2004、688-2013 的要求。

复核	单元工程质等级评定为：	 	。意见

（签字，加盖公章）	月	日

注：本表所填“单元工程作为施工单位工程结算计的依据。

# 表 A.4.2	水源井井管制作安装工序施工质评定表

填表要求

填表时必须遵守“填表基本规定，并应符合下要求：

  - 单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表A.4

相同。

  - 各检验项目的检验方法及检验数应符合如下要求。

- 井管制作检查应符合相关规定，检验数根据井管数全部检验；

- 滤水管制作检查应符合相关规定，检验数根据滤水管数全部检验；

- 井管安装检查应符合相关规定，检验数根据实管和滤水 管数全部检验；沉淀管检验数	1 点，符合设计要求；井管安装检查应符合相关规定，位置检验数	4 点，四周测；井管垂直检查

应符合相关规定，检验数少于	2 次； 3．工序施工质评定应提交下资：

- 施工单位班（组）检查记录，工序中各施工质检验项目的检验资。

- 检测单位提交的检测资及监单位进的复核资。

4、工序质标准

- 合格标准：主控项目检验结果应全部符合设计、规范规程要求；一般项目逐项应有 70%及以上的检验点合格，且合格点应

集中分布；各项报验资应符合	LS310-2004、688-2013 等有关要求。

- 优标准：主控项目检验结果应全部符合设计、规范规程

要求；一般项目逐项应有 90%及以上的检验点合格，且合格点应

集中分布；各项报验资应符合	LS310-2004、688-2013 等有关要求。

表	A.4.3	黑龙江农村饮水安全工程

# 水源井滤填放及封井工序施工质验收评定表

| 单位工程名称 分部工程名称 |  |  | 单元工程 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元工程名称、部位 项次 检验项目 |  | 质要求 | 施工日期 | 检查记录 | 月 | 日-- | 月 合格数 | 日 合格 |
|  | 粗砂径 | 8-10mm，中砂 |  |  |  |  |  |  |

1	滤规格

6-8mm，细砂 4-6mm。

主

控 2	滤厚	滤厚	80-120mm

项

目

要高出含水层，足沉实

- 填砾高	和满足封井需要，符合设计要

求。

封井材

封井位置

一 2

般

项

目 3	井口封闭

粘土球封井粘土球直径

25-30mm

上下偏差超过	300mm，封井位置岩性应符合封井需要。

黏土分层夯实

- 填方法	采用循环水填砾或静水填砾。

主控项目检验结果全部符合验收评定标准，一般项目逐项检验点的合格均小于施工	项报验资	 	LS310-2004、688-2013 的要求。

单位

自评	单元工程质等级评定为：	 	。意见

%。各

（签字，加盖公章）	月	日

经抽检并查验相关检验报告和检验资，主控项目检验结果全部符合验收评定标准，一般项目逐

监	项检验点的合格均小于单位

%。各项报验资	 	LS310-2004、688-2013 的要求。

复核	单元工程质等级评定为：	 	。意见

（签字，加盖公章）	月	日

注：本表所填“单元工程作为施工单位工程结算计的依据。

# 表 A.4.3	水源井滤填放及封井工序施工质评定表

填表要求

填表时必须遵守“填表基本规定，并应符合下要求：

  - 单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表A.4

相同。

  - 各检验项目的检验方法及检验数应符合如下要求。

- 滤规格检查应符合相关规定，检验数根据施工现场滤进现场检验，检验数少于	4 次；

- 滤厚检查应符合相关规定，检验数少于	4 次，用卷尺测水源井开孔孔径和井壁管直径得出数据；

- 填砾高检查应符合相关规定，检验数少于	2 次；封井材检验数	1 点，符合设计要求；封井位置检查应符合相关规定， 位置检验与柱状图比对；井口封闭和填砾必须符合设计要求。

  - 工序施工质评定应提交下资：

- 施工单位班（组）检查记录，工序中各施工质检验项目的检验资。

- 检测单位提交的检测资及监单位进的复核资。

4、工序质标准

- 合格标准：主控项目检验结果应全部符合设计、规范规程要求；一般项目逐项应有 70%及以上的检验点合格，且合格点应

集中分布；各项报验资应符合	LS310-2004、688-2013 等有关要求。

- 优标准：主控项目检验结果应全部符合设计、规范规程要求；一般项目逐项应有 90%及以上的检验点合格，且合格点应

集中分布；各项报验资应符合	LS310-2004、688-2013 等有关要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/757013104015006034