# 施工组织设计

投标人编制施工组织设计时应采纳文字并结合图标形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、困难环节重点提出相应技术措施。

1、主要施工方法；

2、拟投入的主要物资支配；

3、拟投入的主要施工机械；

4、劳动力支配支配；

5、确保工程质量的技术组织措施；

6、确保平安生产的技术组织措施；

7、确保工期的技术组织措施；

8、确保文明施工的技术组织措施；

9、施工总进度表或施工网络图（横道图）；

10、确保报价完成工程建设的技术和管理措施；

11、施工总平面布置图；

施工组织设计除采纳文字表述外一般需附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟投入本标段的劳动力支配表

附表三  支配开工日期、完工日期和施工进度网络图（横道图）

附表四  施工总平面图

一、主要施工方法

（一）施工组织机构：

为确保优质、高速、平安、文明地完成安阳县2017年第一批农业综合开发1.5万亩土地治理项目三标段的建设任务，本工程中标后，将由我公司成立安阳县2017年第一批农业综合开发1.5万亩土地治理项目标段工程项目经理部担当该工程的施工，依据项目法施工管理，我公司确定对本项目进行两级管理，一是公司组成，公司技术科、质量平安科、财务科等科室负责人组成的工程

管理组，以确保该工程施工所需的各种资源的刚好到位和全面履行合同中我公司的各项承诺的实现；二是配备我公司有丰富施工阅历的同志担当项目经理，对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和限制。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则，设项目经理一名、项目技术负责人一名组成项目领导层。下设工程技术部、质量平安部、经营财务部、材料物资部、综合办公室，组成项目管理层，将以科学、严谨的管理来保证该项目的施工质量

（二）施工打算

接到施工通知后，我方马上组织专业技术人员进行了具体的调查核对，

对沿线工程及现场状况、原材料价格等进行了细致探讨，对施工环境和地理位置有了进一步的了解和相识，确定了施工队伍和机械设备，并对施工场地、临时道路、临时工程及生活用水、用电及临时用地等都做了相应的支配，并对原材料的收购采集地点也做了具体支配，确保人员、设备、材料在开工前刚好就位。具体支配如下：

1.施工机械设备、人员动员周期和设备、人员、材料进场方法：

我方接到业主的通知后，将马上组织人员进场，完成项目经理部的设置和主要临时设施的建设，预料人员动员周期为3天，设备动员周期为5天，同时，有支配有步骤地组织施工队伍、机械设备进场，各种原材料进场。保证在规定时间内完成各项重点工程开工的打算工作，具备开工条件，接到开工令后，马上组织投入施工。

2.施工动员：

（1）介绍本工程的概况和建设的重大意义；

（2）动员施工人员以饱满的热忱参与本工程的施工，充分呈现我公司强大的施工实力；

（3）讲解并描述工程施工特点，施工总体进度和工序支配原则；

（4）明确质量创优目标、平安管理目标和文明施工标准，强化质量、平安和文明施工意识；

（5）强调工程施工高起点、高速度、高标准的具体要求；

（6）快速做好设备、人员进场的打算工作。

（三）主要材料供应支配及组织

（1）供应原则

物资供应严格依据招标文件规定执行。依据施工支配的先后，组织材料供应，保证施工的正常进行。

全部材料供应厂家的选择和确定，以质量保证为前提，并对材料进行严格的质量检验，确认厂家有质量保证实力，经监理工程师认可后签定进货合同。

材料进场后必需再次经过工地检验合格，并由监理工程师确认后，方可投入运用。材料保管过程中，保管条件必需满意不降低材料质量的要求。

全部材料进场和发放时都要进行计量和点验，严格管理，现场设物资管理组织，统一进行物资管理和供应。

（2）主要材料的供应支配及组织

由于本合同工期较短，材料需求量大，材料供应时间较集中，依据工程进度支配及现场的需求，对于水泥、碎石、砂、钢材等用量较大的材料，进行肯定的存储，以保证施工的顺当进行。

本工程所需的材料均选用合格产品。

（四）开工前打算：

（1）项目打算工作

仔细学习和驾驭合同条款及国家的各种法律、法规，主动办理各种手续，并建立健全项目经理部内部各种规章制度。

组织高效精干、管理系统化、规范化的项目经理部，选配强有力的项目部领导班子、技术业务人员和施工力气，强化施工队伍的技术培训。

对全体人员进行项目教化和动员，介绍本项目的工程状况和特点，以及工程施工支配，让每个参与施工的人员明确工程的质量、工期、平安目标，明确自己所担负工作的内容和要求。

（2）技术打算工作

我方将组织工程技术人员更进一步地做好设计图纸校核和现场调查核对工作，依据测量资料，组织全线贯穿测量和施工定位放样工作，同时做好原材料的取样试验工作：如石料的压碎值和酸碱性，水泥胶砂强度，混凝土协作比等，并对外购的成品、半成品及材料提前取样试验，并按技术规范要求提出更为详尽的施工方法和进度支配。

（3）施工材料打算工作

工程开工前编制材料供应支配，超前打算足够合格的各种施工用材料。

由项目部统一组织各种材料的选购	和供应工作，材料就近购置；各种材料经试验合格后报监理工程师审批后方可运用。

（4）临时工程打算工作

依据工程须要设置临时设施，做好现场“三通一平”工作，重点抓好材料加工场地、拌和站、供电、供水设施等打算工作。

（5）施工机械打算工作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758025014112006043